# КОНТРАКТ № 171-ФИЗ-1

Санкт - Петербург 							    «___» ____________ 2026 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга  (ГБОУ гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андриановой Дарьи Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  _______________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется по заданию Заказчика осуществить оснащение кабинетов физики (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить.

1.2. Наименование, количество, общая и единичная стоимость товара установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом.

2. Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______руб. (_____________ рублей ___ копеек), в том числе НДС  в размере _______ %  (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается на основании ______»), в соответствии с приложением № 1 к настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.3. Авансирование Контрактом не предусмотрено.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта, в срок 
не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемки товара 
(по форме 0510452), а также товарной накладной, в двух экземплярах Заказчиком. Оплата осуществляется на основании счета, товарной накладной, подписанной Сторонами, акта приемки товара (по форме 0510452).

2.5. Ценой Контракта учтены все расходы, в том числе, уплачиваемые Поставщиком налоги, сборы и иные платежи.

2.6. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за фактически поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней), начисленными в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.7. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости товара, отраженных в акте приема-передачи товара фактически поставленному товару и его стоимости, определенной Контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Поставщика и не подписывает документы до внесения Поставщиком в них соответствующих изменений.

2.8. Источник финансирования: «Внебюджетные средства: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания / Остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания / Субсидии на иные цели / Остатки субсидий на иные цели / Доходы от иной приносящей доход деятельности».

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года.

3.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств.

4. Порядок и СРОК поставки Товара

4.1 Поставка Товара должна быть выполнена в соответствии с требованиями, установленными Контрактом и Техническим заданием.

4.2. Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта, но не позднее 01.08.2026 г.

4.3. Поставка Товара осуществляется по адресу:

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 9/16, литер А.

4.4. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться непоставленным.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Получение Товара осуществляет ответственное лицо Заказчика – Иванова Мария Александровна, тел +7-921-799-66-78. Ответственное лицо Заказчика контролирует выполнение обязательств по Контракту.

5.2. Поставщик одновременно с поставкой Товара предоставляет Заказчику подписанные 
со своей стороны счет на оплату Товара, счет-фактуру (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), товарную накладную в двух экземплярах.

На основании переданных Поставщиком указанных документов ответственное лицо Заказчика формирует акт приемки товара (по форме 0510452).

Оформление акта приемки ТРУ (по форме 0510452) осуществляется без участия Поставщика с последующим уведомлением о результатах приемки (направляется скан-копия акта приемки ТРУ (по форме 0510452) на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта и/или посредством электронного документооборота через программу электронной отчетности «СБИС».

5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

По результатам проведения экспертизы оформляется письменное заключение.

5.3.1. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся 
к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

5.3.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке, в заключении могут содержаться предложения 
об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной в пункте 5.3 Контракта экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику товарной накладной, в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.3 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) оформляет акт приемки товара (по форме 0510452), подписывает 2 (два) экземпляра товарной накладной, один из которых направляет Поставщику;

б) направляет мотивированный отказ от приемки Товара и акт приемки товара 
(по форме 0510452) с указанием выявленных в ходе приемки Товара недостатков и сроков 
их устранения Поставщиком.

5.4.1. Заказчик имеет право частично принять Товар с отражением информации 
о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта 
и фактически принятого Товара.

5.5. По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия,   которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.5.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар 
с отражением информации в акте приемки товара (по форме 0510452) о расхождениях 
в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятом Товаре.

5.6. Датой поступления Поставщику акта приемки товара (по форме 0510452) 
с указанием выявленных в ходе приемки Товара недостатков:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, 
в акте приемки товара (по форме 0510452) (в случае передачи лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично);

или дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному 
в настоящем Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения 
(в случае направления заказным письмом).

5.7. В случае получения мотивированного отказа от приемки Товара и акт приемки товара (по форме 0510452) с указанием недостатков Поставщик вправе устранить причины, указанные 
в нем, и направить Заказчику товарную накладную в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.8. Поставщик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в акте приемки товара (по форме 0510452).

Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает 
его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим Контрактом.

5.9. Датой приемки поставленного Товара считается дата сформированного Заказчиком акта приемки товара (по форме 0510452).

Обязательства Поставщика по настоящему Контракту считаются исполненными после подписания Сторонами товарной накладной и сформированного Заказчиком акта приемки товара (по форме 0510452).

5.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта либо приемки Товара в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Поставщиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

6.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

6.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

6.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

6.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

6.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

6.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

6.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

6.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

6.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

6.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

6.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

6.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

6.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

6.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны  с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации:  юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено  к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является новым (ранее не находился в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по данному контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного товара в соответствии с Приложением № 1 к контракту.

7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего контракта.

7.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

7.7. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

7.5. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7.6. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

7.7. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации.

7.8. Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Заказчик воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика, связанные с этим, относятся на счет Заказчика и оплачиваются отдельно.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Неустойка (штраф, пеня) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

8.3. Ответственность Заказчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн.руб. (включительно).

8.3.3. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8.4. Ответственность Поставщика:

8.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.руб.

8.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн.руб.;

8.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат поставки товара, не соответствующий требованиям, установленным настоящим контрактом и приложением к нему.

8.6. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.8. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8.11. Неисполнение (один и более раз) Сторонами своих обязательств является существенным нарушением условий настоящего Контракта.

8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик праве самостоятельно, во внесудебном порядке произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

В этом случае оплата по контракту осуществляется на основании акта приема-передачи товара, в котором Заказчик делает отметку о:

- сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями контракта;

- размере нестойки, подлежащей взысканию (денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта);

- основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговой сумме, подлежащей оплате Поставщику по контракту.

8.13. Заказчик не несет ответственности за причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Поставщика.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, а также в случае:

9.2.1. Если Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.2.2. Если Поставщик неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки поставки товара, предусмотренные настоящим Контрактом;

9.2.3. Если Поставщик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает график поставки товара, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе поставки товара стало очевидно, что товар не будет поставлен надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;

9.2.4. Отступления Поставщика в процессе поставки товара от условий настоящего Контракта, если иные недостатки результата поставки товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщиком. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщиком указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней после даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с момента его получения.

9.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

9.9. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем товара, фактически поставленного Поставщиком Заказчику.

9.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.11. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в порядке, определенном ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.12. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Рассмотрение претензий Сторон осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Контракту, другая Сторона до обращения в суд обязана предъявить претензию. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит регистрации в день ее поступления. К претензии прилагаются необходимые для рассмотрения документы, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту, а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - о факте и размере причиненного ущерба.

10.4. Претензия рассматривается в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты регистрации претензии. Результаты рассмотрения претензии сообщаются в письменной форме предъявившей претензию Стороне.

10.5. В случае если претензия была признана обоснованной, выявленные нарушения (недостатки) подлежат устранению в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

10.6. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки направившая претензию Сторона имеет право предъявить иск в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

11.2. При наступлении указанных в пункте 11.1 настоящего Контракта обстоятельств Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в срок 3 (три) дня со дня наступления этих обстоятельств.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

12.2. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме или электронной форме, заверенные электронной подписью, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

# Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

# Приложение № 1 - «Спецификация»;

Приложение № 2 – «Техническое задание».

- Адреса, банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 171 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Юридический адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 9/16, литер А Банковские реквизиты ИНН/КПП 7825128389/784101001 Комитет финансов г. Санкт-Петербург (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга, л/с 0671045) БИК 014030106 Р/С 03224643400000007200 ОКЦ №1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Тел. (812) 417-56-32 sch171@center-edu.spb.ru Директор ____________________/Д.Д. Андрианова/ (подписано ЭП) | ПОСТАВЩИК: __________________/ _______________/ (подписано ЭП) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту от ___.____.2026 года № 171-ФИЗ-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п.п | Наименование |  | Характеристика товара | Наименование страны происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (в т.ч. НДС__% или НДС не облагается), руб. | Стоимость (в т.ч. НДС __% или НДС не облагается), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект портретов для оформления кабинета |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Компас |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Модель внутреннего строения Земли |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Набор макетов планет земной группы |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Глобус Луны с подсветкой |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Глобус Земли физический |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Фильтр для наблюдения Солнца |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Набор аксессуаров к телескопу |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Телескоп со штативом и крепежным винтом |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Виртуальный планетарий кубический. Комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Установка для изучения фотоэффекта |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Набор спектральных трубок с источником питания |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Комплект проводов |  |  |  | шт | 15 |  |  |
| 14 | Электромагнит разборный |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 15 | Штативы изолирующие |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 16 | Султан электростатический |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | Магнитные стрелки на подставках |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Прибор Ленца |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 19 | Набор для демонстрации электрических полей |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 20 | Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Машина электрофорная |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Сосуды сообщающиеся |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 23 | Маятник Максвелла |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 24 | Набор демонстрационный волновых явлений |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 25 | Набор демонстрационный по механическим колебаниям |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 26 | Набор демонстрационный по динамике вращательного движения |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 27 | Набор демонстрационный по механическим явлениям |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 28 | Насос вакуумный Комовского |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 29 | Манометр жидкостной демонстрационный |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 30 | Гигрометр (психрометр) |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 31 | Барометр-анероид |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 32 | Термометр лабораторный |  |  |  | шт | 19 |  |  |
| Итого, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 171 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Директор ___________________ / Д.Д.Андрианова / Подписано ЭП | ПОСТАВЩИК: ___________________/ Подписано ЭП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту от ___.____.2026 года № 171-ФИЗ-1

Техническое задание

- Общие требования

| № п.п. | Наименование позиции | ОКПД2 | Ед.изм. | Кол-во | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Тип характеристики | Инструкция по заполнению |
| 1 | Набор демонстрационный волновых явлений | 32.99.53.190 | шт | 1 | Возможность подбирать «наилучший» график выбранного типа функций методом наименьших квадратов окна с графиком сценарии ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество источников волн (генераторов двухканальных) | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаграмма направленности микрофонов ЦДЗД | круговая |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Магнитное крепление источника волн (генератора двухканального) к вертикальной металлической поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество проводимых демонстрационных экспериментов с набором | > 10 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Магниты на одной из сторон корпуса ЦДЗД для крепления датчика на металлической поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Механизм изменения масштаба, механизм прокрутки, механизм вертикальных (одинарных и двойных) маркеров для измерения показаний датчиков в интересующий момент времени и интервалов времени между двумя состояниями датчиков, а также механизм горизонтальных маркеров, для измерения амплитуды сигнала, окна регистрации ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество цифровых датчиков звука двухканальных (далее – ЦДЗД) | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер «длина» линейки | > 480 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение изображение чисел и букв в ячейках таблицы окна обработки данных ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Частота оцифровки сигнала ЦДЗД | > 85 | кГц (Килогерц) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер «длина» препятствия (экрана) | > 340 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Интерфейс ПОДД | позволяет обучать основным этапам проведения экспериментального исследования, а также позволять проводить с учениками совместные исследования |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Верхняя граница диапазона частот регистрируемого сигнала ЦДЗД | > 5 | кГц (Килогерц) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение линейки | на магнитной основе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | ПОДД позволяет вывести в отдельное окно изображение с видеокамеры, подключенной к компьютеру, для детального рассмотрения отдельных элементов, используемых при проведении эксперимента | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Методическое пособие на русском языке | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество насадок для источника | ≥ 1 и < 5 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание каждого из сценариев ПОДД | включает в себя оптимальные настройки используемых датчиков для проведения эксперимента, а также оптимальные настройки звукового генератора |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание системы хранения | набор укомплектован в систему хранения, которая представляет собой пластиковый контейнер с ложементом и прозрачной пластиковой крышкой для обеспечения наблюдения за содержимым |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Виды устанавливаемых видов сигнала в ПОДД звукового генератора | синусоидальный, треугольный, прямоугольный, тишина |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Состав ЦДЗД | основной модуль и микрофоны, соединенные кабелями с основным модулем |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Заполнение столбцов данными, перетаскиваемыми из окна регистрации окна обработки данных ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Система хранения | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер «ширина» линейки | > 45 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаграммы сигнала окна сценария ПОДД, поступающего от одного, нескольких чувствительных элементов датчика | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер «длина» корпуса основного модуля ЦДЗД | > 70 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность выводить уравнение подобранной функции на компьютер окна с графиком сценарии ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер «высота» корпуса основного модуля ЦДЗД | > 20 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | ПОДД позволяет управлять звуковым генератором, используемым в эксперименте | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Насадки для источника (динамики) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность установки и удаления неограниченного числа маркеров окна регистрации ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подключение источника волн (генератора двухканального) | к USB-разъему компьютера |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество сценариев для проведения экспериментов ПОДД | > 10 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Представление данных, получаемых от датчика, окна регистрации ПОДД | в виде осциллограммы, в виде столбчатой диаграммы |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Нанесение на график точек, связанных с определенной строкой таблицы окна обработки данных ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение для демонстрационного эксперимента (далее – ПОДД) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Окна обработки полученных данных (вкладки для формирования таблиц, построения графиков на основе сформированных таблиц и изображения, поясняющим суть явления) окна сценария ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | ПОДД позволяет вводить положение чувствительного элемента | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество соединительных кабелей USB | ≥ 2 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер «ширина» корпуса основного модуля ЦДЗД | > 40 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Структурирование сценарий экспериментов ПОДД | разделены по темам и разделам |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание экспериментов методического пособия | сопровождается фотографией установки и скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель должен получить в ходе демонстрации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Звуковой генератор в ПОДД позволяет смещать фазу сигнала на полупериод, выбирать тип сигнала (непрерывный, прерывистый), управлять амплитудой, частотой и длительностью сигнала (в случае прерывистого сигнала) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина кабелей, которые соединяют микрофоны и основной модуль ЦДЗД | достаточная для проведения экспериментов |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер «ширина» препятствия (экрана) | > 250 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рассогласование каналов по времени ЦДЗД | ≤ 0,01 | млс (Миллисекунда) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Корпус каждого микрофона ЦДЗД имеет встроенный магнит для фиксации его на металлической поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество микрофонов ЦДЗД | ≥ 2 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание источника волн (генератора двухканального) | к генератору подключаются динамики |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Препятствие (экран) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | ПОДД позволяет выполнять автоматическое вычисление амплитуды и частоты сигнала, приходящего на один, несколько чувствительных элементов осциллографического датчика звука | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина соединительного кабеля USB | ≥ 3 | м (Метр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр транспортира | > 17 | см (Сантиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Состав основного комплекта | Источник волн |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность совмещать график подобранной функции с экспериментальной зависимостью на одной координатной сетке окна с графиком сценарии ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Заполненные столбцы с исходными данными, характеризующими детали поставляемых установок окна обработки данных ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность аппроксимировать получаемые зависимости графиками аналитических функция из имеющегося набора окна с графиком сценарии ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность наносить точки на один график, несколько графиков при оптимальном выборе масштаба окна с графиком сценарии ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Таблица окна обработки данных ПОДД содержит разные типы ячеек (экспериментальные данные, константы, вычисляемые значения, на основании данных из других ячеек) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Состав дополнительного комплекта | Цифровой датчик звука двухканальный Соединительный кабель USB Линейка Транспортир Программное обеспечение для демонстрационного эксперимента Методическое пособие на русском языке Система хранения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона частот регистрируемого сигнала ЦДЗД | < 0,5 | кГц (Килогерц) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение | для демонстрации основных понятий и закономерностей волновых процессов, изучения распространения и отражения продольных упругих волн, знакомства с такими явлениями как интерференция и дифракция, акустический резонанс и биения звуковых колебаний |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Управление источником волн (генератором двухканальным) | с помощью программного обеспечения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение микрофонов ЦДЗД | в цилиндрических корпусах |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество линеек | > 3 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортиров | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение транспортира | на магнитной основе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность экспорта таблицы во внешний файл и рассылки ее по локальной сети для дальнейшей обработки окна обработки данных ПОДД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Набор демонстрационный по механическим колебаниям | 32.99.53.190 | шт | 1 | Возможность установки неограниченного числа двойных и одинарных маркеров окна регистрации ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение скамьи | изготовлена из П-образного дюралевого профиля |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип печати методического пособия | двусторонняя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления стального шарика второго вида | сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления груза | сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Проведение автоматически заложенных в сценарии арифметических и алгебраических операций с данными столбцов окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Боковые ролики тележки для дистанционирования от стен скамьи | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Магниты тележки для создания магнитной подвески | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Красочность методического пособия | 4+4 (полноцвет) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания платформы с пусковым устройством | ≤ 13 | В (Вольт) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Особенность ПОПДЭ | интерфейс позволяет обучать основным этапам проведения экспериментального исследования, а также позволяет проводить с учениками совместные исследования |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина (с возможностью погрешности десять мм) тележки | > 100 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество соединительных проводов | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Масса (с возможностью погрешности пять грамм) груза | > 80 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка скамьи | отдельная |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса отдельного груза груза наборного | > 45 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Сценарии ПОПДЭ включают оптимальные параметры запуска, времени регистрации сигнала с оптоэлектрических датчиков, и возможности обработки полученного сигнала | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество комплектов вспомогательных принадлежностей для проведения экспериментов | ≥ 1 | КОМПЛ (Комплект) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Заданное расстояние друг от друга для установки флажков тележки | > 48 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество отдельных грузов груза наборного | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность выводить уравнение подобранной функции на компьютер окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество пусковых устройств | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание блока | имеет два диаметрально противоположных отверстия для работы с оптоэлектрическим датчиком |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество оптоэлектрических датчиков | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество тележек | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание опытов методического пособия | сопровождается фотографией установки и скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель получит в ходе демонстрации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество описанных демонстрационных экспериментов в методическом пособии | > 25 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность экспорта таблицы во внешний файл и рассылки ее по локальной сети для дальнейшей обработки окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение магнитного кронштейна | выполнен в виде цилиндрического стержня, который жестко крепится к пластиковому основанию на магнитной основе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Наличие возможности вносить в ячейки определенных столбцов таблицы данные с клавиатуры окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность подбирать «наилучший» график выбранного типа функций методом наименьших квадратов окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Крючок-зацеп груза для возможности подвешивания | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество грузов наборных | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Одна или несколько таблиц для обработки данных, полученных от датчиков, занесение экспериментальных данных в таблицу ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Отверстие тележки для установки груза | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрационные эксперименты по кинематике | Зависимости скорости от времени при равноускоренном движении Зависимость пройденного телом пути от времени при равноускоренном движении Зависимость пути от времени при равномерном движении Зависимость скорости тела от пройденного пути при равноускоренном движении Измерение мгновенной скорости при неравномерном движении Измерение скорости равномерного движения Измерение средней скорости при неравномерном движении Равнозамедленное движение связанных тел Равноускоренное движение системы связанных тел Равноускоренное движение тележки по наклонной плоскости Свободное падение как пример равноускоренного движения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр стального шарика первого вида | > 8 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество проводимых демонстрационных экспериментов | > 25 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание сценариев ПОПДЭ | позволяют выполнить все этапы научного исследования явления: демонстрировать качественные закономерности наблюдаемого механического явления (быстрее – медленнее, растет-убывает - не зависит), проводить количественные исследования с измерением величин, формированием таблицы наблюдений, построение графика и сопоставления полученных экспериментальных данных с графиками функций, проводить обработку данных методом линеаризации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Магниты для закрепления платформы с пусковым устройством на металлической поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Содержание окна сценария ПОПДЭ | диаграммы сигнала, поступающего от одного, нескольких чувствительных элементов датчика, окна обработки полученных данных (вкладками для формирования таблиц, построения графиков на основе сформированных таблиц и изображением, поясняющим суть явления) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество скамей для изучения механического движения | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортиров | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип установки блока | на одном из торцов механической скамьи |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | На торцевых сторонах бруска зацепы | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность наносить точки на один график, несколько графиков при оптимальном выборе масштаба окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность аппроксимировать получаемые зависимости графиками аналитических функция из имеющегося набора окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Магнитные держатели скамьи | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество брусков для изучения движения при наличии трения | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество грузов | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение для проведения демонстрационного эксперимента (далее – ПОПДЭ) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр стального шарика второго вида | > 15 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество магнитных кронштейнов | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрационные эксперименты по механическим колебаниям | Зависимость периода колебаний Зависимость периода колебаний нитяного маятника от амплитуды Зависимость периода колебаний нитяного маятника от массы груза |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество отверстий на верхней стороне тележки для установки флажков на заданном расстоянии друг от друга | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Методическое пособие на русском языке | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание окна регистрации ПОПДЭ | имеет механизм изменения масштаба, механизм прокрутки, механизм вертикальных (одинарных и двойных) маркеров для измерения момента времени конкретного события и интервалов времени между событиями на диаграмме состояния датчиков |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество цилиндрических грузов груза наборного | > 3 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Шкала с делениями на лицевой стороне скамьи для определения положения датчиков | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цена деления шкалы на лицевой стороне скамьи | ≤ 1 | см (Сантиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип груза | цилиндрический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание системы хранения | набор укомплектован в систему хранения, которая представляет собой пластиковый контейнер с ложементом и прозрачной пластиковой крышкой для обеспечения наблюдения за содержимым |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность совмещать график подобранной функции с экспериментальной зависимостью на одной координатной сетке окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество блоков | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина скамьи (с возможностью погрешности двадцать мм) | > 1150 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность управлять пусковым устройством из окна сбора данных (в случае, если пусковое устройство используется в эксперименте) ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная комплектация | Магнитный кронштейн Груз Стальной шарик второго вида Пластина стальная Линейка с непрозрачными полосками Комплект вспомогательных принадлежностей для проведения экспериментов Программное обеспечение для проведения демонстрационного эксперимента Методическое пособие на русском языке Система хранения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Полоса магнитной резины для осуществления магнитной подвески тележек скамьи | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение ПОПДЭ | обеспечивает управление пусковым устройством, запись данных, их обработку и представление на компьютере |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность установки скамьи на вертикальной магнитной поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Таблица содержит разные типы ячеек (экспериментальные данные, константы, вычисляемые значения, на основании данных из других ячеек, линеаризующие ячейки) окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение платформы с пусковым устройством | выполнено на базе электромагнита |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса (с возможностью погрешности двадцать грамм) тележки | < 80 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность удаления установленных маркеров ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество стальных шариков (первого вида) | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение изображение чисел и букв в ячейках таблицы окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрационные эксперименты по динамике | Движение по наклонной плоскости без трения Движение связанных тел на нити, перекинутой через блок Неупругое столкновение движущейся тележки с покоящейся Проверка второго закона Ньютона Равноускоренное движение по наклонной плоскости при наличии трения Расталкивание покоящихся тележек Сохранение энергии при колебании груза на нити Сохранение энергии при падении груза Упругий удар шаров разной массы Упругое и неупругое столкновение шаров равной массы Упругое столкновение движущейся тележки с покоящейся |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание одного из соединительных проводов | имеет штекер для подключения к пусковому устройству с одной стороны и штекеры типа «банан» с другой стороны |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса цилиндрического груза наборного | > 8 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Оптоэлектрические датчики подключены к пусковому устройству | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Разъем USB на платформе для прямого подключения к компьютеру и разъем для подключения блока питания электромагнита — сетевого адаптера | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вывод в отдельное окно ПОПДЭ изображение с видеокамеры, подключенной к компьютеру, для детального рассмотрения на компьютере отдельных элементов, используемых при проведении эксперимента | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Структура сценариев экспериментов ПОПДЭ | структурированы по темам и разделам |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество сценариев демонстрационных опытов ПОПДЭ | > 25 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Наличие заполненных столбцов с исходными данными, характеризующими детали поставляемых установок окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество линеек с непрозрачными полосками | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Нанесение на график точек, связанных с определенной строкой таблицы окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Скамья для изучения механического движения Груз наборный Пусковое устройство Оптоэлектрический датчик Тележка Брусок для изучения движения при наличии трения Блок Стальной шарик Транспортир Соединительные провода |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Способ поставки ПОПДЭ | на флеш-накопителе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание методического пособия | разделено на разделы, отражающие разные темы курса механики в школьной программе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение магнитного основания магнитного кронштейна | выполнено в виде магнитной полосы, которая располагается по ширине одной из сторон, а с противоположной стороны жестко закреплен цилиндрический магнит |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество стальных шариков второго вида | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Заполнение столбцов данными, перетаскиваемыми из окна регистрации окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления стального шарика первого вида | сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Система хранения | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса груза наборного в собранном виде | > 80 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Маятник Максвелла | 32.99.53.190 | шт | 1 | Диаметр стальной оси | > 8 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина стальной оси | > 145 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание прибора | Маятник представляет собой диск, жестко насаженный на стальную ось. Диск подвешивают на тонкой непрерывной нити к специальной стойке. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Маятник Максвелла предназначен для демонстрации многократного перехода энергии потенциальной в кинетическую и обратно, а также для демонстрации проявления инерции при вращении диска. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Состав: | диск на стальной оси – 1 шт., подставка – 1 шт., стержни – 2 шт., П-образная перекладина – 1 шт., нить – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Насос вакуумный Комовского | 32.99.53.190 | шт | 1 | Состав | насос, смонтированный на подставке, резиновая трубка, масло индустриальное. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение | предназначен для создания разрежения и давления воздуха в сосудах. Прибор представляет собой масляный поршневой насос, основанный на отсечке воздуха. Движение поршня обеспечивается шатунно-кривошипным механизмом, соединенным с ручным приводом. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | металл |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | материал трубки | резина |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Гигрометр (психрометр) | 32.99.53.190 | шт | 1 | Описание | Гигрометр психрометрический предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Пределы измерения температуры 0…50°С. Цена деления шкал 1°С. В комплект входят: гигрометр с таблицей для определения влажности (в сборе) – 1 шт., паспорт – 1 шт. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Манометр жидкостной демонстрационный | 32.99.53.190 | шт | 1 | Форма трубки | U-образная |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина винта | > 43 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Состав | Манометр на планшете — 1 шт. Трубка гибкая соединительная — 1 шт. Тройник для разветвления соединений — 1 шт. Винт — 1 шт. Паспорт изделия — 1 шт. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина гибкой трубки | > 460 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 7 | Барометр-анероид | 32.99.53.190 | шт | 2 | Диаметр барометра | > 120 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | домашний, уличный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вес | < 350 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Форма | Круг |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Алюминий |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина барометра | > 37 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 8 | Термометр лабораторный | 32.99.53.190 | шт | 19 | Тип термометра | Частичного погружения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предел измерений, верхняя граница | > 90 | с (Секунда) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание прибора | Прибор представляет собой стеклянную оцифрованную трубку с впаянным капилляром и баллоном со спиртовым раствором. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Класс точности | Класс II |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение | Прибор предназначен для измерения температуры при проведении лабораторных работ по калориметрии, определению термического коэффициента сопротивления металлов, удельной теплоемкости воды, а также для знакомства учащихся с устройством прибора и принципом его действия. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина погружной части | > 240 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 9 | Набор макетов планет земной группы | 32.99.53.190 | шт | 1 | Состав | На пластмассовой подставке закреплена стойка, на которой должен быть расположен большой красный шар с лампочкой внутри, обозначающий Солнце. На стойке подвижно закреплены металлические стержни с пластмассовыми шариками разных цветов и размера, обозначающие восемь планет Солнечной системы. Стержни вращаются вокруг стойки, что демонстрирует вращение планет вокруг Солнца. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10 | Комплект проводов | 32.99.53.190 | шт | 15 | количество разъемов в комплекте | > 6 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество проводов в комплекте | > 12 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 11 | Электромагнит разборный | 32.99.53.190 | шт | 1 | Предназначение | Электромагнит разборный служит для демонстрации подъемной силы электромагнита и его устройства |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество катушек | > 1 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Материал сердечника | мягкая сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 12 | Штативы изолирующие | 32.99.53.190 | шт | 16 | Комплект состоит из двух одинаковых штативов. | да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | в режиме постоянного тока | 15 кВ, 10 А |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение | Учебное оборудование предназначено для опытов по электростатике и электродинамике |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | в режиме переменного тока | 36 В, 0,3 А |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 13 | Глобус Луны с подсветкой | 32.99.53.190 | шт | 1 | Материал подставки | Пластик |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | > 25 | см (Сантиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Материал глобуса | Пластик |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка | от сети |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Предназначен для изучения Луны и ее поверхности, демонстрации расположения ''Лунных морей'', кратеров и кольцевидных хребтов |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | тип глобуса по тематике | Астрономический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 14 | Набор спектральных трубок с источником питания (19270.00, шт) | 32.99.53.190 |  | 1 | Состав | Набор состоит из высоковольтного источника питания и трех стеклянных трубок с электродами, заполненных различными инертными газами: Аргон, Неон, Гелий |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение | Набор предназначен для визуального наблюдения линейчатых спектров разряженных газов, а также для проведения работы физического практикума по градуировке спектроскопа двухтрубного и измерения длин световых волн излучения газов. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 15 | Набор аксессуаров к телескопу | 32.99.53.190 | шт | 1 | Тряпочка для очистки линзы | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Средство для очистки линзы, объем | ≥ 100 | см[3*]; мл (Кубический сантиметр; миллилитр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 16 | Глобус Земли физический | 32.99.53.190 | шт | 1 | тип глобуса по тематике | Физический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал глобуса | Пластик |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал подставки | Пластик |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | > 25 | см (Сантиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 17 | Виртуальный планетарий кубический. Комплект | 32.99.53.190 | шт | 1 | Описание | Возможность проекции звездного неба, Луны и полярного сияния с регулировкой скорости движения. Регулировка яркости - наличие. Проецирование на потолок или стену - наличие. Расстояние от проектора до стены или потолка – 1,5–2 метра. Воспроизведение музыки с мобильного телефона по Bluetooth - наличие. Функция таймера, автоматическое отключение через 4 часа бездействия- наличие. Дистанционное управление с помощью пульта или голосом - наличие. Комплектация: 1. Астропланетарий 2. USB-кабель (тип C) 3. Пульт дистанционного управления 4. Сетевой адаптер 5. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 18 | Фильтр для наблюдения Солнца | 32.99.53.190 | шт | 1 | Тип телескопа | Рефрактор |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Функциональные особенности оптического прибора | Регулируемые наглазники |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр объектива | > 65 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Конструктивные особенности | Низкодисперсные линзы |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение | специальный аксессуар для наблюдения солнечных затмений и пятен через профессиональные телескопы |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Черный матовый |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Оптическая схема | Ахроматическая |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 19 | Телескоп со штативом и крепежным винтом | 32.99.53.190 | шт | 1 | Окуляры | > 2 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Оборачивающая линза | ≥ 1,4 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр объектива | > 50 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Алюминий, пластик |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Область применения | Наблюдение за планетами, Землей, Луной |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубы | ≥ 86 и ≤ 92 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Фокусное расстояние | > 680 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент светосилы | > 11 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Высота штатива | 67-120 | см (Сантиметр) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное увеличение | > 260 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Посадочный диаметр окуляров | ≥ 1,2 | дюйм (Дюйм (25,4 мм)) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | Телескоп-рефрактор, ахроматический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное увеличение | < 37 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Угловое разрешение | > 2 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина трубы | > 680 и ≤ 710 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 20 | Комплект портретов для оформления кабинета | 32.99.53.190 | шт | 1 | Вложение | 1. Ампер Андре Мари. 2. Басов Николай Геннадьевич. 3. Больцман Людвиг. 4. Бор Нильс. 5. Вавилов Сергей Иванович. 6. Вольта Алессандро. 7. Галилей Галилео. 8. Герц Генрих. 9. Джоуль Джеймс. 10. Жолио-Кюри Ирен. 11. Жолио-Кюри Фредерик. 12. Жуковский Николай Егорович. 13. Иоффе Абрам Федорович. 14. Капица Петр Леонидович. 15. Коперник Николай. 16. Кулон Шарль. 17. Курчатов Игорь Васильевич. 18. Ландау Лев Давидович. 19. Лебедев Петр Николаевич. 20. Ленц Эмилий Христианович. 21. Ломоносов Михаил Васильевич. 22. Максвелл Джеймс. 23. Ньютон Исаак. 24. Ом Георг. 25. Планк Макс. 26. Попов Александр Сергеевич. 27. Резерфорд Эрнест. 28. Рентген Вильгельм. 29. Сахаров Андрей Дмитриевич. 30. Склодовская-Кюри Мария. 31. Фарадей Майкл. 32. Циолковский Константин Эдуардович. 33. Эдиссон Томас Альва. 34. Эйнштейн Альберт. 35. Юнг Томас |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 21 | Компас | 32.99.53.190 | шт | 1 | Корпус | Металлический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Отклонение магнитной стрелки от истинного севера | < 1.5 градус |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вид | Магнитный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 22 | Установка для изучения фотоэффекта | 32.99.53.190 | шт | 1 | Размер магнитного планшета | 28х16 см |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение | Учебный прибор предназначен для изучения явления внешнего фотоэффекта при проведении демонстраций, лабораторных работ и практикума. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Состав | "Комплект поставки: Магнитный планшет ""Внешний фотоэффект"" с блоком питания. Источник Света (MR11), В/Вт: 12/10. Набор светофильтров (красный,желтый, зеленый, синий), шт: 4. Мультиметр (M830B, предел измерения тока 200 мкА), шт: 2. Набор проводов, шт: 4. Методическая документация. Упаковочная тара." |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 23 | Модель внутреннего строения Земли | 32.99.53.190 | шт | 1 | Назначение | Модель представляет собой рельефный глобус Земли, с вырезанным фрагментом поверхности, что позволяет рассмотреть внутреннее строение земного шара: ядро, мантию, земную кору. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота | >45 см |  | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 24 | Султан электростатический | 32.99.53.190 | шт | 1 | Назначение | Предназначены для демонстрации взаимодействия тел, заряженных одноименными и разноименными электрическими зарядами, а также расположения силовых линий электрических полей одного и двух точечных зарядов при изучении электростатики. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание | Каждый султан представляет собой большое количество шелковых нитей, закрепленных одним концом между металлическими дисками. Диски закреплены на стержне с подставкой |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Комплектность | султаны электростатические – 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 25 | Магнитные стрелки на подставках | 32.99.53.190 | шт | 1 | Описание прибора | Стрелка представляет собой намагниченную полоску из стали с запрессованным латунным гнездом для установки на иглу пластмассовой стойки |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Комплект поставки | магнитные стрелки – 2 шт., стойки пластмассовые с иглой – 2 шт., подставки – 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле Земли и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 26 | Прибор Ленца | 32.99.53.190 | шт | 1 | Назначение | Прибор предназначен для демонстрации взаимодействия индукционного тока с магнитом при изучении электромагнитной индукции |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание прибора | Прибор состоит из основания, в которое вставляется стойка, и перекладины, к которой крепятся алюминиевые кольца – цельное и с прорезью. В середине перекладины расположено гнездо для насаживания на острие иглы стойки. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Кольцо цельное; Кольцо с прорезью; Стойка (колонка с иглой); Основание; Перекладина для крепления колец |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 27 | Набор для демонстрации электрических полей | 32.99.53.190 | шт | 1 | планшеты с электродами | > 3 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Состав | Набор состоит из трех прозрачных плоских пластмассовых планшетов прямоугольной формы с касторовым маслом и мелко нарезанным волосом. В планшеты вмонтированы электроды с электрическими выводами на поверхность, имитирующие точечный заряд, две пластины и точечный заряд с экранирующим кольцом. Размер планшетов 10*8 см |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 28 | Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов | 32.99.53.190 | шт | 1 | Красочность методического пособия | 4+4 (полноцвет) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер «диаметр» (с возможностью погрешности один мм) ЦДМП | > 7 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Магниты на одной из сторон корпуса ЦДМП для крепления датчика на металлической поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество отрицательно заряженных электродов батарейного блока | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип печати методического пособия | двусторонняя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Ориентация сенсора в щупе обеспечивает регистрацию составляющей индукции магнитного поля, направленной вдоль оси щупа ЦДМП | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Верхняя граница диапазона регулировки выходного напряжения батарейного блока | > 7 | В (Вольт) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение для демонстрационного эксперимента (далее – ПОДЭ) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Система хранения | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Разъем USB ЦДМП | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание экспериментов методического пособия | сопровождается фотографией установки и скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель должен получить в ходе демонстрации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип сенсора ЦДМП | полупроводниковый чувствительный элемент, действие которого основано на эффекте Холла |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная комплектация | Батарейный блок (блок питания) Комплект проводов Программное обеспечение для демонстрационного эксперимента Система хранения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание | обеспечивает изучение зависимости индукции магнитного поля от силы тока и плотности витков соленоида, изучения распределения магнитного поля плоской катушки и колец Гельмгольца, демонстрацию взаимодействия катушек с током одинаковой и противоположной направленности |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Поддерживаемые операционные системы ЦДМП | семейство Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux, РЕД ОС) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления корпуса батарейного блока | полимерные материалы |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество батарейных блоков (блоков питания) | ≥ 1 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер «длина» (с возможностью погрешности десять см) провода | > 140 | см (Сантиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Нижняя граница второго диапазона измерений ЦДМП, мТл | ≤ -5 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Руководство по эксплуатации (методическое пособие на русском языке) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер «ширина» корпуса (с возможностью погрешности три мм) ЦДМП | > 40 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество сценариев для проведения демонстрационных экспериментов ПОДЭ | > 3 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество соленоидов сдвоенных | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество диапазонов измерений цифровых датчиков магнитного поля | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество экспериментов на собираемых установках, описание которых содержит методическое пособие | > 5 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество цифровых датчиков магнитного поля | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер «высота» корпуса (с возможностью погрешности три мм) ЦДМП | > 22 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Шаг регулировки выходного напряжения батарейного блока | < 2 | В (Вольт) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Погрешность измерений ЦДМП | ≤ 5 | ПРОЦ (Процент) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Расположение полупроводникового чувствительного элемента ЦДМП | смонтирован на конце щупа, выходящего из боковой поверхности корпуса датчика |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество батарейных элементов питания в комплекте батарейного блока | ≥ 5 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание соленоида сдвоенного | устанавливается на собственную подставку |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество положительно заряженных электродов батарейного блока | ≥ 5 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Время отклика ЦДМП | ≤ 0,1 | с (Секунда) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество катушек плоских | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер «длина» щупа (от стенки корпуса датчика) (с возможностью погрешности десять мм) ЦДМП | > 185 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Нижняя граница первого диапазона измерений ЦДМП, мТл | ≤ -40 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Сопротивление резистора | ≥ 1 | Ом (Ом) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Способ поставки ПОДЭ | на флеш-накопителе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество отделений для размещения элементов питания батарейного блока | ≥ 5 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение электродов батарейного блока | выполнены в виде винтовых зажимов для подключения внешних проводов нагрузки |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание конструкции ЦДМП | выполнен в корпусе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Представление данных результатов измерений в программном обеспечении при взаимодействии с ЦДМП | в виде зависимости магнитного поля от времени |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления корпуса ЦДМП | ударопрочный пластик |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка выходного напряжения батарейного блока | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество нитей | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Плотность бумаги методического пособия, г/м2 | ≥ 80 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество проводов | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Верхняя граница первого диапазона измерений ЦДМП, мТл | ≥ 40 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки выходного напряжения батарейного блока | < 2 | В (Вольт) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество резисторов | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество комплектов проводов | ≥ 1 | КОМПЛ (Комплект) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер «длина» корпуса (с возможностью погрешности три мм) ЦДМП | > 70 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Верхняя граница второго диапазона измерений ЦДМП, мТл | ≥ 5 |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 29 | Машина электрофорная | 32.99.53.190 | шт | 1 | Назначение | электростатический генератор высокого постоянного напряжения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 30 | Сосуды сообщающиеся | 32.99.53.190 | шт | 2 | Назначение | Прибор предназначен для демонстрации свойств сообщающихся сосудов. |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Комплект поставки | сосуды сообщающиеся на основании; подставка ; руководство по эксплуатации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание прибора | Представляет собой 4 прозрачных сообщающихся сосуда разной формы на едином основании; устанавливаются на подставку.​ |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 31 | Набор демонстрационный по динамике вращательного движения | 32.99.53.190 | шт | 1 | Возможность установки неограниченного числа двойных и одинарных маркеров окна регистрации ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Один сценарий ПОДПД позволяет работать с программным обеспечением моделирования поведения жидкости во вращающемся сосуде | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Красочность методического пособия | 4+4 (полноцвет) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество ловушек для шаров | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество подвесов с грузом | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность выводить уравнение подобранной функции на компьютер окна с графиком сценарии ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение для проведения демонстрационного эксперимента (далее – ПОДПД) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип печати методического пособия | двусторонняя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса груза | ≥ 0,1 | кг (Килограмм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество скоб из проволоки | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество описанных демонстрационных экспериментов в методическом пособии | > 8 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество проводимых опытов с набором | > 8 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество узлов привода с датчиком угловой скорости | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Узел привода с датчиком угловой скорости Рама Подвес с грузом Сигнальное устройство Ловушка для шаров Шар стальной Кювета с фиксаторами Трубка изогнутая с воронкой и клипсой Пружина с фиксатором Скоба из проволоки Динамометр |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание узла привода | монтируется на массивное основание с регулируемыми опорами |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество сигнальных устройств | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность удаления установленных маркеров ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество рам | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность подбирать «наилучший» график выбранного типа функций методом наименьших квадратов окна с графиком сценарии ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество динамометров | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Держатель шара стального с нитью | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество шаров стальных | > 2 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание экспериментов методического пособия | сопровождается фотографией установки и скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель получит в ходе демонстрации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Сценарии экспериментов ПОДПД, включающие в себя оптимальные настройки используемых датчиков для проведения эксперимента | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество трубок изогнутых с воронкой и клипсой | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество шаров стальных с нитью | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина нити | ≥ 1 | м (Метр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность аппроксимировать получаемые зависимости графиками аналитических функция из имеющегося набора окна с графиком сценарии ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность совмещать график подобранной функции с экспериментальной зависимостью на одной координатной сетке окна с графиком сценарии ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Заполнение столбцов данными, перетаскиваемыми из окна регистрации окна обработки данных ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество пружин с фиксатором | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Одна или несколько таблиц для обработки данных, полученных от датчиков, занесение экспериментальных данных в таблицу ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество нитей | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная комплектация | Подвес с грузом второго вида Шар стальной с нитью Блок неподвижный на кронштейне Нить Груз Методическое пособие на русском языке Программное обеспечения для проведения демонстрационного эксперимента |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение изображение чисел и букв в ячейках таблицы окна обработки данных ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество грузов | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание окна регистрации ПОДПД | имеет механизм изменения масштаба, механизм прокрутки, механизм вертикальных (одинарных и двойных) маркеров для измерения показаний датчиков в интересующий момент времени и интервалов времени между двумя состояниями датчиков |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество кювет с фиксаторами | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Содержание окна сценария ПОДПД | график сигнала, поступающего от датчика; окно обработки полученных данных (вкладками для формирования таблиц, построения графиков на основе сформированных таблиц); окно, содержащего текущее показание датчика |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество блоков неподвижных на кронштейне | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Методическое пособие на русском языке | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность наносить точки на один график, несколько графиков при оптимальном выборе масштаба окна с графиком сценарии ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Способ поставки ПОДПД | на флеш-накопителе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность экспорта таблицы во внешний файл и рассылки ее по локальной сети для дальнейшей обработки окна обработки данных ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество подвесов с грузом второго вида | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение рамы | выполнена из алюминиевого профиля |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Нанесение на график точек, связанных с определенной строкой таблицы окна обработки данных ПОДПД | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 32 | Набор демонстрационный по механическим явлениям | 32.99.53.190 | шт | 1 | Дополнительная комплектация | Магнитный кронштейн Груз Стальной шарик второго вида Пластина стальная Линейка с непрозрачными полосками Комплект вспомогательных принадлежностей для проведения экспериментов Программное обеспечение для проведения демонстрационного эксперимента Методическое пособие на русском языке Система хранения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность выводить уравнение подобранной функции на компьютер окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрационные эксперименты по кинематике | Зависимости скорости от времени при равноускоренном движении Зависимость пройденного телом пути от времени при равноускоренном движении Зависимость пути от времени при равномерном движении Зависимость скорости тела от пройденного пути при равноускоренном движении Измерение мгновенной скорости при неравномерном движении Измерение скорости равномерного движения Измерение средней скорости при неравномерном движении Равнозамедленное движение связанных тел Равноускоренное движение системы связанных тел Равноускоренное движение тележки по наклонной плоскости Свободное падение как пример равноускоренного движения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Боковые ролики тележки для дистанционирования от стен скамьи | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность аппроксимировать получаемые зависимости графиками аналитических функция из имеющегося набора окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания платформы с пусковым устройством | ≤ 12 | В (Вольт) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание сценариев ПОПДЭ | позволяют выполнить все этапы научного исследования явления: демонстрировать качественные закономерности наблюдаемого механического явления (быстрее – медленнее, растет-убывает - не зависит), проводить количественные исследования с измерением величин, формированием таблицы наблюдений, построение графика и сопоставления полученных экспериментальных данных с графиками функций, проводить обработку данных методом линеаризации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления груза | сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вывод в отдельное окно ПОПДЭ изображение с видеокамеры, подключенной к компьютеру, для детального рассмотрения на компьютере отдельных элементов, используемых при проведении эксперимента | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение магнитного кронштейна | выполнен в виде цилиндрического стержня, который жестко крепится к пластиковому основанию на магнитной основе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка скамьи | отдельная |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество брусков для изучения движения при наличии трения | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр стального шарика первого вида | > 8 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина скамьи (с возможностью погрешности двадцать мм) | > 1050 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Разъем USB на платформе для прямого подключения к компьютеру и разъем для подключения блока питания электромагнита — сетевого адаптера | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Заполнение столбцов данными, перетаскиваемыми из окна регистрации окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Одна или несколько таблиц для обработки данных, полученных от датчиков, занесение экспериментальных данных в таблицу ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрационные эксперименты по механическим колебаниям | Зависимость периода колебаний Зависимость периода колебаний нитяного маятника от амплитуды Зависимость периода колебаний нитяного маятника от массы груза |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Наличие заполненных столбцов с исходными данными, характеризующими детали поставляемых установок окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Магнитные держатели скамьи | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Шкала с делениями на лицевой стороне скамьи для определения положения датчиков | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание методического пособия | разделено на разделы, отражающие разные темы курса механики в школьной программе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Магниты для закрепления платформы с пусковым устройством на металлической поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Заданное расстояние друг от друга для установки флажков тележки | ≥ 50 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Масса (с возможностью погрешности пять грамм) груза | > 80 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность совмещать график подобранной функции с экспериментальной зависимостью на одной координатной сетке окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение магнитного основания магнитного кронштейна | выполнено в виде магнитной полосы, которая располагается по ширине одной из сторон, а с противоположной стороны жестко закреплен цилиндрический магнит |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Нанесение на график точек, связанных с определенной строкой таблицы окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Особенность ПОПДЭ | интерфейс позволяет обучать основным этапам проведения экспериментального исследования, а также позволяет проводить с учениками совместные исследования |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип груза | цилиндрический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество цилиндрических грузов груза наборного | > 3 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Предназначение ПОПДЭ | обеспечивает управление пусковым устройством, запись данных, их обработку и представление на компьютере |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность подбирать «наилучший» график выбранного типа функций методом наименьших квадратов окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение скамьи | изготовлена из П-образного дюралевого профиля |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность установки скамьи на вертикальной магнитной поверхности | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество отверстий на верхней стороне тележки для установки флажков на заданном расстоянии друг от друга | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество комплектов вспомогательных принадлежностей для проведения экспериментов | ≥ 1 | КОМПЛ (Комплект) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание платформы с пусковым устройством | обеспечивает удержание тележки до начала эксперимента и при необходимости сообщение ее начальной скорости движения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание окна регистрации ПОПДЭ | имеет механизм изменения масштаба, механизм прокрутки, механизм вертикальных (одинарных и двойных) маркеров для измерения момента времени конкретного события и интервалов времени между событиями на диаграмме состояния датчиков |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество оптоэлектрических датчиков | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание системы хранения | набор укомплектован в систему хранения, которая представляет собой пластиковый контейнер с ложементом и прозрачной пластиковой крышкой для обеспечения наблюдения за содержимым |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество описанных демонстрационных экспериментов в методическом пособии | > 25 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество скамей для изучения механического движения | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Магниты тележки для создания магнитной подвески | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортиров | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность управлять пусковым устройством из окна сбора данных (в случае, если пусковое устройство используется в эксперименте) ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления стального шарика первого вида | сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса отдельного груза груза наборного | > 45 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | На торцевых сторонах бруска зацепы | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество стальных шариков второго вида | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность наносить точки на один график, несколько графиков при оптимальном выборе масштаба окна с графиком сценарии ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество линеек с непрозрачными полосками | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Система хранения | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество пластин стальных | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение изображение чисел и букв в ячейках таблицы окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Крючок-зацеп груза для возможности подвешивания | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание блока | имеет два диаметрально противоположных отверстия для работы с оптоэлектрическим датчиком |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение платформы с пусковым устройством | выполнено на базе электромагнита |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество грузов наборных | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Масса (с возможностью погрешности двадцать грамм) тележки | ≤ 75 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество отдельных грузов груза наборного | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Методическое пособие на русском языке | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса цилиндрического груза наборного | > 8 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Масса груза наборного в собранном виде | > 85 | г (Грамм) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Описание одного из соединительных проводов | имеет штекер для подключения к пусковому устройству с одной стороны и штекеры типа «банан» с другой стороны |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип печати методического пособия | двусторонняя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрационные эксперименты по динамике | Движение по наклонной плоскости без трения Движение связанных тел на нити, перекинутой через блок Неупругое столкновение движущейся тележки с покоящейся Проверка второго закона Ньютона Равноускоренное движение по наклонной плоскости при наличии трения Расталкивание покоящихся тележек Сохранение энергии при колебании груза на нити Сохранение энергии при падении груза Упругий удар шаров разной массы Упругое и неупругое столкновение шаров равной массы Упругое столкновение движущейся тележки с покоящейся |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Наличие возможности вносить в ячейки определенных столбцов таблицы данные с клавиатуры окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Проведение автоматически заложенных в сценарии арифметических и алгебраических операций с данными столбцов окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Описание опытов методического пособия | сопровождается фотографией установки и скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель получит в ходе демонстрации |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество грузов | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Содержание окна сценария ПОПДЭ | диаграммы сигнала, поступающего от одного, нескольких чувствительных элементов датчика, окна обработки полученных данных (вкладками для формирования таблиц, построения графиков на основе сформированных таблиц и изображением, поясняющим суть явления) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Красочность методического пособия | 4+4 (полноцвет) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество пусковых устройств | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Полоса магнитной резины для осуществления магнитной подвески тележек скамьи | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество сценариев демонстрационных опытов ПОПДЭ | > 25 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество проводимых демонстрационных экспериментов | > 25 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество соединительных проводов | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Структура сценариев экспериментов ПОПДЭ | структурированы по темам и разделам |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество блоков | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления стального шарика второго вида | сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип установки блока | на одном из торцов механической скамьи |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Сценарии ПОПДЭ включают оптимальные параметры запуска, времени регистрации сигнала с оптоэлектрических датчиков, и возможности обработки полученного сигнала | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество магнитных кронштейнов | > 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Скамья для изучения механического движения Груз наборный Пусковое устройство Оптоэлектрический датчик Тележка Брусок для изучения движения при наличии трения Блок Стальной шарик Транспортир Соединительные провода |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина (с возможностью погрешности десять мм) тележки | > 100 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность экспорта таблицы во внешний файл и рассылки ее по локальной сети для дальнейшей обработки окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение для проведения демонстрационного эксперимента (далее – ПОПДЭ) | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество стальных шариков (первого вида) | ≥ 1 | шт (Штука) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Отверстие тележки для установки груза | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр стального шарика второго вида | > 15 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Возможность установки неограниченного числа двойных и одинарных маркеров окна регистрации ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность удаления установленных маркеров ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цена деления шкалы на лицевой стороне скамьи | ≤ 1 | см (Сантиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Способ поставки ПОПДЭ | на флеш-накопителе |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Таблица содержит разные типы ячеек (экспериментальные данные, константы, вычисляемые значения, на основании данных из других ячеек, линеаризующие ячейки) окна обработки данных ПОПДЭ | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

2. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования

Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, коррозии, утраты товарного вида, попадания влаги, пыли при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке кранами и (или) погрузчиками. Перед упаковкой все обработанные части должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение товара от порчи во время транспортировки и хранения. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара либо иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Адрес поставки

Адрес поставки товара:

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 9/16, литер А.

4. Сопроводительные документы

Одновременно с товаром Поставщик представляет Заказчику счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, иные документы, предусмотренные правовыми актами.

5. Срок поставки

Срок поставки товара: с даты заключения Контракта, но не позднее 01.08.2026 г.

6. Порядок приемки, документы приемки и срок приемки:

Приемка Товара осуществляется в соответствии с разделом 5 Контракта.

7. Срок замены некачественного Товара, гарантийный срок на заменяемый товар

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя (продавца), но не менее 12 месяцев со дня поставки товара.

Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика вплоть до замены некачественного товара на товар надлежащего качества, на основании акта и предписания Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения предписания Заказчика.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

10. Порядок расчетов

Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемки товара (по форме 0510452), а также товарной накладной, в двух экземплярах Заказчиком. Оплата осуществляется на основании счета, товарной накладной, подписанной Сторонами, акта приемки товара (по форме 0510452).

| ЗАКАЗЧИК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 171 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Директор ___________________ / Д.Д.Андрианова / Подписано ЭП | ПОСТАВЩИК: ___________________/ Подписано ЭП |
| --- | --- |

Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452), утвержденный приказом Минфина России от 15.04.2021 
№ 61н «Об утверждении унифицированной формы электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 
и Методических указаний по их формированию и применению».