Протокол согласования цен и перечень оборудования, подлежащего поверке

согласно "Прейскуранту тарифов средств измерений, поверяемых ФБУ "Тест-С.-Петербург" на 2026 год.

| № | Код | Наименование средств измерений | Тип | ГРСИ | Кол-во | Цена за 1 шт. | Сумма с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | (шт.) | без НДС (руб) | НДС (руб) |
| ДПО 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 150001601 | Секундомер | F-011 | 44154-16 | 2 | 850.00 | 2 074.00 |
| 58 | 376330100 | Линзметр | TL-100 | 33871-07 | 1 | 7 090.00 | 8 649.80 |
| 60 | 010025100 | Примерочная оправа |  | 14156-02 | 1 | 1 250.00 | 1 525.00 |
| 61 | 182000301 | Весы электронные | ВМЭ-1-15М | 13267-01 | 15 | 2 434.00 | 44 542.20 |
| 62 | 182000301 | Весы электронные | ВЭМ-150-А3 | 16720-14 | 15 | 2 434.00 | 44 542.20 |

| 64 | 300163111 | Измеритель артериального давления | 01-4 «Адъютор» | 28031-04 | 2 | 284.00 | 692.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300163131 | Измеритель артериального давления и частоты пульса | OMRON M2 Basic | 61702-15 | 3 | 468.00 | 1 712.88 |
| 65 | 180209000 | Дефибриллятор-монитор | ДКИ-Н-11 «Аксион» |  | 1 | 4 770.00 | 5 819.40 |
| 66 | 380680100 | Дозиметр рентгеновского излучения Клинический, за 1 камеру | ДРК-1М | 17078-08 | 1 | 10 371.83 | 12 653.63 |
| 67 | 180217400 | Пульсоксиметр медицинский | «Armed” YX200 | 53583-13 | 5 | 4 201.00 | 25 626.10 |
| 68 | 180217100 | Электро - энцефалограф | «Мицар-2» | 19573-00 | 1 | 7 281.00 | 8 882.82 |
| 69 | 180203000 | Электрокардиограф 6/12 канальный | Fukuda DenzhiCardima x Fx-8322 | 52456-13 | 1 | 7 192.00 | 8 774.24 |
| 70 | 180205000 | Электрокардиограф 3/6 канальный | «Аксион ЭКЗ ТЦ-3/6-04 | 49956-12 | 1 | 2 451.00 | 2 990.22 |
| 71 | 180202000 | Электрокардиограф ЭК12ТМ одноканальный | «Альтон-103 М» | 41010-09 | 2 | 4 290.00 | 10 467.60 |
| 72 | 180206005 | Электрокардиограф ЭКГ-01 | «Валента» | 27624-04 | 1 | 4 590.00 | 5 599.80 |
| 73 | 180306404 | Комплекс для многосуточного мониторировая ЭКГ (по Холтеру) и АД | «Кардиотехни ка-07» | 41021-09 | 1 | 2 331.00 | 2 843.82 |
| 74 | 100007502 | Бесконтактный инфракрасный термoметр | Berrcom JXB- 183 | 69000-17 | 20 | 481.00 | 11 736.40 |
| 75 | 150002602 | Часы настольные процедурные со звуковым сигналом | ПЧ-3 |  | 1 | 566.00 | 690.52 |
| 76 | 320100200 | Измеритель влажности и температуры, 2 параметра, за 1 параметр | ИВТМ-7 | 71394-18 | 20 | 2 721.21 | 66 397.52 |
| 77 | 100000500 | Термометр стеклянный жидкостный | ТТЖ-Х | 69578-17 | 15 | 919.00 | 16 817.70 |
| 78 | 040001301 | Монометр к паровому стерилизатору СПВА-75-1-НН | - | 25913-08 | 4 | 462.00 | 2 254.56 |
| 79 | 180220800 | Аппарат для электрофорезтерапии | «Поток-1» |  | 4 | 417.00 | 2 034.96 |
| 80 | 180220300 | Аппарат для низкочастотной терапии синусоидального модулирования тока | «Амплипульс- 5» |  | 1 | 4 696.00 | 5 729.12 |
| 81 | 180220300 | Аппарат для низкочастотной терапии синусоидального модулирования тока | «Амплипульс- 5 Бр» |  | 1 | 4 696.00 | 5 729.12 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 303776,37 |
| В т.ч. 1 доставка средств измерений на поверку и из поверки в пределах КАД = 4 090.00+НДС (22%) = 4 989.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООМПНОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 182000304 | Весы электронные | ВМЭН – 150- 50/100-А | 16605-09 | 7 | 3 722.00 | 31 785.88 |
| 86 | 182000301 | Весы электронные | ВЭМ « Масса –К» АЗ | 16720-14 | 12 | 2 434.00 | 35 633.76 |
| 87 | 281172330 | Динамометр | ДК-25 | 9817-85 | 10 | 1 000.00 | 12 200.00 |
| 88 | 281172330 | Динамометр | ДК-50 | 9817-85 | 10 | 1 000.00 | 12 200.00 |
| 91 | 300163111 | Измеритель артериального давления | ИАД-01- 2А«Адьютор» | 17953-98 | 10 | 284.00 | 3 464.80 |
| 93 | 100007502 | Термометр инфракрасный | Berrcom JXB - 183 | 69000-17 | 10 | 481.00 | 5 868.20 |
| 94 | 100005902 | Термометр инфракрасный | DT-8826 | 53856-13 | 1 | 8 680.00 | 10 589.60 |
|  | 100007501 | Инфракрасный термометр MedSolution | DT-8836 | 86724-22 | 1 | 481.00 | 586.82 |

| 95 | 100007502 | Термометр инфракрасный | ИХ-А-01 | 69578-17 | 1 | 481.00 | 586.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100007502 | Термометр инфракрасный | ТР500 | 78683-20 | 1 | 481.00 | 586.82 |
|  | 100007501 | Цифровой инфракрасный термометр ПИРОМЕТР | 16052 | 26344-04 | 1 | 481.00 | 586.82 |
| В т.ч. 1 доставка средств измерений на поверку и из поверки в пределах КАД = 4 090.00+НДС (22%) = 4 989.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 119 079,32 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 422855,69 |