Приложение № 1 к Договору

№ _________ от «___» __________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку пожарных огнетушителей, подставок и кронштейнов под огнетушители, журналов учета эксплуатации систем противопожарной защиты для нужд СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Молодежный театр».

| №п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-4 | Тип огнетушителя – переносной Вид (по типу огнетушащего вещества) – порошковый Номинальная масса огнетушащего вещества: ≥ 4.0 кг Номинальная масса огнетушащего вещества: 4 кг Назначение по классу пожара: А,В,С,Е Возможность перезарядки: Перезаряжаемый Тип по принципу создания избыточного давления газа: Закачной (з) Номинальное рабочее давление: 1,4 Мпа Индикатор давления: наличие Температура эксплуатации и хранения: от -40 до +50 0С Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 10 сек. Длина струи ОТВ: ≥ 3 м Тип пускового устройства: рычажного типа Дата изготовления: не ранее 1 квартал 2026г. Паспорт на огнетушитель порошковый закачной: наличие ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 115 |
| 2 | Подставка под огнетушитель П-15 напольная | Тип – подставка для огнетушителя напольная Диапазон температур эксплуатации и хранения от -40 до +50 °С Материал: сталь Габаритные размеры: 190х190х400 м Диаметр огнетушителя: (не более) 140 мм Масса: не более 1,8 кг | шт | 20 |
| 3 | Кронштейн для огнетушителя универсальный (для вертикальной поверхности) | Максимальная масса размещаемого огнетушителя: до 15 кг. Габаритные размеры: 110 x 50 x 42 мм. Масса: о,12 кг. Цвет: красный | шт | 10 |
| 4 | Журнал учета эксплуатации систем противопожарной защиты | Количество листов: ≥20 л. (бумага 80 г\м2, обложка - 160 г\м2) | шт | 3 |

Место сдачи/доставки: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.114, литер А.

Доставка, разгрузочно-погрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени доставки, по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час.

Срок поставки товара – в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

Требования к поставляемому товару:

1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен). Поставляемый товар должен быть полностью исправным, не бывшим демонстрационным образцом, не снятым с длительного хранения, без следов деформации. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.

2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.  Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

# 4. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной.