Требования к характеристикам товара

| №№ | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство дезинфицирующее, АЛМАДЕЗ-ЭКО, концентрат ОКПД2 - 20.20.14.000 | форма выпуска | жидкость | литр | 50 |
|  |  | средство концентрированное | да |  |  |
|  |  | упаковка | флакон |  |  |
|  |  | объём упаковки | 1 литр |  |  |
|  |  | стандарты | ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018 |  |  |
| 2 | Средство моющее универсальное, НИКА «Универсал», ОКПД2 - 20.41.32.119 | форма выпуска | жидкость | литр | 30 |
|  |  | средство концентрированное | Да |  |  |
|  |  | отдушка | отсутствует |  |  |
|  |  | упаковка | флакон |  |  |
|  |  | объём упаковки | 1 литр |  |  |
| 3 | Антисептик для рук и поверхностей бесспиртовой с дозатором, АЛМАДЕЗ-ОПТИМА, дезинфицирующий. ОКПД2 - 20.20.14.000 | форма выпуска | жидкость | шт. | 4 |
|  |  | упаковка | дозатор |  |  |
|  |  | объём упаковки | 1 литр |  |  |
|  |  | тип дозактора | нажимной |  |  |
|  |  | соответствует требованиям ГОСТ | ГОСТ 12.1.007-76 п.1.2, 1.3. |  |  |
| 4 | Пакет для медицинских отходов «КИЛЬ» ОКПД2 - 21.20.23.199 | материал | полиэтилен низкого давления (ПНД) | шт | 500 |
|  |  | класс опасности | Б |  |  |
|  |  | цвет | желтый |  |  |
|  |  | плотность | 10 мкм |  |  |
|  |  | длинна | 33 см |  |  |
|  |  | ширина | 30 см |  |  |
|  |  | наличие информационного окна для внесения записей | да |  |  |
|  |  | количество штук в упаковке | 100 |  |  |
|  |  | Объем | 5 л |  |  |
| 5 | Халат процедурный, одноразового использования КТРУ: 14.12.30.190-00000029 | стерильность | нет | шт. | 1600 |
|  |  | материал | спанбонд |  |  |
|  |  | плотность | Не менее 25 г/м2 |  |  |
|  |  | размер | XXL |  |  |
|  |  | тип застежки | кнопки |  |  |
|  |  | цвет | голубой |  |  |
|  |  | длина | не менее 100см/не более110 см |  |  |
|  |  | ширина | не менее 65см/не более75 см |  |  |
|  |  | количество штук в упаковке | 10 |  |  |
| 6 | Полотенце одноразовое, ЧИСТОВЬЕ ОКПД2 - 32.50.50.190 | материал | спанлейс | шт. | 1500 |
|  |  | плотность | 40 г/м2 |  |  |
|  |  | длинна | 90 см |  |  |
|  |  | Ширина | 45 см |  |  |
|  |  | стерильность | нет |  |  |
|  |  | количество штук в упаковке | 50 |  |  |
|  |  | цвет | белый |  |  |
| 7 | Перчатки нитриловые смотровые, размер 8-9, BENOVY MultiColor ОКПД2 - 22.19.60.119 | производитель | BENOVY | пара | 1300 |
|  |  | серия | Nitrile MultiColor |  |  |
|  |  | текстура по рабочей поверхности | наличие |  |  |
|  |  | хлоринация | наличие |  |  |
|  |  | цвет | черные |  |  |
|  |  | размер | L |  |  |
|  |  | ширина ладони | 106,5 мм |  |  |
|  |  | количество пар в упаковке | 50 |  |  |
|  |  | стандарты | соответствует ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |