[image: image1.png]



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 1»

___________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1»

 _____________ /Аристов А.Г./

«____»______________2026 г.

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН

НА оказание услуг по электротехническим испытаниям ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, измерению сопротивлению изоляции ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В  зданиях по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д; Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.9, литер А для нужд учреждения в 2026 году.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель контрактной службы 

______________ Аристов А.Г. 

«___» ___________2026 г.

Заместитель главного врача по медицинской части

______________ Бидерман Г.Ф. 

«___» ___________2026 г.

Заместитель главного врача экономическим вопросам

_________________  Маршев Е.А.

 «___» ___________2026 г.

Главный бухгалтер 

______________ Маткова Т.А. 

«___» ___________2026 г.

Юрисконсульт

_________________Пяттоева И.А. 

«___» ___________2026 г.

Начальник ХО 

______________ Холеменко В.В.

«___» ___________2026 г.

Начальник отдела закупок

______________ Ашнин Д.Д. 

«___» ___________2026 г.

Санкт-Петербург
2026 год

Описание объекта закупки
Раздел 1. Общие требования

1.1 Предмет контракта, цена контракта

1. Предметом закупки является право заключения контракта на оказание услуг  по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивлению изоляции электрооборудования  в  зданиях по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д;  Санкт-Петербург, 2й Муринский пр.,д.9, литер А  для нужд учреждения в 2026 году.

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 71.20.13.000 «Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем».
71.20.13.110 - Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты

3. ИКЗ : 

1.2. Цели и правовое основание для оказания услуг

1. Целями данной закупки является оказание услуг  по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивлению изоляции электрооборудования   в  зданиях по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д;   Санкт-Петербург, 2й Муринский пр.,д.9, литер А,  с целью  выявление дефектов электрических  установок, а также составление детального отчета  о проведенном обследовании с описанием выявленных дефектов и рекомендациями по их устранению, а также подтверждения соответствия электроустановок требованиям стандартов.
2. Основанием для оказания услуг является

ГОСТ Р 50521.28-2006 «Электроустановки зданий. Часть 7-710. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. Электроустановки медицинских помещений»; 
ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий. Часть 6. ИСПЫТАНИЯ. Глава 61. Приемо-сдаточные испытания»; 

ГОСТ Р 50571.16-2007 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 6. Испытания».
1.3. Источник финансирования закупки

1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: Внебюджетные средства, Средства бюджетных учреждений, КВР 244, КОСГУ 225 (Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям.);
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

1. Формой оплаты является: безналичная форма расчетов в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

     Оплата работ производится Заказчиком по факту оказания услуг, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Сторонами акта о приемке оказанных услуг и выставления Исполнителем за оказанные услуги счета, счета-фактуры в течение не позднее 10 (десять) рабочих дней. 

1.5 . Место, условия и сроки (периоды) поставки товара,

выполнения работ, оказания услуг

1. Местом оказания услуг является: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10 литер А, Б, Д; Санкт-Петербург, 2й Муринский пр., д.9, литер А

    2. Срок оказания услуг: 15 календарных дней с момента заключения контракта. 

Режим оказания услуг: в рабочие дни, по согласованию с Заказчиком. Конкретные дни и время выполнения работ согласовываются с Заказчиком предварительно
Раздел 2. Описание объекта закупки

     1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивлению изоляции электрооборудования  в  зданиях по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д;  Санкт-Петербург, 2й Муринский пр., д.9, литер А, а Заказчик обязуется осуществить приемку и оплату надлежащим образом оказанных услуг в порядке и сроки установленные Контрактом.
      2. Результатом Услуг по Контракту являются сводные протоколы, содержащие:

1. титульный лист,

2. копию свидетельства о регистрации электролаборатории,

3. ведомость (содержание) технических документов,

4. список нормативно-технических документации (НТД),

5. перечень используемых приборов,

6. протокол визуального осмотра электроустановки;

7. протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;

8. протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;

9. протокол сопротивления изоляции кабелей и проводов на напряжение до 1000В;

10. протокол проверки цепи «фаза- нуль»;

11. копии свидетельств о проверке средств измерения;

12. ведомость дефектов, выявленных при проведении осмотров и испытаний;

13. рекомендации для технического обслуживания электроустановок на период между приемо-сдаточными и периодическими испытаниями.
2.2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
  Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается – 12 месяцев со дня подписания акта об оказанных услугах. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объектов, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

2.3. Требования к качеству, безопасности работ.

Исполнитель обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых оказании услуг.

При проведении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

Исполнитель выполняет работу своим инструментом и обеспечивает охрану труда при выполнении работ своими силами и средствами.

Во время оказания услуг Исполнитель должен соблюдать нормы пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Исполнитель несет ответственность за квалификацию сотрудников, привлеченных для выполнения работ.

Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать условиям контракта, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (статья 721 ГК РФ).

      Безопасность работ должно удовлетворять следующим требованиям: 

· ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

·  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
·  НПАОП 9.1.50-5.10-73Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства здравоохранения»;
· СП 76.13330.2016  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА,ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» 
            Исполнитель должен предоставить:

Копию действующего  Свидетельства о регистрации электролаборатории (с перечнем разрешенных видов испытаний) выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору управления Ростехнадзора. 

Подтверждение квалификации персонала, оказывающего услуги (копии удостоверений сотрудников с указанием группы по электробезопасности (не ниже III) и отметкой о праве проведения специальных работ (испытаний и измерений); Журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

 Копии свидетельств о поверке используемых приборов: документы, подтверждающие точность приборов  и прохождение ежегодной проверки;
Электроизмерительная лаборатория при проведении работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:

правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;

полноту выполненных работ;

достоверности полученных результатов;

соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов в электросети
3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.

При завершении выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. Заказчик после получения акта сдачи- приёмки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или представляет мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

Вместе с актом сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Технический отчет с протоколами проверок, ведомостью выявленных при проверках дефектов, рекомендациями для технического обслуживания электроустановок на период между приемо-сдаточными и периодическими испытаниями.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания.

Приложение № 1 – Техническое задание;


Приложение№ 2 – Спецификация;


Приложение№ 3 – Акт сдачи-приемки оказанных Услуг.

Начальник ХО                                                                                             В.В. Холеменко 
Приложение №1 к описанию объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивлению изоляции электрооборудования в зданиях по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д; г. Санкт-Петербург, 2й Муринский пр., д.9, литер А.
1. Виды и объемы услуг: Исполнитель обязуется выполнить электрические измерения и испытания, приведенные в таблице:
 г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литера А
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во.

	1
	Измерения сопротивления изоляции линий до 1000 В
	линии
	563

	2
	Замер полного сопротивления цепи «фаза – нуль»
	токоприемник
	571

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	точка
	168

	4
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	Шт.
	3

	5
	Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)  
	Шт.
	9

	6
	Оформление отчета и протоколов измерений и испытаний
	протокол
	1


г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литера Б
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во.

	1
	Измерения сопротивления изоляции линий до 1000 В
	линии
	80

	2
	Замер полного сопротивления цепи «фаза – нуль»
	токоприемник
	80

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	точка
	16

	4
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	Шт.
	4

	5
	Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)  
	Шт.
	7

	6
	Оформление отчета и протоколов измерений и испытаний
	протокол
	1


г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры Д
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во.

	1
	Измерения сопротивления изоляции линий до 1000 В
	линии
	59

	2
	Замер полного сопротивления цепи «фаза – нуль»
	токоприемник
	58

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	точка
	6

	4
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	Шт.
	1

	5
	Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)  
	Шт.
	5

	6
	Оформление отчета и протоколов измерений и испытаний
	протокол
	1


г. Санкт-Петербург, 2й Муринский пр.,д.9, литер А
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во.

	1
	Измерения сопротивления изоляции линий до 1000 В
	линии
	162

	2
	Замер полного сопротивления цепи «фаза – нуль»
	токоприемник
	160

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	точка
	44

	4
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	Шт.
	6

	5
	Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)  
	Шт.
	5

	6
	Оформление отчета и протоколов измерений и испытаний
	протокол
	1


2. Срок оказания услуг и представления отчетной документации по оказанным услугам: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта.
3. Режим оказания услуг: в рабочие дни, по согласованию с Заказчиком. Конкретные дни и время выполнения работ согласовываются с Заказчиком предварительно. 
4. Требования к качеству и безопасности услуг: 
            Для оказания услуг по Контракту необходимо наличие у Исполнителя действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, вы​данного органами Ростехнадзора (Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору).
            Исполнитель обязан оказать услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности.
5. Требования к результатам услуг:


По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра отчетов, созданных в процессе выполнения работ, на бумажном носителе.



Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены в соответствии с нормами приемо-сдаточных испытаний (ПУЭ, 7 издание) и согласно перечню документов, утвержденному Ростехнадзором, и переданы по итогам оказания услуг Заказчику.
Начальник хозяйственного отдела                                                                         Холеменко В.В. 
Приложение №2 к описанию объекта закупки 

СПЕЦИФИКАЦИЯ.
	№
	Наименование услуги
	Кол-во, ед. изм.

	
	
	
	

	1
	Оказание услуг  по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивлению изоляции электрооборудования  в  зданиях по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д;  Санкт-Петербург, 2й Муринский пр.,д.9, литер А,  для нужд учреждения в 2026 году
	1/ усл.ед.
	


Начальник хозяйственного отдела                                                                         Холеменко В.В. 

    Приложение №3 к описанию объекта закупки
Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг

А К Т 

сдачи-приемки оказанных услуг 
от «___» _______________ 20__ г. № _____

Исполнитель _________(полное наименование), в лице ________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное  наименование)________ в лице _______ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _______(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

	№

п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Стоимость,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	


Обоснование начальной максимальной цены государственного контракта (договора)

на основании Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567
Предмет закупки: оказание услуг по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивлению изоляции электрооборудования  в  зданиях по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д;  Санкт-Петербург, 2й Муринский пр.,д.9, литер А  для нужд учреждения в 2026 году.

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен

	Расчет НМЦК (при использовании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка));
	Расчет произведен по формуле на основании ценовых предложений, полученных от 3 организаций, оказывающих аналогичные услуги.


С учетом принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, расчет НМЦК произведен по наименьшей цене, предложенной в рамках анализа рынка

На возможность снизить НМЦК, полученную при обосновании указывает и Министерство финансов РФ (письма от 16.06.2017 N 24-01-10/37713, от 16.03.2020 N 24-01-08/19862) 
Анализ рынка

	№

п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Цена за ед. товара с НДС,  (руб.)

Исполнитель № 1


	Цена за ед. товара с НДС,  (руб.)

Исполнитель №2


	Цена за ед. товара с НДС,  (руб.)

Исполнитель № 3


	Количество
	Среднее квадратичное отклонение/ V - коэф-нт вариации
	Средняя стоимость за единицу товара (работы, услуги) с НДС

(руб.)

С учетом выделенного финансирования
	НМЦК

(руб.) с НДС

С учетом выделенного финансирования

	1
	оказание услуг  по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивлению изоляции электрооборудования  в  зданиях по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литеры А, Б, Д;  Санкт-Петербург, 2й Муринский пр., д.9, литер А  
	83000,00
	91250,00
	96000,00
	1 услуга
	6578,06/7,9
	83000,00
	83000,00


Начальник ХО                                                                                             В.В. Холеменко 
