## Смета контракта - Смета контрак
Приложение № 6
Утверждено приказом № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ
Приложение № 6
Утверждено приказом № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ
Сметная документация
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 №841/пр.) Определен проектно-сметным методом (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
СПбГБУДПО "ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.16, лит.А, к.н. 78:31:0001196:2033
(наименование объекта)
Основание для расчета:
1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от ____ г. № ___________
2. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет (I кв/2025г.): 4214702,77 руб.
3. Проекты: 24-009027-103-142-ЭС
№п/п | Номер сметы |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб | Страна происхождения оборудования
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 Строительство кабельных линий 0,4 кВ внешнего электоснабжения
Раздел 1. Кабельные линии 0,4 кВ строительные работы
1 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м2, толщина слоя: до 5 см | м2 | 146 | 256.5741 | 37459.82
2 | ЛС 02-01-01 Поз.: 2 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 2.52 | 2833.5159 | 7140.46
3 | ЛС 02-01-01 Поз.: 3 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 4.725 | 256.9206 | 1213.95
4 | ЛС 02-01-01 Поз.: 4 |  | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | м2 | 122 | 3426.4335 | 418024.89
5 | ЛС 02-01-01 Поз.: 5 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1.25 | 2833.504 | 3541.88
6 | ЛС 02-01-01 Поз.: 6 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 24.4 | 256.6512 | 6262.29
7 | ЛС 02-01-01 Поз.: 7 |  | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.8 | 40808.4875 | 32646.79
8 | ЛС 02-01-01 Поз.: 8 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 1.6 | 256.65 | 410.64
9 | ЛС 02-01-01 Поз.: 9 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | м3 | 12 | 1683.3142 | 20199.77
10 | ЛС 02-01-01 Поз.: 10 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 12 | 927.435 | 11129.22
11 | ЛС 02-01-01 Поз.: 11 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 53.9 | 1683.3132 | 90730.58
12 | ЛС 02-01-01 Поз.: 12 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 127.2 | 160.1216 | 20367.47
13 | ЛС 02-01-01 Поз.: 13 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 8.904 | 1137.8504 | 10131.42
14 | ЛС 02-01-01 Поз.: 14 |  | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | м | 23.3 | 30.2369 | 704.52
15 | ЛС 02-01-01 Поз.: 15 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1.6352 | 1137.8486 | 1860.61
16 | ЛС 02-01-01 Поз.: 16 |  | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 170 мм | м | 0.35 | 16427.4857 | 5749.62
17 | ЛС 02-01-01 Поз.: 17 |  | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 78 мм (прим. Монтаж х/ц труб БНТ-150 на вводе в здание ТП 520) | шт | 1 | 1291.44 | 1291.44
18 | ЛС 02-01-01 Поз.: 18 |  | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 1 | 210.19 | 210.19
19 | ЛС 02-01-01 Поз.: 19 |  | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 170 мм | м | 1 | 16427.51 | 16427.51
20 | ЛС 02-01-01 Поз.: 20 |  | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 78 мм (прим.Монтаж х/ц труб БНТ-150 на вводе в подключаемое здание) | шт | 2 | 1291.44 | 2582.88
21 | ЛС 02-01-01 Поз.: 21 |  | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 8 | 210.19 | 1681.52
22 | ЛС 02-01-01 Поз.: 22 |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 3 | 544.4033 | 1633.21
23 | ЛС 02-01-01 Поз.: 23 |  | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М300 | м3 | 0.005 | 6020 | 30.1
24 | ЛС 02-01-01 Поз.: 24 |  | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 | т | 0.003 | 46163.3333 | 138.49
25 | ЛС 02-01-01 Поз.: 25 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (Монтаж гофрированной п/э трубы ПНД/ПВД 110 на вводе в кабельный киоск) | м | 1 | 214.51 | 214.51
26 | ЛС 02-01-01 Поз.: 26 |  | Трубы дренажные гофрированные двухслойные полипропиленовые, SN16, диаметр 110 мм | м | 1 | 684.1 | 684.1
27 | ЛС 02-01-01 Поз.: 27 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.1045 | 379546.7943 | 39662.64
28 | ЛС 02-01-01 Поз.: 28 |  | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 107.1125 | 462.9 | 49582.38
29 | ЛС 02-01-01 Поз.: 29 |  | Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм | шт | 6 | 1586.11 | 9516.66
30 | ЛС 02-01-01 Поз.: 30 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля | м | 58.7 | 196.5555 | 11537.81
31 | ЛС 02-01-01 Поз.: 31 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего | м | 16.3 | 94.608 | 1542.11
32 | ЛС 02-01-01 Поз.: 32 |  | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм | шт | 156 | 73.74 | 11503.44
33 | ЛС 02-01-01 Поз.: 33 |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | м | 82 | 335.6777 | 27525.57
34 | ЛС 02-01-01 Поз.: 34 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 | м | 83.64 | 913.4689 | 76402.54
35 | ЛС 02-01-01 Поз.: 35 |  | Бирка У136 | шт | 4 | 4.3 | 17.2
36 | ЛС 02-01-01 Поз.: 36 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (в траншее в трубах) | м | 68.5 | 350.8733 | 24034.82
37 | ЛС 02-01-01 Поз.: 37 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 | м | 69.87 | 913.469 | 63824.08
38 | ЛС 02-01-01 Поз.: 38 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 | м | 1 | 336.17 | 336.17
39 | ЛС 02-01-01 Поз.: 39 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 | м | 1.02 | 913.4706 | 931.74
40 | ЛС 02-01-01 Поз.: 40 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг | м | 10 | 444.272 | 4442.72
41 | ЛС 02-01-01 Поз.: 41 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 (по кабельным конструкциям к ГРЩподключаемого здания) | м | 10.2 | 913.4686 | 9317.38
42 | ЛС 02-01-01 Поз.: 42 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 (трубах БНТ-150 на вводе) подключаемое здание) | м | 8 | 336.1662 | 2689.33
43 | ЛС 02-01-01 Поз.: 43 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 | м | 8.16 | 913.4694 | 7453.91
44 | ЛС 02-01-01 Поз.: 44 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг (по кабельным конструкциям в ТП-520) | м | 10 | 444.272 | 4442.72
45 | ЛС 02-01-01 Поз.: 45 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 (по кабельным конструкциям к ГРЩподключаемого здания) | м | 10.2 | 913.4686 | 9317.38
46 | ЛС 02-01-01 Поз.: 46 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 (в х/ц трубах БНТ-150 на вводе в ТП-520) | м | 1 | 336.17 | 336.17
47 | ЛС 02-01-01 Поз.: 47 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 | м | 1.02 | 913.4706 | 931.74
48 | ЛС 02-01-01 Поз.: 48 |  | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Разделка кабеля АПвБШп-1 4х150мм2 в кабельном киоске) | м | 6 | 18.0517 | 108.31
49 | ЛС 02-01-01 Поз.: 49 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 4 | 26404.9325 | 105619.73
50 | ЛС 02-01-01 Поз.: 50 |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 240 мм2 | шт | 4 | 2023.14 | 8092.56
51 | ЛС 02-01-01 Поз.: 51 |  | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 26 | 830.1696 | 21584.41
52 | ЛС 02-01-01 Поз.: 52 |  | Уплотнитель термоусаживаемый для кабельных проходок УКПТ-130/28 | шт | 26 | 382.13 | 9935.38
53 | ЛС 02-01-01 Поз.: 53 |  | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм | шт | 6 | 2722.4167 | 16334.5
54 | ЛС 02-01-01 Поз.: 54 |  | Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм | шт | 6 | 1586.11 | 9516.66
55 | ЛС 02-01-01 Поз.: 55 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 42.94 | 927.4343 | 39824.03
56 | ЛС 02-01-01 Поз.: 56 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 48.0928 | 1137.8499 | 54722.39
57 | ЛС 02-01-01 Поз.: 57 |  | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | м2 | 6.28 | 889.5382 | 5586.3
58 | ЛС 02-01-01 Поз.: 58 |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей | кг | 9.42 | 733.6699 | 6911.17
Раздел 2. Благоустройство
59 | ЛС 02-01-01 Поз.: 59 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 146 | 186.0808 | 27167.8
60 | ЛС 02-01-01 Поз.: 60 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | м2 | 146 | 9.4244 | 1375.96
61 | ЛС 02-01-01 Поз.: 61 |  | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 19.6735 | 7727.93 | 152035.43
62 | ЛС 02-01-01 Поз.: 62 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 31.5 | 186.0829 | 5861.61
63 | ЛС 02-01-01 Поз.: 63 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | м2 | 31.5 | 37.6984 | 1187.5
64 | ЛС 02-01-01 Поз.: 64 |  | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 6.7914 | 7794.8302 | 52937.81
65 | ЛС 02-01-01 Поз.: 65 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 4.725 | 1610.9735 | 7611.85
66 | ЛС 02-01-01 Поз.: 66 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 5.9598 | 2512.7404 | 14975.43
67 | ЛС 02-01-01 Поз.: 67 |  | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | м2 | 122 | 5488.457 | 669591.76
68 | ЛС 02-01-01 Поз.: 68 |  | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В15 (М200), F100 | т | 13.542 | 6978.82 | 94507.18
69 | ЛС 02-01-01 Поз.: 69 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 122 | 166.0993 | 20264.11
70 | ЛС 02-01-01 Поз.: 70 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | м2 | 122 | 11.9261 | 1454.99
71 | ЛС 02-01-01 Поз.: 71 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 30.744 | 2512.74 | 77251.68
72 | ЛС 02-01-01 Поз.: 72 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 244 | 69.7369 | 17015.8
73 | ЛС 02-01-01 Поз.: 73 |  | Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2 | м2 | 268.4 | 111.347 | 29885.53
74 | ЛС 02-01-01 Поз.: 74 |  | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 100 мм | м3 | 0.8 | 40701.0875 | 32560.87
75 | ЛС 02-01-01 Поз.: 75 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2.09 | 5359.3014 | 11200.94
76 | ЛС 02-01-01 Поз.: 76 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 8 | 166.1012 | 1328.81
77 | ЛС 02-01-01 Поз.: 77 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | м2 | 8 | 11.9225 | 95.38
78 | ЛС 02-01-01 Поз.: 78 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 2.016 | 2512.7381 | 5065.68
Раздел 3. Вывоз
79 | ЛС 02-01-01 Поз.: 79 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 190.7 | 1142.04 | 217787.03
80 | ЛС 02-01-01 Поз.: 80 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 190.7 | 323.67 | 61723.87
81 | ЛС 02-01-01 Поз.: 81 |  | Погрузка в автотранспортное средство: камень естественный без штабелирования (ленточными транспортерами) | т | 25.4 | 105.4299 | 2677.92
82 | ЛС 02-01-01 Поз.: 82 |  | Разгрузка с автотранспортного средства: камень естественный без штабелирования (ленточными транспортерами) | т | 25.4 | 105.4299 | 2677.92
83 | ЛС 02-01-01 Поз.: 83 |  | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | т | 25.4 | 94.6598 | 2404.36
ЛС 02-01-02 Монтаж щитов ГРЩ, ЩС-1, ЩО01
Раздел 1. Монтажные работы
84 | ЛС 02-01-02 Поз.: 1 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 | 12501.44 | 12501.44
85 | ЛС 02-01-02 Поз.: 2 |  | Шкаф напольный 1600х600х400 IP31 ЩМП 1600х600х400 | шт | 1 | 45830.7 | 45830.7
86 | ЛС 02-01-02 Поз.: 3 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 2 | 1120.955 | 2241.91
87 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 4 |  | Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многотарифный, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 230/400 В | шт | 2 | 7110.08 | 14220.16 | Россия
88 | ЛС 02-01-02 Поз.: 5 |  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 630 А | шт | 2 | 10937.565 | 21875.13
89 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 6 |  | Рубильник 400А 3п с рукояткой управления PowerSwitch EKF | шт | 2 | 51294 | 102588 | Россия
90 | ЛС 02-01-02 Поз.: 7 |  | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 6 | 3580.665 | 21483.99
91 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 8 |  | Трансформаторы тока ТТ-0,66У3 100/5А кт 0.5S ТТ-0,66У3 | шт | 6 | 1241.15 | 7446.9 | Россия
92 | ЛС 02-01-02 Поз.: 9 |  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | шт | 2 | 4098.84 | 8197.68
93 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 10 |  | Рубильник 200A 3P реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF TwinBlock | шт | 2 | 25739.7 | 51479.4 | Россия
94 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 11 |  | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники реверсивные (I-0-II) TwinBlock 160-250А EKF TwinBlock | шт | 2 | 659.2 | 1318.4 | Россия
95 | ЛС 02-01-02 Поз.: 12 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2 | 3463.85 | 6927.7
96 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 13 |  | Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 | 510.08 | 1020.16 | Россия
97 | ЛС 02-01-02 Поз.: 14 |  | Прибор или аппарат (монтаж медной шины) | шт | 2 | 1558.615 | 3117.23
98 | ЛС 02-01-02 Поз.: 15 |  | Шина медная ШМТ 40х4 ШМТ | шт | 2 | 9860.53 | 19721.06
99 | ЛС 02-01-02 Поз.: 16 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 5722.92 | 5722.92
100 | ЛС 02-01-02 Поз.: 17 |  | Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24, размеры 330х300х120 мм | шт | 1 | 1183.34 | 1183.34
101 | ЛС 02-01-02 Поз.: 18 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 6 | 3463.845 | 20783.07
102 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 19 |  | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 Basic | шт | 6 | 521.87 | 3131.22 | Россия
103 | ЛС 02-01-02 Поз.: 20 |  | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | шт | 1 | 10063.26 | 10063.26
104 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 21 |  | Выключатель нагрузки 3P 63А EKF PROxima ВН-63 | шт | 1 | 1060.05 | 1060.05 | Россия
105 | ЛС 02-01-02 Поз.: 22 |  | Прибор или аппарат(монтаж нулевой шины) | шт | 2 | 1558.615 | 3117.23
106 | ЛС 02-01-02 Поз.: 23 |  | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм | шт | 2 | 412.225 | 824.45
107 | ЛС 02-01-02 Поз.: 24 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | шт | 1 | 5075.43 | 5075.43
108 | ЛС 02-01-02 Поз.: 25 |  | Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24, размеры 330х300х120 мм | шт | 1 | 1183.34 | 1183.34
109 | ЛС 02-01-02 Поз.: 26 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | 2227.57 | 2227.57
110 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 27 |  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 | 115.75 | 115.75 | Россия
111 | ЛС 02-01-02 Поз.: 28 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 4 | 3463.8425 | 13855.37
112 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 29 |  | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 Basic | шт | 4 | 521.87 | 2087.48 | Россия
113 | ЛС 02-01-02 Поз.: 30 |  | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | шт | 1 | 10063.26 | 10063.26
114 ОБ | ЛС 02-01-02 Поз.: 31 |  | Выключатель нагрузки 3P 63А EKF PROxima ВН-63 | шт | 1 | 1060.05 | 1060.05 | Россия
115 | ЛС 02-01-02 Поз.: 32 |  | Прибор или аппарат(монтаж нулевой шины) | шт | 2 | 1558.615 | 3117.23
116 | ЛС 02-01-02 Поз.: 33 |  | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм | шт | 2 | 412.225 | 824.45
117 | ЛС 02-01-02 Поз.: 34 |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | м | 52 | 574.559 | 29877.07
118 | ЛС 02-01-02 Поз.: 35 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 | м | 53.04 | 519.4506 | 27551.66
119 | ЛС 02-01-02 Поз.: 36 |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 9 | 1673.3122 | 15059.81
120 | ЛС 02-01-02 Поз.: 37 |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.03393 | 55076.3336 | 1868.74
121 | ЛС 02-01-02 Поз.: 38 |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 12 | 262.8458 | 3154.15
122 | ЛС 02-01-02 Поз.: 39 |  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.023556 | 58357.531 | 1374.67
123 | ЛС 02-01-02 Поз.: 40 |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 25 | 464.6128 | 11615.32
124 | ЛС 02-01-02 Поз.: 41 |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450 | м | 25.5 | 39.6969 | 1012.27
125 | ЛС 02-01-02 Поз.: 42 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 41 | 174.209 | 7142.57
126 | ЛС 02-01-02 Поз.: 43 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 8 | 325.4937 | 2603.95
Раздел 2. Земляные работы
127 | ЛС 02-01-02 Поз.: 44 |  | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 | шт | 3 | 8938.2633 | 26814.79
128 | ЛС 02-01-02 Поз.: 45 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 8.4 | 1683.3131 | 14139.83
129 | ЛС 02-01-02 Поз.: 46 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 8.4 | 1018.606 | 8556.29
ЛС 09-01-01 Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ
Раздел 1. Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ
130 | ЛС 09-01-01 Поз.: 1 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 1 | 184.49 | 184.49
131 | ЛС 09-01-01 Поз.: 2 |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт | 4 | 3771.19 | 15084.76
132 | ЛС 09-01-01 Поз.: 3 |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 2 | 2828.4 | 5656.8
133 | ЛС 09-01-01 Поз.: 4 |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 12 | 1885.5967 | 22627.16
134 | ЛС 09-01-01 Поз.: 5 |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт | 1 | 1885.59 | 1885.59
135 | ЛС 09-01-01 Поз.: 6 |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 11 | 455.4836 | 5010.32
Итого по разделу 1 Новый раздел
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | 3207407.93 |  | #REF! |  | Подрядные работы
| Стоимость оборудования, в том числе: | [5 empty] | 185527.57 |  | #REF!
| Стоимость оборудования, принятая в соответствии с ТССЦ (ФГИС ЦС) | [5 empty] | 15356.07 |  | #REF! |  | Работы по подготовке рабочей документации
| Стоимость оборудования, принятая в соответствии с конъюнктурным анализом | [5 empty] | 170171.5 |  | #REF! |  | Оборудование
| Пусконаладочные работы | [5 empty] | 50449.12 |  | #REF!
| Итого по главам 1-12: | [5 empty] | 3443384.62 |  | #REF!
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2% | [5 empty] | 68867.6924 |  | #REF!
| Стоимость без учета НДС: | [5 empty] | 3512252.3124 |  | #REF!
| Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-135 | [5 empty] | 702450.4625 |  | #REF! |  | Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-266
| Итого по ССР: | [5 empty] | 4214702.7749 |  | #REF! |  |  | Всего с НДС
Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)