Контракт № ______
Идентификационный код закупки  262782673562978380100100070000000244
г. Санкт-Петербург                                                                                             «     »                        2026
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс «Манеж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера, действующего на основании доверенности от 10.10.2025 № 958,  с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующий на основании ___________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны» и «Сторона» по отдельности, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции: противодымной вентиляции в соответствии с условиями настоящего Контракта. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.
1.2. Услуги, указанные в пункте 1.1 Контракта, должны оказываться Исполнителем в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту) и иными положениями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Контракту (цена Контракта), составляет __________________________, в т.ч. НДС ______/ НДС не облагается и определена на основании Расчета цены Контракта (Приложения № 2 к  Контракту).

Цена каждого этапа исполнения Контракта определяется Расчетом цены Контракта (Приложения № 2 к  Контракту).

2.2.   Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3.   Источник финансирования закупки: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0850070090, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.)
2.4.   Цена Контракта учитывает все расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

2.5.   Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 2.6. Контракта.

2.6.   Изменение цены Контракта допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта.

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

в) в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидию Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.7.   Оплата цены Контракта осуществляется в следующем порядке:

2.7.1. Расчеты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления денежных средств (в рублях) на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. 

2.7.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных Исполнителем услуг поэтапно по факту оказания услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу, счета, счет-фактуры (оформляется при необходимости). Авансирование не предусмотрено.
2.7.3. После исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту Стороны проводят сверку расчетов путем оформления акта сверки расчетов.
2.8.   В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Исполнителем документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты оказанных им услуг отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных Исполнителем услуг.

2.9.  Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Технического задания, иных условий Контракта, с нарушениями норм, стандартов и правил оказания данного рода услуг, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем выявленных недостатков в сроки, установленные Заказчиком. Если указанные недостатки не могут быть устранены, то оплате подлежит только часть услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3. Права и обязанности Сторон

3.1.  Заказчик обязан:
3.1.1. Принять оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.1.2. Оплатить оказанные услуги, в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.
3.1.3. Нести иные обязанности, возложенные на Заказчика действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

3.2.  Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

3.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

3.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

3.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг.

3.2.5. Отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих требованиям Контракта.

3.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты услуг, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
3.2.7. Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3.   Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Оказывать услуги с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, и иных нормативных требований, предъявляемых к оказанию услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, а также, при необходимости, обеспечить наличие необходимых действующих лицензий, допусков.
3.3.3. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом оказания услуг.

3.3.4. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах.

3.3.5. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

3.3.6. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
3.3.7.    Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.3.8.    До начала оказания услуг на объекте представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте Заказчика, с указанием фамилии, имени, отчества каждого. При этом Исполнитель гарантирует наличие согласия субъектов персональных данных на обработку Заказчиком таких данных в связи с настоящим Контрактом. 
3.3.9. Строго исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. В случае использования иностранной рабочей силы Исполнитель также представляет Заказчику надлежаще заверенные копии разрешений или патентов, если такие разрешения или патенты требуются в соответствии с действующим законодательством. В случае наложения на Заказчика штрафа(ов) за использование на его объекте при оказании Исполнителем услуг по Контракту нелегальной иностранной рабочей Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки в размере взысканных с него штрафов в течение пяти рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
3.3.10.  При нахождении на территории Заказчика соблюдать правила безопасности условий оказания услуг, техники безопасности, правила пожарной безопасности, инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории и объекте Заказчика, регламент выполнения работ на территории Заказчика.
3.3.11. Производить работы только в отведенной зоне работ. 

3.3.12.   Оказывать услуги по Контракту с использованием своих оборудования, приспособлений, материалов.
3.3.13. При оказании услуг предусмотреть мероприятия, позволяющие не допустить повреждение/порчу имущества Заказчика, третьих лиц и предметов Объекта, вреда жизни и здоровью третьих лиц, в случае их причинения возместить ущерб в полном объеме.
3.3.14. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз мусора с нее, выполнять необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.15. Нести иные обязанности, возложенные на Исполнителя настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.   Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

3.4.2. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Контракту, неся ответственность за их действия как за свои собственные. 

3.4.3. Иметь иные права, предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1.  После оказания всего объема услуг по каждому этапу исполнения Контракта Исполнитель представляет Заказчику: 

-Акт сдачи-приемки оказанных услуг
 по этапу, оформленный на бумажном носителе, в 2 (двух) экземплярах, подписанных со своей стороны и заверенные печатью (при наличии) и Счет на оплату (счет-фактуру при необходимости), оформленный на бумажном носителе, подписанный со своей стороны и заверенный печатью (при наличии)

4.2.   Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1. Контракта, осуществляет проверку результатов оказанных Исполнителем услуг на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта.      
4.3. По результатам приемки услуг в соответствии с требованиями пункта 4.2. Контракта Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг и оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (далее - Акт приемки) по форме 0510452, утвержденной  Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее - Приказ) в порядке и на условиях, которые определены в Приказе, с учетом Методических рекомендаций по применению отдельных унифицированных форм электронных документов, утвержденных приказом N 61н, в рамках реализации электронного документооборота, утвержденных Письмом Минфина России от 29 ноября 2024 г. N 02-06-06/120312, а в случае выявления недостатков направляет  Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от подписания документов с указанием причин отказа. 

4.4.
Акт приемки формируется Заказчиком на основании документов, подтверждающих оказание услуг, в целях оформления приемки оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, а также для оформление количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки услуг.

4.5.
Приемка оказанных услуг осуществляется без присутствия Исполнителя и подписание Акта приемки Исполнителем не предусмотрено. Акт приемки утверждается без подписи Исполнителя и в его адрес в целях подтверждения возникновения у Заказчика обязанности оплатить услуги направляется скан-копия Акта приемки, подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.6.
В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия оказанных услуг сопроводительным документам Исполнителя, Акт приемки с приложением документов (сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение, уполномоченное для направления претензионного письма Исполнителя.

4.7.
В случае выявления недостатков Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Если обнаруженные недостатки не могут быть устранены, то оплате подлежит только часть услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего Контракта и принятые Заказчиком.

4.8. Услуги считаются оказанными со дня подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки.

4.9.  Исполнитель не сохраняет за собой право на результат оказанных услуг по Контракту или его часть самостоятельно или для использования третьими лицами. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении условий настоящего Контракта, в том числе на те результаты, создание которых по настоящему Контракту прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. 
4.10.
Все документы составляются и подписываются уполномоченными на то надлежащим образом представителями Сторон.
5. Ответственность Сторон

5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов). 

5.2.1.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

5.3.1.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
5.3.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 10% Цены Контракта (этапа Контракта).
5.3.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
5.4. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик имеет право производить оплату услуг по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по исполнению Контракта.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

7.3. Любые   споры, не   урегулированные во  внесудебном  порядке, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.   Срок действия Контракта. Порядок изменения и расторжения Контракта.
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.01.2027. Если к окончанию срока действия Контракта у Сторон останутся неисполненными финансовые обязательства, Контракт продолжает действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Срок исполнения Контракта: с даты заключения Контракта Сторонами  по 31.01.2027.
8.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Прекращение действия настоящего Контракта (в том числе расторжение по соглашению Сторон) не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1.   При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10.  Прочие условия
10.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения Сторонами обязанностей по настоящему Контракту, должны направляться в письменной форме.

10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Об изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов и иной информации, имеющей значение для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, Стороны извещают друг друга в течение 3-х рабочих дней с момента произошедшего изменения. Сторона, не исполнившая эту обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
10.6. Сообщения, требования, замечания, претензии или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 12 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 12 Контракта. Направляемые документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Сторон. Момент получения Стороной уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или электронной связи определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 12 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
10.7. Ответственное должностное лицо за исполнение Контракта со стороны Заказчика: _______________.
10.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.
11. Приложения к Контракту
11.1.   К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

Приложение № 2 – Расчет цены Контракта.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс «Манеж» 

(СПб ГБУК «МВК «Манеж») 

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 

Исаакиевская пл., д.1

ИНН 7826735629  КПП 783801001

Комитет Финансов Санкт-Петербурга

Лицевой счет 0171145

к/с 40102810945370000005

р/с 03224643400000007200

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербурга
БИК 014030106


	Исполнитель:



	Адрес электронной почты: 

info@manege.spb.ru
Номер контактного телефона:

8 (812) 611-11-00


	

	
	

	Главный инженер
__________________ Кузьмичев Г.С. 
Контракт подписан усиленными 

электронными подписями лиц,

имеющих право действовать 

от имени Заказчика и Исполнителя
	___________________ 


	
	Приложение № 1 

к Контракту № ______от _______.2026



Описание объекта закупки 

(Техническое задание)

1. Общие требования

1.1. Объект закупки: услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции: противодымной вентиляции. 

1.2. ОКПД2: 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
1.3. Цели и правовое основание для оказания услуг

1.3.1.  Целью данной закупки является техническое обслуживание системы вентиляции: противодымной вентиляции здания СПб ГБУК «МВК «Манеж».

1.3.2. Основанием для закупки является: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Место и срок выполнения работ
2.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, пл. Исаакиевская, д.1, литера А.
2.2. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта Сторонами, но не ранее 01.04.2026, по 31.12.2026.

Услуги оказываются поэтапно согласно Приложения № 7 к Описанию объекта закупки. 
Сроки оказания услуг по этапам: 

этап № 1 - с даты заключения по 30.06.2026; 

этап № 2 - с 01.07.2026 по 30.09.2026; 

этап № 3 - с 01.10.2026 по 31.12.2026.

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам 

объекта закупки
3.1. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание систем вентиляции (далее системы вентиляции) и систем противодымной вентиляции (далее СПДВ). 

           Перечень объектов, виды систем на объектах и их состав приведены в Приложении №1 к Описанию объекта закупки (Сведения о местах оказания услуг), Приложение №4 к Описанию объекта закупки (Перечень систем вентиляции).

           Перечень требований к предоставляемой отчетной документации приведен в Приложении № 6 к Описанию объекта закупки.

            Перечень требований к услугам, порядок и периодичность их оказания указаны в Приложении № 3,7 к Описанию объекта закупки.

Перечень и технические характеристики товара, используемого при оказании услуг указаны в Приложение №2 к Описанию объекта закупки

3.2. Исполнитель оказывает услугу по обслуживанию системы вентиляции (далее системы вентиляции) и систем противодымной вентиляции (СПДВ) в условиях действующих объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - объекты), указанных в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

3.3. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

3.4. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем вентиляции, СПДВ и параметры совместимости оборудования.

3.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования систем вентиляции на объектах, произошедшим по вине работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора.

3.6. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

3.7. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, систем вентиляции, электрических сетей, локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

3.8. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников Исполнителя вся полнота ответственности ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика объекта от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.

3.9. Вышедшее из строя по вине Исполнителя, в том числе при выполнении неправильных действия и/или бездействия, обслуживаемое оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств Исполнителя. 

3.10. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением оборудования, обеспечивающих противодымную защищенность, исполнитель обязан поставить в известность Заказчика и организацию, обслуживающую КСОБ на объекте Заказчика

3.11. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением  вентиляционного оборудования,  сопрягаемого с системами пожарной безопасности (АППЗ), исполнитель обязан поставить в известность Заказчика и организацию, обслуживающую КСОБ на объекте Заказчика.

3.12. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять взаимодействие с организациями, осуществляющими обслуживание систем КСОБ, сопрягаемых с вентиляционными системами при проведении тестирования, диагностики, анализа и устранении неисправностей по прохождению сигналов к вентиляционным системам.

3.13. В период оказания услуг Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.14. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации, в т.ч.:

· Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

· Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

· Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

· Свод правил СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха правила эксплуатации;

· ГОСТ Р 59972-2021 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования;

· СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

· СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

· ГОСТ Р 53300-2009. «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;

· ГОСТ Р 59972-2021 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»;

· ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения";

· ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

· ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация";

· ГОСТ Р 50571.4.41-2022 (МЭК 60364-4-41:2017). Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током";

· ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи";

· ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

· ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров";

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";

· СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения";

· СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения" (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)".

             Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической и эксплуатационной документацией оборудования, установленного на объектах Заказчика, в т.ч. актуальными (действующими) редакциями документом, действующими в период оказания услуг.

4. Требования к качеству оказываемой услуги, товару, используемому при оказании услуг 
4.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к услугам данного вида и требованиями, предусмотренными настоящим Описанием объекта закупки.   

4.2. Гарантийный срок на оказанные Исполнителем услуги и выполненные им работы по Контракту, а также на используемые Исполнителем при оказании услуг материалы, изделия, оборудование после подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг по этапу Контракта составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:

- применения материалов, деталей, конструкций, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Контракта;

- халатностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Контрактом.

Гарантийный срок на товар, используемый при услуге по Контракту, установлен производителем. Гарантийный срок Исполнителя на указанный товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты установки Исполнителем товара и подписания документа о приемке за соответствующий этап.

4.3. При оказании услуг Исполнитель должен использовать расходные материалы, комплектующие изделия, детали, запасные части (далее – Товар) к оборудованию, необходимые для проведения регламентных работ в соответствии с Перечнем и техническими характеристиками, указанными в Приложение №2 к Описанию объекта закупки. 

4.4. Товар, используемый при оказании услуг, должен быть полностью совместим с установленными на Объектах системах в соответствии с технической документацией производителя.

4.5. Используемые Исполнителем товары должны сопровождаться следующими документами:
-технические паспорта;

-инструкция пользователя (руководство по эксплуатации), гарантийные товары на русском языке;

- заверенные Исполнителем копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (в случае если законодательством  Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации");

- заверенные Исполнителем копии удостоверений качества и безопасности, заключений уполномоченных органов и т.п., если такие требования к товару установлены действующим законодательством РФ;

Документы передаются на русском языке.

4.6. Товар, используемый при оказании услуг, должен соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать его безопасную эксплуатацию для жизни и здоровья специалистов заказчика и имущества, находящемся на Объектах.
4.7. Стоимость используемого товара входит в стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции: противодымной вентиляции здания СПб ГБУК «МВК «Манеж».

4.8. Требования к количеству, к функциональным, техническим качественным, эксплуатационным характеристикам товара, используемого при оказании услуг по Контракту, приведенные в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки, составлены в строгом соответствии с требованиями регламентных работ по Контракту и потребностями Заказчика.

4.9. При приемке оказанных услуг по Контракту с использованием товаров, указанных в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки, Заказчик будет осуществлять проверку соответствия таковых используемых Исполнителем при оказании услуг по Контракту товаров установленным в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки требованиям Заказчика к количеству, к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам используемых при оказании услуг по Контракту товаров. 

4.10. В случае если запасные части или расходные материалы не предусмотрены Описанием объекта закупки или количество запасных частей или расходных материалов недостаточно для проведения работ, Исполнитель должен в письменной виде на официальном бланке с подписью уполномоченного Исполнителем лица и печатью (при наличии печати) направить Заказчику запрос на предоставление запасных частей или расходных материалов, содержащий перечень необходимых для оказания услуг по Контракту запасных частей или расходных материалов с указанием наименования каждой запасной части, товарного знака (при наличии), модели (при наличии), существенных технических характеристик, количества, наименования оборудования, с которым должна быть совместима каждая запасная часть или каждый расходный материал.

4.11. Товар, используемый при оказании услуг по Контракту (в случае, если данное требование установлено законодательством Российской Федерации) должен иметь сертификат соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

4.12. Товар, используемый при оказании услуг по Контракту, должен быть качественным, новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства, не должен иметь дефектов, должен отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к товарам данного вида, действующим на территории Российской Федерации, а также должен быть свободным от прав третьих лиц и других обременений.

4.13. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке по этапу, в котором использовался соответствующий товар, но не менее гарантийного срока, установленного производителем такого товара.

При возникновении неисправностей (дефектов) в течение установленного гарантийного срока Исполнитель должен устранять указанные неисправности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления письменного уведомления от представителя Заказчика силами и средствами Исполнителя. Все затраты в течение гарантийного срока должен нести Исполнитель.

5. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика (приемка оказанных услуг)
5.1. Исполнитель обязан гарантировать Заказчику надежную и безотказную работу всех вентиляционных систем на передаваемых в обслуживание объектах, качество всех оказанных услуг в соответствии с требованиями технической документации, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации вентиляционных систем.

5.2. Услуги должны быть оказаны должным образом и с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, установленными Описанием объекта закупки. Порядок приемки оказанных услуг определяется Контрактом.

Раздел 6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки

6.1. Приложение № 1. Сведения о местах (объектах) оказания услуг

6.2. Приложение № 2. Перечень и технические характеристики товара, используемого при оказании закупаемых услуг 
6.3. Приложение № 3. Перечень требований к услугам, порядок и периодичность их оказания

6.4. Приложение № 4. Перечень систем вентиляции: противодымной защиты

6.5. Приложение № 5. Формы отчетных и эксплуатационных документов

6.6. Приложение № 6. Инструкция по составлению фотоотчета.

6.7. Приложение № 7. График оказания услуг (Календарный план)
	От Заказчика:

Главный инженер
__________________ Кузьмичев Г.С. 

Контракт подписан усиленными 

электронными подписями лиц,

имеющих право действовать 

  от имени Заказчика и Исполнителя

	От Исполнителя:

_______________  



Приложение № 1

к Описанию объекта закупки
	Сведения о местах (объектах) оказания услуг


	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1
	2
	5

	Объект 
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс «Манеж»
	Санкт-Петербург, Исаакиевская пл. д.1


Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

Перечень и технические характеристики товара, 

используемого при оказании услуг 

Таблица 1

Перечень используемых товаров при оказании услуг по Контракту 
	№
	Наименование товара
	Единица

измерения
	Кол-во
	Цена используемого при оказании услуг товаров, включая стоимость услуг по их установке (замене) 

	1. 
	Фильтр тип 1
	м2
	1
	Цена включена в цену услуг, указанную в Расчете цены Контракта 

	2. 
	Лента уплотнительная
	м
	10
	

	3. 
	Лента алюминиевая
	м
	50
	

	4. 
	Лента армированная
	м
	25
	


Таблица 2

Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара, используемого при оказании услуг по Контракту

	№ п/п
	Наименование используемого товара при оказании услуг по Контракту
	Показатель
	Значение показателя, которое не может изменяться

	1
	4
	5
	9

	1. 
	Фильтр тип 1
	Класс очистки в соответствии с ГОСТ Р ЕН 779-2014
	G4

	
	
	Вид 
	Карманный 

	
	
	Совместимость с установкой AIRNED-M7L (ПД)
	Наличие 

	2. 
	Лента уплотнительная
	Назначение
	Уплотнение стыков воздуховодов

	
	
	Материал 
	Из вспененного эластичного материала на основе полиуретана

	
	
	С односторонним клеевым слоем
	Наличие 

	
	
	Адгезия к металлу
	Наличие 

	
	
	Ширина ленты
	Не установлено

	
	
	Толщина ленты
	Не установлено

	3. 
	Лента алюминиевая
	Назначение
	Уплотнение соединений теплоизоляции, стыков воздуховодов

	
	
	Материал 
	Ламинированная алюминиевая фольга

	
	
	Толщина материала
	Не установлено

	
	
	Ширина ленты
	Не установлено

	
	
	С односторонним клеевым слоем и антиадгезивной бумагой
	Наличие 

	
	
	Адгезия к металлу
	Наличие 

	4. 
	Лента армированная
	Назначение  
	Уплотнение соединений теплоизоляции, стыков воздуховодов

	
	
	Материал 
	Из вспененного синтетического каучука

	
	
	Тип 
	Самоклеящаяся 

	
	
	Цвет 
	Чёрный 

	
	
	Толщина материала
	Не установлено

	
	
	Ширина ленты
	Не установлено


Приложение № 3

к Описанию объекта закупки

Перечень

требований к услугам, порядок и периодичность их оказания

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание (далее – ТО) систем вентиляции и противопожарной  вентиляции должен знать конструкцию и режимы эксплуатации оборудования систем, электрические схемы, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо Исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) исполнителя возложены эти обязанности), обязано провести для сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

Требования к температурно-влажностному режиму в выставочных залах на Объекте .

Должна поддерживаться:

· температура 21° «по Цельсию» при возможном среднесуточном колебании (±) 2 градуса;

· относительная влажность 47-53% при возможном среднесуточном колебании (±) 2%.

· по заявке Заказчика в зависимости от текущей экспозиции.

Оказание услуг по ТО систем вентиляции, противодымной вентиляции
1. ТО включает в себя:

· Проведение первичного обследования объектов.

· Техническое обследование (ТО), предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее - плановое ТО).

· Внеплановое ТО: восстановление работоспособности систем при возникновении каких-либо причин, повлекших выход из строя элементов систем, а также осуществление замены элементов систем в целях обеспечения их бесперебойного функционирования. 

· Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

· Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения  обслуживания согласно Форме 1 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки.

· Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала оказания услуги должен принять в эксплуатацию оборудование согласно Приложению №4 к Описанию объекта закупки. 

· Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала действия контракта обязан провести первичное обследование вентиляционных систем, СПДВ на объектах для определения технического состояния оборудования и систем в целом.

· По результатам обследования составляется акт первичного обследования в двух экземплярах и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и Исполнителя. Акт первичного обследования составляется по Форме 2 Приложения № 6 к Описанию объекта закупки.

2. Техническое обслуживание  (ТО) систем вентиляции включает в себя:

Работы по первичному обследованию проводятся при Исполнителем при приемке оборудования на облуживание:

· проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемосдаточной документации;

· проверки соответствия монтажа ТС и установки в целом рабочему проекту (акту обследования);

· проверки работоспособности ТС и установки в целом.

Регламент 1 (ТО1) – ежемесячное техническое обслуживание:

Системы противодымной вентиляции (СПДВ):

· технический осмотр состояния установки, креплений оборудования,

· проверка вентиляторов,

· проверка поступления всех управляющих сигналов на щиты управления и исполнительные устройства,

· проверка состояния огнезащитных покрытий приточных каналов (система),

· проверка работоспособности штор вентиляционных решеток в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах,        

· Устранение обнаруженных дефектов.

Регламент 2 (ТО2) – квартальное техническое обслуживание:

Системы противодымной вентиляции (СПДВ):

· технический осмотр состояния установки, креплений оборудования,

· проверка вентиляторов,

· проверка поступления всех управляющих сигналов на щиты управления и исполнительные устройства,

· проверка состояния огнезащитных покрытий приточных каналов (система),

· проверка работоспособности штор/клапанов в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах,    

· чистка оборудования от пыли и грязи (система)  

· комплексное опробование системы с измерением фактических значений избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках. сверка с данными паспортов,

· комплексное опробование системы с измерением фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений. сверка с данными паспортов,

· Устранение обнаруженных дефектов.

Регламент 3 (ТО3) – полугодовое обслуживание:

Системы противодымной вентиляции (СПДВ):

· чистка оборудования от пыли и грязи (система),

· проверку технического состояния (включая внутренние поверхности), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

· Устранение обнаруженных дефектов.

· Очистка корпусов оборудования от грязи и пыли.

Регламент 4 (ТО4) – ежегодное техническое обслуживание

Системы противодымной вентиляции (СПДВ):

· замена воздушных фильтров оборудования с учетом фильтра.

Допускается совмещать работы по регламентам в один день.  

Ремонтные работы с заменой и ремонтом оборудования проводятся в соответствии с графиком обслуживания и расчетом цены по этапам.

3. Работы, выполняемые при обслуживании:

· Исправление незначительных неисправностей в системах вентиляции, СПДВ (смена прокладок, восстановление тепловой изоляции, замена болтов, шпилек).

· Отключение и подключение инженерных систем при выполнении ремонтных работ сторонними организациями сопрягаемых с системами вентиляции (АПС, АППЗ).

· Демонтаж неисправного оборудования, диагностика неисправности, монтаж оборудования взамен неисправного.

4. Общие требования к эксплуатирующей организации

4.1. Все работы выполняться по предварительному согласованию с представителями  Заказчика. Во время проведения экспозиций, по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.2. Выполнение работ с повышенной шумностью согласовывается с Заказчиком дополнительно, в письменном виде.

4.3. Персонал Исполнителя на Объекте должен быть экипирован спецодеждой за счет средств Исполнителя. Исполнитель обеспечивает наличие круглосуточной телефонной связи со своими представителями, номера телефонов и график работы которых направляются Заказчику официальным письмом в течении двух рабочих дней после подписания контракта (если установлен срок исполнения контракта с начала подписания) или за два рабочих дня до начала исполнения контракта (если установлена конкретная дата начала исполнения контракта).

4.4. Исполнитель обязан:

-обладать достаточными ресурсными возможностями для своевременного и качественного проведения работ при оказании услуги, 

-иметь в наличии необходимые средства и оборудование для обеспечения техники безопасности при выполнении работ при оказании услуги,

-обеспечить соблюдение своим персоналом в течение срока действия Контракта требований технических регламентов и правил противопожарной безопасности, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования при оказании услуги;

4.5. При выполнении работ Исполнитель обеспечивает соблюдение мер безопасности в соответствии с инструкциями по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и действующими нормативными документами и выполнение правил по охране труда. Заказчик вправе в любое время проверять соблюдение этих требований и при обнаружении нарушений приостановить работы до устранения нарушений.

4.6. Исполнитель несет полную ответственность за исправность, надежность обслуживаемого оборудования.

4.7. Выполнение работ техническому обслуживанию, по выявлению и устранению неисправностей, данные об авариях обслуживаемых систем и мерах по восстановлению нормального режима эксплуатации должно регистрироваться в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию в день проведения работ. Запись заверяется ответственными лицами сторон.

4.8. Факт выполнения работ по техническому обслуживанию, устранению неисправностей, выявления аварий обслуживаемых систем и меры по восстановлению нормального режима эксплуатации должны регистрироваться в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и в акте с личными подписями ответственных лиц.

4.9. Документ о приемке предоставляется Исполнителем Заказчику согласно Контракта.

4.10. Вывоз мусора, упаковки, вышедшего из строя оборудования, частей и материалов, образовавшихся в процессе выполнения работ на Объекте, а также утилизацию вышедших из строя материалов, приборов и комплектующих Исполнитель обязан осуществлять своими силами и за свой счет.

5. Примечание: при составлении Описания объекта закупки использованы стандартные показатели, условные обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (в том числе для применения на добровольной основе).

Приложение № 4

к Описанию объекта закупки

Перечень систем вентиляции

	№ п/п
	Объект (система)
	Производитель
	Марка оборудования
	Адрес объекта
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ПД6
	NED
	VOC 56-4х30

	СПб, Исаакиевская пл. д.1
	установка
	1


Приложение № 5

к Описанию объекта закупки
Формы отчетных и эксплуатационных документов

Форма 1. График проведения ТО и ТР

График проведения ТО на _______ 20_ г.

по контракту №_____________

	от Исполнителя:

«___»___________________20_г.

______________________________

Ф.И.О., подпись

М.П.
	от Заказчика: 

«___»___________________20_г.

______________________________

Ф.И.О., подпись

М.П.




Форма 2. Акт первичного обследования системы вентиляции

г. Санкт-Петербург





     "______"  __________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика 

(наименование предприятия, организации, учреждения)

(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны                                  

и представителя Исполнителя в лице:

 (должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий Акт о том,

что при проведении первичного обследования - анализе степени работоспособности, эффективности функционирования при эксплуатации вентиляционных систем, , расположенных по адресу: 
(наименование, адрес объекта)

Установлено:

Проектная документация ______________(имеется/отсутствует)

Исполнительная документация ______________(имеется/отсутствует)

Технические паспорта оборудования______________ (имеется/отсутствует)
Техническое состояние установок: 

	Система
	Наименование обслуживаемого помещения
	Тип установки
	Элемент установки
	Замечания к работе и комплектации

	Наименование системы
	Номер этажа здания, помещения, назначение помещения
	Наименование модели
	Наименование элемента установки
	Состояние элемента на момент обследования


(Выводы об общем состоянии систем, указание неисправностей). 

Техническая документация:

(Перечень переданной и предоставленной Заказчиком документации)

Выводы: 

Системы вентиляции находится в работоспособном / не работоспособном  (оставить нужное) состоянии.

Предложения:

(По устранению неисправностей и замечаний по элементам систем и улучшению работоспособности)

Представитель заказчик:












 (подпись)

Исполнитель:

                                                                                                              (подпись)

Форма 3. Акт технического обслуживания вентиляционного оборудования

	
	
	
	

	
	Г. Санкт-Петербург
	 ___________ 20__ г.
	



Исполнитель работ:   

Заказчик:       
Основание оказание услуги:  

с __________ по ___________года,  мной (ФИО представителя  Исполнителя) было проведено техническое обслуживание систем вентиляции на объекте СПб ГБУК «МВК «Манеж» по адресу : _____________________
Была проведена проверка работоспособности установок:

	№ системы
	Производитель
	Оборудование

	Наименование системы в соответствии с паспортом
	Наименование производителя
	Модель оборудования


При проверке:

	Перечень выполняемых работ
	Результат осмотра

	Наименование системы по паспорту
	

	Наименование проведенной работы 
	Указание на работоспособность или нарушение в работе системы/элемента


Описание результатов осмотра, указание на нарушения в работе оборудования, неисправностей, способов устранения. Отчет об устранении неисправностей

Представитель заказчик:












 (подпись)

Исполнитель:

                                                                                         (подпись)

Форма 4. Дефектная ведомость на систему и оборудование

Дефектная ведомость на систему и оборудование

Дата составления: _____________________________________________

Объект: ________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________

Наименование системы:

________________________________________________________________

Место установки системы:

________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние 
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство


	Проявление дефекта 

	
	1 
	2 
	3 

	
	
	
	


Выводы и предложения: ______________________________________

___________________________________________________________ _____________________________________________________________

Исполнитель:

__________________________________

Должность, Ф.И.О., подпись

« ___» _____________________ 202_ г.

Форма 5. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования 

№ ____ от «__» _______ 202___ г.
Представитель объекта:____________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы,

Представитель Исполнителя________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

«__» ________ 20___ года, Исполнителем произведен демонтаж/монтаж

(ненужное подчеркнуть)

оборудования системы__________________

(наименование системы)
Причина демонтажа/монтажа___________________________________________________________________

Перечень демонтированного/смонтированного оборудования:

	№ п/п
	Наименование Оборудования 
	Серийный номер
	Место установки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	


При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит передаче на склад Получателя услуг, в полной комплектности, включая соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания).

При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда, другое: __________________________.

Акт составлен в 3 экземплярах:

1 экземпляр – Исполнителю; 2,3 экземпляры – Заказчику и объекту.

Представитель заказчик:












 (подпись)

Исполнитель:

                                                                                                              (подпись)

Приложение № 6

к Описанию объекта закупки

Инструкция по составлению фотоотчета

Фотоотчет осуществляется при плановом техническом обслуживании, внеплановом техническом обслуживании, при оказании услуг по проведению ремонта с заменой элементов.

При осуществлении планового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

· таблички с наименованием учреждения (при наличии);

· общего вида системы до вскрытия крышек приборов;

· оборудования в момент проведения обслуживания (процесс удаления загрязнения, замер процесса снятия напряжения на клеммах и т.д.);

· систему, сданную Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

· При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:

· системы в неисправном состоянии;

· выявленной неисправности;

· систему, сданную Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

· При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов необходимо производить фотофиксацию:

· системы до замены неисправного оборудования;

· оборудования, подлежащего замене;

· оборудования, подлежащего установке взамен неисправного;

· систему, сданную Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

Фотоотчет предоставляется в электронном виде ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 
Приложение № 7

к Описанию объекта закупки

График оказания услуг (Календарный план)

Примечание: Состав работ, входящих в регламентные работы указан в Приложении № 3 к Описанию объекта закупки (Приложение 1 к Контракту) 

	Номер этапа 
	Состав работ по этапам исполнения Контракта в соответствии с Приложение № 3 к Описанию объекта закупки
	Количество работ

	1


	ТО1- ежемесячное техническое обслуживание
	2

	
	ТО2 – квартальное техническое обслуживание
	1

	
	ТО3 – полугодовое обслуживание
	1

	2
	ТО1- ежемесячное техническое обслуживание
	3

	
	ТО2 – квартальное техническое обслуживание
	1

	3
	ТО1- ежемесячное техническое обслуживание
	3

	
	ТО2 – квартальное техническое обслуживание
	1

	
	ТО4 – ежегодное техническое обслуживание
	1


	От Заказчика:

Главный инженер

__________________ Кузьмичев Г.С. 

Контракт подписан усиленными 

электронными подписями лиц,

имеющих право действовать 

  от имени Заказчика и Исполнителя

	От Исполнителя:

_______________  



Приложение № 2

к Контракту № ______от _________.2026
Расчет цены Контракта
	№
 п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу измерения3, руб.
	Стоимость,
 руб.

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции:  противодымной вентиляции по 1 этапу
	Условная единица
	1
	
	

	2
	Оказание услуг по  техническому обслуживанию систем вентиляции:  противодымной вентиляции по 2 этапу 
	Условная единица
	1
	
	

	3
	Оказание услуг по  техническому обслуживанию систем вентиляции:  противодымной вентиляции по 3 этапу 
	Условная единица
	1
	
	


Цена Контракта составляет _________________________НДС __________ или НДС не облагается.
	От Заказчика:

Главный инженер

__________________ Кузьмичев Г.С. 

Контракт подписан усиленными 

электронными подписями лиц,

имеющих право действовать 

  от имени Заказчика и Исполнителя

	От Исполнителя:

_______________  



� или универсальный-передаточный документ по форме, установленный ФНС.


� скан-копии документов принимаются при условии удостоверения соответствия скан-копии подлиннику документа квалифицированной электронной подписью лица, ответственного за оформление указанного документа,   и (или) лица, ответственного за формирование и (или) передачу такой скан-копии.


� Цена за единицу и общая стоимость заполняется с учетом предложения участника закупки, с которым заключается контракт. В случае если в соответствии с налоговым режимом Исполнителя, деятельность последнего не облагается НДС/облагается НДС, в контракте указывается соответствующая информация.





PAGE  
6

