Описание объекта закупки

(бахилы)

	1
	Бахилы водонепроницаемые  


	2.1
	Материал
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Полиэтилен
	Пара (2 шт.)
75000 пар

	
	
	2.2
	Цельная резинка 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Наличие
	

	
	
	2.3
	Толщина
	микрон
	не менее 50 
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	2.4
	Высота
	см
	не менее 14
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	2.5
	Длина следа
	см
	не менее 40
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	2.6
	Вес пары
	г
	не менее 5
	Х
	Х
	Х
	Х
	


