
Описание объекта закупки, требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

Таблица 1
	N пп
	КТРУ
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование

	1
	20.59.52.195-00000050 
Стандартный образец для калибровки/контроля лабораторных оптических приборов ИВД, одноразового использования 



	Калибровочный раствор 1
	Характеристики КТРУ: 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение (характеристика является обязательной для применения)
	Для анализаторов серии ABL, EML, OSM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Каталожный номер
	944-128
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.

	
	
	
	Объем раствора
	200
	 см3/мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов ABL; для автоматической калибровки анализатора по одной и двум точкам
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.

	
	
	
	Минимальный остаточный срок годности на момент поставки
	6
	мес
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно планируемому периоду потребления

	2
	20.59.52.195-00000050 
Стандартный образец для калибровки/контроля лабораторных оптических приборов ИВД, одноразового использования 



	Калибровочный раствор 2
	Характеристики КТРУ: 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение (характеристика является обязательной для применения)
	Для анализаторов серии ABL, EML, OSM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Каталожный номер
	944-129
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.

	
	
	
	Объем раствора
	200
	 см3/мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов ABL; для автоматической калибровки анализатора по двум точкам
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.

	
	
	
	Минимальный остаточный срок годности на момент поставки
	12
	мес
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно планируемому периоду потребления


        Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Все поставляемые товары должны полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в описании объекта закупки 

2. Требования к качеству и безопасности товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией:

3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 

4. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением,  который подлежит регистрации на территории РФ (статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Росздравнадзора от 06.05.2019 N 3371 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2019 N 55388).

       В случае, если установлено требование о предоставлении в составе заявки копий документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации или информация о таких свидетельствах на предлагаемые к поставке товары, участник в заявке также указывает наименование товара в строгом соответствии с наименованием, указанным в свидетельстве о регистрации на такой товар. Если наименование товара, указанное в заявке участника, не совпадает с наименованием, указанным в  свидетельстве о регистрации на такой товар, заявка признается не соответствующей требованиям Документации. Отсутствие указания может расцениваться как предоставление недостоверной информации и может служить основанием для отклонения заявки участника
     5. Передача товара осуществляется с документами относящиеся к нему (регистрационное удостоверение, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.) согласно ст. 456 Гражданского кодекса РФ. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Требования к таре и упаковке товара

1. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки. 

Требования к гарантийному сроку товара/ остаточный срок годности на товар и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Товар должен поставляться с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 12 месяцев с момента изготовления, если иной срок не установлен в таблице № 1 настоящего описания.
Срок поставки товара

Начало поставки товара с момента заключения контракта; окончание – не позднее 18 декабря 2026 года.  Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика, в течение 5-и рабочих дней со дня направления заявки Поставщику.

Требования к отгрузке и доставке товара

1. Поставщик обязан своим транспортом доставить товар на адрес Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская д. 4, кор 1, склад, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы.

2.  Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

3. Передача поставляемого товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком. Товар, переданный не уполномоченному лицу, считается не поставленным Заказчику и не подлежит оплате.

4. Прием-передача поставленного товара производится Заказчиком на основании электронного документа о приемке и документов, являющихся его неотъемлемой частью:

- скан-копию счета для оплаты поставленного Товара;

- скан-копию регистрационного удостоверения на Товар;

-  скан-копию документа, подтверждающего соответствие (качество) Товара (сертификат соответствия/декларация соответствия), выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии);

г) акт прима-передачи Товара.
Требования энергетической эффективности товаров
Требования не установлены.                                                    

Заместитель главного врача по сестринскому делу   _______________________Панасенко Е.А.

