ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом настоящей закупки являются оказание услуг по заправке баллонов аппарата внутриаортальной баллонной контрпульсации CARDIOSAVE гелием

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (перечень) оказываемых услуг | Услуги по заправке баллонов аппарата внутриаортальной баллонной контрпульсации CARDIOSAVE гелием |
| 2 | Место оказания услуг | 195257, г. Санкт-Петербург, ул.Вавиловых,14, литер A. |
| 3 | Сроки оказания услуг | Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления заявки. Заказчик вправе направить заявку до 10.12.2026 |
| 3. Требования к оказанию услуг |  |  |
| 3.1 | Содержание и объем оказываемых услуг (описание услуг) | Заправка баллонов объемом 1 л гелием чистотой 99,995% Услуги по доставке, заправке и возврату тары обратно. Услуги по заправке осуществляются в соответствии с нормами действующего законодательства и эксплуатационной (технической) документацией на аппарат внутриаортальной баллонной контрпульсации CARDIOSAVE. |