Техническое задание

1. Поставка медицинских изделий (расходных материалов (Лот 7)) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

или

- выпиской из государственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

4. Адрес поставки товара: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 5.

5. Срок поставки товара: с даты заключения до 05.12.2026 г. Поставка Заказчику Товара осуществляется Поставщиком своими силами (транспортом) и за свой счет по рабочим дням, с 9-00 до 16-00 часов.

Поставка товара Поставщиком осуществляется по заявкам на поставку товара (далее-Заявка) Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Поставщику Заявки (не считая день отправки). В случае возникновения необходимости Заказчик вправе направить срочную Заявку на поставку Товара. В данном случае в Заявке ставится отметка «срочно», срок такой поставки - 1 рабочий день (не считая день отправки заявки) после передачи Поставщику Заказчиком Заявки на поставку Товара.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания.

6.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

7. Участник оферты представляет в составе своей оферты один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:

- Копия(-ии) действующего(-их) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- выписка из государственного реестра медицинских изделий, выданная Росздравнадзором;

- Сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (номер, дата).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование Товара | ОКПД2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла спинальная, одноразового использования | 32.50.13.110 / 32.50.13.110-00003482 | Штука | 100 | Характеристики по КТРУ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, G | 27 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина | > 10 и ≤ 11 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Проводниковая игла | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип иглы | карандаш | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики:* |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание | предназначена для проведения спинальной анестезии. Игла имеет срез с округлым концом и латеральным отверстием сбоку, что обеспечивает атравматичную пункцию твердой мозговой оболочки (максимальный эффект раздвижения волокон). Инъекционный поток направлен под углом 45 градусов. Высокая механическая прочность кончика иглы исключает деформацию даже при контакте с костной тканью. Наличие иглы-проводника (интродьюсера), через просвет которой и вводится спинальная игла малого диаметра. Игла-проводник (интродьюсер) для тонких игл полностью предотвращает контакт спинальной иглы с тканью. Наличие съемных «крыльев-упоров» предоставляет врачу выбор в способах захвата иглы. На крылья нанесен противоскользящий рисунок-протектор для надежной фиксации в руке. Материл для иглы и мандрена – специальная нержавеющая сталь, материал для изготовления основания иглы и мандрена – полипропилен. Без силикона, поэтому нет соответствующих побочных эффектов. Биологическая безопасность: контролируемая стерилизация. Упаковка: стерильно упакованная. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Игла спинальная, одноразового использования | 32.50.13.110 / 32.50.13.110-00003662 | Штука | 150 | Характеристики товара по КТРУ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, G | 25 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина | > 8 и ≤ 9 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Проводниковая игла | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип иглы | карандаш | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики:* |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание | предназначена для проведение спинальной анестезии. Игла имеет срез с округлым концом и латеральным отверстием сбоку, что обеспечивает атравматичную пункцию твердой мозговой оболочки (максимальный эффект раздвижения волокон). Инъекционный поток направлен под углом 45 градусов. Высокая механическая прочность кончика иглы исключает деформацию даже при контакте с костной тканью. Наличие иглы-проводника (интродьюсера), через просвет которой и вводится спинальная игла малого диаметра. Игла-проводник (интродьюсер) для тонких игл полностью предотвращает контакт спинальной иглы с тканью. Наличие съемных «крыльев-упоров» предоставляет врачу выбор в способах захвата иглы. На крылья нанесен противоскользящий рисунок-протектор для надежной фиксации в руке. Материл для иглы и мандрена – специальная нержавеющая сталь, материал для изготовления основания иглы и мандрена – полипропилен. Без силикона, поэтому нет соответствующих побочных эффектов. Биологическая безопасность: контролируемая стерилизация. Упаковка: стерильно упакованная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Зонд урогенитальный «Ложка Фолькмана» | 32.50.13.190 / - | Штука | 2000 | Описание | двухсторонний ложкообразный инструмент, концы которого имеют закругленные области. Инструмент предназначен для взятия материала с поверхности слизистой влагалища, шейки матки и уретры для биологических исследований. Применяется как в гинекологии, так и в урологии. Зонд изготовлен из белого медицинского пластика, апирогенный, атравматичный, не раздражает слизистую оболочку. На центральной части зонда расположены выемки для пальцев, которые препятствуют выскальзыванию инструмента из рук. Края лопаточек имеют гладкую ровную поверхность, не повреждающую слизистую. Стерилизация: газовая с помощью этиленоксида. Стерильная упаковка инструментов открывается без использования ножниц. Упаковка с одной стороны - полимерная пленка, с другой - медицинская бумага. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина зонда | ≥ 21,5 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части с каждой из сторон | ≤ 7 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина рабочей части с первой стороны | ≤ 3,0 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина рабочей части со второй стороны | ≤ 4,0 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Глубина рабочей части | ≥ 2 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |

### * Обоснование дополнительных характеристик товара в соответствии с п. 5 и п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г.: Заказчик устанавливает дополнительные характеристики в целях соответствия требований ст. 10 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а именно с целью соблюдения приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, так как Техническое задание закупки, содержащееся в КТРУ, не может в полной мере удовлетворить потребность Заказчика.

### Кроме того, установление дополнительных характеристик необходимо для Заказчика, который является социально значимым субъектом, для оказания высококачественной и квалифицированной медицинской помощи населению, а также с целью приобретения товара, соответствующему требованиям безопасности, надежности и комфортности в использовании сотрудниками закупаемого расходного материала, что могут обеспечить современные и актуальные на данный момент изделия.

### Обозначенные в Техническом задании показатели, требования, условные обозначения и терминология обусловлены потребностями Заказчика. В том числе, во-внимание принята необходимость достижения лучшей результативности на основе применения технических, функциональных, качественных параметров, а также методов и технологии использования, применения, эксплуатации, обеспечения работоспособности закупаемого товара.