Описание объекта закупки

1. Требования к описанию объекта закупки

1.1 Требования к объему закупаемого товара и его характеристикам

1.1.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать характеристикам:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS25-60 180* или эквивалент | Вид насосное оборудование Тип изделия циркуляционный Назначение отопление Материал чугун Управление 3-х скоростной Мощность, Вт 60 Напряжение, В 220/230 Степень защиты IPX4D Максимальное давление, БАР(МПа) 10(1,0) Максимальная температура, Сº 110 Длина, мм 180 Глубина, мм 134 Ширина, мм 125 Монтажный диаметр, Дюйм 1,1/2ʺ Способ монтажа резьбовое соединение Гарантия: не менее 12 месяцев | шт | 1 |

* Циркуляционный насос используется в системе приточной вентиляционной установки П-1 (Ventus VS-55), имеющейся у заказчика

2. Требования к качеству товара:

2.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, с приложением паспорта (инструкции по эксплуатации).

2.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

2.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

2.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

3.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе не был восстановлен).

3.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

3.3. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.