| 1 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов объемом до 100 мкл, стерильные, упакованные в штативы, 96 шт/штатив | 500 упак |
| --- | --- | --- |
|  | Материал изготовления | Полипропилен |
|  | Наконечники не окрашены | Соответствие |
|  | Максимально возможный объем набираемой жидкости | 100 мкл |
|  | Гидрофобная поверхность наконечника, предотвращающая сорбцию образцов | Соответствие |
|  | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |
|  | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |
|  | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |
|  | На наконечник нанесена градуировка на объемы 10, 50, 100 мкл | Соответствие |
|  | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |
|  | Длина наконечника | 50,8 мм |
|  | Наконечники упакованы в штатив | Соответствие |
|  | Наконечники стерильны | Соответствие |
|  | Количество штук в упаковке | 96 |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
|  | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |
| 2 | Чашка Петри культуральная, со стеклянным дном, 35 мм, диаметр стекла 15 мм, для адгезивных культур (TC-treated) 10 шт/уп | 1 упак |
|  | Чашки предназначены для проведения микроскопии высокого разрешения | Соответствие |
|  | Материал изготовления | Полистирол |
|  | Вставка на дне чашки из оптически прозрачного стекла | Наличие |
|  | Диаметр вставки из стекла | 15 мм |
|  | Толщина вставки из стекла | 0,16-0,19 мм |
|  | Диаметр чашки в верхней части | 31,5 мм |
|  | Диаметр крышки | 34 мм |
|  | Площадь поверхности для роста клеток | 6,2 см2 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Количество штук в упаковке | 10 |
|  | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |