Описание объекта закупки
1. Поставка аккумулятора для ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» в 2026 году.

1.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 

27.20.21.000  — Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

2. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристик товаров

	№
	Наименование товара
	Характеристики
	Обоснование включения дополнительных характеристик:
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей

КТРУ 27.20.21.000-00000011
	Пусковой ток аккумулятора  

> 700 и ≤ 800 Ампер

Максимальная емкость аккумулятора – ≤ 80 Ампер-час

Минимальная емкость аккумулятора – ≥ 70 Ампер-час

Обслуживание – Необслуживаемый

Тип клемм – Конус

Полярность аккумулятора – Обратная

Тип аккумулятора – Батареи с электролитом, иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM)

Напряжение – 12 В

Форм-фактор – Европейский

Дополнительно – Ручка для переноски
	
	шт
	1

	
	
	Длина – 278 мм
	Установленные размеры необходимы для установки, безопасной и корректной работы автомобиля.
	
	

	
	
	Ширина – 175 мм
	
	
	

	
	
	Высота – 190 мм
	
	
	

	
	
	Исполнение днищевой планки 

– B13
	Для надёжного фиксирования батареи на штатном месте в автомобиле.
	
	

	
	
	Вид зажима цепи – 1 (стандартные клеммы: + 19,5 мм, - 17,9 мм)
	Обеспечение надёжного электрического контакта
	
	


Закупка аккумулятора, осуществляется для замена вышедшего из строя аккумулятора, установленного в служебном автомобиле марки Peugeot Traveller имеющегося у Заказчика.

Установленные требования к закупаемому аккумулятору сформированы с учётом необходимости обеспечения полной технической совместимости с параметрами и мощностью автомобиля, а также для надёжной и бесперебойной эксплуатации транспортного средства. (Заказчик сформировал описания объекта закупки, указав требования к характеристикам товара, которым должен отвечать закупаемый товар и которые являются значимыми для Заказчика исходя из своей потребности в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). 
3. Место, условия и сроки поставки Товара

1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи (отгрузки) Товара Заказчику по адресу: г.Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, д. 34, лит. Н.

1.2. Доставка, хранение, комплектование, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этажи, погрузка в помещения Заказчика Товара, осуществляется Поставщиком за его счёт.

1.3. Сроки поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

1.4. Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме.

1.5. Точная дата и время поставки Товара согласовывается Поставщиком с Заказчиком не менее, чем за 1 (один) рабочий день. Ответственность за возможные последствия несогласованной с Заказчиком поставки Товара по настоящему Контракту несет Поставщик.

1.6. Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее 1 (одного) рабочего дня до наступления срока выполнения обязательств.

4. Требования к качеству, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам, безопасности Товара

       В соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ установлены требования к качеству Товара.

       4.1. Требования к качеству товара установлены в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.

       4.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными 
к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

        4.3. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе:

        - Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

        -Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

        4.4. Безопасность Товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

        В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на Товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

        4.5. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства). 

        4.6. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке.

        4.7. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

        4.8. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

        4.9. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5. Гарантийный срок и объем предоставляемых гарантий Товара

        5.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема—передачи товара, если больше срок не установлен фирмой-производителем. При возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) Товара осуществляется Поставщиком за свой счет.

        5.2. В случае невозможности устранения дефектов Товара Поставщик должен произвести его замену на аналогичный Товар или Товар с техническими характеристиками не ниже заменяемого Товара за свой счет. Гарантийный срок на замененный Товар назначается с момента замены некачественного Товара.

        5.3. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных и иных недостатков Товара, повлекших выход оборудования из строя, в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, нанесенные Заказчику.

