| Наименование | Код по КТРУ | Единица измерение | Количество приобретаемого товара | Характеристики товара, требуемого к поставке |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению | Вид требования по ПП 1875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |
| Лазер терапевтический универсальный малой мощности, с питанием от сети | 26.60.13.170-00000014 | Штука | 1,00 | Режим излучения | Импульсный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Ограничение |
|  |  |  |  | Суммарная импульсная мощность излучения, Вт | ≥ 25 ≤35 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Магнитная индукция | ≥ 30 | мТл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Длина волны излучения | ≥ 0,83 и ≤ 0,89 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Частота повторения импульсов, режим №1 | ≥1500,00 | Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Частота повторения импульсов, режим №2 | ≥150,00 | Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Площадь облучаемой поверхности | ≥ 20 | См2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Время установки рабочего режима | ≤ 0,5 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Электропитание: напряжение/частота | 220/50 В/Гц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, Вт | ≤ 10 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Масса, кг | ≤ 0,6 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Комплектация | блок излучения, сетевой адаптер, чехол, паспорт с инструкцией по эксплуатации, методические рекомендации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Срок гарантии | ≥ 12 | Мес. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Система мультимодальной физиотерапии | 26.60.13.190-00000070 | Штука | 1,00 | Фоторегистратор лазерного и светодиодного излучений | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Ограничение |
|  |  |  |  | Длина волны ИК-излучения лазера и светодиодов | Не уже 0,8-0,95 | мкм | Участник закупки указывает диапазон значения характеристики |  |
|  |  |  |  | Частота повторения импульсов лазерного излучения | 5, 50, 150, 600, 1500 Гц | Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Мощность излучения ИК-светодиодов | 0, 50, 100 | мВт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Импульсная мощность излучения лазера, диапазон | ≥7 и ≤ 9 | Вт | Участник закупки указывает диапазон значения характеристики |  |
|  |  |  |  | Магнитная индукция, диапазон | 20 - 80 | мТл | Участник закупки указывает диапазон значения характеристики |  |
|  |  |  |  | Диапазон работы Таймера | от 0 до 9 мин, через 1 мин | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Шаг работы таймера | 1 | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Электропитание: напряжение/частота | 220/50 | В/Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Масса | ≤ 0,5 кг | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Срок гарантии | ≥ 12 | Мес. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, для домашнего пользования | 26.60.13.190-00000073 | Штука | 3,00 | Режим работы | Синусоидальный, пульсирующий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Ограничение |
|  |  |  |  | Длина волны излучения в синем/оранжевом спектре | 470-485/595-610 нм | Нм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Мощность светового излучения спектра мВт/см | 2,5/4 мВт/см (для оранжевого и синего спектра соответственно) | мВт/см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Площадь светового облучения | ≥ 5 | См2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Величина индукции магнитного поля | 10 и 30 мТл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | ≤ 20 Вт |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Питание от сети | 220 В |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Длина | ≤ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | ширина | ≤ 90 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | высота | ≤ 62 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Масса | ≤ 700 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Срок гарантии | ≥ 12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |