Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

- Поставка  пожарных рукавов и стволов для нужд структурных подразделений СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 49»для нужд структурных подразделений СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, соответствовать по ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ 34779-2021 и ГОСТ 5398-76.

3.10.2. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания акта приема-передачи Товара/универсального передаточного документа.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 2.  «График (этапы) поставки»

Приложение № 3.  «Перечень адресов поставки товара».

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  | Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения |  |
| Рукав пожарный напорный | 22.19.30.137-00000003 | Вид рукава по назначению | Для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х | Шт. |  |
|  |  | Конструктивное исполнение рукава | С внутренним гидроизоляционным покрытием | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |  |  |
|  |  | Номинальный внутренний диаметр рукава | 51 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 1 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |  |  |
| Ствол пожарный ручной | 25.99.29.190-00000006 | Вид в зависимости от области применения | Для внутренних и наружных пожарных кранов (ПК) | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х | Шт. |  |
|  |  | Вид в зависимости от конструктивных особенностей и основных показателей | Ствол нормального давления | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |  |  |
|  |  | Вид в зависимости от функциональных возможностей | Комбинированный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |  |  |
|  |  | Типоразмер ствола нормального давления в зависимости от условного прохода соединительной головки | DN 50 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |  |  |

### Приложение № 2
к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки

| Наименование товара | Единицы измерения | Количество товара | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рукав пожарный напорный | Шт. | 7 | с даты заключения Контракта в течение 15 рабочих дней |
| Ствол пожарный ручной | Шт. | 7 |  |

### Приложение № 3
к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул Оскаленко, д.18 литера А | Рукав пожарный напорный | Шт. | 4 |
|  |  | Ствол пожарный ручной | Шт. | 4 |
| 2. | г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул Ланская, д.12 литера А | Рукав пожарный напорный | Шт. | 3 |
|  |  | Ствол пожарный ручной | Шт. | 3 |