ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных значений (характеристик) товара в соответствии с п. 5 и п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. | Единица измерения |
| 1 | Весы напольные, электронные | 26.60.12.122-00000033 | - 1. | Дисплей | На стойке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно КТРУ 26.60.12.122-00000033 | штука |
|  |  |  | - 2 | Максимальная измеряемая масса | ≥150 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - 2.3 | Минимальная дискретность измерения | ≥ 10 и ≤ 20 | Грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - 2.4 | Ростомер | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - 2.5 | Исполнение | напольное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - 3.1 | Габариты | ≤520×395×800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Питание | от сети |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Тип весов | электронные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Тип конструкции | Разборная |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |