Приложение № 1

к документации о закупке

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в заявке на закупку участник должен указать все конкретные характеристики, предлагаемого к поставке товара или

приложить файл с заявкой с указанием цен для идентификации с заявкой, заполненной в электронной форме

| № п/п | Наименование товара | Код пози-ции КТРУ (при наличии) / ОКПД2 / ККН (при наличии) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000118 НКМИ 131800 | Назначение | Проведение инфузии лекарственных препаратов и растворов с помощью инфузионных помп и насосов, а также за счет действия гравитационного давления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1000 |
|  |  |  | Длина линии | ≥ 145 и ≤ 150 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный | ≥ 2,7 и ≤ 3,0 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний | 1,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Усилие на разрыв | ≥ 50 | Н | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Оснащена коннекторами луер-лок (male/female) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Прозрачность линии | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | высококачественный поливинилхлорид, не содержит фталатов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

# Главная мед. сестра СПб ГБУЗ «Городская больница № 33»                                                 И.Н.Резчикова

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от  08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с недостаточным количеством (отсутствием), установленных в КТРУ, характеристик и их значений, которые позволяют определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товара, имеющих существенное значение для Заказчика, расширен перечень характеристик, установленных в КТРУ с целью закупки товаров надлежащего качества. Дополнительные характеристики обусловлены спецификой работы и потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях оказания квалифицированной медицинской помощи, необходимостью обеспечения получения достоверного результата при оптимальных условиях.