Приложение N 2

к Договору от

N _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по оформлению санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на условия хранения и эксплуатации рентгеновского оборудования СПб ГБУЗ «Городская больница №  33»

| № | Наименование | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место выполнения работ, оказания услуг | СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» 196653,г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д.16, лит.А |
| 2 | Сроки выполнения работ, оказания услуг | Оказание услуг в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения договора. |
| ## 3 | ## Наименования услуги: | «Подготовка и согласование документов для оформления в установленном порядке СЭЗ на соответствие требованиям радиационной безопасности условий эксплуатации и хранения рентгеновского оборудования в СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» в 2026 году». |
| ## 4 | ## Результат оказания услуги: | Получение СЭЗ на соответствие требованиям РБ условий хранения и эксплуатации рентгеновского оборудования, эксплуатируемого в СПб ГБУЗ «Городская больница № 33», в Межрегиональном Управлении Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области». |
| ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЕМ |  |  |
| ## 4.1. | ## Инструкция | По действию персонала в аварийных ситуациях, работающего с ИИИ (генерирующими) в СПб ГБУЗ «Городская больница № 33». |
| ## 4.2. | ## Инструкция | По обеспечению требований РБ и техники безопасности для персонала СПб ГБУЗ «Городская больница № 33», допущенного для работы на объектах с генерирующими ИИИ. |
| ## 4.3. | ## План мероприятий | По защите персонала в случае радиационной аварии на объектах радиационной опасности IV категории в рентгенодиагностических кабинетах СПб ГБУЗ «Городская больница № № 33», разработанный и согласованный с Межрегиональным Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области. |
| ## 4.4. | ## Положение | О порядке проведения производственного радиационного контроля за обеспечением радиационной безопасности при использовании ИИИ (генерирующих) в СПб ГБУЗ «Городская больница № 33», разработанное и согласованное с Межрегиональным Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области. |

2. Перечень рентгеновского оборудования заказчика для оформления СЭЗ:

| п/п | Название | заводской номер | Год выпуска | Производитель | Место расстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентгеновские аппараты |  |  |  |  |  |
| 1 | Рентгеноскопическая универсальная телеуправляемая система Luminos RF Classik с принадлежностями, | 10481 | 2012 | "Сименс Шанхай Медикал Экуипмент Лтд.", КНР | Хирургический старый корпус - 2 этаж СПб, Колпино, ул.Карла Маркса, д.21, лит А |
| 2 | Аппарат рентгеновский диагностический УНИЭКСПЕРТ | 092 | 2020 | Адани, Беларусь | Терапевтическтий корпус - 2 этаж СПб, Колпино, ул.Карла Маркса, д.23.,лит А |
| 3 | Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой« ТелеКоРД- МТ-Плюс» | ТКРП-052-20 | 2020 | ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия | Новый корпус 1059 СПб, Колпино, ул. Павловская, д. 16, строение 2 |
| 4 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «УниКоРД-МТ-Плюс» | УКР-314-20 | 2020 | ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия | Новый корпус 1021 СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16,строение 2 |
| 5 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный"МобиРен- 4-МТ" | МР4-832-20 | 2020 | ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия | Новый корпус ОАРИТ 5 этаж 5008 СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16, строение 2 |
| 6 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный"МобиРен- 4-МТ" | МР4-833-20 | 2020 | ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия | Новый корпус отделение травмо-ортопедическое - 2 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д. 16, строение 2 |
| 7 | Аппарат для рентгенографии передвижной «МобиРен-МТ» на консервации | 08 | 2003 | ООО "СКБ"Медрентех", Россия | Хирургический старый корпус - 2 этаж СПб, Колпино, ул.Карла Маркса, д.2 Г, лит А |
| 8 | Аппарат рентгеновский мобильный медицинский диагностический POLYMOBIL Plus на консервации | 50324 | 2012 | "Сименс Хелскэа ГмбХ", Германия | Терапевтический корпус - 2 этаж СПб, Колпино, ул.Карла Маркса, д.21, лит А |

| 9 | Аппарат рентгеновский мобильный медицинский диагностический POLYMOB1L Plus на консервации |  | 50325 |  | 2012 |  | "Сименс Хелскэа ГмбХ", Германия |  | Хирургический корпус старый -2 этаж СПб, Колпино, ул.Карла Маркса, д.21, лит А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной 10Л6-01-Р на консервации |  | 402 |  | 1993 |  | Россия, ЗАО «Рентгенпром» |  | Хирургический корпус старый - 2 этаж СПб, Колпино, ул.Карла Маркса, д.23, лит А |  |
| 11 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной 9Л5 на консервации |  | 324 |  | 1991 |  | Россия ООО «Промрентген» |  | Хирургический корпус старый 2 этаж СПб, Колпино, ул.Карла Маркса, д.23, лит А |  |
| Томограф компьютерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Томограф компьютерный Ingenuity СТ |  | 334038 |  | 2020 |  | «Филипс Медикал Системе Нидерланд Б.В." |  | Новый корпус 1003 СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16, лит А |  |
| Система ангиографическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Система ангиографическая Azurion 3 Ml5 |  | 722064 306 |  | 2020 |  | "Филипс Медикал Системе Нидерланд Б. В.", Нидерланды |  | Новый корпус 6 этаж 6067 СПб, Колпино, ул. Павловская, д. 16, строение 2 |  |
| Передвижные рентгено-телевизионные установки типа С-дуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera |  | 13850 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Medical Systems |  | Новый корпус (шоковая операционная) 1 этаж 1060 СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16. строение 2 |  |
| 15 | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera |  | 13844 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Medical Systems |  | Новый корпус (плановая урологическая операционная) 6050 6 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16, строение 2 |  |
| 16 |  | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera |  | 13845 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Vledical Systems |  | Новый корпус (плановая кардиохирургическая операционная) 6072 6 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16, строение 2 |
| 17 |  | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera в ремонте |  | 13846 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Medical Systems |  | Новый корпус (экстренная нейрохирургическая операционная) 6008 6 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д. 16, строение 2 |
| 18 |  | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera |  | 13847 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Vledical Systems |  | Новый корпус (экстренная гинекологическая операционная) 6011 6 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16, строение 2 |
| 19 |  | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera |  | 13849 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Medical Systems |  | Новый корпус 6057 (плановая нейрохирургическая операционная) 6 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д.16, строение 2 |
| 20 |  | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera |  | 13851 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Medical Systems |  | Новый корпус (плановая травмо-ортопедическая операционная ) 6060 6 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д. 16. строение 2 |
| 21 |  | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Pulsera |  | 13852 |  | 2020 |  | Нидерланды, Philips Medical Systems |  | Новый корпус (экстренная травмо-ортопедическая операционная) 6017 6 этаж СПб, Колпино, ул. Павловская, д. 16,строение 2 |

3. Полный перечень документов, передаваемых Заказчиком,  для оказания услуг:

- Устав СПб ГБУЗ «Городская больница №  33».

- Лист записи из единого реестра юридических лиц для  СПб ГБУЗ «Городская больница № № 33».

- Свидетельство СПб ГБУЗ «Городская больница №  33» о постановке на учет в налоговом органе.

- Выписка из единого реестра юридических лиц для СПб ГБУЗ «Городская больница №  33».

- Протоколы испытаний дозиметрического контроля для рентгеновского оборудования.

- Протоколы испытаний эксплуатационных параметров  для рентгеновского оборудования.

- Таблицы эффективных доз облучения пациентов для рентгеновских аппаратов не оборудованных средствами измерения и расчета поглощенной дозы.

- Протоколы испытаний и оценки уровня освещенности от испытательной лаборатории в рентгеновских кабинетах, где эксплуатируется данное рентгеновское оборудование.

- Протоколы испытаний оценки эффективности вентиляции от испытательной лаборатории в рентгеновских кабинетах, где эксплуатируется данное рентгеновское оборудование.

- Технические отчеты испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок  напряжением до 1000В от испытательной электролаборатории в рентгеновских кабинетах, где эксплуатируется данное рентгеновское оборудование.

- Договор на техническое обслуживание и ремонт рентген оборудования, заключенного Заказчиком с организацией, имеющей лицензии на деятельность в области использования ИИИ и на ТО рентген оборудования.

- Копии дипломов врачей-рентгенологов по основной первичной специальности.

- Копии дипломов врачей об окончании интернатуры (ординатуры) о переподготовке на врача-рентгенолога по специальности «Рентгенология».

- Копии выписки  о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, данных подтверждающих факт прохождения лицами аккредитации врачей-рентгенологов по специальности «Рентгенология».

- Копии удостоверений врачей-рентгенологов  о повышении квалификации  по программам обеспечения радиационной безопасности при проведении рентгеновских исследований (72 часа) .

- Копии заключений периодического медицинского осмотра для врачей- рентгенологов.

- Копии дипломов рентген лаборантов о среднем профессиональном образовании по первичной медицинской специальности.

- Копии дипломов о профессиональной переподготовки рентген лаборантов в объеме 432 часа по специальности «Лабораторное дело в рентгенологии».

- Копии выписки  о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, данных подтверждающих факт прохождения  аккредитации рентген лаборантами по специальности «Рентгенология».

- Копии удостоверения рентген лаборантов о повышении квалификации  по программе «Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующих излучений (персонал группы А)».

- Копии заключения периодического медицинского осмотра для рентген лаборантов.

- Копия договора СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» с организацией для возмездного оказания услуг индивидуального дозиметрического контроля персонала..

- Копии приказов руководителя СПб ГБУЗ «Городская больница №  33» «О допуске лиц к работе с ИИИ и об отнесении их к персоналу группы «А».

- Копии приказов руководителя СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» «О назначении лиц ответственных за радиационную безопасность (РБ) и производственный радиационный контроль (ПРК) в организации.

- Копия приказов об ответственных за хранение рентгеновского оборудования с указанием мест хранения и видов оборудования с заводскими номерами.

- Копии удостоверения о повышении квалификации, лиц назначенных ответственными за РБ и ПРК в организации по программе 72 час «Ответственный за РБ и ПРК на предприятии».

- Копия паспортов на средства индивидуальной радиационной защиты (СИЗ) или протоколы оценки эффективности СИЗ.

- Копии документов бухгалтерского учета о том, что рентгеновское оборудование стоит на балансе организации (накладные или акты учета ОС).

- Копии журналов инструктажа по РБ, журналов учета снимков пациентов, журналов технического обслуживания рентгеновского оборудования, журналов учета источников ионизирующего излучения (ИИИ).

- Копии карточек индивидуального дозиметрического контроля персонала.

- Копия радиационно-гигиенического паспорта за 2025 год, с заключением руководителя Межрегионального Управления Роспотребнадзора по                                       г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области.

| 4 | Ответственное лицо Заказчика | Шестакова Ирина Ивановна Номер контактного телефон: (812) 242-36-17 Адрес электронной почты: b33.meng@zdrav.spb.ru |
| --- | --- | --- |

| От Заказчика: Главный врач _________ С.В.Журавлев |  | От Исполнителя: __________ |
| --- | --- | --- |