PAGE  

Техническое задание

Оказание услуг по техническим испытаниям и проверке оборудования флюорографического кабинета отделения лучевой диагностики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71» в 2026 году
(ОКПД2: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки)
1. Список оборудования
	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования
Рентгеновское оборудование
	Усл.ед.
	Место установки оборудования

	1
	Система универсальная рентгеновская СУР-Ф, зав. номер СР0005208, 2021 г.в.
	1
	г.Колпино, Павловская ул., дом 10, лит. А, каб. 431


2. Спецификация выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование услуг
	Характеристика услуг,

нормативные документы на виды испытаний

	1.
	Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата
	- ГОСТ IEC 60601-2-7-2011   - Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 2-7. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов

- ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 - Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии

- ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 - Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-1. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для рентгенографии и рентгеноскопии.

- ГОСТ 26140-84 «Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия»

	2.
	Контроль мощности дозы облучения на рабочих местах и в смежных помещениях
	Измерения мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурного рентгеновского кабинета (СанПиН 2.6.1.1192-03 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы» (Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 14.02.2003), Приложение 11)

Методические указания МУК 2.6.1.3829-22 «Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения»

	3.
	Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентген- аппаратов (для расчета таблиц эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях согласно  МУ2.6.1.3584-19)
	«Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппаратов. Методические рекомендации», (утв. Роспотребнадзором 12.12.2007 N 0100/12883-07-34)



3.Требования к Исполнителю
1. Наличие выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (в соотв. с ч.1 ст.10 Федерального закона №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», с  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. N 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), а также в соответствии с п. 39 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2. Наличие аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов (в соотв. со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2019) "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").

3. Наличие действующих свидетельств о поверке на измерительное оборудование Исполнителя.

4. Исполнитель обеспечивает оказание услуг квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку с наличием подтверждающих документов дающих право на проведение данных работ, а также имеющими соответствующий допуск по электробезопасности. 

5. Оказание услуг должно проводиться в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми документами (ГОСТы, стандарты, СанПиН, методические указания и рекомендациям, ПУЭ) и прочие и требованиями, установленные к услугам. 

6. Лабораторно – инструментальные исследования проводятся поверенными измерительным (дозиметрическим) оборудованием, которое используется для оказания услуг по техническому заданию, а также внесённое в государственный реестр средств измерений на территории РФ.

7. По результатам оказанных услуг Исполнитель передает Заказчику: 

- Протокол измерений мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающих территории;

- Протокол испытаний эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования;

- Таблица расчета эффективных доз облучения пациентов;

- Карта-схема точек радиационного контроля на рабочих местах персонала;

Результаты испытаний оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.
4.Требования к безопасности

1. Предоставление Заказчику по его требованию свидетельства ежегодной поверки и калибровки измерительного оборудования, при оказании услуг; 

2. Предоставление информации сторонним организациям по письменному согласованию с Заказчиком. 

3. Конфиденциальность сведений о любых результатах измерений.

4. Выявления превышений или несоответствий на основании полученных результатов необходимо в течение 1 (одного) календарного дня сообщить Заказчику в лице руководителя учреждения. 

5. Результаты испытаний оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.
5.Требования к срокам оказания услуги
Сроки проведения обследования медицинских кабинетов и испытаний, находящихся в них медицинской техники – не позднее 3(трех) рабочих дней с момента направления соответствующей заявки Исполнителю; предоставление результатов – не позднее 30(тридцати) рабочих дней со момента проведения испытаний.
PAGE  

