Сведения о товаре

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Характеристика Товара |  | Значение характеристики | Единица измерения характерис-тики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Комплект инструментов для визуального и измерительного контроля | 26.51.33.199/ - / - | 1.1 | Угольник поверочный УП 160х100 кл.2 (со свидетельством о поверке) | Да | - |
|  |  |  | 1.2 | Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) | Да | - |
|  |  |  | 1.3 | Фонарик карманный | Да | - |
|  |  |  | 1.4 | Набор радиусных шаблонов № 1 (с первичной калибровкой) | Да | - |
|  |  |  | 1.5 | Набор радиусных шаблонов № 3 (с первичной калибровкой) | Да | - |
|  |  |  | 1.6 | Наборы щупов № 4 – 70 мм (с первичной калибровкой) | Да | - |
|  |  |  | 1.7 | Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке) | Да | - |
|  |  |  | 1.8 | Линейка измерительная 300 мм (со свидетельством о поверке) | Да | - |
|  |  |  | 1.9 | Телескопическое зеркало | Да | - |
|  |  |  | 1.10 | Батарейки тип ААА – 3 шт | Да | - |
|  |  |  | 1.11 | Уровень 400 мм (с первичной калибровкой) | Да | - |
|  |  |  | 1.12 | Бинокль | Да | - |
|  |  |  | 1.13 | Мультиметр с пределом измерений не менее 1000 В во всех диапазонах, дисплей с подсветкой, базовая погрешность не более 0,8 %, степень защиты корпуса не менее IP67 (со свидетельством о поверке) | Да | - |
|  |  |  | 1.14 | Указатель низкого напряжения ПИН-90М (50-1000 В) | Да | - |
|  |  |  | 1.15 | Дальномер лазерный с максимальной дальностью измерений не менее 30 метров (со свидетельством о поверке) | Да | - |
|  |  |  | 1.16 | Высотомер карманный с максимальной высотой измерений не менее 50 метров | Да | - |
|  |  |  | 1.17 | Сумка-переноска | Да | - |
|  |  |  | 1.18 | Паспорт на комплект | Да | - |
| 2 | Рулетка геодезическая с поверкой | 26.51.12.120/ - / - | 2.1 | Длина ленты | ≥ 50 и < 100 | Метр |
|  |  |  | 2.2 | Ширина ленты | ≥ 13 и < 20 | Миллиметр |
|  |  |  | 2.3 | Цена деления | 1 | Миллиметр |
|  |  |  | 2.4 | Материал ленты | Сталь + нейлон | - |
|  |  |  | 2.5 | Класс точности | II | - |
|  |  |  | 2.6 | Поверка | Да | - |
|  |  |  | 2.7 | Усиленный наконечник | Да | - |
|  |  |  | 2.8 | Наконечник в форме петли | Да | - |
|  |  |  | 2.9 | Механизм ускоренного сматывания ленты | Да | - |
|  |  |  | 2.10 | Обрезиненная ручка корпуса в месте хвата | Да | - |
|  |  |  | 2.11 | Автостоп | Да | - |

Заместитель начальника отдела материального и технического
обеспечения аппарата Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга                                                                                                 С.Г. Карпов

Для описания объекта закупки рассмотрен комплект для визуального и измерительного контроля ВИК АЛЬФА-4 «Энергетик-1»
   с первичной калибровкой и (или) поверкой.