Стол-мойка представляет собой конструкцию из химически стойкого пластика толщиной не менее 7,8 и не более 9 мм с габаритами: длина не менее 790 и  не более 850 мм, ширина не менее 590 и не более 700 мм, высота не менее 860 и не более 880 мм и единой двойной врезной полипропиленовой чашей. Стол-мойка изготовлен на каркасе из полипропилена. Есть одно отверстие между чаш моек для установки смесителя. Сифоны идут в комплекте. Изделие предназначено для работы с агрессивными средами и мойки посуды в лабораториях, отличается высокой коррозионной устойчивостью. Полипропилен (ПП), из которого изготовлена чаша этой мойки, является одним из самых устойчивых материалов. Гидрофобность: материал не впитывает влагу, что исключает размножение бактерий и упрощает очистку. Нулевая коррозия: в отличие от нержавеющей стали, полипропилен полностью исключает точечную коррозию при работе с хлоридами. Требуемое количество: 1 штука.
[image: image1.png]



