Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

Поставка запасных частей для систем КСОБ для нужд

ГБДОУ детский сад №23 Колпинского района Санкт- Петербурга

- Общие сведения

Предметом закупки является: Оказание услуг по поставке запасных частей для систем КСОБ для нужд ГБДОУ детский сад № 23 Колпинского района в 2026 году.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

26.30.60.190 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры прочие, не включенные в другие группировки;

26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные;

26.30.50.112 Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные;

25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов;

27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей;

- Наименьшая цена Контракта: 176 654 (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек.

В цену товара включены все затраты Поставщика связанные с исполнением контракта, в том числе: стоимость товара, упаковки, перевозки до места поставки, погрузо-разгрузочных работ, расходы по хранению, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС) и иных обязательных платежей, доставка и монтаж.

Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3. Место поставки товара:

- Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д.28, корпус 3, строение 1.

4. Срок поставки товара: В течении 20 рабочих дней после подписания договора.

5. Условия поставки товара:

Поставщик осуществляет поставку товара одной партией своими силами по месту нахождения Заказчика за свой счет. Охрана и ответственность за сохранность поставляемого товара на объект до подписания Акта приема-передачи товара осуществляется силами и за счет ПОСТАВЩИКА.

Поставщик обязан согласовать время и дату поставки товара с Заказчиком.

Заказчик вправе отказаться от принятия товара в случае его несоответствия по ассортименту и/или объему заявке.

6.Требования к качеству товара: Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара, а также обеспечить защиту от проникновения влаги. Весь поставляемый товар должен быть упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества безопасности в пути следования и при хранении. Упаковка (тара) Товара и его комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней комплектующих (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены договором. Если, производителем Товара, предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в настоящем государственном контракте, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей его целостность, государственный заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты Товара.

7. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Претензии по качеству полученного Товара государственный заказчик вправе предъявить ПОСТАВЩИКУ в течение всего гарантийного срока. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям предъявляемым к товарам такого рода.

8.Требования к техническим характеристикам товара: Согласно Приложению №1 к Описанию объекта закупки.

9.Требования к обеспечению безопасности при поставке товара: ПОСТАВЩИК должен поставить товар без нарушения исключительных прав третьих лиц, с соблюдением правил техники безопасности, норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, безопасность работ, услуг и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.

10. Требования к маркировке товара: Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам маркировки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должно строго соответствовать маркировке товара.

11. Требования к транспортировке товара: Поставка товара должна осуществляться соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающий сохранность товара при его транспортировке и хранении. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

12. Требования по передаче государственному заказчику технических и иных документов при поставке товара: ПОСТАВЩИК передает Государственному заказчику подписанный и скрепленный печатями акт приема-передачи товара в двух экземплярах. Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приема-передачи обязан принять решение о приеме или отказе от приема товара. На основании принятого решения ПОСТАВЩИКУ направляется подписанный Акт приема-передачи товара или мотивированный отказ.

13. Порядок приема-передачи товара: Государственный заказчик при принятии товара проверяет соответствие поставленной партии товара заявке, в которой указано его количество и наименование, а также соответствие технических и эксплуатационных характеристик товара к заявленным характеристикам в настоящем описании объекта закупки, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет ПОСТАВЩИКА.

В случае несоответствия поставляемого товара требованиям по количеству, ассортименту, комплектности настоящего описания объекта закупки, государственный заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, составить акт отказа в приемке товара с указанием соответствующих причин. Товар считается не поставленным, ПОСТАВЩИК обязан в срок не более 3 календарных дней поставить товар, соответствующий требованиям настоящего описания объекта закупки.

14. Требования по сроку предоставления гарантии качества товара: Не менее 12 месяцев с момента передачи государственному заказчику результатов поставленного товара. Гарантийный срок будет исчисляться с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

15. Требования к ПОСТАВЩИКУ: Требования, установленные в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Заведующий                                                                                                          Ю.В.Казанцева

Приложение1

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор видеодомофона VIZIT -M457MG или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | Описание VIZIT-M457MG - монитор цветного изображения (5.6" PAL). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 64 кадра). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок", одной телекамеры или БВД-403СРО и дополнительного УКП. Представлен выбор 5 мелодий вызова, оснащен регулировкой громкости вызова, встроены энергонезависимые часы, индикация, а также возможность записи кадра во время разговора с посетителем. Предназначен для работы в составе видеодомофонов VIZIT. Основные особенности - Цветной экран 5.6” TFT LCD; - Энергонезависимая память на 64 кадра чёрно-белого изображения; - Вызов абонента с БВД и кнопки "Звонок"; - Возможность подключения к монитору двух блоков вызова (в дальнейшем - БВД) и дополнительной телекамеры при использовании блока коммутации мониторов - БКМ-440, БКМ-440М, БКМ-441, БКМ-444; - Возможность подключения к монитору одного БВД, кнопки Звонок, дополнительной телекамеры и дополнительного УКП (UKP-7(M), UKP-12(M), UKP-17(M) при работе без блока коммутации монитора; - Активация с монитора малоабонентского БВД (видеоконтроль и связь); - Дуплексная связь между абонентом и посетителем; - Формирование сигнала отпирания замка при нажатии кнопки; - Регулировка громкости вызова (3 уровня); - Энергонезависимые встроенные часы; - Экранное МЕНЮ; - Выбор вызывной мелодии (одной из четырёх возможных) для каждого БВД и кнопки "Звонок"; - Видеоконтроль обстановки перед телекамерами; - Регулировка яркости, контрастности и насыщенности цветного изображения для каждого БВД и дополнительной телекамеры; - Светодиодная индикация режимов работы. Комплектация - Монитор VIZIT-M457МG - 1 шт. - Элемент питания CR2032 - 1 шт. - Шуруп 3,5х25 - 2 шт. - Дюбель 6х30 - 2 шт. - Основание - 1 шт. - Паспорт - 1 шт. Характеристики Общие данные - Тип экрана:TFT LCD - Исполнение:MG - монитор цветного изображения с памятью - Размер:5.6 дюйма (142 мм) - Разрешение:320х(RGB)x234 - Система цветности:PAL - Входное сопротивление:470 Ом - Диапазон входного напряжения:1...1.8 В - Напряжение питания постоянного тока:15...27 В - Потребляемая мощность:4 Вт - Габаритные размеры:220 x 190 x 45 мм - Масса без упаковки:Не более 0.8 кг - Температура воздуха:+5°C...40°C - Относительная влажность:До 93% при 25°C | 26.30.60.190 | шт. | 1 |
| 2 | # Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК исп.4 или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | Описание Магнитоконтактный адресный для работы с контроллером С2000-КДЛ(-КДЛ-2И). Технические характеристики: - Расстояние срабатывания (до ответной части) 10 мм - Время фиксации нарушения зоны не более 300 мс - Потребляемый ток 0,5 мА - Время технической готовности не более 15 с - Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50°С - Относительная влажность до 95% при +25°C - Степень защиты корпуса IР40 - Габаритные размеры 70x12x9 мм — "С2000-СМК исп.04", "С2000-СМК исп.05" 70х12х14 мм — "С2000-СМК исп.06", "С2000-СМК исп.07" - Масса не более 50 г - Средний срок службы 10 лет - Программирование программа UProg.exe - Тип монтажа оконный и дверной проем | 26.30.50.111 | шт. | 1 |
| 3 | # Извещатель охранный акустический адресный ИО 32920-2 или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | Описание Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц путем разрушения стекол или остекленных конструкций и передачи сигналов «Тревога». Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. Характеристики - Производитель: Rubezh - Артикул: ИО 32920-2 R3 - Ед.измерения: шт - Тип изделия Извещатель охранный - Серия R3 - Тип извещателя Магнитоконтактный - Тип датчиков Адресный - Способ монтажа Настенный/Потолочный - Способ передачи извещения Адресный - Степень защиты IP41 - Диапазон рабочих температур от -10 до +55 - Напряжение питания 36 - Материал изделия пластик - Исполнение Навесное - Высота, мм 95 - Масса, кг 0.1 - Ширина, мм 65 - Глубина, мм 40 | 26.30.50.111 | шт. | 20 |
| 4 | # АМ-1-R3 адресный расширитель Рубеж или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | AM-1-RЗ – aдpecнaя мeткa, пpeднaзнaчeнa для пoлyчeния извeщeний oт ycтpoйcтв c выxoдoм типa "cyxoй кoнтaкт", нe питaющиxcя oт шлeйфa, и пepeдaчи извeщeний в пpиeмнo-кoнтpoльный пpибop. Paбoтaeт в cocтaвe aдpecнoй cиcтeмы пoд yпpaвлeниeм Pyбeж-2OП пpoт.RЗ. Ocнoвныe xapaктepиcтики Pyбeж AM-1-RЗ: пoзвoляeт кoнтpoлиpoвaть нeиcпpaвнocти (oбpыв, кopoткoe зaмыкaниe) линии cвязи, coeдиняющeй aдpecнyю мeткy c кoнтpoлиpyeмым ycтpoйcтвoм; пepeдaeт нa пpиeмнo-кoнтpoльный пpибop извeщeниe o cooтвeтcтвyющeм coбытии (зaмыкaнии-paзмыкaнии кoнтaктoв, нeиcпpaвнocти) c yкaзaниeм cвoeгo aдpeca; питaниe и пepeдaчa cигнaлoв ocyщecтвляютcя пo aдpecнoй линии cвязи; вoзмoжнocть ycтaнoвки нa DIN-peйкy c пoмoщью cпeциaльнoй кpeпeжнoй плaнки (в кoмплeкт нe вxoдит); нa плaтe имeeтcя кнoпкa, кoтopaя являeтcя дaтчикoм вcкpытия кopпyca. Характеристики - Производитель: Rubezh - Артикул: АМ-1-R3 - Ед.измерения: шт - Тип изделия Метка адресная - Серия R3 - Диапазон рабочих температур от -25 до +55 - Способ передачи извещения Адресный - Материал изделия пластик - Исполнение В стандартном корпусе - Способ монтажа Настенный - Степень защиты IP20 - Тип датчиков Не адресный - Тип извещателя Световой - Масса, кг 0.03 - Высота, мм 52 - Ширина, мм 52 - Глубина, мм 24 - Срок службы, лет 10 | 26.30.50.112 | шт. | 20 |
| 5 | # Извещатель охранный объемный адресный ИО 40920-2 или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | Описание Извещатель oxpaнный oбъeмный oптикo-элeктpoнный пaccивный aдpecный, пpeднaзнaчeн для зaщиты кoнтpoлиpyeмoгo пoмeщeния oт нecaнкциoниpoвaннoгo пpoникнoвeния пocтopoнниx лиц, coпpoвoждaющeecя пepeмeщeниeм в ceктope мoнитopингa. Извeщaтeль paбoтaeт в cocтaвe cиcтeмы пoд yпpaвлeниeм пpиeмнo-кoнтpoльнoгo пpибopa Pyбeж-2OП пpoт.RЗ. Питaниe ocyщecтвляeтcя пo yнипoляpнoй aдpecнoй линии cвязи. Индикaцию мoжнo oтключить пpoгpaммным cпocoбoм. Пpи включeннoй индикaции извeщaтeль oтpaжaeт cвoe cocтoяниe внe зaвиcимocти oт тoгo, пocтaвлeнa зoнa нa oxpaнy или cнятa c oxpaны. Характеристики - Производитель: Rubezh - Артикул: ИО 40920-2 R3 - Ед.измерения: шт - Тип изделия Извещатель охранный - Серия R3 - Тип извещателя Магнитоконтактный - Тип датчиков Адресный - Способ монтажа Настенный/Потолочный - Способ передачи извещения Адресный - Степень защиты IP41 - Диапазон рабочих температур от -10 до +55 - Напряжение питания 36 - Материал изделия пластик - Исполнение Навесное - Высота, мм 95 - Масса, кг 0.1 - Ширина, мм 65 - Глубина, мм 40 | 26.30.50.111 | шт. | 20 |
| 6 | # Дверной доводчик TS-68 или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | Описание Дверной доводчик TS 68 с фиксатором открытого положения – бюджетное решение для стандартных дверей. Имеет одинаковое исполнение для левых и правых дверей. Подходит для противопожарных дверей. Дверной доводчик TS68 удобен в монтаже и не требует применения монтажной пластины. При помощи монтажного шаблона вы легко сможете подобрать усилие оптимальное для каждой двери. Характеристики - Тип изделия Доводчик - Способ монтажа Накладной - Максимальная масса створки двери (ворот), кг 90 - Максимальная ширина двери, мм 1100 - Цвет Серый - Длина, мм 220 - Высота, мм 55 - Диапазон рабочих температур от -10 до +40 - Ширина, мм 45 | 25.72.14.120/-/25.72.14.120-004 | шт. | 10 |
| 7 | # UPS Powercom RPT-800AP Raptor, Интерактивная, 800 VA/480W или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | Описание Источник бесперебойного питания Powercom Raptor, Интерактивная, 800 VA/480 W, Tower, IEC, USB RPT-800AP линейно-интерактивный ИБП серии RAPTOR предназначены для защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования от основных неполадок с электропитанием: перегрузки или короткого замыкания; понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения все модели серии RAPTOR поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при постоянно пониженном напряжении электросети, не используя ресурс аккумулятора. Характеристики - Модель: RPT-800AP - Высота: Нет - Защита от перегрузки: Да - Защита от короткого замыкания: Есть - Уровень шума: 40 дБ на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - Форма выходного сигнала: Апроксимированная синусоида - Входное напряжение: 160 - 280 В - Поддержка SNMP: Нет - Описание: Источник бесперебойного питания RPT-800AP от компании PowerCom. - Клеммы: Стандартные - Материал корпуса: Металл, пластик - Защита от перегрузок: Есть - Вход питания: Вилка Schuko CEE 7/7P - ПО в комплекте: UPSMON (ведение журнала сбоев электропитания, отображение статуса ИБП, величины нагрузки, заряда батарей, автоматическое завершение работы) - Аккумуляторы: 1 аккумулятор 12В, 7.2 Ач - Выходное напряжение (В): 220 - Комплект поставки: CD-диск, кабель USB, телефонный кабель, кабель для подключения защищаемого устройства - Поддержка ОС: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Windows 2000, Linux, Netware - AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения): Есть. 1 ступень понижения и 1 ступень повышения. - высота(см): 33.0 - Горячая замена аккумулятора: Не поддерживается - Защита линии связи: Есть - ширина(см): 22.0 - Максимальная выходная мощность (Вт): 800 - Размеры (ширина x высота x глубина): 100 x 140 x 278 мм - Вес брутто (грамм): 5300 - Вес (грамм): 4200 - Тип оборудования: Источник бесперебойного питания - Расположение розеток: Тыловое - Тип выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды - Индикация: Да - partNumber: RPT-800AP - Производитель: PowerCom - Кол-во выходных розеток: 3 - длина(см): 14.0 - Рабочая температура (°C): 0 40C - масса(кг): 5.1 - Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ): 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) - Интерфейс: USB - Размеры упаковки: 32.86 x 22.14 x 14.55 см - Звуковые сигналы: Питание от аккумулятора, разрядка аккумулятора, перегрузка - Время зарядки: 3-4 часа (до 90% от полной емкости аккумуляторов) - Эффективная мощность (Вт): 480 - Искажения выходного напряжения: 5% - SmartSlot: Нет - Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех: Есть - ЖК-дисплей: Нет - Холодный старт: Да - Номинальное выходное напряжение (В): 220 - Время реакции: 4 мс - Установка в стойку 19": Нет - Максимальная энергия входного импульсного воздействия: 460 Дж - Опции (аккумуляторный картридж RBC): герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор - Прочее: Напольный - Аварийное выключение питания (EPO): Есть - Типы выходных разъемов: IEC 320 C13 - Управление: Нет - Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт: 13 мин - Горячая линия производителя: С 10 до 19 часов на Ваши вопросы ответят технические специалисты по телефону: 8 (495) 651-62-83 - Тип ИБП: резервный - Возможность настенного крепления: Нет - Байпас: Нет - Защита от высоковольтных импульсов: Нет - Фильтрация помех: Нет - Класс защиты: IP20 - Время реакции, мс: 4 - Класс опасности товара: Класс 8. Едкие и коррозионные вещества - гальваническая развязка: Нет - сквозная нейтраль: Нет - защита от переполюсовки: Нет - горячая замена батарей: Нет - встроенный сетевой фильтр: Нет - возможность установки в стойку: Нет - ручной By-pass: Нет - звуковая сигнализация: Да - Без аккумулятора: Нет - защита от КЗ: Да - Тип предохранителя: автоматический - возможность замены батарей: Да - автоматический By-pass: Нет - защита телефонной линии: Нет - подключение дополнительных батарей: Нет - защита локальной сети: Нет - защита антенного кабеля: Нет - Входное наряжение, В: 280 - Максимальный уровень шума, дБ: 40 - Функция холодного старта: Да - Индикатор: Нет | 27.20.22.000/27.20.22.000-00000001/- | шт. | 2 |
| 8 | # Аккумулятор 19 А/ч, 12В SF1217 Security Force или эквивалент По Постановлению №1875 применяется Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами. | Описание: Аккумулятор SF 1217 от компании Security Force Характеристики - Модель: SF 1217 - Вес: 5.7 кг - Материал корпуса: ABS-пластик (акрило-бутадиен-стирол) - ширина(см): 17.0 - Размер: 182 х 76 х 167 мм - Тип оборудования: Батарея для ИБП - Типоразмер: Неприменимо - Тип совместимого оборудования: Источники бесперебойного питания partNumber: SF 1217 - Производитель: Security Force - длина(см): 19.0 - Напряжение (В): 12 - Емкость (мАч): 17000 - высота(см): 8.0 - масса(кг): 5.0 - гарантия: 1 год - Технология производства: AGM - Совместимые устройства: ИБП - Тип клемм: M05 - Класс защиты, IP: Нет - Комплектация: АКБ - Вес, кг: 5.7 - Длина, мм: 182 - Ширина, мм: 76 - Высота, мм: 167 - Класс опасности товара: 8. Едкие и коррозийные вещества - Цвет: Черный - Размеры, мм: 182 х 76 х 167 мм - Общее количество батарей: 1 - Тип батареи: Аккумуляторная батарея - установка внутри помещения: Да - установка вне помещения: Нет - Глубина, мм: 76 - Емкость (Ач): 17 - Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм: 167 - Кол-во циклов заряда-разряда: 400 | 27.20.22.000/27.20.22.000-00000001/- | шт. | 1 |