УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского района

______________ И.В. Березкина

«13» мая 2026 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п.33.3 раздела 33  Положения о закупке   товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №19» Пушкинского района

	Сведения о заказчике

	наименование заказчика
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 19» Пушкинского района

	место нахождения и почтовый адрес заказчика
	196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Школьная ул., д.33,лит.А

	адрес электронной почты заказчика 
	pstom19@zdrav.spb.ru

	ответственное должностное лицо заказчика
	Врач-эпидемиолог О.Ю. Качарова

	номер контактного телефона
	(812) 417-59-99


1. Предмет договора: Оказание услуг по проведению комплекса измерений и оформления технической документации (протоколов измерений) для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 19» Пушкинского района.
2. Начальная (максимальная) цена договора: 34 500,00 рублей.

3.Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету договора: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
4. Описание объекта закупки:

Проведение комплекса следующих измерений для 1 (одного) рентгенодиагностического кабинета с 1 (одним) рентгеновским аппаратом (Kavo Марка аппарата «Focus»), находящегося по адресу: Российская Федерация, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, территория Ленсоветовский, дом 31, строение 1, помещение 20Н.

	№ п/п
	Фактор рабочей среды
	Нормативная документация

	1
	Кратность воздухообмена
	Приложение № 12

к санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам СанПиН 2.6.4115-25

"Санитарно-эпидемиологические

требования в области радиационной

безопасности населения при обращении

источников ионизирующего излучения"

	2
	Электробезопасность (за исключением: акта испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основного заземлителя)
	Приложение № 12

к санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам СанПиН 2.6.4115-25

"Санитарно-эпидемиологические

требования в области радиационной

безопасности населения при обращении

источников ионизирующего излучения

	3
	Мощность доз на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета  (дозиметрический контроль)
	Приложение № 12

к санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам СанПиН 2.6.4115-25

"Санитарно-эпидемиологические

требования в области радиационной

безопасности населения при обращении

источников ионизирующего излучения

	4
	Проверка СИЗ (средств индивидуальной защиты) на свинцовый эквивалент
	Приложение № 12

к санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам СанПиН 2.6.4115-25

"Санитарно-эпидемиологические

требования в области радиационной

безопасности населения при обращении

источников ионизирующего излучения

	5
	Освещенность
	Приложение № 12

к санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам СанПиН 2.6.4115-25

"Санитарно-эпидемиологические

требования в области радиационной

безопасности населения при обращении

источников ионизирующего излучения


- оформить необходимую техническую документацию для рентгенодиагностического кабинета (протоколы, отчет);

5. Место оказания услуг: Российская Федерация, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, территория Ленсоветовский, дом 31, строение 1, помещение 20Н.

6. Срок оказания услуг:  в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

7. Сроки и порядок оплаты услуг:  Оплата по Договору осуществляется по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
Авансирование не предусматривается.

8. Цена Договора включает в себя стоимость оказания услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия исполнения договора указаны в проекте договора.

10. Перечень приложений:

10.1. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора (прикрепленный файл).

10.2. Проект Договора  (прикрепленный файл).
Врач-эпидемиолог                                                                              Качарова О.Ю.
PAGE  

