ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОВЕРКЕ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (ОКПД 2: 71.12.40.129 Услуги в метрологии прочие, не включенные в другие группировки).

- Общие сведения о Заказчике

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»

ИНН 7816058093 КПП 781601001

- Место оказания услуг

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Купчино, ул Будапештская, д.3 литера А.

- Описание предмета закупки

Оказание услуги по поверке следующих средств измерений для нужд Заказчика:

| № п/п | Наименование средства измерения | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Манометр показывающий марки ТМ | 100 |
| 2. | Тепловычислитель СПТ941 | 1 |
| 3. | Расходомер-счётчик электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС-150-630-С | 2 |
| 4. | Комплект термометров сопротивления КТПР-01 | 1 |
| 5. | Преобразователь давления измерительный СДВ-И-1,6 | 2 |

Услуга оказывается Исполнителем в соответствии с:

‒ Федеральным законом о 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

‒ Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ 02.07.2015 № 1815;

‒ ГОСТ 8.053-73 «Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры. Вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры с пневматическими выходными сигналами. Методика поверки».

- Требования, предъявляемые к Исполнителю услуги.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуги по поверке средств измерения Заказчика, исходя из их технического состояния;

Исполнитель должен обладать необходимой разрешительной документацией для оказания данной услуги;

Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для оказания услуги, имеет соответствующую квалификацию, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу;

Результаты поверки средств измерений, признанных годными к применению, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС Аршин);

Исполнитель наносит на поверенные средства измерений поверительные клейма;

Гарантийные сроки на поверенные приборы определяются согласно требованиям правил по метрологии ПР 50.2.006-94, отраслевых стандартов и технических условий на ремонт и Инструкций завода изготовителя.

- Требования к условиям выполнения услуги.

Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком сроки отключения объектов для снятия средств измерений, либо сроки своего прибытия по местонахождению Заказчика с целью оказания услуг непосредственно в помещениях Заказчика.

Исполнитель своими силами и за свой счет, производит демонтаж средств измерений, их транспортировку к месту поверки и обратно, выполнение услуги по поверке и монтажу средств измерений на объекте Заказчика.

Для обеспечения работоспособности инженерных систем на период оказания услуги Исполнитель по требованию Заказчика устанавливает на место демонтированных средств изменений прототипы.

Все издержки при поломке средств измерений в период выполнения указанных работ ложатся на Исполнителя.

- Срок оказания услуги

Срок оказания услуг: со дня заключения договора до 01.08.2025г.

Начальник службы тепловодоснабжения

и канализации									С.П. Бровко