Техническое задание на поставку сантехнических, строительных материалов, электротоваров, инструмента, приборов и оборудования для нужд ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ»

ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

__________________________А.Ю. Иванов

Описание объекта закупки

Поставка сантехнических, строительных материалов, электротоваров, инструмента, приборов и оборудования для нужд ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Общее положения: описание объекта закупки определяет технические и организационные требования к поставке сантехнических, строительных материалов, электротоваров, инструмента, приборов и оборудования для нужд ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга)

Предмет закупки:

| № п\п | Наименование товара, услуги (работы) | ОКПД2/КТРУ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саморезы "клопы" 32х4,2 мм (200 шт) | 25.72.14.190 | упак |
| 2 | Лента монтажная алюминиевая 50 мм | 24.42.24.120 | шт |
| 3 | Саморезы клопы 32x4,2 мм усиленные (50 шт.) | 25.72.14.190 | упак |
| 4 | Саморезы "клопы" 50 (51)х4.2 мм (100 шт) | 25.72.14.190 | упак |
| 5 | Саморезы универсальные 50x5,0 мм оцинкованные (150 шт.) | 25.72.14.190 | упак |
| 6 | Саморезы универсальные 40х4.0 мм оцинкованные (200 шт) | 25.72.14.190 | упак |
| 7 | Саморезы универсальные 35x3,5 мм желтые (200 шт.) | 25.72.14.190 | упак |
| 8 | Ручка дверная круглая розетка (хром) | 29.32.30.233 | шт |
| 9 | Цилиндр 60 (30х30) мм ключ/ключ хром | 25.72.14.120 | шт |
| 10 | Цилиндр Palladium AL 60 T01 CP 60 30х30 мм ключ/вертушка хром | 25.72.14.120 | шт |
| 11 | Замок врезной 2018 для межкомнатной двери под цилиндр (хром) | 25.72.14.120 | шт |
| 12 | Лента монтажная ТПЛ армированная 50 мм | 24.42.24.120 | шт |
| 13 | Смеситель для кухни Corsa Deco Standard L хром двухвентильный | 28.14.12.110 | шт |
| 14 | Диск алмазный универсальный КМ 115x22,2x2,2 мм турбо сухой рез | 23.91.11.190 | шт |
| 15 | Диск алмазный по керамике КМ 115x22,2x2 мм сплошной мокрый рез | 23.91.11.190 | шт |
| 16 | Круг отрезной по металлу 115х22х1 мм | 23.91.11.150 | шт |
| 17 | Подводка гибкая для воды | 22.21.21.139 | шт |
| 18 | Пена монтажная бытовая КМ всесезонная 765 мл | 20.16.20.116 | шт |
| 19 | Клей монтажный акриловый Момент Монтаж Суперсильный плюс МВ-100 белый 310 мл | 20.52.10.190 | шт |
| 20 | Герметик силиконовый санитарный КМ белый 280 мл | 20.30.22.170 | шт |
| 21 | Арматура для унитаза боковой подвод 1/2 кнопка пластик хром (И - СБ1-БпрН-А-В Р) | 28.14.12.110 | 4 шт |
| 22 | Арматура для унитаза нижний подвод 1/2 кнопка пластик хром (4-3-3-4) | 28.14.12.110 | 4 шт |
| 23 | Мешок для мусора 75 л 550х1050 мм полипропиленовый белый | 22.22.11.190 | шт |
| 24 | Цементно-песчаная смесь 25 кг | 23.64.10.110 | упаковка |
| 25 | Клей для плитки/ керамогранита/ камня для облицовки сложных поверхностей серый класс С2 ТЕ 25 кг | 20.52.10.190 | шт |
| 26 | Эмаль ПФ-115 КМ черная глянцевая 0,9 кг | 20.30.12.130 | шт |
| 27 | Краска для металла интерьерная полуматовая белая основа BW 0,9 л | 20.30.12.130 | шт |
| 28 | Эмаль ПФ-115 КМ белая глянцевая 0,9 кг | 20.30.12.130 | шт |
| 29 | Эмаль ПФ-115 алкидная КМ белая глянцевая 1,9 кг | 20.30.12.130 | шт |
| 30 | Краска интерьерная для стен и потолка белая 14 кг | 20.30.12.130 | шт |
| 31 | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Текс РжавоStop белая глянцевая 0,9 кг | 20.30.12.140 | шт |
| 32 | Краска водно-дисперсионная для потолка Супербелая Профи 9 л | 20.30.11.120 | шт |
| 33 | Уайт-спирит 0,8 кг/1 л | 19.20.23.110 | шт |
| 34 | Растворитель 646 ГОСТ 0,8 кг/0,95 л | 20.30.22.220 | шт |
| 35 | Валик полиакрил 250 мм ворс 11/12 мм для красок лаков грунтов и антисептиков на водной основе с рукояткой | 32.91.19.190 | 2 шт |
| 36 | Валик полиакрил 250 мм для красок грунтов и антисептиков на водной основе с рукояткой | 32.91.19.190 | 2 шт |
| 37 | Валик велюр 100 мм ворс 4 мм для эмалей и лаков на алкидной основе с рукояткой | 32.91.19.190 | 4 шт |
| 38 | Кисть плоская натуральная щетина 25х10 мм для эмалей и лаков на алкидной основе | 32.91.19.190 | шт |
| 39 | Кисть плоская смешанная щетина 50х12 мм для красок и антисептиков на водной основе | 32.91.19.190 | шт |
| 40 | Кисть плоская смешанная щетина 50х12 мм для красок на водной основе | 32.91.19.190 | шт |
| 41 | Фанера ФК( 4х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная) | 16.21.12.111 | Лист. |
| 42 | Кисть плоская смешанная щетина 100х12 мм для красок и антисептиков на водной основе | 32.91.19.190 | шт |
| 43 | Кисть плоская натуральная щетина 50х12 мм для эмалей и лаков на алкидной основе | 32.91.19.190 | шт |
| 44 | Сетка штукатурная ЦПВС оцинкованная 10х10 мм 1х10 м рулон | 25.72.14.190 | рул |
| 45 | Удлинитель UNIVersal с заземлением 30 м на катушке 3,5 кВт 4 розетки ПВС 3х2,5 кв.мм IP44 | 25.73.60.190 | шт |
| 46 | Удлинитель UNIVersal с заземлением 30 м на катушке 3,5 кВт 4 розетки ПВС 3х1,5 кв.мм IP20 | 25.73.60.190 | шт |

Место поставки товаров: 196657, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Волховская (Новая Ижора), дом 3, литер А

Сроки поставки: с даты заключения контракта по 31.07.2026,

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Полная характеристика и описание закупаемых товаров отражены в Приложении 1 к Описанию объекта закупки Цвет поставляемого товара, в случае отсутствия такового в форме требований Заказчика к характеристикам объекта закупки, согласовывается с Заказчиком по средствам электронной почты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Условия поставки товаров:

Товары поставляются в полном объёме по адресу, указанному Заказчиком.

Поставка товаров должна включать в себя следующие мероприятия:

- доставку товаров по адресу, указанному Заказчиком;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- проверку упаковки и маркировки товара;

Требования к качеству товаров:

Поставляемые товары должен быть новым, без дефектов изготовления, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.

При обнаружении дефектов товары должны подлежать немедленному обмену.

Качество и безопасность поставляемых товаров должны подтверждаться сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки

Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей и(или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Характеристики товара, работы, услуги, размещенные в разделе "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Таблице 1

Таблица №1 к Описанию объекта закупки

| № | Наименование | код позиции/КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измер. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | количество | единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саморезы "клопы" 32х4,2 мм (200 шт) |  | Тип товара | Качественная | Саморезы клопы 32x4,2 мм (200 шт.) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Упак |
|  |  |  | Форма головки | Качественная | PH2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Количественная | 4,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Количественная | 200 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип головки | Качественная | Тарельчатая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип шлица | Качественная | Крестообразный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для крепления различных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Лента монтажная алюминиевая 50 мм |  | Тип товара | Качественная | Лента монтажная X-Glass алюминиевая 50 мм 25 м серая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |
|  |  |  | Материал основы | Качественная | Алюминиевая фольга |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Клеевой слой | Качественная | Односторонний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 25 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | Количественная | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Количественная | От -20 до +120 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режим эксплуатации | Качественная | термостойкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Для вентиляции Для соединения стыков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Саморезы клопы 32x4,2 мм усиленные (50 шт.) |  | Тип товара | Качественная | Саморезы клопы 32x4,2 мм усиленные (50 шт.) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма головки | Качественная | PH2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |
|  |  |  | Материал | Качественная | Углеродистая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Количественная | 4,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Количественная | 50 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип головки | Качественная | Полусферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип шлица | Качественная | Крестообразный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для крепления различных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Саморезы "клопы" 50 (51)х4.2 мм (100 шт) |  | Тип товара | Качественная | Саморезы клопы 50 (51)x4,2 мм (100 шт.) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |
|  |  |  | Форма голов | Качественная | PH2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 50(51) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Количественная | 4,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Количественная | 100 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип головки | Качественная | Тарельчатая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип шлица | Качественная | Крестообразный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для крепления различных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Саморезы универсальные 50x5,0 мм оцинкованные (150 шт.) |  | Тип товара | Качественная | Саморезы универсальные 50x5,0 мм оцинкованные (150 шт.) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Упак |
|  |  |  | Форма головки | Качественная | PZ2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Количественная | 5,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Количественная | 150 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип головки | Качественная | Потайная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для крепления различных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Саморезы универсальные 40х4.0 мм оцинкованные (200 шт) |  | Тип товара | Качественная | Саморезы универсальные 40x4,0 мм желтые (200 шт.) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Упак |
|  |  |  | Форма головки | Качественная | PZ2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Количественная | 4,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Количественная | 200 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип головки | Качественная | Потайная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для крепления различных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Саморезы универсальные 35x3,5 мм желтые (200 шт.) |  | Тип товара | Качественная | Саморезы универсальные 35x3,5 мм желтые (200 шт.) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Упак |
|  |  |  | Форма головки | Качественная | PZ2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 35 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Количественная | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Количественная | 200 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип головки | Качественная | Потайная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для крепления различных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Ручка дверная круглая розетка (хром) |  | Назначение | Качественная | Для внутреннего замка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Шт |
|  |  |  | Тип товара | Качественная | Ручка дверная круглая розетка (хром) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | использования | Качественная | внутри помещений с замками 2018 или 2014. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма розетки | Качественная | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для открывания и закрывания дверей, приводит в движение язычок замка или защелки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 9 | Цилиндр 60 (30х30) мм ключ/ключ хром |  | Тип товара | Качественная | Цилиндр 60 CP 60 30х30 мм ключ/ключ хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Шт |
|  |  |  | Материал | Качественная | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Типоразмер цилиндра | Количественная | 60 (30х30) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип цилиндрового механизма | Качественная | ключ-ключ. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип ключей | Качественная | английские. в комплекте 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал сердечника | Качественная | латунь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | Цилиндр Palladium AL 60 T01 CP 60 30х30 мм ключ/вертушка хром |  | Тип товара | Качественная | Цилиндр Palladium AL 60 T01 CP 60 30х30 мм ключ/вертушка хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | шт |
|  |  |  | Материал | Качественная | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Типоразмер цилиндра | Количественная | 60 (30х30) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип цилиндрового механизма | Качественная | ключ/вертушка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип ключей | Качественная | английские. в комплекте 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал сердечника | Качественная | латунь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Для внутреннего замка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 11 | Замок врезной 2018 для межкомнатной двери под цилиндр (хром) |  | Тип товара | Качественная | Замок врезной 2018 для межкомнатной двери под цилиндр (хром) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Шт |
|  |  |  | Материал | Качественная | Сталь с покрытием |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота посадочного размера, | Количественная | 109 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Механизм | Качественная | Цилиндровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип замка | Качественная | Механический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конфигурация | Качественная | Врезная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для запирания дверей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 12 | Лента монтажная ТПЛ армированная 50 мм |  | Тип товара | Качественная | Лента монтажная X-Glass ТПЛ армированная 50 мм 50 м серая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Армированный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Клеевой слой | Качественная | Односторонний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал основы | Качественная | ПВХ с тканевыми волокнами |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 50 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | Количественная | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина | Количественная | 0,16 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Количественная | От -10 до +75 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Для сантехнических работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 13 | Смеситель для кухни Corsa Deco Standard L хром двухвентильный |  | Тип товара | Качественная | Смеситель для кухни Corsa Deco Standard L хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 8 | шт |
|  |  |  | Тип управления | Качественная | Двухвентильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Качественная | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина излива | Количественная | 210 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота излива | Количественная | 153 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота | Количественная | 135 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Водозапорный механизм | Качественная | Кран-букса керамическая 1/2" |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип установки | Качественная | Наружный на стену |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Смесители для кухни |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 14 | Диск алмазный универсальный КМ 115x22,2x2,2 мм турбо сухой рез |  | Тип товара | Качественная | Диск алмазный универсальный КМ 115x22,2x2,2 мм турбо сухой рез) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип реза | Качественная | Сухой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр диска | Количественная | 115 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Посадочный диаметр | Количественная | 22,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина диска | Количественная | 2,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина пропила | Количественная | 2,4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для резки «сухим методом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 15 | Диск алмазный по керамике КМ 115x22,2x2 мм сплошной мокрый рез |  | Тип товара | Качественная | Диск алмазный по керамике КМ 115x22,2x2 мм сплошной мокрый рез |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип реза | Качественная | Мокрый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр диска | Количественная | 115 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Посадочный диаметр | Количественная | 22,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина диска | Количественная | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина пропила | Количественная | 2,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для мокрой резки хрупких материалов, тонких каменных плит, керамической плитки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 16 | Круг отрезной по металлу 115х22х1 мм |  | Тип товара | Качественная | Круг отрезной по металлу 115х22х1 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | По металлу |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал абразива | Качественная | Электрокорунд |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр диска | Количественная | 115 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Посадочный диаметр | Количественная | 22 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина диска | Количественная | 1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина пропила | Количественная | 1,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для резки любых металлических деталей и конструкций (кроме нержавеющей стали) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 17 | Подводка гибкая для воды |  | Тип товара | Качественная | Подводка гибкая для воды Mateu 1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г)60см |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Гибкий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Латунь, Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ подсоединения | Качественная | Гайка-гайка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Резьба | Качественная | Внутренняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 60 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр подключения | Количественная | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мин. радиус изгиба | Количественная | 65 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макс. рабочая температура | Количественная | 70 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для монтажа сантехнической арматуры и приборов сантехнического назначения, подводки воды к приборам бытового назначения. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 18 | Пена монтажная бытовая КМ всесезонная 765 мл |  | Тип товара | Качественная | Пена монтажная бытовая КМ 40+ всесезонная 765 мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Бытовая Клапан с трубочкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сезонность | Качественная | Всесезонная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние , Наружные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет производителя | Качественная | Желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Выход пены | Количественная | 40 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вторичное расширение | Количественная | > 110 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время полного отверждения | Количественная | 24 | час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура применения | Количественная | -10 до +30 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для заполнения пустот при устройстве оконных и дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации и теплоизоляции швов и других строительных, отделочных и монтажных работ. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 19 | Клей монтажный акриловый Момент Монтаж Суперсильный плюс МВ-100 белый 310 мл |  | Тип товара | Качественная | Клей монтажный акриловый Момент Монтаж МВ-100 Суперсильный плюс белый 310 мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Бытоваой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем | Количественная | 310 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сила схватывания | Количественная | 100 | кг/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время высыхания | Количественная | 48 | час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура применения | Количественная | +15 до +35 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, гипсокартона. изоляционных панелей, декоративных деталей, профилей, плинтусов и декоративных фризов.. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 20 | Герметик силиконовый санитарный КМ белый 280 мл |  | Тип товара | Качественная | Герметик силиконовый санитарный КМ белый 280 мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Бытовой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем | Количественная | 280 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина шва | Количественная | 5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время высыхания | Количественная | 48 | час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура применения | Количественная | +5 до +40° | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для герметизации и уплотнительных работ в санитарных помещениях... |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 21 | Арматура для унитаза боковой подвод 1/2 кнопка пластик хром (И - СБ1-БпрН-А-В Р) |  | Тип товара | Качественная | Арматура для унитаза Инкоэр боковой подвод 1/2 кнопка пластик хром (И-СБ1-БпрН-А-В Р) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | шт |
|  |  |  | Применение | Качественная | Внутренних канализационных систем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Качественная | Кнопочный однорежимный слив. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр штуцера клапана | Количественная | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип подвода воды | Качественная | Боковой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для использования в смывных бачках |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 22 | Арматура для унитаза нижний подвод 1/2 кнопка пластик хром (4-3-3-4) |  | Тип товара | Качественная | Арматура для унитаза Инкоэр нижний подвод 1/2 кнопка пластик хром (4-3-3-4)) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | шт |
|  |  |  | Применение | Качественная | Внутренних канализационных систем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Качественная | Кнопочный однорежимный слив. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр штуцера клапана | Количественная | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип подвода воды | Качественная | нижний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для использования в смывных бачках |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 23 | Мешок для мусора 75 л 550х1050 мм полипропиленовый белый |  | Тип товара | Качественная | Мешок для мусора 75 л 550х1050 мм полипропиленовый белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | шт |
|  |  |  | Цвет | Качественная | Бесцветный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 1050 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | Количественная | 550 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | объем, | Количественная | 75 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макс. нагрузка | Количественная | 50 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для фасовки и хранения сыпучих строительных материалов, а так же для утилизации строительного мусора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 24 | Цементно-песчаная смесь 25 кг |  | Тип товара | Качественная | Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |  |
|  |  |  | Марка | Качественная | М-150 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | упаквка |
|  |  |  | Толщина слоя | Количественная | От 10 до 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Основа | Качественная | Цементная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход сухой смеси на толщину 10 мм | Количественная | 18-21 | кг/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Основание | Качественная | Бетон, Кирпич, Монолитная стяжка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура проведения работ | Количественная | От+5 до +30 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Жизнеспособность раствора | Количественная | 60 | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фракция | Количественная | 2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход воды на упаковку сухой смеси | Количественная | 3,25-3,75 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес объема | Количественная | 25 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для устройства бетонных стяжек, заделки выбоин и трещин, выравнивания поверхностей и т.д. Для внутренних и наружных работ. Соотношение цемента и песка 1 к 4. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 25 | Клей для плитки/ керамогранита/ камня для облицовки сложных поверхностей серый класс С2 ТЕ 25 кг |  | Тип товара | Качественная | Клей для плитки и керамогранита Plitonit В усиленный с армирующими волокнами серый класс С1 Т 25 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт. |
|  |  |  | Основа | Качественная | Цементная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина слоя | Количественная | До 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 1,3 | кг/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Основание | Качественная | Бетон, ГКЛ, Кирпич, ЦСП, Цементная стяжка, Цементная шпаклевка, Цементная штукатурка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Количественная | До +70 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Жизнеспособность раствора | Количественная | 240 | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фракция | Количественная | 0,63 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время корректировки | Количественная | 20 | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес объема | Количественная | 25 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для приклеивания керамики, керамогранита. Класс С1Т. для облицовки внутри и снаружи помещения. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 26 | Эмаль ПФ-115 КМ черная глянцевая 0,9 кг |  | Тип товара | Качественная | Эмаль ПФ-115 алкидная КМ глянцевая 0,9 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт. |
|  |  |  | Вид | Качественная | Пентафталевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | Количественная | 0,9 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 50-100 | г/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | черная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень блеска | Качественная | Глянцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Качественная | Бетон, Дерево, Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип растворителя | Качественная | Уайт-спирит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Качественная | ПФ-115 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы, Наружные работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для высококачественной окраски бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным, металлическим поверхностям. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 27 | Краска для металла интерьерная полуматовая белая основа BW 0,9 л |  | Тип товара | Качественная | Краска по металлу интерьерная Hammerite Interior база BW белая полуматовая 0,9 л |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт. |
|  |  |  | Вид | Качественная | Акриловый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | Количественная | 0,9 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 140 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень блеска | Качественная | Полуматовая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Качественная | Бетон, Дерево, Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип растворителя | Качественная | Вода |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Основа/база краски | Качественная | BW |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для новых и ранее окрашенных металлических изделий, а также поверхностей с порошковым покрытием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 28 | Эмаль ПФ-115 КМ белая глянцевая 0,9 кг |  | Тип товара | Качественная | Эмаль ПФ-115 алкидная КМ глянцевая 0,9 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Пентафталевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | Количественная | 0,9 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 50-100 | г/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | белая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень блеска | Качественная | Глянцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Качественная | Бетон, Дерево, Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип растворителя | Качественная | Уайт-спирит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Качественная | ПФ-115 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы, Наружные работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для высококачественной окраски бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным, металлическим поверхностям. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 29 | Эмаль ПФ-115 алкидная КМ белая глянцевая 1,9 кг |  | Тип товара | Качественная | Эмаль ПФ-115 алкидная КМ глянцевая 1,9 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Пентафталевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | Количественная | 1,9 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 50-100 | г/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | белая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень блеска | Качественная | Глянцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Качественная | Бетон, Дерево, Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип растворителя | Качественная | Уайт-спирит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Качественная | ПФ-115 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы, Наружные работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для высококачественной окраски бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным, металлическим поверхностям.. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 30 | Краска интерьерная для стен и потолка белая 14 кг |  | Тип товара | Качественная | Краска интерьерная Текс для стен и потолка белая 14 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Воднодисперсионный Латексный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | Количественная | 14 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 9-11 | м2/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | белая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень блеска | Качественная | Матовая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Качественная | Бетон, Гипсокартон, Дерево, Штукатурка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип помещения | Качественная | Сухое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к мытью | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для высококачественной окраски потолков и стен внутри сухих помещений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 31 | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Текс РжавоStop белая глянцевая 0,9 кг |  | Тип товара | Качественная | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Текс РжавоStop белая глянцевая 0,9 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Алкидный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | Количественная | 0,9 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 10-15 | м2/кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | белая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень блеска | Качественная | Глянцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Качественная | , Металл Дерево |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип растворителя | Качественная | Уайт-спирит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Качественная | Грунт-эмаль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы, Наружные работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для окраски поверхностей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 32 | Краска водно-дисперсионная для потолка Супербелая Профи 9 л |  | Тип товара | Качественная | Краска для потолка Текс Профи супербелая 9 л |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Шт |
|  |  |  | Вид | Качественная | Воднодисперсионный Латексный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | объем | Количественная | 9 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход | Количественная | 9-11 | м2/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Качественная | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень блеска | Качественная | Матовая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Качественная | Бетон, Гипсокартон, Дерево, Штукатурка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип помещения | Качественная | Сухое помещение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для высококачественной окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 33 | Уайт-спирит 0,8 кг/1 л |  | Тип товара | Качественная | Уайт-спирит Bitumast 0,8 кг/1 л ГОСТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |
|  |  |  | Цвет | Качественная | Бесцветный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | объем, | Количественная | 0,8/1 | кг/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод нанесения | Качественная | Разбавление |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип краски | Качественная | Алкидная, Масляная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, грунтовок, шпатлевок, олифы и битумных материалов , а также для очистки инструментов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 34 | Растворитель 646 ГОСТ 0,8 кг/0,95 л |  | Тип товара | Качественная | Растворитель 646 Bitumast 0,8 кг/0,95 л ГОСТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт. |
|  |  |  | Цвет | Качественная | Бесцветный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | объем, | Количественная | 0,8 /0,95 | кг/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод нанесения | Качественная | Разбавление |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип краски | Качественная | Акриловая, Алкидная, Эпоксидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Качественная | 646 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, грунтовок, шпатлевок, олифы и битумных материалов, а также для очистки инструментов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 35 | Валик полиакрил 250 мм ворс 11/12 мм для красок лаков грунтов и антисептиков на водной основе с рукояткой |  | Тип товара | Качественная | Валик полиакрил 250 мм стержень 8 мм d48 мм ворс 11мм для водной основы с ручкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт. |
|  |  |  | Основа ЛКМ | Качественная | Водная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стержень диаметр | Количественная | 8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ширина | Количественная | 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр валика | Количественная | 48 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина ворса | Количественная | 11 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для нанесения вододисперсионных красок, эмалей, грунтовок на грубые шероховатые поверхности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 36 | Валик полиакрил 250 мм для красок грунтов и антисептиков на водной основе с рукояткой |  | Тип товара | Качественная | Валик полиакрил 250 мм стержень 8 мм d48 мм ворс 18 мм для водной основы с ручкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт. |
|  |  |  | Основа ЛКМ | Качественная | Водная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стержень диаметр | Количественная | 8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ширина | Количественная | 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр валика | Количественная | 48 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина ворса | Количественная | 18 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для нанесения вододисперсионных красок, эмалей, грунтовок на грубые шероховатые поверхности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 37 | Валик велюр 100 мм ворс 4 мм для эмалей и лаков на алкидной основе с рукояткой |  | Тип товара | Качественная | Валик велюр 100 мм стержень 6 мм ворс 4 мм для алкидной основы с ручкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | шт |
|  |  |  | Основа ЛКМ | Качественная | Водная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стержень диаметр | Количественная | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ширина | Количественная | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина ворса | Количественная | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для нанесения эмалей, масляных, акриловых красок, алкидных лаков и грунтов на гладкие поверхности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 38 | Кисть плоская натуральная щетина 25х10 мм для эмалей и лаков на алкидной основе |  | Тип товара | Качественная | Кисть плоская натуральная щетина пластиковая ручка 25х10 мм для эмалей и лаков на алкидной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |
|  |  |  | Вид кисти | Качественная | Плоская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип щетины | Качественная | Натуральная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кисти | Количественная | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина кисти | Количественная | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина общая | Количественная | 202 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип покрытия | Качественная | Грунт, Краска, Лак, Эмаль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для окрасочных работ алкидными эмалями, лаками, грунтами и масляными красками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 39 | Кисть плоская смешанная щетина 50х12 мм для красок и антисептиков на водной основе |  | Тип товара | Качественная | Кисть плоская смешанная щетина деревянная ручка 50х12 мм для красок и антисептиков на водной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |
|  |  |  | Вид кисти | Качественная | Плоская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип щетины | Качественная | Смешанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кисти | Количественная | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина кисти | Количественная | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина общая | Количественная | 195 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | Дерево |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип покрытия | Качественная | Антисептик, Краска, Лак |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Основа | Качественная | Для ЛКМ на водной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для окрасочных работ алкидными эмалями, лаками, грунтами и масляными красками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 40 | Кисть плоская смешанная щетина 50х12 мм для красок на водной основе |  | Тип товара | Качественная | Кисть плоская смешанная щетина пластиковая ручка 50х12 мм для красок на водной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |
|  |  |  | Вид кисти | Качественная | Плоская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип щетины | Качественная | Смешанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кисти | Количественная | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина кисти | Количественная | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина общая | Количественная | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип покрытия | Качественная | Краска, Лак |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для нанесения краски на водной основе лакировки, для получения гладкого покрытия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 41 | Фанера ФК( 4х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная) |  | Тип товара | Качественная | Фанера ФК (4х1525х1525 мм сорт 4/4 ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | шт |
|  |  |  | Порода древесины | Качественная | Береза |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | Количественная | 1525 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина | Количественная | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 1525 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Качественная | ФК |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс эмиссии формальдегида | Качественная | Е1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Влагостойкость | Качественная | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Для изготовления мебели опалубки, Для перегородок, Для пола, Для потолка, Для стен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 42 | Кисть плоская смешанная щетина 100х12 мм для красок и антисептиков на водной основе |  | Тип товара | Качественная | Кисть плоская смешанная щетина деревянная ручка 100х12 мм для красок и антисептиков на водной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |
|  |  |  | Вид кисти | Качественная | Плоская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип щетины | Качественная | Натуральная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кисти | Количественная | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина кисти | Количественная | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина общая | Количественная | 225 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | Дерево |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип покрытия | Качественная | Антисептик, Краска, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Основа | Качественная | Для ЛКМ на водной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для нанесения лакокрасочных материалов на водной основе и масляных красок. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 43 | Кисть плоская натуральная щетина 50х12 мм для эмалей и лаков на алкидной основе |  | Тип товара | Качественная | Кисть плоская натуральная щетина деревянная ручка 50х12мм для эмалей и лаков на алкидной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |
|  |  |  | Вид кисти | Качественная | Плоская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип щетины | Качественная | Натуральная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина кисти | Количественная | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина кисти | Количественная | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина общая | Количественная | 190 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рукоятки | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип покрытия | Качественная | Антисептик, Грунт, Краска, Лак, Эмаль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Основа | Качественная | Для ЛКМ на алкидной основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для нанесения масляных красок, эмалей, лаков, грунтов на основе растворителей и антисептиков. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 44 | Сетка штукатурная ЦПВС оцинкованная 10х10 мм 1х10 м рулон |  | Тип товара | Качественная | Сетка штукатурная ЦПВС оцинкованная 10х10 мм 1х10 м рулон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Рул |
|  |  |  | Вид | Качественная | ЦПВС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Качественная | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | Количественная | 1 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер ячейки | Количественная | 10х10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Качественная | Внутренние работы, Наружные работы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Для армирования и реставрации штукатурки и других стеновых покрытий при наружной и внутренней отделке оснований (бетон, кирпич, дерево, т.д.), подготовки стенового покрытия перед укладкой кафеля на гладкую поверхность (бетон, старая краска и т.п.), крепления и армирования утеплителя на фасаде перед оштукатуриванием тонким слоем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 45 | Удлинитель UNIVersal с заземлением 30 м на катушке 3,5 кВт 4 розетки ПВС 3х2,5 кв.мм IP44 |  | Тип товара | Качественная | Удлинитель силовой (UNIVersal с заземлением 30 м на катушке 3,5 кВт 4 розетки ПВС 3х2,5 кв.мм IP44) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |
|  |  |  | Основание | Качественная | На катушке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип механизма | Качественная | С заземлением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество гнезд | Количественная | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина сетевого шнура | Количественная | 30 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество штепсельных розеток с заземлением | Количественная | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макс. мощность нагрузки | Количественная | 3500 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Количественная | 230 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы | Количественная | 2,5 | мм2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество жил | Количественная | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макс. ток нагрузки | Количественная | 16 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Качественная | IP44 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Предназначен для подключения электрооборудования к сети в том случае, если электророзетка расположена на удаленном от него расстоянии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 46 | Удлинитель UNIVersal с заземлением 30 м на катушке 3,5 кВт 4 розетки ПВС 3х1,5 кв.мм IP20 |  | Тип товара | Качественная | Удлинитель силовой (UNIVersal с заземлением 30 м на катушке 3,5 кВт 4 розетки ПВС 3х1,5 кв.мм IP20) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |
|  |  |  | Основание | Качественная | На катушке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип механизма | Качественная | С заземлением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество гнезд | Количественная | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина сетевого шнура | Количественная | 30 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество штепсельных розеток с заземлением | Количественная | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макс. мощность нагрузки | Количественная | 3500 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Количественная | 230 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы | Количественная | 1,5 | мм2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество жил | Количественная | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Макс. ток нагрузки | Количественная | 16 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Качественная | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | Предназначен для подключения электрооборудования к сети в том случае, если электророзетка расположена на удаленном от него расстоянии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Инструкция по заполнению требований Заказчика к характеристикам объекта закупки

В соответствии с Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.09.2023 N 176-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р":

При заполнении извещения об осуществлении закупки в графе "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" для каждой строки с характеристикой Заказчик выбирает инструкцию для участников закупки:

1. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная" или "Количественная" с заполненным диапазоном).

2. Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Количественная" с указанным диапазоном).

3. Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная").

4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная", если указано более одного значения характеристики).

5. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики (доступно для качественной характеристики, если указано более одного значения характеристики).

6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки (доступно для количественной и качественной характеристики, если указано только одно значение характеристики)".

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара, работы, услуги формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки".

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.