# ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ТО-ВЕНТ-26-2

Идентификационный код закупки: ____________________________________________

Санкт-Петербург 	«____» _______ 2026 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Батовой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и

и ______________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - По контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексному техническому обслуживанию систем вентиляции в 2026 году (далее – «услуга»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для оказания услуг, принять результат оказанных услуг и обеспечить его оплату.

  - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с приложениями № 1, 2 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену услуг и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки оказания услуг и другие условия исполнения контракта.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

    - Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Для приемки оказанной услуги создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

    - Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

    - Отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих условиям контракта.

    - Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты услуг, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.

    - При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

    - Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически оказанные Исполнителем услуги) при наличии счета, счет-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Исполнителю сумму, уменьшенную на сумму неустойки.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставлять Исполнителю необходимые исходные данные (сведения, документы и материалы).

    - Обеспечить при необходимости доступ Исполнителю на территорию и (или) в здание Заказчика, в рабочее время Заказчика, либо в не рабочее время по согласованию Сторон.

    - Осуществить приемку оказанных услуг, в том числе провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

    - Оплатить оказанные услуги, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательства, требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в размере, согласно условиям контракта.

    - Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.

    - Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

    - В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с разделом контракта «Прочие условия».

    - Привлечь для оказания услуги соисполнителя(-ей) с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за его(их) действия.

    - Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта».

  - Исполнитель обязан:

    - Принять от Заказчика исходные данные (сведения, документы и материалы), которые необходимы для оказания услуг по контракту.

    - Оказать услуги, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.

    - Организовать порядок оказания услуг в соответствии с указаниями (техническим заданием) Заказчика (при их отсутствии - выбрать по своему усмотрению наиболее целесообразный порядок).

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля за процессом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования.

    - Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанной услуге или иные отступления от условий контракта.

    - Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

    - Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, при оказании услуг выставлять счет-фактуру (универсальный передаточный документ), корректировочный счет-фактуру (корректировочный универсальный передаточный документ) в электронной форме.

    - Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

    - Оказывать услуги с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических норм.

    - Устранить все обнаруженные (выявленные) недостатки своими силами и за свой счет в установленные сроки.

    - После оказания услуги в течение 2 (двух) рабочих дней вывезти используемые при оказании услуг и принадлежащие Исполнителю временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также образовавшийся мусор.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, ставящих под угрозу результат оказываемых услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечить сохранность имущества Заказчика при оказании услуг, в том числе в случае его использования.

    - Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

    - Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

    - Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.

    - Назначить ответственное лицо за сдачу результата оказанных услуг Заказчику.

    - Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для оказания услуг соисполнителя.

    - Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов услуг, отступлений от расчета стоимости.

    - Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для оказания услуг, иметь достаточные права использования и(или) распространения результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством.

Передать по требованию Заказчика надлежащим образом, оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).

    - Предоставлять и передавать Заказчику по его требованию при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля в отношении Заказчика информацию, документы и материалы, которые оформлялись в ходе исполнения контракта и отсутствуют у Заказчика.

    - В случае внесения предложения об улучшении качества, технических и функциональных характеристик оказываемых услуг (в том числе, поставляемого товара для оказания услуг), предоставить Заказчику сравнительный анализ (сравнительную таблицу) изменяемых характеристик (показателей, значений).

    - Соответствовать единым требования, которые предусмотрены статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Подписать унифицированную форму первичного учетного документа класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организации государственного сектора» ОКУД, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждении в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, и (или) установленные законодательством.

    - Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.

  - Стороны вправе:

    - При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ.

    - Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются:

    - В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

    - Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.

    - Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.

В случае образования задолженности у Сторон в связи с применением мер ответственности, предусмотренных разделом «Ответственность Сторон» контракта, оформить и подписать акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению".

Исполнитель формирует, подписывает и направляет Заказчику акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта от Заказчика.

    - Сообщать о своем действующем (актуальном) адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

    - В целях соблюдения нормативно-правовых актов, изданных в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров использовать ЭДО при обмене документами.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена подлежащих оказанию Исполнителем услуг определяется приложением(-ями) № 1 к контракту, которое(-ые) является(-ются) неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет _________ рублей ___ копеек (_________________________) НДС не облагается.

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

  - В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по контракту, включая расходы на, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства:

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

  - Порядок расчета: безналичный.

  - Предварительная оплата, авансирование, задаток не предусмотрены.

  - Основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг являются:

- счет;

- счет-фактура;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Сторонами.

  - Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств со счета (лицевого счета) Заказчика.

  - Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

  - Услуги, оказанные свыше предусмотренного контрактом объема услуг, оплате не подлежат.

- Порядок и место оказания услуг

  - Услуги по техническому обслуживанию систем приточно-вытяжной вентиляции для ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга выполняются по адресу: 195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.3, корп.4, строение 1

  - Сроки оказания услуг: с момента вступления контракта в силу, в соответствии с п. 9.1 контракта, по 31.08.2026г.

  - Порядок оказания услуг в соответствии с техническим заданием.

- Порядок и срок приемки оказанных услуг (их результатов) в части 
соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

  - По завершении услуг по контракту, Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата оказанных услуг и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляется Исполнителем в двух экземплярах и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.

Во исполнение приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ услуг по форме ОКУД № 0510452, утвержденный приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" (также - Акт по форме ОКУД № 0510452), на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих факт оказания услуг.

В случае технической возможности у Сторон контракта подписание Акта по форме ОКУД № 0510452 может осуществляться посредством подписания в электронном виде с применением электронной цифровой подписи в рамках электронного документооборота по контракту.

Акт по форме ОКУД № 0510452 оформляется с обязательным участием представителя Исполнителя или представителя незаинтересованной организации в следующем порядке:

1) при наличии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Исполнитель подписывает, направленный Заказчиком по электронному адресу Исполнителя, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон», сканированный образ Акта по форме ОКУД №  0510452 в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения и направляет после подписания Акт по форме ОКУД №  0510452 по электронному адресу Заказчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон».

При отказе Исполнителя от подписания Акта по форме ОКУД № 0510452 или отсутствия ответа в течение указанного срока, Акт по форме ОКУД № 0510452 считается подписанным Исполнителем и утверждается Заказчиком в одностороннем порядке.

Отказ Исполнителя от участия в подписании Акта по форме ОКУД № 0510452 не может служить препятствием приемки оказанных услуг и оформлению ее результатов.

2) при отсутствии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания Акта по форме ОКУД № 0510452, направляет в целях уведомления сканированный образ Акта по форме ОКУД № 0510452 по электронному адресу Исполнителя, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон».

  - Счет-фактура выставляется (передается) Исполнителем Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня оказания услуг.

  - Заказчик, получивший сообщение Исполнителя и документы, указанные в п. 5.1, 5.2 контракта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет приемку результата оказанных услуг, а также проверяет предоставленную Исполнителем документацию.

  - Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик, не позднее срока, указанного в п. 5.3 контракта, проводит экспертизу результатов оказанных услуг.

  - В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов оказанных услуг Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

  - При обнаружении в ходе приемки недостатков в оказанной услуге Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем.

При отказе Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

  - Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

  - Приемка результатов оказанных услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг.

  - По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки оказанных услуг или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Заказчик обязан после устранения Исполнителем недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или предоставить мотивированный отказ.

  - Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, а в случае обнаружения в ходе приемки услуг недостатков – дата, которая устанавливается с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта.

  - Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

  - Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуги (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг, а также бремя его содержания переходят от Исполнителя к Заказчику с момента приемки результата оказанных услуг.

- Ответственность Сторон

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Ответственность Исполнителя:

    - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Иное:

    - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    - Удержание неустоек не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, в том числе обязательств в натуре.

- Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг

  - Используемые при оказании услуг материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах оказания услуг по требованию Заказчика должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Исполнителем материалов (изделий и оборудования).

  - Безопасность оказания услуг и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

–Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в приложении(-ях) №1 к контракту.

- Гарантии качества

  - Гарантийный срок на оказанные услуги: 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - В случае обнаружения недостатков услуг в пределах гарантийного срока Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.

  - Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Исполнителя об их устранении.

- Срок действия контракта

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Порядок изменения и расторжения контракта

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.

  - Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг по контракту, если оказываемые услуги по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

  - При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

  - Расторжение контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий контракта:

–если задержка в сроках оказания услуг Исполнителем составляет более 10 (десяти) дней;

–если Исполнитель заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема услуг и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;

–если отступления в оказанной услуге от условий контракта или иные недостатки не устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми;

- если у Исполнителя отсутствует лицензия на осуществление деятельности или членство в саморегулируемой организации, необходимые для исполнения обязательств по контракту.

  - Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик направляет обращение о включении информации об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

  - При наступлении указанных в п. 11.1 контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

- Антикоррупционные условия

  - При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- Прочие условия

  - Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).

  - Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Исполнителя предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

  - Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

  - К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Расчет стоимости.

Приложение № 2 – Техническое задание

- Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга Место нахождения и почтовый адрес: 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.35, корп. 2, литер А Тел.: (812) 417-50-88 Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 7804148916/780401001 Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, л/с 0511039) Банк плательщика (получателя): ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу БИК банк плательщика (получателя): 014030106 Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005 Номер казначейского счета плательщика (получателя): 03224643400000007200 Директор ________________________ Л.А. Батова | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________ / |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

от ___________ № _____________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

| № | Наименование позиции | Код ОКПД2 | Количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | НДС, % | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по комплексному техническому обслуживанию систем вентиляции с 01.05.2026 года по 31.08.2026 для ГБОУ лицея № 179 по адресу: 195197, Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера д.3 корп. 4 строение 1. | 43.22.12.190 | 4 | МЕС |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга Директор ________________________ Л.А. Батова | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________ / |
| --- | --- |

## Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

от ___________ № _____________

- Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| Система П1 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VRN 50-30/25.2D | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х300 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 600х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х300 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 600х300 | шт. | 1 |
| Система П2 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VR 40-20/20-4D | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
| Система П4 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | AIRNED-M8L/K1/P1/A1.2.P71.R- 7,5x15/P1 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 4 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 200х100 | шт. | 8 |
|  | ВРУ | АМР 400х200 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | АМР 400х300 | шт. | 10 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 38 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 13 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х200 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х300 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 38 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х400 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 800х500 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х100 | шт. | 10 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500х300 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 800х500 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 1000х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 1000х500 | шт. | 1 |
| Система П4.1 |  |  |  |  |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500х300 | шт. | 3 |
|  | Решетка наружная | АРН 600х300 | шт. | 1 |
| Система П5 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | KVR 315/1 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 1 |
|  | Решетка наружная | АРН 400х300 | шт. | 1 |
| Система П6 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | AIRNED-M7L/K1/P1/A1.2.P63.R- 7,5x15/P1 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 600х600 | шт. | 10 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х300 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х600 | шт. | 10 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 800х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 1200х500 | шт. | 2 |
| Система П7 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VR 70-40/35-4D | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 10 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 250 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 400х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р100 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р125 | шт. | 5 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р160 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х300 | шт. | 3 |
|  | Решетка наружная | АРН 800х600 | шт. | 1 |
| Система П8 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VRN 90-50/40.4D | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | АМР 1000х500 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р315 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 1000х500 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 800х500 | шт. | 6 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 1000х800 | шт. | 1 |
|  | Решетка наружная | АРН 1000х800 | шт. | 1 |
| Система П9 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | AIRNED-M12L/K1/P1/A1.2.P71.R- 11x15/P1 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 200х100 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 37 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 37 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х400 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 1200х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х400 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 1000х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 1200х400 | шт. | 2 |
| Система П10 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VRN 60-35/31.2D | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 8 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500х300 | шт. | 4 |
|  | Решетка наружная | АРН 800х500 | шт. | 1 |
| Система П11 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VRN 80-50/40.4D | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 10 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 4 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 42 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 17 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 9 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 13 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 17 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 250 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 800х400 | шт. | 1 |
|  | Решетка наружная | АРН 1200х800 | шт. | 1 |
| Система П12В36 |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой | AIRNED-R-BS 10L/2B1/2K1/R4.4.0/N1.2/V1.1.P56.R- 7,5X15/B1+P/2B1/2F1/2V1.1.P56.R- 11X15/R4.4.0/K1/B1 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 800х500 | шт. | 12 |
|  | ВРУ | АМР 1000х500 | шт. | 20 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х200 | шт. | 16 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х500 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 800х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 800х500 | шт. | 6 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 1000х500 | шт. | 12 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 1200х500 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 800х300 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 900х900 | шт. | 8 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 2200х100 | шт. | 1 |
| Система П13В31 |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой | AIRNEDM6L/ K1/P1/F1/R2/N1.2/V1.0.P56.R- 5,5x15/P1+P/2P1/2F1/2V1.0.P56.R- 4x15/R2/2Z1/2P1/2K1 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 4 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 4 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 15 |
|  | ВРУ | АМР 400х200 | шт. | 24 |
|  | ВРУ | АМР 400х300 | шт. | 16 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 10 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 7 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 10 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 7 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х200 | шт. | 20 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х300 | шт. | 11 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х400 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х400 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х500 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 800х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 300х200 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х200 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 6 |
| Система П14 |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой | VRN 70-40/31.2D | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 8 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 7 |
|  | ВРУ | АМР 200х200 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 11 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 200х200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
| Система П15В35 |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой | LITENED 70-40 G1.31-1,1х30 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 30 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 26 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 10 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500х400 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 200 | шт. | 4 |
| Система П16В32 |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой | AIRNEDR21L/ B1/K1/F1/R2/N1.2/V1.3.P71.R- 15x15/B1+P/2B1/2F1/2V1.3.P71.R- 15x15/R2/2Z1/2K1/2B1 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | 4 АПР 600х600 | шт. | 28 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 400 | шт. | 28 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 1400х1000 | шт. | 2 |
| Система П17 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VRN 50-30/25.2D | шт | 1 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | АМР 400х200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х200 | шт. | 1 |
|  | Решетка наружная | АРН 500х300 | шт. | 1 |
| Система П18В38 |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой | LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | шт | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 8 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 600х500 | шт. | 1 |
| Система П19 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка в комплекте с автоматикой | VRN 50-30/25.2D | шт | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 800х300 | шт. | 1 |
| Система В1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 1 |
| Система В2 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 250/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 400х200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 250 | шт. | 1 |
| Система В3 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 1 |
| Система В4 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VR 50-30/25-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-A-0,75/230 (0,75 кВт, 4,2 А, 230 В) | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 600х300 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500x300 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600x300 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х200 | шт. | 3 |
| Система В4.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 315/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 250 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300x200 | шт. | 1 |
| Система В5 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
| Система В6 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 1 |
| Система В7 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
| Система В8 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор накладной | Era Comfort 5 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 1 |
| Система В9 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 3 |
| Система В10 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор | VRN 100-50/45.4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-A-4/400 (4 кВт, 9 А, 400 В) | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 200х100 | шт. | 4 |
|  | ВРУ | АМР 400х200 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | АМР 400х300 | шт. | 10 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 5 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х200 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х300 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 800х500 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х100 | шт. | 10 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 800х500 | шт. | 2 |
| Система В10.1 |  |  |  |  |
|  | ВРУ | АМР 400х300 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
| Система В11 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
| Система В12 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор | VRN 50-30/25.2D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051PK75 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 34 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 34 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 7 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
| Система В14 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 5 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 2 |
| Система В15 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
| Система В16 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
| Система В17 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
| Система В18 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
| Система В19 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VRK 90/56-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | FC-051P1K5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 600х300 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 600х300 | шт. | 8 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х500 | шт. | 2 |
| Система В20 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VR 60-30/28-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | FC-051P1K5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 16 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 250 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 200х100 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 11 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 9 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 6 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х400 | шт. | 1 |
| Система В20.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 2 |
| Система В21 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 1 |
| Система В22 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 200/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 13 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 10 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 6 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 125 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 200 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 250 | шт. | 1 |
| Система В23 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VRN 50-30/22.2D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051PK75 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 6 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х200 | шт. | 1 |
| Система В25 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VRN 50-30/22.2D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051PK75 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 35 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 34 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 7 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
| Система В26 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VRN 80-50/40.4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051P3K0 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 4 |
|  | ВРУ | АМР 200х100 | шт. | 10 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 9 |
|  | ВРУ | АМР 500х300 | шт. | 9 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 200х100 | шт. | 5 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 5 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х100 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500х300 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 800х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х200 | шт. | 1 |
| Система В27 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VR 50-30/25-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051PK7 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 33 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 33 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 6 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 200 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
| Система В28 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 6 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 125 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
| Система В29 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VR 50-30/25-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-A-0,75/230 (0,75 кВт, 4,2 А, 230 В) | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 400х300 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х300 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
| Система В29.2 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VR 50-30/25-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-A-0,75/230 (0,75 кВт, 4,2 А, 230 В) | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 400х300 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х300 | шт. | 4 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 315 | шт. | 1 |
| Система В29.3 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 125 | шт. | 2 |
| Система В30 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VRN 80-50/40.4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051P3K0 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 8 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 30 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 9 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 27 |
|  | ВРУ | АМР 300х200 | шт. | 6 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 61 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 24 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 16 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 17 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 300х200 | шт. | 6 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 400х300 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 500х300 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | АВК 700х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400х300 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 700х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
| Система В32.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 10 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 3 |
| Система В33 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 2 |
| Система В34 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 200/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 8 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 6 |
| Система В37 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 100 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 2 |
| Система В39 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 100/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 100 | шт. | 1 |
| Система В40 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 125 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 160 | шт. | 1 |
| Система В41 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 200/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 3 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 3 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 5 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 200 | шт. | 1 |
| Система В42 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 160/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 125 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 160 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | ДПУ-М 200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 100 | шт. | 4 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 160 | шт. | 1 |
| Кондиционирование |  |  |  |  |
|  | Сплит-система с низкотемпературным комплектом | LS-H09KKA2A/LU-H09KKA2A-43WM | шт. | 2 |
|  | Сплит-система с низкотемпературным комплектом | LS-H12KPA2/LU- H12KPA2-43WM | шт. | 4 |
|  | Сплит-система с низкотемпературным комплектом | LS-H18KOA2 / LU-H18KOA2-43WM | шт. | 1 |
| Воздушно-тепловые завесы |  |  |  |  |
|  | Воздушно-тепловая завеса | КС-В-1500 | шт. | 2 |
|  | Воздушно-тепловая завеса | КС-В-1500 А | шт. | 2 |
| Естественная вентиляция |  |  |  |  |
|  | ВРУ | АМР 200х200 | шт. | 2 |
|  | ВРУ | АМР 100х100 | шт. | 17 |
|  | ВРУ | АМР 300х300 | шт. | 76 |
| Местные отсосы Система В14.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 315/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 250 | шт. | 4 |
| Система В22.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 315/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
| Система В22.2 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 315/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
| Система В22.4 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | KVR 315/1 | шт. | 1 |
|  | Регулятор скорости | RTY-1,5 | шт. | 1 |
| Система В25.2 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный | VRN 50-25/22.2D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051PK75 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1100х1000х350 | шт. | 1 |
| Система В25.3 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VRK 63/50-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | FC-051P1K5 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 250 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500x400 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1300х800х350 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1800х800х350 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 900х800х350 | шт. | 2 |
| Система В25.4 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VRK 90/56-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | FC-051P1K5 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600x400 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 900х1800х350 | шт. | 1 |
| Система В25.5 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VRK 90/56-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | FC-051P1K5 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 600x500 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1600х1200х350 | шт. | 1 |
| Система В25.6 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VRK 63/50-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | FC-051P1K5 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 500x400 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1600х1400х350 | шт. | 1 |
| Система В25.7 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VRK 94/63-6D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051P3K0 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 2 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 400 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 700x400 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1600х1400х350 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной с подсветкой |  | шт. | 1 |
| Система В25.8 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VR 60-30/28-4D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | FC-051P1K5 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 200 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 250 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-O-S220-T 400x300 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1400х700х350 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 700х700х350 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 900х1100х350 | шт. | 1 |
| Система В25.9 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VRK 94/63-6D | шт. | 1 |
|  | Комплект частотного преобразователя | VL-051P3K0 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 250 | шт. | 1 |
|  | Регулировочный клапан | КВК-Р 315 | шт. | 5 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1100х1000х350 | шт. | 1 |
|  | Зонт кухонный вытяжной | 1500х1000х350 | шт. | 1 |
| Противодымная вентиляция Система ПД3 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 500х400 | шт. | 1 |
| Система ПД4 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 3 |
| Система ПД5 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД6 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД7 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 600х400 | шт. | 4 |
| Система ПД8 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 600х400 | шт. | 2 |
| Система ПД9 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
| Система ПД10 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД11 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 800х600 | шт. | 2 |
| Система ПД12 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД13 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД14 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД15 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД17 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД18 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД19 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД20 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД21 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД22 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД23 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД24 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 800х800 | шт. | 2 |
| Система ПД25 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 800х800 | шт. | 2 |
| Система ПД26 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД27 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 3 |
| Система ПД28 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 4 |
| Система ПД29 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 500х500 | шт. | 1 |
| Система ПД30 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой горизонтальный | VLDA 45-2,2x30 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный | VK 200/1 | шт. | 1 |
|  | Нагреватель электрический | ГППE200/9 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 200 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 200х100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 500х400 | шт. | 1 |
| Система ПД31 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой горизонтальный | VLDA 45-2,2x30 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный | VK 200/1 | шт. | 1 |
|  | Нагреватель электрический | ГППE200/9 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 200х200 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 200 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 200х100 | шт. | 1 |
| Система ПД32 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой горизонтальный | VLDA 45-2,2x30 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный | VK 200/1 | шт. | 1 |
|  | Нагреватель электрический | ГППE200/9 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 200 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 200х100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 500х400 | шт. | 1 |
| Система ПД33 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой горизонтальный | VLDA 45-2,2x30 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный | VK 200/1 | шт. | 1 |
|  | Нагреватель электрический | ГППE200/9 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 200 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 200х100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 500х400 | шт. | 1 |
| Система ПД34 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой горизонтальный | VLDA 45-2,2x30 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный | VK 200/1 | шт. | 1 |
|  | Нагреватель электрический | ГППE200/9 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 200 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка из черной стали толщиной 1 мм с эл/приводом 220В | 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 200х100 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
| Система ПД36 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор осевой | VLDA 56-3х30 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 560 | шт. | 1 |
| Система ПД37 |  |  |  |  |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 2 |
|  | Решетка наружная | АРН 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ2 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ3 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 4 |
| Система ДУ4 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ5 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 600х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 600х400 | шт. | 1 |
| Система ДУ6 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 600х400 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 600х400 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 2 |
| Система ДУ7 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 2 |
| Система ДУ8 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х300 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 2 |
| Система ДУ9 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 80А-11x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 1000х600 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 1000х600 | шт. | 1 |
| Система ДУ9.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 80А-11x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 1000х600 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 1000х600 | шт. | 1 |
| Система ДУ10 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 5 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ11 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 9 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ12 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 6 |
| Система ДУ13 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 80А-11x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 1000х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 1000x500 | шт. | 1 |
| Система ДУ13.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 80А-11x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 1000х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 1000x500 | шт. | 1 |
| Система ДУ14 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 80А-11x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 800х800 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 800х800 | шт. | 1 |
| Система ДУ14.1 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 80А-11x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 800х800 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 800х800 | шт. | 1 |
| Система ДУ15 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 4 |
| Система ДУ16 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 2 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ17 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 3 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
|  | ВРУ | АМР 500х500 | шт. | 3 |
| Система ДУ18 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
| Система ДУ19 |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный | VSDV DU 63А-4x15 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1D-90-S220-V-K 500х500 | шт. | 1 |
|  | Огнез.клапан с эл-мех. приводом 220В | KZO-1-90-Z-S220-T 500х500 | шт. | 1 |
| Решетки на шахтах на кровле |  |  |  |  |
|  | Решетка защитная | БСР 500x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 600x400 | шт. | 6 |
|  | Решетка защитная | БСР 700x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 800x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 950x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 1000x400 | шт. | 3 |
|  | Решетка защитная | БСР 1100x400 | шт. | 2 |
|  | Решетка защитная | БСР 1350x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 1550x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 1800x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 2000x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 2100x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 2400x400 | шт. | 1 |
|  | Решетка защитная | БСР 2500x400 | шт. | 1 |

- Требования и порядок оказания услуг.

  - Комплексное техническое обслуживание выполняется в соответствии с требованиями нормативной и технической документации заводов – изготовителей вышеуказанных систем и оборудования, правил эксплуатации оборудования и систем, правил техники безопасности при эксплуатации данных систем и Регламента ТО (Приложение №1 к Техническому заданию)

  - Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Исполнитель оказывает самостоятельно. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за оказанные ненадлежащим образом услуги такими лицами.

  - Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться в установленные сроки в соответствии с графиком ТО и ТР, согласованным с Заказчиком в зависимости от состояния оборудования квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку (допуск).

  - Комплексное техническое обслуживание также включает внеплановый (аварийный) ремонт, который должны выполняться согласно актам деффектации по установленным правилам на основании заявки на проведения аварийно-восстановительных работ.

  - Ремонтно-восстановительные работы, требующие материальных затрат с закупкой оборудования в объем работ по техническому обслуживанию, не входят и выполняются на основании актов деффектации согласованных Заказчиком по установленным правилам.

  - Исполнитель должен обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика, назначенными ответственными за эксплуатацию объекта) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также прием заявок от дежурной смены, по ликвидации аварий по телефонам собственной диспетчерской службы Исполнителя (круглосуточно).

  - Исполнитель должен приступать к устранению неисправностей в рабочее время немедленно с момента получения заявки от Заказчика, и не позднее 3-х часов в ночное время, в выходные и праздничные дни.

  - Плановое техническое обслуживание и услуги по заявкам Заказчика в рабочее время – в соответствии с календарным графиком ТО и Регламентом ТО (Приложение №1) по рабочим дням с 9-00 до 18-00, исходя из 8-ми часового рабочего дня и 5-ти дневной рабочей недели.

  - Аварийные выезды к Заказчику собственной дежурной смены – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

- Требования к качеству услуг.

  - При оказании услуг Исполнитель обеспечивает:

- соблюдение правил техники безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение требований производственных инструкций;

  - Для точного и своевременного технического обслуживания, и контроля над сроками и объемом проведения работ по техническому обслуживанию оборудования обслуживающая компания должна вести следующую техническую и организационную документацию в соответствии с действующими нормами, правилами и руководящими документами при эксплуатации систем, оборудования, зданий и сооружений:

- журнал учета дефектов и неисправностей;

- журнал учета неисправностей противопожарных систем;

- журнал регистрации и выполнения заявок;

- журнал регистрации работ по техническому и сервисному обслуживанию систем вентиляции;

- журнал регистрации работ по техническому и сервисному обслуживанию систем центрального кондиционирования воздуха;

- журнал учета проведения работ по ТО и ППР системы кондиционирования воздуха (сплит-системы);

- журнал учета производства работ по ТО и ППР системы подпора воздуха и дымоудаления;

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- журнал учета инструкций по охране труда;

- журнал выдачи инструкций по охране труда;

- журнал учета индивидуальных средств защиты;

- должностные инструкции;

- инструкции по охране труда;

- годовой график ТО и ТР;

- месячные графики ТО;

- журнал заявок;

- месячный отчет по выполненному техническому обслуживанию в объеме технического задания;

- перечень операций технического обслуживания;

- журналы учета СИ;

- паспорта и формуляры на средства измерений и основное оборудование;

- технологические     карты     по    техническому    обслуживанию    оборудования, систем;

- акты, протоколы выполненных работ;

  - документы в соответствие с требованиями «ПУЭ», «ПТЭЭП» и «МП ОТ (ПБ)» и другими нормативными документами, в объеме, утвержденном техническим руководителем Заказчика.

  - документы в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности, в объеме, утвержденном техническим руководителем Заказчика.

  - При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Гражданским и Градостроительным кодексами Российской Федерации;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СНиП 12-03-2001 Постановлением О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- СНиП 12-04-2002 Постановлением О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-86 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);

- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издания 6, 7);

- другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими производство данного вида работ.

  - Технология и качество услуг должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ.

  - Исполнитель обязан за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ представить заказчику приказ о назначении ответственного лица за производство работ и список работающих с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных, профессии и должности каждого работника, а также список автотранспорта для оформления временных пропусков.

  - Выполненные работы в обязательном порядке должны быть сданы Исполнителем надзорным органам заказчика. Надзорным органом является Департамент главного инженера ФГАОУ ВО «СПбПУ».

  - Исполнитель за свой счет и своими силами осуществляет все мероприятия, связанные с подготовкой к проведению работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем заказчика возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов.

  - В течение всего периода производства работ вся ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда на объекте при выполнении работ возлагается на Исполнителя.

  - Исполнитель за свой счет обеспечивает охрану материалов и оборудования, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории объекта.

  - Исполнитель за свой счет и своими силами организует место складирования оборудования, материалов и бытовой городок за пределами территории строительной площадки.

  - После устранения аварийных ситуаций, проведения ремонтных работ Исполнитель обязан оставлять системы и оборудование в работоспособном состоянии, привести рабочее место в порядок, убрать и вывезти демонтированное оборудование, строительный мусор.

  - При уборке мусора Исполнитель должен применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление мусора следует производить в мешках, в контейнер с последующим ежедневным вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки объекта в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Сжигание мусора запрещено.

  - Исполнитель несет ответственность за выполнение мероприятий по охране труда (далее - ОТ) и технике безопасности (далее - ТБ).

  - Исполнитель обязан обеспечить наличие всех инструментов и приспособлений, необходимых для должного оказания услуг.

  - Работники подрядной организации обязаны не вмешиваться в работу действующих наружных инженерных сетей и наружных инженерных сетей, находящихся в резерве. Всю полноту ответственности перед заказчиком и третьими лицами за действия своих работников несет Исполнитель.

  - Исполнитель несет ответственность за сохранность существующих наружных инженерных сетей на объекте и сохранность благоустройства прилегающей к объекту территории. В случае причинения вреда имуществу и (или) благоустройству территории Исполнитель обязуется восстановить поврежденное в первоначальный вид за свой счет.

  - Исполнитель обязан обеспечить участие своего представителя в оперативных совещаниях, проводимых заказчиком в период проведения работ. Решения, принимаемые на совещаниях, являются обязательными для исполнения, как Исполнителем, так и заказчиком.

  - Исполнитель обязан обеспечить право заказчику контролировать ход выполнения работ и предъявлять требования, связанные с нарушением условий договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки выполненных работ заказчиком несет Исполнитель.

- Требования к материалам и оборудованию.

  - Применяемые при производстве работ материалы, изделия, оборудование, комплектующие, входящие в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации либо единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (утверждены  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), должны иметь сертификаты соответствия либо декларации о соответствии.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

  - Применяемые при производстве работ материалы, изделия, оборудование, комплектующие должны иметь технические паспорта, инструкции, гарантийные талоны.

- Требования к отчетной и исполнительной документации.

  - Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в процессе оказания услуг вести и при сдаче работ передать заказчику следующую документацию:

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по форме, соответствующей ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- журнал регистрации вводного инструктажа (в случае привлечения субподрядчиков);

- журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007);

- журнал верификации закупленной продукции, согласно предписаниям и требованиям ГОСТ 24297-2013;

- Требования к безопасности оказываемых услуг.

  - Обязательства Исполнителя в части охраны труда и промышленной безопасности:

    - Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по ОТ и ПБ, санитарными правилами.

    - По требованию заказчика Исполнитель обязан за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ представить следующие подтверждающие документы:

- сведения об аттестации по охране труда первых руководителей подрядной организации (копии протоколов и удостоверений) (согласно ст.225 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний охраны труда работников организаций");

- копию приказа о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда;

- список лиц и копии удостоверений, привлекаемых к контролю проведения работ с использованием подъемных механизмов, с указанием квалификации, областей аттестации, номера удостоверения и выдавшего его аттестационного центра;

- сведения о происшедших несчастных случаях на производстве (форма 7-травматизм за последние 3-5 лет).

    - В случае необходимости проведения работ с использованием подъемных механизмов:

- список лиц и копии удостоверений, привлекаемых к проведению работ с использованием подъемных механизмов с указанием квалификации, номеров, действующих на период проведения работ квалификационных удостоверений и данных о их последних привлечениях к данным работам (при необходимости производства работ с использованием подъемных механизмов);

- список лиц и копии удостоверений, привлекаемых к контролю проведения работ с использованием подъемных механизмов с указанием квалификации, областей аттестации, номера удостоверения и выдавшего его аттестационного центра (при необходимости производства работ с использованием подъемных механизмов);

- приказ о назначении ответственного руководителя работ из числа руководителей и специалистов Подрядной организации;

- приказ о назначении ответственного исполнителя (производителя) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

    - В случае необходимости проведения работ на высоте:

- копии удостоверений о прохождении работниками обучения по охране труда;

- список лиц и копии удостоверений, привлекаемых к проведению работ на высоте с указанием квалификации, номеров действующих на период проведения работ квалификационных удостоверений и данных об их последних привлечениях к данным работам («Правила работы на высоте», на основании приказа Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» и ГОСТ 12.0.004-90);

- список лиц и копии удостоверений, привлекаемых к контролю проведения работ на высоте с указанием квалификации, областей аттестации, номера удостоверения и выдавшего его аттестационного центра («Правила работы на высоте», на основании приказа Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» и ГОСТ 12.0.004-90);

- личные книжки учета работ на высоте (рекомендуемый образец приведен в Приложении 5 к Правилам № 155н);

- приказ о назначении должностных лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов Подрядной организации;

- приказ о назначении ответственного руководителя работ из числа руководителей и специалистов Подрядной организации;

- приказ о назначении ответственного исполнителя (производителя) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих);

- Подрядная организация самостоятельно разрабатывает план проведения работ на данный вид работ и несет ответственность за правильный выбор мест крепления систем канатного доступа;

    - В случае необходимости проведения сварочных работ:

- список лиц и копии удостоверений, привлекаемых к проведению сварочных работ (мастеров по сварке, сварщиков, термистов) с указанием квалификации, номеров, действующих на период проведения работ квалификационных удостоверений и данных об их последних привлечениях к сварочным работам на ПФ;

- список лиц и копии удостоверений, привлекаемых к контролю проведения сварочных работ с указанием квалификации, областей аттестации, номера удостоверения и выдавшего его аттестационного центра;

- технологические карты сварки или ссылки на соответствующие НТД планируемых сварочных работ (при необходимости производства сварочных работ);

- при проведении электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения (квалификационное удостоверение, удостоверение о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума, удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6;

    - Все сотрудники Исполнителя и субисполнителей должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ, ПБ установленной формы.

    - Исполнитель обязуется обеспечить собственный персонал, а также персонал привлекаемых субисполнителей средствами индивидуальной защиты и обеспечить их использование во время выполнения работ.

    - Исполнитель обязан направить работников, назначенных ответственными руководителями работ и производителями работ по нарядам-допускам, в Управление охраны труда заказчика для прохождения вводного инструктажа в соответствии с совместным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

    - В случае предъявления контролирующими органами штрафных санкций к заказчику по фактам нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель должен возместить заказчику расходы по уплате таких штрафов.

  - Обязанности Исполнителя в области охраны окружающей среды:

    - При проведении работ на объекте Исполнитель обязан:

- обеспечить за счет своих сил и средств, сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз и передачу производственных и бытовых отходов от материалов и оборудования, принадлежащих Исполнителю;

- обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе выполнения работ и передать их по акту заказчику;

- обеспечить содержание и уборку объекта. Приемка заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Исполнителем обязанности по уборке территории в месте выполнения работ.

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания:

  - Приложение № 1 – Регламент технического обслуживания.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания

Систем вентиляции, кондиционирования, дымоудаления и подпора воздуха

| № п/п | Наименование осмотров, предупредительных и ремонтных мероприятий | Периодичность проведения осмотров, предупредительных и ремонтных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-техническое обслуживание систем кондиционирования |  |  |
|  | Регулировка систем в зависимости от температурных условий внутренних помещений и температуры наружного воздуха | 1 раз в месяц |
|  | Технический осмотр (проверка комплектности, наличия механических повреждений, состояния теплоизоляции фреоновых трубопроводов, креплений фреонопроводов, наружных и внутренних блоков) | 1 раз в месяц |
|  | Чистка воздушных фильтров | 1 раз в месяц |
| Эксплуатационно-техническое обслуживание систем вентиляции |  |  |
|  | Технический осмотр оборудования (проверка комплектности оборудования, состояния тепловой изоляции, наличия механических повреждений оборудования, воздуховодов и их теплоизоляции) | 1 раз в месяц |
|  | Регулировка системы в зависимости от температурных условий внутренних помещений и температуры наружного воздуха | 1 раз в месяц |
|  | Чистка воздушных фильтров | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния вентиляторов, натяжения ремней и степени износа ремней (при необходимости подтяжку), чистка лопастей и кожуха вентилятора | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния двигателя вентилятора (степени нагрева кожуха), измерение токовых характеристик | 1 раз в месяц |
|  | Проверка плотности закрытия воздушных заслонок | 1 раз в месяц |
|  | Контроль температур сред (воздуха, воды) в зависимости от режима работы оборудования (лето/зима), сравнение значений с паспортными данными | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работы рекуператора | По мере необходимости |
|  | Замена отдельных узлов и деталей | По мере необходимости |

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.7 контракта.

Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013.

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется в соответствии с п. 2.4.7 контракта.

Прим.: пп. 64.19, 64.20 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").

Прим.: пп. 64.19 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").

Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598.

Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598, письмо Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312 "Методические рекомендации по применению отдельных унифицированных форм электронных документов, утвержденных приказом N 61н, в рамках реализации электронного документооборота".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

См.: ч.12.2, ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прим.: Письмо Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2022 № ПИ/105476/22 «О рассмотрении обращения».

См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».