ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт по программе модернизация первичного звена Здравоохранения СПб, помещений офиса врачей общей практики СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98»» в 2026 году.

По адресу: 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, литер В;

| 1 | Основание для проектирования | План - график СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» на 2026 год. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 98» |
| 3 | Подрядчик | По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. - Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах. Все необходимые согласования (при необходимости) технической документации в установленном действующим законодательством порядке производит Подрядчик. |
| 4 | Вид работ | Капитальный ремонт помещений офиса врачей общей практики на первом этаже здания. |
| 5 | Источник финансирования | ## Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 № 730-165 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». |
| 6 | Срок выполнения работ | ## Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Контракта. ## - начало работ – со дня подписания акта передачи Заказчиком ИРД Исполнителю; - окончание работ – проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в течении 120 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом согласований с Заказчиком и ЦГЭ СПб, в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции. |
| 7 | Стадийность проектирования | Техническая документация |
| 8 | Адрес(а) объекта(ов) в отношении которого выполняется проектно-сметная документация. | Офис врачей общей практики СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98». По адресу: - 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, литер В; |
| 9 | Назначение и основные показатели объекта | СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» ОВОП» Наличие подвала в здании: есть Стены наружные: монолитный железобетон, панели. Год постройки – 2011г Площадь Объекта, подлежащая проектированию – 257.1 (м2) Здание обеспечено инженерными коммуникациями: отопление, холодное и горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение. |
| 10 | Исходно разрешительная документация | Заказчик передает по акту Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: - Задание на проектирование от заказчика; - План помещений с указанием помещений подлежащих ремонту; - Состав/перечень материалов применительно к каждому помещению в отдельности; - Копию правоустанавливающего документа на здание; - Копию технического паспорта на здание; - Копии договоров на инженерное обеспечение; - Акт технического осмотра помещений. В случае отсутствия необходимых для проектирования данных Исполнитель собирает сам при участии Заказчика. Документы по перечню для подачи в СПб ГАУ ЦГЭ: - Задание на проектирование; - Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально; - Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику); - Решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, - указанное решение (акт) руководителя такого юридического лица; - Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. |
| 11 | Состав проектно-сметной документации | Разработать техническую документацию в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012 г. № 96 “Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения”, «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21. 101-2020 Система проектной документации для строительства. - РМД 11-22-2013 «Руководство проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», распоряжение Комитета по строительству от 28.12.2009г. № 449 1. Требования к проекту: 1. Проектная документация должна состоять из текстовой и графической части; 2. В проекте предусмотреть капитальный ремонт (перепланировку при необходимости) внутренних помещений; 3. Разработать архитектурные планы помещений; 4. Разработать планы и схемы инженерных систем: сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции электроснабжения, электроосвещения; 5. Проработать спецификации на замену оконных и дверных заполнений; 6. Разработать экспликацию с указанием внутренних отделок помещений; 7. Разработать спецификации материалов; 8. Разработать Ведомости объемов работ; 9. Разработать ПОС (проект организации строительства); 10. Разработать локальную смету. - Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации вести с учетом существующих. Предусмотреть решения по электроснабжению и по принципиальной схеме; выбор осветительной арматуры и оборудования (в зависимости от назначения помещения). - Проектные решения принимать в соответствии с планируемым функциональным назначением помещений. - При проектировании учитывать к применению современные отделочные материалы отечественных производителей, преимущественно производителей Санкт-Петербурга. Применение импортного оборудования и материалов согласовать отдельным письмом с Заказчиком. Отделочные материалы и готовые изделия стационарной защиты должны иметь необходимые конструкционные и защитные характеристики и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты противопожарной безопасности. Все конструктивные и планировочные решения согласовать с Заказчиком. Заказчик имеет право передать разработанную документацию на рассмотрение в любой компетентный орган на согласование, рассмотрение, экспертизу. Проектную документацию сброшюровать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Обязательно прилагаемые документы к проектно-сметной документации: -Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций; - Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ. |
| 12 | Основные требования к проектно-сметной документации | Документацию выполнить в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил здания и помещения медицинских организаций правила проектирования». Раздел «Сметная документация» Представить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 1. Ведомости объемов ремонтно-строительных и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. 1. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием ресурсно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ФСНБ-2022 с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться применением прямых цен из ФГИС ЦС или цен в уровне 2021года с индексами к группам однородных ресурсов, рассчитываемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 2. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020. 3. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании утвержденного заказчиком конъюнктурного анализа с приложением прайс-листов организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике (20-графка), в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно п. 13 Методики. 4. Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ. 5. Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%. 6. Предоставить расчет проекта сметы контракта в соответствии с Приказом №841/пр от 23.12.2019г. Рекомендованная автоматизированная программа для сметного расчета Гранд-Смета, SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы Гранд-смета, SmetaWizard в последней действующей редакции. |
| 13 | Требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Работы, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным: - Гражданским и Градостроительным кодексами РФ; - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - Постановлением от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. - Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. - Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 № 87; - СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг; - СП 158.13330.2014 «Свод правил здания и помещения медицинских организаций правила проектирования». - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия; СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий; СП 29.13330.2011 Полы; СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; ПТЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление; ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель. В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. |
| 14 | Требования о порядке проведения согласования | Проектную и рабочую документацию согласовать с: - Заказчиком. - ЦГЭ СПб. Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик. Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет Подрядчик. Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. |
| 16 | Требования о передаваемой Заказчику документации | Подрядчик по окончании проектных работ передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации, включающей оборудование, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, копии проектной, сметной документации: -3 экземпляра на бумажном носителе, в сброшюрованном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации; -1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard в последней действующей редакции. |