Техническое задание

| Раздел 1. Общие требования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | Оказание услуг по испытанию систем пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в ГБОУ школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2026 г. |
| 2. | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) | 80.20.10.000 — Услуги систем обеспечения безопасности |
| 3. | Цель закупки | получение информации о состоянии и работоспособности систем пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, о необходимости проведения и объемах ремонта, определение возможности дальнейшей эксплуатации и модернизации систем пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 4. | Место выполнения работ | 196628, Российская Федерация, Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка тер, Ростовская улица, дом 23, корп. 2 лит. А. |
| 5. | Срок выполнения работ | в течение трех дней с даты заключения контракта. |
| 6. | Требования к наличию лицензий | Наличие действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому облуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Требование установлено пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона № 99-ФЗ от 04 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». |
| Раздел 2. Требования к выполняемым работам |  |  |
| 7. | Этапы выполнения работ | 1 этап – подготовительный: - ознакомление с объектом обследования; - ознакомление с проектной и технической документацией; 2 этап – обследование: - определение, оценка и фиксация технического состояния систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и систем охранной сигнализации (далее - системы); - проверка работоспособности всего комплекса охранно-пожарной сигнализации и времени реакции, в т. ч. при отключении основного источника питания, а также систем системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. - и т. д. 3 этап – завершающий: - составление технического отчета, в том числе составление актов дефектной ведомости неработающего оборудования систем; - рассмотрение возможности дальнейшей эксплуатации систем с учетом имеющихся дефектов (описать риски, связанные с обнаруженными дефектами, описать возможные причины возникновения дефектов); - составление заключения о возможности устранения выявленных дефектов и характере будущих работ – ремонт, частичная или полная модернизация систем. |
| 8. | Требования к результатам выполненных работ | документация представляется Заказчику на бумажном носителе в 2 экземплярах. В итоговом заключении необходимо отразить планы с фактическим расположением систем, результаты фотофиксации текущего состояния систем, ведомость дефектов и повреждений систем, заключение о возможности устранения выявленных дефектов и характере будущих работ. |