Техническое задание

| Код ОКПД2 | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция | Обоснование | Кол-во к поставке / Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.19.60.111 | 22.19.60.113-00000001 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | Качественная | Стерильность | Стерильные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Пара (2 шт.) |
|  |  |  | Количественная | Длина | ≥ 280 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для защиты предплечья |  |
|  |  |  | Количественная | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,13 и ≤ 0,18 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения тактильной чувствительности |  |
|  |  |  | Количественная | Одинарная толщина (в области манжеты) | ≥ 0,13 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Качественная | Внешняя отделка | Текстурный рисунок в области пальцев и ладони |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для улучшенного захвата инструментов |  |
|  |  |  | Качественная | Внутренняя отделка | Полимерное покрытие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для профилактики аллергических реакций на протеины натурального латекса за счет создания дополнительного полимерного барьера между кожей рук и перчаткой. Для легкости надевания и смены перчаток в том числе для возможности быстрой смены перчаток в случае аварийной ситуации. |  |
|  |  |  | Качественная | Форма | Анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 |  |
|  |  |  | Качественная | Размер | 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 |  |