ГБДОУ детский сад № 15 Калининского района Санкт-Петербурга

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/КТРУ/ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиатор биметаллический Oasis Eco, 500х80 мм, 10 секций | 25.21.11.130 | Вид | Секционный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  |  | Тип | Биметаллический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Количество секций | 10 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Расположение секций | Вертикальное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Межосевое расстояние | 500 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Ёмкость радиатора | 1,8 | Л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Размеры (В*Г) | 500*80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Теплоотдача | 1480 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Диаметр подключения | 1" | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Подключение | боковое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип установки | настенная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Рабочее давление | 25 | АТМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Бренд | OASIS ECO |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Страна производителя | Россия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Набор присоединительный 1" х 3/4" для радиатора отопления | 22.21.29.130 | Вид | Набор присоединительный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  |  | Назначение | Для монтажа радиаторов к системе отопления. Позволяет подключить радиатор к металлопластиковым трубам диаметром 3/4" (20 мм). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Комплектация | переходник 1" х 3/4" левый – 2 шт., переходник 1" х 3/4" правый – 2 шт., клапан Маевского 3/4" – 1 шт., заглушка 3/4" нар(ш) – 1 шт., ключ для клапана Маевского – 1 шт., 2 кронштейна, 2 дюбеля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Диаметр | 1*3/4 | ДЮЙМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Размеры (Д*В) | 157*300 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 19 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Посадочный размер | 3/4 | ДЮЙМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Макс. рабочая температура | 130 | Град.С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Покрытие | Эмаль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Муфта полипропиленовая 25 мм х 3/4 | 22.21.29.130 | Тип муфты | Комбинированная разъемная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |
|  |  |  | Материал муфты | Полипропилен и латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип соединения муфты | Сварка, резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вид резьбы муфты | Наружная (НР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 3/4 | ДЮЙМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Диаметр присоединяемой трубы к муфте | 25 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Назначение муфты | Отопление |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Кран шаровой латунный СТМ 3/4 ВР(г) х 3/4 НР(ш) бабочка с полусгоном прямой | 28.14.13.131 | Назначение | Для водопровода и систем отопления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |
|  |  |  | Вид крана | шаровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал корпуса | латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Механизм | запорный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Наименование (состав ) рабочей среды | вода |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Резьба | Внутренняя/наружная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Опции | Со сгоном |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки значение характеристики |  |
|  |  |  | Окончание | Муфта-американка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип корпуса | разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип крана | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип ручки | бабочка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал ручки | алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Диаметр подключения | 3/4 | ДЮЙМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Рабочее давление | 29,61 (30 бар) | АТМ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Смеситель для душа Klip 1202 с аксессуарами | 28.14.12.110 | Тип | Смеситель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  |  | Назначение | Для душа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Монтаж | На стену |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип управления | Однорычажный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Покрытие | Никель-хромовое, глянцевое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Диаметр картриджа | 35 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Расход воды | 20 (при давлении в 3 бар) | л/мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Длина шланга | 1,5 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Количество режимов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Размер лейки | 7 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Бренд | KLIP |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет | хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Высота | 109 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Комплектация: | Смеситель – 1 шт.; Эксцентрики – 2 шт.; Прокладки уплотнительные для эксцентриков – 2 шт.; Декоративные розетки на эксцентрики – 2 шт.; Лейка для душа – 1 шт.; Держатель душевой лейки (с комплектом крепежа) – 1 шт.; Душевой шланг 1,5 м с силиконовыми прокладками (2 шт.) – 1 шт.; Паспорт изделия – 1 шт. | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 6 | Смеситель для кухни Klip 1205 | 28.14.12.110 | Тип товара | Смеситель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 |
|  |  |  | Назначение | Для кухни |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Монтаж | На раковину |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип управления | Однорычажный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип | смеситель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Покрытие | Никель-хромовое, глянцевое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Излив | Поворотный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Габариты (Д*В) | 25*12 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Бренд | KLIP |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип водозапорного механизма | Керамический картридж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Диаметр картриджа | 35 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Расход воды | 12 (при давлении в 3 бар) | л/мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Длина подводящих шлангов | 40 | см | Смеситель – 1 шт.; Комплект крепежа – 1 шт.; Подводящие шланги – 2 шт.; Паспорт изделия – 1 шт |  |
|  |  |  | Комплектация | Смеситель – 1 шт.; Комплект крепежа – 1 шт.; Подводящие шланги – 2 шт.; Паспорт изделия – 1 шт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 7 | Смеситель для кухни Rossinka D40-25, выдвижной излив, однорычажный | 28.14.12.110 | Цвет | Хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  |  | Тип | Смеситель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Назначение | Для кухни (мойки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Управление | Рычажное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Длина излива | 197 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Высота излива | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Высота смесителя | 180 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Излив | Выдвижной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Запорный клапан | Керамический картридж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

Контрактный управляющий                                                                        Т.Р. Коркишкина