# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предмет контракта: выполнение работ по ремонту помещений  в здании СПб ГБУ  «Служба заказчика администрации Невского района»" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, дом 5, литер В.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта  599 354,08 рублей

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) объекту закупки: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Раздел 2. Цели и правовое основание для поставки товара

2. Требования к объему, качеству работ,

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Состав, объем, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту установлены сметой контракта. Функциональные, технические и качественные характеристики Работ установлены в сметной документации и Описании объекта закупки.

2.2. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

2.3. Используемые при производстве работ товары (материалы) (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего конкурса.

2.4. Используемые при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.5. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), поставленных при выполнении работ, должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической и методической документации, в том числе:

- Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" (введен в действие Постановлением Минстроя РФ от 23.03.1995 N 18-26);

- СП 48.13330.2019. Организация строительства;

- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» (с изм. № 1,2);

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- ГОСТ 13996-2019. Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2019 N 1017-ст);

- ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1984 N 1537) (ред. от 01.04.1985);

- ГОСТ 12.1.030-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987);

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 925-ст);

- ГОСТ IEC 60335-2-96-2012. Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-96. Частные требования к гибким листовым нагревательным элементам для обогрева жилых помещений" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2012 N 536-ст);

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875) (ред. от 01.10.1993);

- Приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.06.2016 N 362 "О внесении изменения в пункт 6 требований энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. N 229" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2016 N 42764);

- иным правилам, требованиям, нормативам, а также законодательству Российской Федерации, регламентирующему проведение и выполнение подобного вида работ.

2.6. До момента выхода на Объект Подрядчик обязан назначить для выполнения работ ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на объекте, руководить ими.

Сведения о назначенных ответственных лицах с указанием их контактных телефонов, оформленные письменно за подписью руководителя Подрядчика, удостоверенные печатью Подрядчика, передаются Заказчику.

Подрядчик признает за Заказчиком право установить факт одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта, по предъявлению Заказчиком доказательств неоднократных обращений посредством почтовой (факсимильной) связи, оставленные без ответа абонентом (ответственным лицом).

Наличие ответственных лиц не лишает Заказчика права направить любое обращение непосредственно в адрес Подрядчика, руководителя Подрядчика.

2.7. К исполнению работ, указанных в Контракте, должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Подрядчик по запросу Заказчика в течение 1 (одного) дня обязан предоставить заверенные копии соответствующих документов.

2.8. Должны соблюдаться требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

2.9. Все измерительное оборудование должно иметь паспорта и должно быть аттестовано (поверено) в органах Государственной метрологической службы в надлежащие сроки (срок поверки не более одного года) в случае если данные требования предусмотрены законодательством Российской Федерации и указанное оборудование необходимо применять при производстве работ. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

2.10. Технология и методы производства работ должны строго соблюдаться и соответствовать действующим нормам и правилам. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

2.11. Подрядчик обязан выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения и подключению временных инженерных сетей.

2.12. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика» не менее чем за 3 (три) рабочих дня  до времени освидетельствования скрытых работ в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

2.13. Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

2.14. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларированию).

2.15. Наличие строительного и прочего мусора на территории НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.16. Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком за его счёт. При выполнении работ по вывозу строительного мусора, предоставлять Заказчику копии контрактов с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию соответствующей лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ.

Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил.

2.17. До осуществления приемки работ, но не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов, вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование

2.18. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами в период выполнения ремонтных работ в соответствии с условиями Контракта.

2.19. В случае наличия предписаний и штрафных санкций со стороны надзорных органов по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные в этом случае расходы.

2.20. Для осуществления приемки Подрядчик формируется документ о приёмке выполненных работ к которому, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

2.21. Все содержащиеся в документации товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

3.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

3.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока не менее 36-ти месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты/недостатки, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии.

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков (дефектов), до дня устранения их Подрядчиком. Днем устранения Подрядчиком недостатков считается дата подписания сторонами документа (акта) о приемке соответствующих гарантийных работ.

3.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

3.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям действующих нормативных документов (СНиП, СанПин, ГОСТ) или работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, Заказчик письменно заявляет о них Подрядчику с указанием сроков их устранения.

3.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

3.7. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

3.8. Качество поставляемых материалов подтверждается следующими документами:

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- инструкция \ информация о товаре (паспорт, указания по применению\ эксплуатации, гарантийный талон и т.п.) на русском языке (ст.456 ГК РФ).

3.9. Качество конструкций, изделий, оборудования, материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами и в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП.

3.10. Все содержащиеся в документации о закупке товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент» (аналог). Эквивалентность (аналогичность) материалов определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в Локальной сметной документации.

3.11. В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, дом 5, литер В.

4.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ  в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 1 рабочего дня с момента (даты) заключения контракта.

Окончание выполнения работ « до 15.12.2026г.»

4.3. До начала выполнения работ, Подрядчик должен согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ, передать необходимую для начала выполнения работ документацию. Календарный план должен содержать детальную информацию по объему выполняемых работ в каждом календарном месяце исходя из общего периода выполнения работ и соответствующую стоимость выполняемых работ, определенных в графике календарным месяцем.

4.4.  Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

5. Приложение к описанию объекта закупки

Приложение № 1.  Локальная смета