Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки в соответствии

со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ

Раздел 1. Общие требования

1.1. Наименование и описание объекта закупки: Поставка медицинских изделий (ингалятор компрессорный).
1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 26.60.13.110 Ингаляторы.
Дополнительная информация, а именно, дополнительные потребительские свойства (характеристики), в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» включены на основании п.5, п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 №145 и обусловлены тем, что характеристики, указанные в ОКПД2 не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности Заказчика.
1.3. Целями данной закупки является: Обеспечение медицинскими изделиями Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор».
1.4. Правовое основание: Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2025 года №659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план-график СПб ГБУЗ Туберкулезный санаторий «Сосновый бор» на 2026-2028 г.г.

1.5. Источник финансирования: Внебюджетные средства.

1.6. Место поставки товара: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор», Ленинградская область, Выборгский район, пос. Сосновый Бор, ул. Александра Невского, д.16, аптека, в рабочие дни в период времени с 08.00 до 14.00 часов (далее – место доставки).
Условия поставки Товара: Поставщик согласовывает дату и время поставки Товара путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки Товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте на адрес электронной почты Заказчика: sanbor@zdrav.spb.ru.

1.7. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 11 июня 2026 года включительно. Весь Товар поставляется одной партией.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и

эксплуатационным характеристикам объекта закупки

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

Раздел 3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку 

и (или) объему предоставления гарантий их качества

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. 

Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 1 Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям 

или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

	№ п/п
	Наименование позиции
	ОКПД2
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Тип характеристики 
	Инструкция по заполнению

	1
	Ингалятор компрессорный
Ингалятор компрессорный OMRON NE-C28 Plus (NE-C28P-RU) или эквивалент
	26.60.13.110
	Необходимое количество лекарственного средства
	≥ 2 и  ≤ 7
	Мл (Мегалитр)
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

	
	
	
	Производительность
	≥ 0,4 и  ≤ 0,6
	 
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Средний размер частиц, мкм
	≥ 3 и  ≤ 4
	 
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	наличие
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Комплект поставки
	Загубник; Насадка для носа; Маска для взрослых (ПВХ); Набор фильтров (5 шт); Сумка для переноски
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Небулайзерная камера
	наличие
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	наличие
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Работа от сети
	да
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Компрессор
	наличие
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Воздуховодная трубка
	≥ 200
	см (Сантиметр)
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Режим работы
	непрерывный
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Уровень шума, дБ
	≤ 60
	 
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Срок гарантии
	≥ 3
	г; лет (Год)
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	Маска к ингалятору
	32.50.13.190
	Совместимость с ингалятором
	соответствие
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал
	ПВХ
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Взрослая
	да
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


Главная медицинская сестра                                                                                                                                                                            Т.П. Гуркова
