Приложение №1

к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ ККН/ КТРУ | Ед. изм. товара | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита керамическая | 23.31.10.110 | М2 | 25,2 | Область применения | качественная | Для облицовки стен внутри помещений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина | количественная | ≥ 300 и < 350 ММ (Миллиметр) | Мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Ширина | количественная | ≥ 200 и < 250 ММ (Миллиметр) | Мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Толщина | количественная | ≥ 6 и < 8 ММ (Миллиметр) | Мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Степень обработки граней | качественная | неректифицированая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Завал граней | качественная | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип покрытия | качественная | глазурованная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Использование | качественная | Влажные помещения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Стиль рисунка, цвета (дизайн коллекции) | качественная | Светло-голубой (в пастельных тонах) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Поверхность плитки | качественная | гладкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Поверхность глазури | качественная | глянцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | качественная | ТУ производителя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Плита керамическая | 23.31.10.110 | М2 | 25,2 | Область применения | качественная | Для облицовки стен внутри помещений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина | количественная | ≥ 300 и < 350 ММ (Миллиметр) | Мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Ширина | количественная | ≥ 200 и < 250 ММ (Миллиметр) | Мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Толщина | количественная | ≥ 6 и < 8 ММ (Миллиметр) | Мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Степень обработки граней | качественная | неректифицированая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Завал граней | качественная | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип покрытия | качественная | глазурованная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Использование | качественная | Влажные помещения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Стиль рисунка, цвета (дизайн коллекции) | качественная | Салатовый (в пастельных тонах) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Поверхность плитки | качественная | гладкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Поверхность глазури | качественная | глянцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | качественная | ТУ производителя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ), для детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях улучшения качества выполнения своих функциональных обязанностей, помимо показателей, которые применялись Заказчиком из КТРУ, были использованы показатели с дополнительными функциональными, техническими и качественными характеристиками, не внесенными в КТРУ. Описанию товаров только с использованием характеристик, указанных в КТРУ, соответствует множество товаров, часть из которых не пригодна для удовлетворения потребностей заказчика.

При описании объекта закупки заказчик руководствовался конкретными характеристиками товара, указанными в паспортах, информационных ресурсах, а также в ответах на запросы от производителей (поставщиков) на требуемый товар, что предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в части «иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика».