Контракт № 23/38-2026-П

на поставку медицинских изделий для нужд отделения скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 38"

Санкт-Петербург					            	        	             «___»________20__ г

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 38», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Пуховской Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту) на основании Заявки о получении Товара (приложение № 3 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом, осуществлять поставку медицинских изделий для нужд отделения скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 38", код ОКПД2: 21.20.24.131, 21.20.24.133, 21.20.24.150, 21.20.24.110, 21.20.24.169, 21.20.24.160, 32.50.50.190, 32.50.50.149, 32.50.13.190, 27.40.39.110 , 32.50.22.126, 14.12.30.190, 32.50.13.110, 32.50.21.129, (далее – Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура и общее количество Товара определяется Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), срок получения Товара и конкретное количество Товара необходимое Заказчику определяются Заявкой о получении Товара (приложение № 3 к Контракту), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в соответствии с Заявкой о получении Товара (приложение № 3 к Контракту) в сроки, определенные в Заявке о получении Товара (приложение № 3 к Контракту) по адресу отделение скорой медицинской помощи – 191015, Санкт–Петербург, Тверская ул., д. 15, литер А (далее – Место доставки).

## 2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____ руб. (_____ руб. ____ коп.), включая НДС (____%) ____ руб. (____ руб. ___ коп). (если НДС не облагается, указать основание).

2.3. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Контракта, Законом о контрактной системе.

2.6. До 31.12.2026 цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.7. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

## 3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

3.1.5. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней;

3.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 20.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Закона о контрактной системе);

3.2.6. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

3.3.4. Своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.3.6. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

3.4.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.4.11. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

## 4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________

Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер) __________

Заказчик (название): __________

Поставщик (название компании): __________

Получатель: __________

Пункт назначения: __________

Грузоотправитель: ____________

Ящик/контейнер № ____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

## 5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные заявкой о получении Товара (приложение № 3 к Контракту).

Начало поставки – с момента подписания контракта.

Поставка последней партии не позднее 01.12.2026.

5.2. Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику письменное уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (способ передачи – факс, телефонограмма или электронная почта).

5.3. В срок не более 10 рабочих дней с даты поставки Товара, Поставщик формирует электронный документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 ФЗ N 44, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и направляет посредством системы электронного документооборота. Оператором Заказчика является АО «Калуга Астрал», идентификатор 2AE051506D5-4733-44E7-9E5A-3A29ECDC8D15

5.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.3 Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

а) счет на оплату поставленного Товара;

б) копия регистрационного удостоверения на Товар, выданного Росздравнадзором;

в) копия документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) для товара, подлежащего декларированию или обязательной сертификации либо информационной письмо, что поставляемый товар не подлежит обязательному декларированию или обязательной сертификации;

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4.1. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закон о контрактной системе такого документа в ЭДО в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Фактической датой поставки считается дата, указанная в документе о приемке.

5.6. При невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя Поставщик оформляет документы на бумажных носителях, и Стороны считают их оригиналами после подписания уполномоченными лицами

## 6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 17.30 по адресу, указанному в п. 1.3 Контракта.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (Приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверка наличия документов, удостоверяющих качество товара:

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или иной документ, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в ЭДО.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.4.1 Контракта с прилагаемыми документами, поименованными в пункте 5.4 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.3 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

подписывает документ о приемке;

формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Поставщиком.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.4 Контракта.

Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления о уточнении составляет 3 рабочих дня.

6.6. Со дня подписания Заказчиком документа о приемке в ЭДО все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами документа о приемке.

7. Гарантии

7.1. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара до дня подписания документа о приемке Товара Заказчиком.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества товара действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида товара.

7.3. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества до истечения срока годности товара Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней с момента поступления письма (претензии) от Заказчика.

7.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.6. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

7.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

## 8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что подтверждается регистрационным(ыми) удостоверением(ями) Товара(ов), выданным(ыми) уполномоченным органом.

8.2. Срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).

## 9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет Внебюджетных средств. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244. Доходы от иной, приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке в ЭДО, к которому Поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 5.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), на основании Заявки о получении Товара (Приложение № 3 к Контракту) в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Контракта.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9.7. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 14 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (Приложение № 4 к Контракту).

9.8. При задержке предоставления Поставщиком документов на поставленный Товар (счетов, счетов-фактур, документов качества на товар и прочих сопроводительных документов), предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в сопроводительных документах, а также в случаях обнаружения Заказчиком некачественного Товара либо недопоставленного Товара, Заказчик вправе не производить либо приостановить оплату поставленных Товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

## 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 руб.  .

10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.4 – 10.5 Контракта.

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______.

10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб.  .

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

## 11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2026 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 10 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

11.2. Все изменения Контракта должны быть оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта по основанию, предусмотренному ч. 65.1 ст. 112 Закона о контрактной системе.

## 12. Исключительные права.

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

## 13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## 14. Уведомления.

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в электронном виде по адресу электронной почты Стороны или на бумажном носителе по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

## 16. Заключительные положения.

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16.3.Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.4. В соответствии с действующим законодательством РФ каждая из сторон для выполнения обязательств по настоящему контракту вправе привлекать соисполнителей.

16.5. Сторона, привлекающая соисполнителя, должна уведомить другую Сторону об этом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора.

16.6. Сторона, привлекающая соисполнителя, несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях настоящего контракта. В случае привлечения Поставщиком к исполнению настоящего контракта соисполнителя такой соисполнитель должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к поставщикам таких товаров.

16.7. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.8. Стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о смене любых своих реквизитов, указанных в настоящем Контракте, включая, сведения о платежных реквизитах. При отсутствии иной информации стороны руководствуются имеющимися у них реквизитами. Риск использования неактуальных реквизитов в этом случае возлагается на ту сторону Контракта, которая вовремя не уведомила другую сторону Контракта об изменениях.

16.9. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

| Приложения к Контракту: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | - | Спецификация; |
| Приложение № 2 | - | Технические характеристики товаров; |
| Приложение № 3 | - | Форма «Заявка на поставку Товара»; |
| Приложение № 4 | - | Акт сверки расчетов. |

## 17. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.26, лит. А тел. (812) 274-24-48 (отдел государственного заказа), 274-06-41 (бухгалтерия) e-mail: zakupki@gp38.spb.ru ИНН 7815001200 КПП 783901001 Счет получателя 40102810945370000005 Банк получателя: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 014030106 лицевой счет 0671008 в Комитете финансов Санкт-Петербурга Номер казначейского счета: 03224643400000007200 от Заказчика: И.о. главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» _____________________ Е.Е. Пуховская М.П. | ПОСТАВЩИК ________________________ Почтовый адрес: _________ Тел/факс: ИНН: _________КПП: __________ ОГРН: Дата постановки на учет: Банк: Р/с: К/с: БИК: ОКТМО: ОКПО: e-mail: _______________________ /______________ / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

## Приложение № 1к Контракту

от «__» ______ 20__ г. № 23/38-2026-П

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара в соответствии с Описанием объекта закупки (код в КТРУ- при наличии) | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением, номер и дата регистрационного удостоверения. Товарный знак (при наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, вкл. НДС, руб. | Сумма, вкл. НДС (руб.) | Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 21.20.24.131-00000011 - Рулон марлевый тканый |  | Шт. | 25 |  |  |  |
|  | Бинт/рулон марлевый тканый¹ тип 3 |  | Шт. | 25 |  |  |  |
|  | Бинт/рулон марлевый тканый¹ тип 5 |  | Шт. | 25 |  |  |  |
|  | # 21.20.24.150-00000052 - Вата |  | Шт. | 5 |  |  |  |
|  | 21.20.24.110-00000006 - Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный |  | Шт. | 50 |  |  |  |
|  | 21.20.24.110-00000005 - Лейкопластырь для поверхностных ран |  | Шт. | 1500 |  |  |  |
|  | 21.20.24.169-00000001 - Салфетка антисептическая |  | Шт. | 20 |  |  |  |
|  | # 21.20.24.160-00000006 - Салфетка для стимуляции дыхания |  | Шт. | 20 |  |  |  |
|  | 32.50.50.190-00001185 - Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная |  | Шт. | 20 |  |  |  |
|  | Катетер урологический женский стерильный |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | 32.50.13.190-00007472 - Щипцы универсальные, одноразового использования |  | Шт. | 40 |  |  |  |
|  | 32.50.50.190-00001185 - Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | # 32.50.13.190-00007792 - Зонд ректальный |  | Шт. | 250 |  |  |  |
|  | Фонарик диагностический |  | Шт. | 5 |  |  |  |
|  | 32.50.22.126-00000012 - Бандаж на шейный отдел позвоночника |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | 32.50.13.190-00007575 - Зажим для пуповины, одноразового использования |  | Шт. | 30 |  |  |  |
|  | # 14.12.30.190-00000020 - Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | # 14.12.30.190-00000020 - Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | 32.50.13.190-00007461 - Стилет для воздуховода, одноразового использования |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | 32.50.13.110-00005042 - Игла для забора крови, стандартная |  | Шт. | 5 |  |  |  |
|  | 32.50.50.190-00002073 - Трубка эндотрахеальная, одноразового использования |  | Шт. | 5 |  |  |  |
|  | # 32.50.50.190-00002057 - Трубка эндотрахеальная, одноразового использования |  | Шт. | 5 |  |  |  |
|  | 32.50.50.190-00002035 - Трубка эндотрахеальная, одноразового использования |  | Шт. | 5 |  |  |  |
|  | 32.50.13.190-00007463 - Фиксатор эндотрахеальной трубки |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | # Шприц Жане одноразовый с наконечником Luer-Lock |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | # 32.50.13.110-00005716 – Зонд |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования |  | Шт. | 8 |  |  |  |
|  | 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования |  | Шт. | 8 |  |  |  |
|  | 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования |  | Шт. | 8 |  |  |  |
|  | 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования |  | Шт. | 8 |  |  |  |
|  | 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования |  | Шт. | 8 |  |  |  |
|  | 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования |  | Шт. | 8 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Заказчик: И.о. главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» _____________________ Е.Е. Пуховская «_____»_____________ 20__ г. | Поставщик: _________________ «______» ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

Приложение № 2 к Контракту

от «__» ______ 20__ г. № 23/38-2026-П

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ

| Наименование товара | Показатель товара | Значения показателей товара, предлагаемого участником | Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира | Товарный знак (при наличии) или наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением и номер регистрационного удостоверения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.20.24.131-00000011 - Рулон марлевый тканый | Длина, м | ≥ 5.00 < 7.00 |  |  |
|  | Ширина, см | ≥ 3.00 < 7.00 |  |  |
|  | Наличие рентгеноконтрастной нити | Нет |  |  |
|  | Тип | Бинт марлевый |  |  |
|  | Назначение | Для фиксации, наложения |  |  |
|  | Плотность 1м2, г | ≥ 27 |  |  |
|  | Стерилизация | Нестерильный |  |  |
|  | Упаковка | Индивидуальная |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 36 |  |  |
| Бинт/рулон марлевый тканый¹ тип 3 | Длина бинта, м | 5 |  |  |
|  | Ширина бинта, см | 10 |  |  |
|  | Плотность, 1м2, г | 32 |  |  |
|  | Стерильный: | Да |  |  |
|  | Назначение | Для фиксации, наложения |  |  |
|  | Упаковка | Индивидуальная |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 36 |  |  |
| Бинт/рулон марлевый тканый¹ тип 5 | Длина бинта, м | 7 |  |  |
|  | Ширина бинта, см | 14 |  |  |
|  | Плотность, 1м2, г | 32 |  |  |
|  | Стерильный: | Да |  |  |
|  | Назначение | Для фиксации, наложения |  |  |
|  | Упаковка | Индивидуальная |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 36 |  |  |
| 21.20.24.150-00000052 - Вата | Масса, г | ≥ 100 и ≤ 150; |  |  |
|  | Стерильность | Нестерильный |  |  |
|  | Назначение | Гигиеническая |  |  |
|  | Тип укладки | Рулон |  |  |
| 21.20.24.110-00000006 - Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Назначение | Для закрытия постоперационных ран |  |  |
|  | Стерильная | Соответствие |  |  |
|  | Нетканая основа | Соответствие |  |  |
|  | Основа повязки с закругленными краями | Соответствие |  |  |
|  | С дискретным нанесением акрилатного клея | Соответствие |  |  |
|  | Подушечка для абсорбции отделяемого и предотвращения травматизации места пункции | Наличие |  |  |
|  | Подушечка из вискозы, покрыта атравматичным слоем из неприлипающей к ране проницаемой микросетки | Наличие |  |  |
|  | Подушечка пропитана бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлоридом | Наличие |  |  |
|  | Ширина, см | Не менее 1,8 не более 2,2 |  |  |
|  | Длина, см | Не менее 6,8 не более 7,6 |  |  |
| 21.20.24.110-00000005 - Лейкопластырь для поверхностных ран | Назначение | Для длительной фиксации катетеров (в т.ч. подключичного), канюль, зондов, трубок |  |  |
|  | Стерильная | Соответствие |  |  |
|  | Нетканая основа | Соответствие |  |  |
|  | Основа повязки с закругленными краями | Соответствие |  |  |
|  | С дискретным нанесением акрилатного клея | Соответствие |  |  |
|  | Вырез для надежной фиксации крылышек и канюли катетера | Наличие |  |  |
|  | Подушечка для абсорбции отделяемого и предотвращения травматизации места пункции | Наличие |  |  |
|  | Подушечка из вискозы, покрыта атравматичным слоем из неприлипающей к ране проницаемой микросетки | Наличие |  |  |
|  | Ширина, см | Не менее 6,0 не более 6,2 |  |  |
|  | Длина, см | Не менее 7,8 не более 8,1 |  |  |
| 21.20.24.169-00000001 - Салфетка антисептическая | Назначение | Для обработки мелких ран, ссадин, порезов |  |  |
|  | Материал салфетки | Нетканый материал |  |  |
|  | Пропиточный раствор | Перекись водорода |  |  |
|  | Длина, мм | 180 |  |  |
|  | Ширина, мм | 130 |  |  |
|  | Упаковка | Индивидуальная |  |  |
| 21.20.24.160-00000006 - Салфетка для стимуляции дыхания | Назначение | Для вывода человека из обморочного состояния |  |  |
|  | Тип основы | Нетканая |  |  |
|  | Состав | Раствор аммиака |  |  |
|  | Длина, мм | 30 |  |  |
|  | Ширина. мм | 60 |  |  |
|  | Упаковка | Индивидуальная |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | не менее 12 |  |  |
| 32.50.50.190-00001185 - Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная | Состав изделия: | Нетканый материал |  |  |
|  | Длина, см | ≥ 140 |  |  |
|  | Ширина, см | : ≥ 70 |  |  |
|  | Плотность, гр/кв.м: | ≥ 20 |  |  |
| Катетер урологический женский стерильный | Наружный диаметр | 2,7 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр | 1,7 мм. |  |  |
|  | Соответствует международному стандарту размера по шкале Шарьера | Соответствие |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка | Соответствие |  |  |
|  | Термопластичный материал размягчается при температуре тела | Соответствие |  |  |
|  | Размер | СН №8 |  |  |
|  | Длина | 200 мм |  |  |
| 32.50.13.190-00007472 - Щипцы универсальные, одноразового использования | Форма | Пинцет |  |  |
|  | Длина, см | 15 |  |  |
|  | Материал | Пластмасса |  |  |
|  | Наличие индивидуальной упаковки | Да |  |  |
|  | Стерильный | Да |  |  |
| 32.50.50.190-00001185 - Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная | Состав изделия: | Нетканый материал |  |  |
|  | Длина: | ≥ 80 см |  |  |
|  | Ширина | ≥ 70 см |  |  |
|  | Плотность, гр/кв.м | ≥ 20 |  |  |
| 32.50.13.190-00007792 - Зонд ректальный | Длина зонда, мм | 400 |  |  |
|  | Наружный диаметр, Fr | 6 |  |  |
|  | Термопластичный материал размягчается при температуре тела. | Соответствие |  |  |
| Фонарик диагностический | Назначение | Для осмотра зева, горла, носовых ходов, слухового прохода |  |  |
|  | Лампа | LED (светодиоды) |  |  |
|  | Корпус | Металлический |  |  |
|  | Включается при нажатии на клипсу | Соответствие |  |  |
|  | В комплекте с батарейками | 1,5 В Micro (тип ААА) |  |  |
|  | Длина | ≥12≤14 см |  |  |
| 32.50.22.126-00000012 - Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж шейный для новорожденных (серия Evolution) | Соответствие |  |  |
|  | Размер | 4.0-33 |  |  |
|  | Цвет | Бежевый |  |  |
|  | Функции: | Легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы, разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи, нормализация кровообращения головы и шеи, ограничение движения в шейном отделе позвоночника |  |  |
|  | Показания к применению: | Родовая черепно-спинальная травма и нарушение мозгового кровообращения у новорожденных, в комплексном лечении мышечной кривошеи, ушибы, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков, патологическая установка головы у детей с легкими формами детского церебрального паралича, реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника |  |  |
|  | Основа: | пенополиуретан |  |  |
|  | Основной чехол: | Хлопок — 92%, лайкра — 8% |  |  |
|  | Дополнительный съемный чехол: | Хлопок — 92%, лайкра — 8% |  |  |
| 32.50.13.190-00007575 - Зажим для пуповины, одноразового использования | Материал изготовления | Прочный, упругий медицинский полистирол |  |  |
|  | Конструкция | С внутренней стороны - ребристая рабочая поверхность с атравматическими зубчиками (насечками) которые удерживают пуповину в одном положении и специальный фиксирующий запирающий замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию на пуповине в одном положении |  |  |
| 14.12.30.190-00000020 - Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | Тип | Комплект белья акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый |  |  |
|  | Простыня впитывающая, шт. | ≥1,0 |  |  |
|  | Размер простыни впитывающей, см | ≥60х60 |  |  |
|  | Простыня влагонепроницаемая, шт. | ≥1,0 |  |  |
|  | Размер простыни влагонепроницаемой, см | ≥140х80 |  |  |
|  | Салфетка влагонепроницаемая, шт. | ≥1,0 |  |  |
|  | Размер салфетки влагонепроницаемой, см | ≥80х70 |  |  |
|  | Рубашка для роженицы, шт. | ≥1,0 |  |  |
|  | Бахилы высокие, шт. | ≥1,0 |  |  |
|  | Шапочка-берет, шт. | ≥1,0 |  |  |
|  | Салфетка бумажная, шт. | ≥3,0 |  |  |
|  | Размер салфетки бумажной, см | ≥20х20 |  |  |
|  | Упаковка | Индивидуальная |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 12 |  |  |
| 14.12.30.190-00000020 - Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | Тип | Комплект одежды и белья акушерского |  |  |
|  | Шапочка-берет, не менее, шт | 1,0 |  |  |
|  | Рубашка для роженицы, не менее, шт | 1,0 |  |  |
|  | Бахилы нетканые высокие, пара, не менее, шт | 1,0 |  |  |
|  | Салфетка впитывающая, не менее, шт | 1,0 |  |  |
|  | Размер, см. не менее | 60х60 |  |  |
|  | Салфетка одноразовая, не менее, шт | 3,0 |  |  |
|  | Размер, см., не менее | 20х20 |  |  |
|  | Простыня одноразовая, не менее, шт | 1,0 |  |  |
|  | Размер, см не менее | 70х80 |  |  |
|  | Простыня одноразовая, не менее, шт | 1,0 |  |  |
|  | Размер, см. не менее | 80х140 |  |  |
|  | Крафт-пакет 27х36 акушерский, не менее, шт | 1,0 |  |  |
|  | Комплект | Стерильный |  |  |
|  | Остаточный срок годности, не менее, лет | 1 |  |  |
| 32.50.13.190-00007461 - Стилет для воздуховода, одноразового использования | Стерильность | Наличие |  |  |
|  | Материал изготовления | Гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным ПВХ (сохраняет заданную форму) |  |  |
|  | Общая длина, мм | ≥ 300 |  |  |
|  | Размер | CH6 |  |  |
| 32.50.13.110-00005042 - Игла для забора крови, стандартная | Тип | Игла для взятия крови по типу Дюфо |  |  |
|  | Назначение | Для заборы крови, переливания и кровопусканий из вены. |  |  |
|  | Внешний диаметр иглы, мм | ≥ 2 ≤ 2.3 |  |  |
|  | Длина иглы, мм | ≥ 40 ≤ 41 |  |  |
|  | Винтовой тип крепления Луер | Соответствие |  |  |
|  | Остаточный срок годности. Мес. | ≥ 36 |  |  |
| 32.50.50.190-00002073 - Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Внутренний диаметр, мм | 3 |  |  |
|  | Длина, мм | >180 и ≤210 |  |  |
|  | Манжета | Да |  |  |
|  | Армированная | Нет |  |  |
|  | Боковое отверстие | Да |  |  |
|  | Рентгеноконстрасная полоса | Да |  |  |
| 32.50.50.190-00002057 - Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Внутренний диаметр, мм | 4 |  |  |
|  | Длина, мм | >190 и ≤210 |  |  |
|  | Манжета | Да |  |  |
|  | Армированная | Нет |  |  |
|  | Боковое отверстие | Да |  |  |
|  | Рентгеноконстрасная полоса | Да |  |  |
| 32.50.50.190-00002035 - Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Внутренний диаметр, мм | 5 |  |  |
|  | Длина, мм | >230 и ≤250 |  |  |
|  | Манжета | Да |  |  |
|  | Армированная | Нет |  |  |
|  | Боковое отверстие | Да |  |  |
|  | Рентгеноконстрасная полоса | Да |  |  |
|  | Тип | Назальная/оральная |  |  |
| 32.50.13.190-00007463 - Фиксатор эндотрахеальной трубки | Регулировка по длине | Наличие |  |  |
|  | Категория пациентов | Дети/Взрослые |  |  |
|  | Назначение | Предотвращение смещения эндотрахеальной трубки при оральной интубации, непроизвольного пережатия пациентом просвета трубки, катетера или зонда |  |  |
| Шприц ЖАНЕ | Предназначение: | Для промывания полостей и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов (мочевой катетер, плевральный дренаж, промывание абсцессов и полостей), для кормления через зонд (в хирургии, неврологии, педиатрии), а также для введения лекарственных препаратов и растворов через любые виды универсальных катетеров |  |  |
|  | Комплектация: | С наконечником для катетерной насадки |  |  |
|  | Наружный диаметр наконечника, см | 0,5 ± 0,1 |  |  |
|  | Внутренний диаметр наконечника, см | 0,3 ± 0,1 |  |  |
|  | Объем шприца, мл | 150 ± 10 |  |  |
|  | Цена деления шприца, мл | 1,0 |  |  |
|  | Шкала, мл | ≤ 160 |  |  |
|  | Тип соединения: | катетерный |  |  |
|  | Размер иглы: | Без иглы |  |  |
|  | Резиновая манжета: | Покрыта силиконом, для обеспечения плавности хода |  |  |
|  | Упор для пальцев: | Модифицированный, имеющий выраженную ребристость |  |  |
|  | Одноразовый: | Да |  |  |
|  | Стерилизация: | Оксид этилена |  |  |
|  | Состав: | Медицинский полипропилен |  |  |
|  | Форма выпуска: | Индивидуальный полиэтиленовый блистер |  |  |
|  | Остаточный срок годности с момента поставки, Мес. | ≥ 12 |  |  |
| 32.50.13.110-00005716 – Зонд | Зонд желудочный СН20 | Соответствие |  |  |
|  | Количество каналов: | Одноканальный |  |  |
|  | Рентгеноконтрастность: | Да |  |  |
|  | Длина: | 1100 мм |  |  |
|  | Материал: | Поливинилхлорид |  |  |
|  | Назначение: | Аспирационный |  |  |
|  | Наружный диаметр: | 6,7 мм |  |  |
|  | Атравматичный дистальный конец: | Наличие |  |  |
|  | Дренажные отверстия: | 4 шт |  |  |
|  | Коннектор типа Луер: | Наличие |  |  |
|  | Цветовая кодировка коннектора согласно диаметру зонда: | Наличие |  |  |
| 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования | Назначение | Для поддержания проходимости верхних дыхательных путей в реанимации и интенсивной терапии. |  |  |
|  | Размер № | 4 |  |  |
|  | Конструкция маски состоит | Из воздуховода с маркировкой и маски с мягкой раздувной манжетой и пилотным баллоном. |  |  |
|  | Материал изделия | Стерильный ПВХ |  |  |
|  | Конструкция оснащена универсальным коннектором для соединения, при необходимости, с дыхательным контуром. | Соответствие |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес | ≥ 36 |  |  |
| 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования | Назначение | Для поддержания проходимости верхних дыхательных путей в реанимации и интенсивной терапии. |  |  |
|  | Размер № | 5 |  |  |
|  | Конструкция маски состоит | Из воздуховода с маркировкой и маски с мягкой раздувной манжетой и пилотным баллоном. |  |  |
|  | Материал изделия | Стерильный ПВХ |  |  |
|  | Конструкция оснащена универсальным коннектором для соединения, при необходимости, с дыхательным контуром. | Соответствие |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 36 |  |  |
| 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования | Назначение | Для поддержания проходимости верхних дыхательных путей в реанимации и интенсивной терапии. |  |  |
|  | Размер № | 3 |  |  |
|  | Конструкция маски состоит | Из воздуховода с маркировкой и маски с мягкой раздувной манжетой и пилотным баллоном. |  |  |
|  | Материал изделия | Стерильный ПВХ |  |  |
|  | Конструкция оснащена универсальным коннектором для соединения, при необходимости, с дыхательным контуром. | Соответствие |  |  |
|  | Остаточный срок годности | ≥ 36 |  |  |
| 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования | Назначение | Для поддержания проходимости верхних дыхательных путей в реанимации и интенсивной терапии. |  |  |
|  | Размер № | 2 |  |  |
|  | Конструкция маски состоит | Из воздуховода с маркировкой и маски с мягкой раздувной манжетой и пилотным баллоном. |  |  |
|  | Материал изделия | Стерильный ПВХ |  |  |
|  | Конструкция оснащена универсальным коннектором для соединения, при необходимости, с дыхательным контуром. | Соответствие |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 36 |  |  |
| 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования | Назначение | Для поддержания проходимости верхних дыхательных путей в реанимации и интенсивной терапии. |  |  |
|  | Размер № | 1 |  |  |
|  | Конструкция маски состоит | Из воздуховода с маркировкой и маски с мягкой раздувной манжетой и пилотным баллоном. |  |  |
|  | Материал изделия | Стерильный ПВХ |  |  |
|  | Конструкция оснащена универсальным коннектором для соединения, при необходимости, с дыхательным контуром. | Соответствие |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 36 |  |  |
| 32.50.21.129-00000035 - Маска ларингеальная, одноразового использования | Назначение | Для поддержания проходимости верхних дыхательных путей в реанимации и интенсивной терапии. |  |  |
|  | Размер № | 1,5 |  |  |
|  | Конструкция маски состоит | Из воздуховода с маркировкой и маски с мягкой раздувной манжетой и пилотным баллоном. |  |  |
|  | Материал изделия | Стерильный ПВХ |  |  |
|  | Конструкция оснащена универсальным коннектором для соединения, при необходимости, с дыхательным контуром. | Соответствие |  |  |
|  | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 36 |  |  |

Заполняется в соответствии с предложением участника закупки, признанного победителем

| Заказчик И.о. главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» _____________________ Е.Е. Пуховская «_____»_____________ 20__ г. Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика | Поставщик _________________ «______» ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту

от «__» ______ 20__ г.

№ 23/38-2026-П

ЗАЯВКА О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА

(контракт от «__» ____ 20__ г. № 23/38-2026-П)

Заказчик (Получатель) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 38» в лице ______ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Заявку о получении (выборке) Товара (далее - Заявка)), действующего на основании _______ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Заявки), в соответствии с п. ____ Контракта от «__» _______ ____ г. № ____ (далее - Контракт) просит осуществить поставку Товара в следующем количестве:

| № п/п | Наименование Товара (согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) | Единица измерения Товара (согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) | Регистрационный номер медицинского изделия | Цена за Единицу измерения Товара (согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) | Количество Товара | Стоимость, итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки/получения (выборки) Товара: _____________

Дополнительные условия поставки/получения (выборки) Товара: ________ (указываются при наличии)

| От Заказчика/Получателя |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подпись, расшифровка подписи М.П. (при наличии)". |

Приложение № 4 к Контракту

от «__» ______ 20__ г.

№ 23/38-2026-П

ОБРАЗЕЦ

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

за период: ____________________________________

между: __________________________________________________

по Контракту от «__» ____________ 20__ г. № 23/38-2026-П)

Мы, нижеподписавшиеся, ____________, с одной стороны, и ____________, с другой стороны, составили данный акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| Наименование Заказчика |  | Наименование Поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № платежных поручений | Сумма, руб. | № акта, дата | Сумма, руб. |
| Итого: |  |  |  |

Сальдо на ___________ ____________

(дата)        (сумма)

В пользу ________________

Заказчик                                                               Поставщик

___________ ________________________   ____________ _______________________

(подпись)    (расшифровка подписи)               (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                          Главный бухгалтер

___________ ________________________   ____________ _______________________

(подпись)    (расшифровка подписи)              (подпись)   (расшифровка подписи)

| От Заказчика: |  | От Поставщика: |
| --- | --- | --- |
| Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика |  |  |

Указывается полное наименование Поставщика (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)

Указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Поставщика

Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Поставщика

Числовые значения цены Контракта указываются в машинописном виде цифрами. Цена Контракта в приложении № 1 к настоящему Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Указание «от руки» недопустимо. Цена Контракта указывается также в машинописном виде прописью (после числового значения цены Контракта, включая копейки). Указание «от руки» недопустимо.

Может быть предоставлена выписка из государственного реестра медицинских изделий, выданная Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1650

Может быть предоставлена выписка из государственного реестра медицинских изделий, выданная Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1650

Может быть предоставлена выписка из государственного реестра медицинских изделий, выданная Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1650

Срок оплаты Заказчиком поставленного Оборудования, оказанных Услуг указывается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

За исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.11 Контракта

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Включается в Контракт при наличии в Контракте таких обязательств

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Информация может быть указана в соответствии с выпиской из госуд5арственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановлен5ия Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №16505

Информация может быть указана в соответствии с выпиской из государственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1650