Приложение № 1 к Договору от «___» _____20___г.

№ 200000000000000___________
	УТВЕРЖДАЮ

	Начальник электродепо «Автово»

_____________ / А.С. Лазарев/

«____» _____________ 2026 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ.
Санкт-Петербург

2026

1.  Общие сведения

1.1. Предмет оказания услуг

Аттестация контрольных образцов электродепо «Автово»:

- обод колеса №3367,пл. 207462, 

- контрольная колёсная пара вагонов метрополитена РО-14СП №21238,

- настоечный образец НО-3. 

1.2. Назначение 
Контрольные образцы предназначены для проверки ранее созданных настроек ультразвуковых дефектоскопов
1.3. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги

Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю осей колесных пар и деталей вагонного оборудования подвижного состава метрополитена ультразвуковым дефектоскопом УД2-102 «PELENG».

1.4. Цели и правовое основание для оказания услуг:

Аттестация контрольных образцов, обода колеса №3367, пл. 207462,  контрольной колёсной пары вагонов метрополитена РО‑14СП №21238, настоечного образца НО-3, предназначенных для проверки работоспособности ультразвуковых дефектоскопов.

1.5. Сведения об источнике и порядке финансирования

Источник финансирования – собственные средства ГУП "Петербургский метрополитен".

1.6. Характеристика объекта оказания услуг

Контрольный образец для проверки настроек ультразвукового дефектоскопа УД2-102 «PELENG» и УД2-102 ВД «PELENG» должен обеспечивать возможность проверки настроек дефектоскопа.

1.7. Плановые сроки начала и окончания услуг

Начало выполнения работ – с даты заключения договора.
    

Окончание выполнения работ – 29.05.2026. 

1.8. Время и место оказания услуг:
- Услуги оказываются на территории подразделения – заказчика: электродепо «Автово» (г. Санкт- Петербург, проспект Стачек д.100, лит.А),  Услуги, включая проверку их качества и устранение замечаний, оказываются в дневную смену по рабочим дням с 08.00 до 16.00 (в пятницу в предпраздничные дни – с 8.00 до 15.00). Время начала оказания услуг определяется графиками движения поездов, может быть различным и находиться в интервале от 08.00 до 11.00. 

- Фактическое время завершения оказания услуг за отчётный день, включая ежедневную проверку качества и устранение замечаний: 16.00 – в рабочие дни (кроме пятницы), 15.00 – в пятницу и предпраздничные дни.

-  Допускается по согласованию с руководством электродепо оказание услуг в выходные и праздничные дни с 8-00 до 15.00. При этом оказание услуг допускается при наличии у работников Исполнителя копии приказа на оказание услуг в указанные дни, и пропусков.

- Допускается по устному распоряжению ответственных работников электродепо временная (от 40 минут до 2,5 часов) приостановка оказания услуг по причинам технологического характера. 

- В случае превышения продолжительности (более 2,5 часов) приостановки оказания услуг по причинам технологического характера, работникам Исполнителя предоставляется дополнительное время для оказания услуг, равное времени превышения максимального норматива, настоящего Технического задания (2,5 часа)

2. Требования к оказанию услуг

2.1. Описание предмета закупки:
2.1.1. В рамках предмета закупки необходимо оказать услуги по проведению аттестации контрольных и рабочих образцов в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Техническим заданием в соответствии с законодательством РФ.

2.1.2. При оказании услуг должны соблюдаться требования:

- «Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», приказ № 841 от 11.06.2021 и с соблюдением норм и правил:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

- «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», введённых 
в действие Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461;

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Регламента взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенного в действие приказом от 29.07.2022 № 1054;

- «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах  ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 27.02.2023 № 229.

2.1.3. В общие сроки оказания услуг входят, в том числе, все обязательные организационные мероприятия (прохождение инструктажей, получение пропусков, обследование объектов оказания услуг, разработка и согласование ПОУ, оформление нарядов и др.).

2.1.4. Исполнитель должен оказать услуги из своего материала, своими силами и средствами.

2.1.5. Исполнитель обязан обратиться к Заказчику за получением пропусков в соответствии с требованиями действующего на метрополитене Положения «О пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах «ГУП «Петербургский метрополитен», введенным в действие Приказом от 27.02.2023№ 229.

2.1.6. Услуги оказываются Исполнителем без подключения к электросетям и водоснабжению метрополитена.

2.1.7. Исполнитель несёт ответственность за сохранность комплектующих и конструкций, и материалов, используемых при оказании услуг по договору, до момента передачи результата оказании услуг Заказчику.

2.1.8. Исполнитель должен обеспечить при оказании услуг, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на территории Заказчика, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2.1.9. Исполнитель должен обеспечить исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при оказании услуг на территории Заказчика, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

2.1.10. Исполнитель должен нести ответственность за соблюдение на территории Заказчика санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

2.1.11. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  При оказании услуг негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

2.1.12. Исполнитель должен привлекать к оказанию услуг на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Исполнителем. При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для оказания услуг.

2.1.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора в целях получения постоянных пропусков для оказания услуг на территории ГУП «Петербургский метрополитен» направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц, с полными и достоверными данными, привлекаемых к оказанию услуг на территории Заказчика в формате Excel с сопроводительным письмом установленного образца, в обязательном порядке, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства электродепо подразделения –Заказчика.

2.1.14. Для оформления пропусков, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых сотрудников, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, привлекаемых к оказанию услуг на объектах Заказчика, в том числе иностранных граждан (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

2.1.15. Исполнитель должен учитывать, что документы, указанные в п. 2.1.13 должны направляться не позднее, чем за 40 (сорок) рабочих дней до планируемого срока привлечения лиц, указанных в данных документах к оказанию услуг на территории Заказчика.

2.1.16. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области транспортной безопасности, а также локальных нормативных актов ГУП «Петербургский метрополитен», регулирующих порядок осуществления пропускного и внутриобъектового режимов объектов метрополитена.

2.2. Особые требования:
2.2.1. Исполнитель вправе в течение срока оказания услуг привлекать к оказанию услуг на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство Российской Федерации (РФ) и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых отношениях) с Исполнителем. При несоблюдении данных требований Заказчик в праве отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для оказания услуг.

2.2.2. Вход работников на объекты метрополитена должен осуществляться по специальным пропускам. Допуск в эксплуатируемые сооружения метрополитена для оказания услуг оформляется и осуществляется в соответствии с действующим на метрополитене Положением «О пропускном и внутриобъектном режимах на категорированных объектах «ГУП «Петербургский метрополитен» введенным в действие Приказом от 27.02.2023№ 229.

2.3. Требования к применяемым материалам:
2.3.1. Используемые при оказании услуг материалы и запчасти должны иметь необходимые сертификаты соответствия (в соответствии с Постановлением правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»)

2.3.2. Материалы и комплектующие, применяемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям НПБ 109-96 (Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности - утверждены главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 27 июня 1996 г. № 36).

2.3.3. Все материалы и комплектующие изделия, используемые при оказании услуг по договору, должны быть включены в стоимость услуг.

2.4. Требования к гарантии на оказанные услуги:
2.4.1. Гарантийный срок на оказанные услуги не менее 5 (Пяти) лет с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах по соответствующему этапу. 

2.4.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в оказанных услугах, то Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

2.4.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не направления Исполнителем своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

2.5. Требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Требования не установлены

2.6. Сведения о возможности привлечения соисполнителей:
Услуги оказываются силами Исполнителя без привлечения соисполнителей.

2.7. Требования к соблюдению нормативной и технической документации, необходимых для оказания услуг.
2.7.1. Услуги должны оказываться на основании следующей документации:

· Правила технической эксплуатации Петербургского метрополитена, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга №775 от 29.09.2020 «Об утверждении правил технической эксплуатации Петербургского метрополитена; 

· Инструкция по сигнализации Петербургского метрополитена, утвержденная приказом №1500 от 13.11.2020 «О вводе в действие локальных нормативных актов»;

· Инструкция по движению подвижного состава и маневровой работе Петербургского метрополитена, утвержденная приказом №1500 от 13.11.2020 «О вводе в действие локальных нормативных актов»;

· Инструкция по функционированию объектов инфраструктуры и подвижного состава Петербургского метрополитена, утвержденная приказом №1500 от 13.11.2020 «О вводе в действие локальных нормативных актов»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

· Правила пожарной безопасности на метрополитенах от 14.04.1998  № ЦУО/4583;

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 30 "Об утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;

· НПБ 109-96 (Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности - утверждены главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 27 июля 1996 г. № 36).

2.8. Требования в области охраны окружающей среды
2.8.1. Отходы производства при оказании услуг не образуются.

2.8.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды на период оказания услуг на объектах метрополитена.

2.8.3. Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.8.4. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

2.8.5. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды, допущенных при оказании услуг на объектах метрополитена

2.8.6. За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, возмещение убытков.

2.8.7. Исполнитель разрабатывает в составе ПОУ раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена и согласовывает с отделом охраны окружающей среды Электромеханической службы.

2.9. Требования к предоставлению ПОУ:
2.9.1. Разработка и предоставление ПОУ не требуется.

2. Состав и содержание услуг

2.1 Состав услуг указан в Ведомости объёмов услуг:

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Обод колеса №3367,пл. 207462
	штука
	1

	2
	Контрольная колёсная пара вагонов метрополитена РО-14СП №21238,
	штука
	1

	3
	Настоечный образец НО-3,
	штука
	1


2.2 По окончании оказания услуг на  каждый контрольный образец должен быть оформлен акт периодической аттестации, и заключение об аттестации в паспорте.
3. Порядок контроля и приемки

3.1. Услуги должны выполняться в строгом соответствии с Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», приказ № 841 от 11.06.2021 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

3.2. Вход работников в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться по специальным пропускам.

3.3. Контроль сроков и качества оказания услуг производится представителем Заказчика.

3.4. Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон с подписанием Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. Сдача-приемка оказанных услуг проводится на территории Заказчика на основании положительных результатов проверки дефектоскопа на аттестуемых контрольных образцах при проведении совместного контроля.

3.6. Исполнитель в течение 5 дней по окончании услуг предоставляет документы (акт сдачи-приемки выполненных работ, акты периодической аттестации, счет).

4. Состав документации

4.1. Перечень документации включает:

–
Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

–
Акты периодической аттестации;
–
Счет;
–
Счет-фактура;
5. Порядок оплаты

5.1.  Оплата услуг производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.2. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания,  иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

5.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих  изменений.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

6.1. Приложение 1  Акт об оказанных услугах.

Приложение №1 к Техническому заданию

Примерная форма Акта об оказанных услугах

АКТ № _____

Об оказанных услугах

от «___» ________ 20___ г.

по договору № ____________ от ____.____._____г.

Мы нижеподписавшиеся от лица Исполнителя ________________ действующий на основании _________________, с одной стороны, и от лица Заказчика _______ действующий на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

	№
	Наименование
	ЕЕд. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу с НДС, руб.
	Общая сумма с НДС, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Следует к оплате за период _________по настоящему Акту: ______ (____) рубль __ копеек, в том числе НДС 20% - ____ (____) рублей ___ копейки

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок.

	Исполнитель:

(должность) 

(организация)

___________________ (ФИО)

«___» ______________ 2026 г.
	Заказчик:

(должность) 

(организация)

___________________ (ФИО)

«___» ______________ 2026 г.


Подписи сторон

	Заказчик:

(указывать должность и Ф.И.О)


	
	Исполнитель:

(указывать должность и Ф.И.О)



	М.П.
	
	М.П.

	________________ /________________/

           Подпись              расшифровка подписи


	
	________________ /________________/

           Подпись              расшифровка подписи



	«____» __________ 20__ г.
	
	«____» __________ 20__ г.




7

