Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Предмет закупки: Поставка аккумуляторной батареи для системы ультразвуковой диагностической РуСкан - 70П для нужд СПБ ГБУЗ «Введенская больница» в 2026 году

- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

  - Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

  - Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

  - Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, 
не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

  - Поставляемый товар должен быть новым.

  - В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

  - Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована 
на русском языке.

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

### 3. Требования к остаточному сроку годности

поставляемого товара

3.1. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 6 месяцев.

4. Место доставки товара, являющегося предметом контракта,

сроки поставки товара

4.1. Место поставки товара – г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, пер Лазаретный, д.4а литера А.

4.2. Сроки поставки товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

4.3. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, и в срок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки, уведомить представителя Заказчика, уполномоченного принять Товар, о точном времени поставки Товара, о представителе Поставщика, ответственном за поставку Товара, в том числе о контактных телефонах последнего.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1.«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

### Приложение № 1 к описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № пп | Наименование товара, работы, услуги. Дополнительная информация | Код КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование необходимости использования характеристики | Единица измерения | Количество товара (объёма работы или услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Батарея аккумуляторная литиевая | 27.20.23.130-00000002 | Тип аккумулятора | Литий-ионный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Позиция КТРУ | Штука | 1 |
|  |  |  | Напряжение | ≥ 12 и <15 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | Позиция КТРУ |  |  |
|  |  |  | Емкость | ≥ 6 и <7 | Ампер-час (3,6 кКл) |  | Позиция КТРУ |  |  |
|  |  |  | Высота | > 15 и ≤ 25 | Миллиметр |  | Позиция КТРУ |  |  |
|  |  |  | Ширина | > 70 и ≤ 80 | Миллиметр |  | Позиция КТРУ |  |  |
|  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 | Миллиметр |  | Позиция КТРУ |  |  |
|  |  |  | Максимальное зарядное напряжение | ≥ 15 и <18 | Вольт |  | У заказчика имеется в учреждение портативный ультразвуковой аппарат Рускан-70П. |  |  |
|  |  |  | Совместимость с имеющимся у заказчика портативным ультразвуковым аппаратом Рускан-70П | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |

Ответственное лицо за Описание  - Инженер по м.обор. Усенкова А.Г. - hospvb@mail.ru

____________ Подпись