Техническое задание

на поставку огнетушителей

Наименование оказываемой услуги: Поставка огнетушителя для нужд СПб ГБУК «Государственного мемориального музея А.В. Суворова»

- Наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование поставляемого товара. | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель порошковый ОП-4 | Штука | 20 |

- Общие требования к товару, требованиям к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть сертифицирован. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов поставщик обязан заменить такой товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств поставщика.

Требования к огнетушителю:

наличие исправных комплектующих частей;

наличие гибкого шланга;

возможность перезарядки;

срок службы до перезарядки – 5 лет;

общий срок эксплуатации – 10 лет.

Дополнительные требования к комплектации поставки наличие следующих документов: сертификат соответствия/паспорт качества.

- Место поставки товара: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 43.

- Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара по электронной почте, с последующим письменным подтверждением. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика, но не позднее 30 июня 2026 года.

По результатам поставки Товара Поставщик не позднее 1 рабочего дня представляет Заказчику документы, предусмотренные пунктом 2.6. Контракта.

- Цель поставки товара: для приготовления обеспечения пожарной безопасности учреждения.

- Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии (значения указанные в данном столбце носят информационный характер, не оцениваются при рассмотрении заявок, не включаются в первые и во вторые части заявок и проект контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-4 | наличие | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Вид огнетушащего порошка | АВСЕ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Номинальная масса огнетушащего вещества, кг | Не менее 5,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A) | 2А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 55В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Тип | Переносной | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Назначение по классу пожара | A, B, C, E | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | # Возможность перезарядки # (характеристика не является обязательной для применения): | # Перезаряжаемый | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Номинальный объем огнетушащего вещества, л | Не менее 4 | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Манометр | наличие | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Роторная пломба | наличие | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | распылитель | наличие | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Масса заряда порошка, кг | не менее 2 | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Масса полностью заправленного, кг | не более 4 | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Хранение и использование в температурном диапазоне | от -40 до +50 градусов по Цельсию | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,4 | ГОСТ Р 51057-2001 |
|  | Полный срок службы (включая перезарядку), лет | не менее 10 | ГОСТ Р 51057-2001 |

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты: «ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

- Требования к упаковке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

- Требования к гарантии качества: Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество данного товара.

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.