Приложение № 1 к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

| № | Наименование товара | Единица измерения товара | Показатель (характеристика) товара | Единица измерения характеристики | Требования к значениям показателей |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |  | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | шт. | Конструкция огнетушителя |  |  |  | Переносной | 3 |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) |  |  |  | Газовый углекислотный (ОУ) |  |
|  |  |  | Масса заряда ОТВ | кг | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | °C | - 40 | + 50 |  |  |
|  |  |  | Полная масса переносного огнетушителя | кг | 10 | 20 |  |  |
|  |  |  | Продолжительность подачи огнетушащего вещества | сек. | 5 | 8 |  |  |
|  |  |  | Длина выброса огнетушащего вещества | м | 0,7 | 1,2 |  |  |
|  |  |  | Комплектность |  |  |  | выкидная трубка, раструб |  |
|  |  |  | Класс пожара |  |  |  | В, С, Е |  |
|  |  |  | Год изготовления |  |  |  | 2025 |  |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) |  |  |  | 55В |  |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа |  |  |  | С баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа (б) |  |
|  |  |  | Рабочее давление | МПа | 1,2 | 2 |  |  |

Подготовил:

Начальник 61 ПСЧ         __________     Корчигин М.Э.