| Согласовано: Подрядчик: ____________________ / / | Утверждаю: Заказчик: ___________________ / / |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.6.33 |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №17 |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от № ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №17 |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства N-ской области от № |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |

Музей "Особняк Румянцева", по адресу: г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 44, лит. А

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

по покраске гардеробной стойки и радиаторов отопления в музее "Особняк Румянцева", по адресу: г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 44, лит. А в рамках текущей хозяйственной деятельности

(наименование работ и затрат)

| Составлен | Ресурсно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: |  |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  | 1 кв.2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 599.83 (471.19) |  | руб. | Средства на оплату труда рабочих | 97.00 (0.00) | руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 0 | чел.-ч. |
| строительных работ | 599.83 (471.19) |  | руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 1.64 | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0 (0) |  | руб. |  |  |  |
| оборудования | () |  | руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат | () |  | руб. | конструктивного решения |  |  |

| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Второй этаж Зеленый зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (радиаторы, трубы отопления.) | м2 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 367.18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 8.01 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0.1 |  | 0.5 | 532.14 |  |  |  | 367.18 |
| 1.2 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.75 | 6.36 |  | 4.77 | 1.68 | 8,01 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 367.18 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 536.91 |  | 375.19 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 367.18 |  | 367.18 |
|  | Пр/812-013 | НР: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94*0,85 |  | 80,00 |  |  | 425.71 |  | 293.74 |
|  | Пр/774-013 | СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51*0,8 |  | 41,00 |  |  | 218.18 |  | 150.54 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1019.08 |  | 819.48 |
| 2 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (кабель- канал 40-20) | м2 | 4.18 |  | 4.18 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 306.96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 6.70 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 2.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0.1 |  | 0.418 | 532.14 |  |  |  | 306.96 |
| 2.2 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.627 | 6.36 |  | 3.99 | 1.68 | 6,70 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 306.96 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 536.13 |  | 313.66 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 306.96 |  | 306.96 |
|  | Пр/812-013 | НР: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94*0,85 |  | 80,00 |  |  | 425.71 |  | 245.57 |
|  | Пр/774-013 | СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51*0,8 |  | 41,00 |  |  | 218.18 |  | 125.85 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 957.55 |  | 685.08 |
| 3 | ГЭСНр 62-04-010-01 | Очистка поверхностей плинтуса от стойких загрязнений | 100 м2 | 0.084 |  | 0.084 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,2 | 532.14 | 1 | 4403.28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 14104.85 |
| 3.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 82.09 |  | 6.89556 | 532.14 |  |  |  | 4403.28 |
| 3.2 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1 | 0.0126 | 35.71 |  |  | 1.42 | 0,64 |
| 3.3 | 01.7.07.08-0004 | Мыло хозяйственное жидкое | кг | 0.9 | 1 | 0.0756 | 92.16 |  |  | 1.44 | 10,03 |
| 3.4 | 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная | м2 | 0.02 | 1 | 0.00168 | 206.62 |  |  | 1.44 | 0,50 |
| 3.5 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 3 | 1 | 0.252 | 56.11 |  |  | 1.56 | 22,06 |
| 3.6 | 14.2.05.06-0002 | Состав для очистки поверхностей от стойких загрязнений | л | 25 | 1 | 2.1 | 195.31 |  |  | 1.58 | 648,04 |
| 3.7 | 14.2.05.06-0003 | Средство для удаления на основе щелочно-водной композиции | кг | 300 | 1 | 25.2 | 337.14 |  |  | 1.58 | 13423,57 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 4403.28 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 9460.13 |  | 18508.13 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 4403.28 |  | 4403.28 |
|  | Пр/812-096 | НР: Малярные работы | % | 90 |  | 90,00 |  |  | 478.93 |  | 3962.95 |
|  | Пр/774-096 | СП: Малярные работы | % | 46 |  | 46,00 |  |  | 244.78 |  | 2025.51 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 19231.84 |  | 24496.59 |
| 4 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску-прим. кабель-канала | 100 м2 | 0.0418 |  | 0.0418 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 1042.68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 4.17 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 4.09 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1111.77 |
| 4.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 1.368114 | 552.27 |  |  |  | 1042.68 |
| 4.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.000627 | 30.61 |  | 0.02 | 1.55 | 0,03 |
| 4.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.000418 | 532.14 |  |  |  | 0.33 |
| 4.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.00627 | 660.72 |  | 477.92 | - | 4,14 |
| 4.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.00418 | 599.22 |  |  |  | 3.76 |
| 4.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.035112 | 531.44 |  |  | 1.44 | 26,87 |
| 4.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.012958 | 56.11 |  |  | 1.56 | 1,13 |
| 4.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.000209 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 18,21 |
| 4.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 1,254 | 1 | 1.254 | 456.84 |  |  | 1.86 | 1065,55 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 1042.68 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 4.09 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 2764.87 |  | 2162.71 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2174.04 |  | 1046.77 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 889.75 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 408.24 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 4250.41 |  | 3460.70 |
| 5 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 1247.23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 5.00 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 4.89 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1329.86 |
| 5.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 1.6365 | 552.27 |  |  |  | 1247.23 |
| 5.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.00075 | 30.61 |  | 0.02 | 1.55 | 0,04 |
| 5.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0005 | 532.14 |  |  |  | 0.40 |
| 5.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.0075 | 660.72 |  | 477.92 | - | 4,96 |
| 5.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.005 | 599.22 |  |  |  | 4.49 |
| 5.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.042 | 531.44 |  |  | 1.44 | 32,14 |
| 5.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.0155 | 56.11 |  |  | 1.56 | 1,36 |
| 5.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.00025 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 21,78 |
| 5.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 1,5 | 1 | 1.5 | 456.84 |  |  | 1.86 | 1274,58 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 1247.23 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 4.89 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 2883.22 |  | 2586.98 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2378.59 |  | 1252.12 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 1064.30 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 488.33 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 4674.68 |  | 4139.61 |
| 6 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. плинтусов | 100 м2 | 0.084 |  | 0.084 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 2095.35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 8.39 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 8.22 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2234.17 |
| 6.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 2.74932 | 552.27 |  |  |  | 2095.35 |
| 6.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.00126 | 30.61 |  | 0.04 | 1.55 | 0,06 |
| 6.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.00084 | 532.14 |  |  |  | 0.67 |
| 6.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.0126 | 660.72 |  | 477.92 | - | 8,33 |
| 6.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.0084 | 599.22 |  |  |  | 7.55 |
| 6.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.07056 | 531.44 |  |  | 1.44 | 54,00 |
| 6.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.02604 | 56.11 |  |  | 1.56 | 2,28 |
| 6.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.00042 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 36,58 |
| 6.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 2,52 | 1 | 2.52 | 456.84 |  |  | 1.86 | 2141,30 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 2095.35 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 8.22 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 3373.96 |  | 4346.12 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3226.71 |  | 2103.57 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 1788.04 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 820.39 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6433.83 |  | 6954.55 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 44612.22 |  | 49478.33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 3253.23 |  | 9462.68 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1442.60 |  | 32.27 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 3394.08 |  | 17.20 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 18780.65 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9479.88 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5624.00 |  | 8244.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2651.00 |  | 4019.00 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | 44612.22 |  | 49478.33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Второй этаж Бежевый зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (радиаторы, трубы отопления) | м2 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 514.05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 11.22 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0.1 |  | 0.7 | 532.14 |  |  |  | 514.05 |
| 1.2 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 1.05 | 6.36 |  | 6.68 | 1.68 | 11,22 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 514.05 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 538.82 |  | 525.27 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 514.05 |  | 514.05 |
|  | Пр/812-013 | НР: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94*0,85 |  | 80,00 |  |  | 425.71 |  | 411.24 |
|  | Пр/774-013 | СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51*0,8 |  | 41,00 |  |  | 218.18 |  | 210.76 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1169.16 |  | 1147.27 |
| 2 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности кабель -канала 40-20 | м2 | 4.18 |  | 4.18 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 306.96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 6.70 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 2.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0.1 |  | 0.418 | 532.14 |  |  |  | 306.96 |
| 2.2 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.627 | 6.36 |  | 3.99 | 1.68 | 6,70 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 306.96 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 536.13 |  | 313.66 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 306.96 |  | 306.96 |
|  | Пр/812-013 | НР: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94*0,85 |  | 80,00 |  |  | 425.71 |  | 245.57 |
|  | Пр/774-013 | СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51*0,8 |  | 41,00 |  |  | 218.18 |  | 125.85 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 957.55 |  | 685.08 |
| 3 | ГЭСНр 62-04-010-01 | Очистка поверхностей плинтуса от стойких загрязнений | 100 м2 | 0.088 |  | 0.088 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,2 | 532.14 | 1 | 4612.96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 14776.49 |
| 3.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 82.09 |  | 7.22392 | 532.14 |  |  |  | 4612.96 |
| 3.2 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1 | 0.0132 | 35.71 |  |  | 1.42 | 0,67 |
| 3.3 | 01.7.07.08-0004 | Мыло хозяйственное жидкое | кг | 0.9 | 1 | 0.0792 | 92.16 |  |  | 1.44 | 10,51 |
| 3.4 | 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная | м2 | 0.02 | 1 | 0.00176 | 206.62 |  |  | 1.44 | 0,52 |
| 3.5 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 3 | 1 | 0.264 | 56.11 |  |  | 1.56 | 23,11 |
| 3.6 | 14.2.05.06-0002 | Состав для очистки поверхностей от стойких загрязнений | л | 25 | 1 | 2.2 | 195.31 |  |  | 1.58 | 678,90 |
| 3.7 | 14.2.05.06-0003 | Средство для удаления на основе щелочно-водной композиции | кг | 300 | 1 | 26.4 | 337.14 |  |  | 1.58 | 14062,78 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 4612.96 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 9885.26 |  | 19389.45 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 4612.96 |  | 4612.96 |
|  | Пр/812-096 | НР: Малярные работы | % | 90 |  | 90,00 |  |  | 478.93 |  | 4151.66 |
|  | Пр/774-096 | СП: Малярные работы | % | 46 |  | 46,00 |  |  | 244.78 |  | 2121.96 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 20113.16 |  | 25663.07 |
| 4 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 1746.12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 6.99 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 6.85 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1861.81 |
| 4.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 2.2911 | 552.27 |  |  |  | 1746.12 |
| 4.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.00105 | 30.61 |  | 0.03 | 1.55 | 0,05 |
| 4.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0007 | 532.14 |  |  |  | 0.56 |
| 4.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.0105 | 660.72 |  | 477.92 | - | 6,94 |
| 4.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.007 | 599.22 |  |  |  | 6.29 |
| 4.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.0588 | 531.44 |  |  | 1.44 | 45,00 |
| 4.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.0217 | 56.11 |  |  | 1.56 | 1,90 |
| 4.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.00035 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 30,49 |
| 4.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 2,1 | 1 | 2.1 | 456.84 |  |  | 1.86 | 1784,42 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 1746.12 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 6.85 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 3171.89 |  | 3621.77 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2877.48 |  | 1752.97 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 1490.03 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 683.66 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 5709.47 |  | 5795.45 |
| 5 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. кабель-канала | 100 м2 | 0.0418 |  | 0.0418 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 1042.68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 4.17 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 4.09 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1111.77 |
| 5.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 1.368114 | 552.27 |  |  |  | 1042.68 |
| 5.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.000627 | 30.61 |  | 0.02 | 1.55 | 0,03 |
| 5.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.000418 | 532.14 |  |  |  | 0.33 |
| 5.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.00627 | 660.72 |  | 477.92 | - | 4,14 |
| 5.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.00418 | 599.22 |  |  |  | 3.76 |
| 5.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.035112 | 531.44 |  |  | 1.44 | 26,87 |
| 5.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.012958 | 56.11 |  |  | 1.56 | 1,13 |
| 5.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.000209 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 18,21 |
| 5.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | П | 1 | 1.254 | 456.84 |  |  | 1.86 | 1065,55 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 1042.68 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 4.09 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 2764.87 |  | 2162.71 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2174.04 |  | 1046.77 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 889.75 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 408.24 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 4250.41 |  | 3460.70 |
| 6 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. плинтусов | 100 м2 | 0.088 |  | 0.088 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 2195.13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 8.78 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 8.61 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2340.55 |
| 6.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 2.88024 | 552.27 |  |  |  | 2195.13 |
| 6.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.00132 | 30.61 |  | 0.04 | 1.55 | 0,06 |
| 6.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.00088 | 532.14 |  |  |  | 0.70 |
| 6.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.0132 | 660.72 |  | 477.92 | - | 8,72 |
| 6.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.0088 | 599.22 |  |  |  | 7.91 |
| 6.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.07392 | 531.44 |  |  | 1.44 | 56,57 |
| 6.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.02728 | 56.11 |  |  | 1.56 | 2,39 |
| 6.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.00044 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 38,33 |
| 6.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 2,64 | 1 | 2.64 | 456.84 |  |  | 1.86 | 2243,27 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 2195.13 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 8.61 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 3431.69 |  | 4553.07 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3326.49 |  | 2203.74 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 1873.18 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 859.46 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6640.77 |  | 7285.71 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 47385.43 |  | 53725.48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 3253.23 |  | 10417.90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1444.52 |  | 37.86 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 3394.08 |  | 19.55 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 20090.62 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10437.45 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5624.00 |  | 9061.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2651.00 |  | 4410.00 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  | 47385.43 |  | 53725.48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Второй этаж зал с большим зеркалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (радиаторы, трубы отопления) | м2 | 10.17 |  | 10.17 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 746.84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 16.30 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0.1 |  | 1.017 | 532.14 |  |  |  | 746.84 |
| 1.2 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 1.5255 | 6.36 |  | 9.70 | 1.68 | 16,30 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 746.84 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 541.84 |  | 763.14 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 746.84 |  | 746.84 |
|  | Пр/812-013 | НР: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94*0,85 |  | 80,00 |  |  | 425.71 |  | 597.47 |
|  | Пр/774-013 | СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51*0,8 |  | 41,00 |  |  | 218.18 |  | 306.20 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1407.03 |  | 1666.82 |
| 2 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 | 0.1017 |  | 0.1017 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 2536.87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 10.15 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 9.95 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2704.98 |
| 2.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 3.328641 | 552.27 |  |  |  | 2536.87 |
| 2.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.001525 | 30.61 |  | 0.05 | 1.55 | 0,07 |
| 2.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.001017 | 532.14 |  |  |  | 0.81 |
| 2.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.015255 | 660.72 |  | 477.92 | - | 10,08 |
| 2.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.01017 | 599.22 |  |  |  | 9.14 |
| 2.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.085428 | 531.44 |  |  | 1.44 | 65,38 |
| 2.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.031527 | 56.11 |  |  | 1.56 | 2,76 |
| 2.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.000509 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 44,34 |
| 2.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 3,051 | 1 | 3.051 | 456.84 |  |  | 1.86 | 2592,50 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 2536.87 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 9.95 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 3629.46 |  | 5261.95 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3668.23 |  | 2546.82 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 2164.80 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 993.26 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 7349.65 |  | 8420.01 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3: |  |  |  |  |  |  | 10683.15 |  | 12305.93 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 1084.41 |  | 3283.71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 487.67 |  | 26.45 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 1131.36 |  | 9.95 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2704.98 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293.66 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1857.00 |  | 2762.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 875.00 |  | 1299.00 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  | 10683.15 |  | 12305.93 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Третий Этаж НЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности -радиаторы, трубы отопления. | м2 | 8.47 |  | 8.47 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 622.00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 13.58 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0.1 |  | 0.847 | 532.14 |  |  |  | 622.00 |
| 1.2 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 1.2705 | 6.36 |  | 8.08 | 1.68 | 13,58 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 622.00 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 540.22 |  | 635.58 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 622.00 |  | 622.00 |
|  | Пр/812-013 | НР: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94*0,85 |  | 80,00 |  |  | 425.71 |  | 497.60 |
|  | Пр/774-013 | СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51*0,8 |  | 41,00 |  |  | 218.18 |  | 255.02 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1279.47 |  | 1388.20 |
| 2 | ГЭСНр 69-01-002-04 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,2 | 532.14 | 1 | 1072.79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 6.68 |
| 2.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 10.5 |  | 1.68 | 532.14 |  |  |  | 1072.79 |
| 2.2 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.914 | 1 | 0.78624 | 8.5 |  |  | - | 6,68 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1072.79 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 532.14 |  | 1079.47 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1072.79 |  | 1072.79 |
|  | Пр/812-0103 | НР: Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92,00 |  |  | 489.57 |  | 986.97 |
|  | Пр/774-0103 | СП: Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44,00 |  |  | 234.14 |  | 472.03 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1803.18 |  | 2538.46 |
| 3 | ГЭСНр 69-01-002-06 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04-диаметр 100мм-диаметр 100 мм | 100 отверстий | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 9*1,2 9 | 532.14 | 1 | 30455.10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 9*1,2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 1 | 189.61 |
| 3.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 3.68 | 9 | 0.5888 | 532.14 |  |  |  | 30455.10 |
| 3.2 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1.7212 | 9 | 22.306752 | 8.5 |  |  | - | 189,61 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 9*1,2 |  |  |  |  |  | 30455.10 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 9*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 532.14 |  | 30644.71 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 30455.10 |  | 30455.10 |
|  | Пр/812-0103 | НР: Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92,00 |  |  | 489.57 |  | 28018.69 |
|  | Пр/774-0103 | СП: Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44,00 |  |  | 234.14 |  | 13400.24 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 31368.42 |  | 72063.65 |
| 4 | ГЭСН 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 558.98 | 1 | 13206.24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 254.02 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 599.22 | 1 | 143.81 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 51574.80 |
| 4.1 | 1-100-34 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 1.07 |  | 17.12 | 558.98 |  |  |  | 13206.24 |
| 4.2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.24 | 660.72 |  | 477.92 | - | 158,57 |
| 4.3 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.16 | 599.22 |  |  |  | 143.81 |
| 4.4 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 2.4 | 39.77 |  | 24.46 | - | 95,45 |
| 4.5 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.1404 | 1 | 2.2464 | 8.5 |  |  | - | 19,09 |
| 4.6 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.11 | 1 | 1.76 | 155.63 |  |  | 0.80 | 219,13 |
| 4.7 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0003 | 1 | 0.0048 | 3778.62 |  |  | 1.32 | 23,94 |
| 4.8 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.00043 | 1 | 0.00688 | 44812.95 |  |  | - | 308,31 |
| 4.9 | 19.2.03.02-0219 | Решетка латунь 125-125-2 мм | шт | 1 | 1 | 16 | 2260.83 |  |  | 1.41 | 51004,33 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 13206.24 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.01 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 143.81 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 38125.91 |  | 65178.87 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 13805.46 |  | 13350.05 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 121*0,85 |  | 103,00 |  |  | 1192.95 |  | 13750.55 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 72*0,8 |  | 58,00 |  |  | 671.76 |  | 7743.03 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 67043.57 |  | 86672.45 |
| 5 | ГЭСН 46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: | 100 м2 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,2 | 471.33 | 1 | 727.24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,2 | 0 | 1 | 15.43 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 532.14 | 1 | 141.95 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 5.1 | 1-100-16 | Затраты труда (Средний разряд работы 1,6) | чел.-ч | 42.86 |  | 1.2858 | 471.33 |  |  |  | 727.24 |
| 5.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 7.41 | 1,2 | 0.26676 | 37.32 |  | 9.96 | 1.55 | 15,43 |
| 5.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 7.41 |  | 0.2223 | 532.14 |  |  |  | 141.95 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 727.24 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7.41 | 1.2 |  |  |  |  |  | 141.95 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 1013.43 |  | 884.62 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1259.38 |  | 869.19 |
|  | Пр/812-040 | НР: Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 103*0,85 |  | 88,00 |  |  | 883.05 |  | 764.89 |
|  | Пр/774-040 | СП: Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 52*0,8 |  | 42,00 |  |  | 421.46 |  | 365.06 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 2189.13 |  | 2014.57 |
| 6 | ГЭСНр 65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,2 | 491.90 | 1 | 649.31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,2 | 0 | 1 | 1.56 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 532.14 | 1 | 14.30 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 6.1 | 1-100-21 | Затраты труда (Средний разряд работы 2,1) | чел.-ч | 110 |  | 1.1 | 491.9 |  |  |  | 649.31 |
| 6.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 2.24 | 1,2 | 0.02688 | 37.32 |  | 1.00 | 1.55 | 1,56 |
| 6.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 2.24 |  | 0.0224 | 532.14 |  |  |  | 14.30 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 649.31 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 2.24 | 1.2 |  |  |  |  |  | 14.30 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 1025.04 |  | 665.17 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1181.45 |  | 663.61 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87,00 |  |  | 890.92 |  | 577.34 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44,00 |  |  | 450.58 |  | 291.99 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 2006.66 |  | 1534.50 |
| 7 | ГЭСН 18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 545.56 | 1 | 451.57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 10.96 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1936.28 | 1 | 7.82 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 9415.89 |
| 7.1 | 1-100-32 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 59.98 |  | 0.5998 | 545.56 |  |  |  | 451.57 |
| 7.2 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч. | 0.32 | 1,5 | 0.0048 | 1670.09 |  | 1167.7 | - | 8,02 |
| 7.3 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.32 |  | 0.0032 | 804.92 |  |  |  | 3.86 |
| 7.4 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.18 | 1,5 | 0.0027 | 37.32 |  | 0.10 | 1.55 | 0,16 |
| 7.5 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.18 |  | 0.0018 | 532.14 |  |  |  | 1.44 |
| 7.6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.28 | 1,5 | 0.0042 | 660.72 |  | 477.92 | - | 2,78 |
| 7.7 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.28 |  | 0.0028 | 599.22 |  |  |  | 2.52 |
| 7.8 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.048 | 1 | 0.04048 | 8.5 |  |  | - | 0,34 |
| 7.9 | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм | шт | 0.1847 | 1 | 0.001847 | 76.17 |  |  | - | 0,14 |
| 7.10 | 18.5.08.05-0075 | Кронштейны стальные анкерные с дюбелем, окрашенные, для крепления радиаторов, диаметр 7 мм, длина кронштейна 300 мм, пластиковый дюбель диаметром 10 мм, длина 60 мм | 100 шт | 3 | 1 | 0.03 | 4083.35 |  |  | 1.04 | 127,40 |
| 7.11 | ТЦ_ 18.5.10.08-0015-78_7802348846_12_2025_02 | Набор присоединительный Royal Thermo 1" х 1/2" для радиатора белый 7 предметов | шт. | П | 1 | 1 | 750 |  |  |  | 750,00 |
| 7.12 | 18.5.10.06-3550 | Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 2,52 кВт | шт | 1 | 1 | 1 | 9082.99 |  |  | 0.94 | 8538,01 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 451.57 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.78 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 7.82 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 13333.05 |  | 9886.24 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2387.85 |  | 459.39 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 121*0,85 |  | 103,00 |  |  | 2556.30 |  | 473.17 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 72*0,8 |  | 58,00 |  |  | 1439.47 |  | 266.45 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 13882.00 |  | 10625.86 |
| 8 | ГЭСН 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 585.81 | 1 | 110.83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 0.60 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 599.22 | 1 | 0.18 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 895.60 |
| 8.1 | 1-100-38 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 13.71 |  | 0.1371 | 585.81 |  |  |  | 110.83 |
| 8.2 | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш-ч. | 1.27 | 1,5 | 0.01905 | 14.13 |  | 0.27 | 1.50 | 0,40 |
| 8.3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.02 | 1,5 | 0.0003 | 660.72 |  | 477.92 | - | 0,20 |
| 8.4 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0002 | 599.22 |  |  |  | 0.18 |
| 8.5 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.293 | 1 | 0.00293 | 35.71 |  |  | 1.42 | 0,15 |
| 8.6 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.4828 | 1 | 0.024828 | 8.5 |  |  | - | 0,21 |
| 8.7 | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.167 | 1 | 0.00167 | 584.14 |  |  | 1.24 | 1,21 |
| 8.8 | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0.00317 | 1 | 0.0000317 | 150361.36 |  |  | 0.91 | 4,34 |
| 8.9 | 24.3.02.05-0051 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 102.5 | 1 | 1.025 | 119.17 |  |  | 1.26 | 153,91 |
| 8.10 | 24.3.05.07-0001 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 197.81 |  |  | 1.26 | 498,48 |
| 8.11 | 24.3.05.07-0062 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1 | 1 | 1 | 88.9 |  |  | 1.26 | 112,01 |
| 8.12 | 24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 2 | 1 | 2 | 49.71 |  |  | 1.26 | 125,27 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 110.83 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.02 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0.18 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 2375.17 |  | 1007.21 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 710.05 |  | 111.01 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 121*0,85 |  | 103,00 |  |  | 1220.58 |  | 114.34 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 72*0,8 |  | 58,00 |  |  | 687.32 |  | 64.39 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 2915.10 |  | 1185.93 |
| 9 | ГЭСН 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 | 0.0847 |  | 0.0847 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 552.27 | 1 | 2112.81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 8.45 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 8.29 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2252.73 |
| 9.1 | 1-100-33 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 32.73 |  | 2.772231 | 552.27 |  |  |  | 2112.81 |
| 9.2 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.00127 | 30.61 |  | 0.04 | 1.55 | 0,06 |
| 9.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.000847 | 532.14 |  |  |  | 0.68 |
| 9.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 0.012705 | 660.72 |  | 477.92 | - | 8,39 |
| 9.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.00847 | 599.22 |  |  |  | 7.61 |
| 9.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.071148 | 531.44 |  |  | 1.44 | 54,45 |
| 9.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.026257 | 56.11 |  |  | 1.56 | 2,30 |
| 9.8 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 1 | 0.000423 | 52790.33 |  |  | 1.65 | 36,85 |
| 9.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 2,541 | 1 | 2.541 | 456.84 |  |  | 1.86 | 2159,15 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 2112.81 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.11 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 8.29 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 3384.03 |  | 4382.28 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3244.17 |  | 2121.10 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1431.09 |  | 1802.94 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 656.62 |  | 827.23 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6469.98 |  | 7012.44 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 4: |  |  |  |  |  |  | 157328.16 |  | 225743.99 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 4802.27 |  | 49407.89 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3123.29 |  | 304.60 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 5330.36 |  | 316.35 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 64335.31 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49724.24 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9580.00 |  | 46986.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5014.00 |  | 23685.00 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  |  | 157328.16 |  | 225743.99 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Штроба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности штробы | м2 | 10.54 |  | 10.54 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 774.01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 16.89 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0.1 |  | 1.054 | 532.14 |  |  |  | 774.01 |
| 1.2 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш-ч. | 0.1 | 1,5 | 1.581 | 6.36 |  | 10.06 | 1.68 | 16,89 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 774.01 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 542.20 |  | 790.90 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 774.01 |  | 774.01 |
|  | Пр/812-013 | НР: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94*0,85 |  | 80,00 |  |  | 425.71 |  | 619.21 |
|  | Пр/774-013 | СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51*0,8 |  | 41,00 |  |  | 218.18 |  | 317.34 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1434.79 |  | 1727.45 |
| 2 | ГЭСН 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен- прим. штробы | 100 м2 | 0.1054 |  | 0.1054 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 558.98 | 1 | 3170.89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 15.85 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 15.89 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 5273.52 |
| 2.1 | 1-100-34 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 39 |  | 4.1106 | 558.98 |  |  |  | 3170.89 |
| 2.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.02 | 1,5 | 0.003162 | 37.32 |  | 0.12 | 1.55 | 0,18 |
| 2.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.002108 | 532.14 |  |  |  | 1.68 |
| 2.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.15 | 1,5 | 0.023715 | 660.72 |  | 477.92 | - | 15,67 |
| 2.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.15 |  | 0.01581 | 599.22 |  |  |  | 14.21 |
| 2.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.088536 | 531.44 |  |  | 1.44 | 67,75 |
| 2.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.032674 | 56.11 |  |  | 1.56 | 2,86 |
| 2.8 | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.051 | 1 | 0.005375 | 25237.94 |  |  | 1.65 | 223,83 |
| 2.9 | 14.3.02.01-0392 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 5,1 | 1 | 5.1 | 456.84 |  |  | 1.86 | 4333,58 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 3170.89 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.17 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 15.89 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 5029.84 |  | 8476.15 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 4302.25 |  | 3186.78 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1436.79 |  | 2708.76 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 659.23 |  | 1242.84 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 10572.17 |  | 12427.76 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 5: |  |  |  |  |  |  | 14648.49 |  | 17269.36 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 1091.12 |  | 3944.90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 488.10 |  | 32.74 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 1131.36 |  | 15.89 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5273.52 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3960.79 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1862.00 |  | 3328.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 877.00 |  | 1560.00 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  |  |  | 14648.49 |  | 17269.36 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Гардеробная стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 10-02-031-02 | Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м2- прим. Монтаж панелей из оргалита | 100 м2 | 0.088 |  | 0.088 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 532.14 | 1 | 2171.34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 1107.30 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1404.14 | 1 | 543.32 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 4113.26 |
| 1.1 | 1-100-30 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 33.6 |  | 2.9568 | 532.14 |  |  |  | 2171.34 |
| 1.2 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч. | 4.92 | 1,5 | 0.64944 | 1670.09 |  | 1167.7 | - | 1084,62 |
| 1.3 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 4.92 |  | 0.43296 | 804.92 |  |  |  | 522.75 |
| 1.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.26 | 1,5 | 0.03432 | 660.72 |  | 477.92 | - | 22,68 |
| 1.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.26 |  | 0.02288 | 599.22 |  |  |  | 20.57 |
| 1.6 | 11.2.08.02-0016 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, Т-С, Т-П, группа А, одноцветные (с лакокрасочным покрытием, с декоративным печатным рисунком), толщина 3,2 мм | 1000 м2 | П | 1 | 0.01 | 126143.17 |  |  | 1.18 | 1488,49 |
| 1.7 | 14.1.05.01-1000 | Клей монтажный (жидкие гвозди) | кг | П | 1 | 3.5 | 486.97 |  |  | 1.54 | 2624,77 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 2171.34 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5.18 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 543.32 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 6547.73 |  | 7935.22 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3575.48 |  | 2714.66 |
|  | Пр/812-010 | НР: Деревянные конструкции | % | 108*0,85 |  | 92,00 |  |  | 1781.38 |  | 2497.49 |
|  | Пр/774-010 | СП: Деревянные конструкции | % | 55*0,8 |  | 44,00 |  |  | 851.96 |  | 1194.45 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 10568.56 |  | 11627.16 |
| 2 | ГЭСН 15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен-прим. Заделка стыков панелей шпатлевкой по дереву | 100 м2 | 0.005 |  | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 592.51 | 1 | 44.56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 0.10 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 0.13 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 4.50 |
| 2.1 | 1-100-39 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 10.9 |  | 0.0545 | 592.51 |  |  |  | 44.56 |
| 2.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.000075 | 37.32 |  | 0.00 | 1.55 | 0,00 |
| 2.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.00005 | 532.14 |  |  |  | 0.04 |
| 2.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.02 | 1,5 | 0.00015 | 660.72 |  | 477.92 | - | 0,10 |
| 2.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0001 | 599.22 |  |  |  | 0.09 |
| 2.6 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.3 | 1 | 0.0015 | 531.44 |  |  | 1.44 | 1,15 |
| 2.7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.1 | 1 | 0.0005 | 56.11 |  |  | 1.56 | 0,04 |
| 2.8 | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.016 | 1 | 0.00008 | 24995.33 |  |  | 1.65 | 3,30 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 44.56 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.03 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 0.13 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 2204.62 |  | 49.29 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1175.92 |  | 44.69 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1465.29 |  | 37.99 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 672.31 |  | 17.43 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 2186.89 |  | 104.70 |
| 3 | ГЭСН 14-02-015-02 | Покрытие пленкой пола | 100 м2 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 523.20 | 1 | 918.12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 2.18 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 599.22 | 1 | 1.98 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 476.37 |
| 3.1 | 1-100-28 | Затраты труда (Средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 5.78 |  | 1.2716 | 523.2 |  |  |  | 918.12 |
| 3.2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.0033 | 660.72 |  | 477.92 | - | 2,18 |
| 3.3 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0022 | 599.22 |  |  |  | 1.98 |
| 3.4 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00124 | 1 | 0.000273 | 70296.2 |  |  | 1.24 | 23,80 |
| 3.5 | 11.2.07.12-1000 | Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 10х10 мм | м | 15.8 | 1 | 3.476 | 5.99 |  |  | 1.48 | 30,82 |
| 3.6 | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 125 | 1 | 27.5 | 14.89 |  |  | 1.03 | 421,76 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 918.12 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.01 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 1.98 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 2049.83 |  | 1398.65 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1517.34 |  | 920.10 |
|  | Пр/812-014 | НР: Конструкции в сельском строительстве | % | 95*0,85 |  | 81,00 |  |  | 909.16 |  | 745.28 |
|  | Пр/774-014 | СП: Конструкции в сельском строительстве | % | 64*0,8 |  | 51,00 |  |  | 572.43 |  | 469.25 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 2880.25 |  | 2613.19 |
| 4 | ГЭСН 15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен- прим. Окраска гардеробной стойки | 100 м2 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 565.68 | 1 | 9551.89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 18.44 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 18.38 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 9071.99 |
| 4.1 | 1-100-35 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 53.2 |  | 12.236 | 565.68 |  |  |  | 9551.89 |
| 4.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.01 | 1,5 | 0.00345 | 37.32 |  | 0.13 | 1.55 | 0,20 |
| 4.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0023 | 532.14 |  |  |  | 1.84 |
| 4.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.08 | 1,5 | 0.0276 | 660.72 |  | 477.92 | - | 18,24 |
| 4.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.08 |  | 0.0184 | 599.22 |  |  |  | 16.54 |
| 4.6 | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 1.44 | 1 | 0.3312 | 2507.62 |  |  | 1.44 | 1195,95 |
| 4.7 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1 | 0.1932 | 531.44 |  |  | 1.44 | 147,85 |
| 4.8 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.31 | 1 | 0.0713 | 56.11 |  |  | 1.56 | 6,24 |
| 4.9 | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) | т | 0.0091 | 1 | 0.002093 | 78632.99 |  |  | 1.35 | 222,18 |
| 4.10 | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.038 | 1 | 0.00874 | 24995.33 |  |  | 1.65 | 360,46 |
| 4.11 | 14.4.02.02-0103 | Краска кремнийорганическая трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент C (разбавитель) | кг | 25.80000 | 1 | 5.934 | 932.65 |  |  | 1.29 | 7139,31 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 9551.89 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.09 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 18.38 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 9029.67 |  | 18660.70 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 10683.25 |  | 9570.27 |
|  | Пр/812-015 | НР: Отделочные работы | % | 100*0,85 |  | 85,00 |  |  | 1442.48 |  | 8134.73 |
|  | Пр/774-015 | СП: Отделочные работы | % | 49*0,8 |  | 39,00 |  |  | 661.85 |  | 3732.41 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 20765.03 |  | 30527.83 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 6: |  |  |  |  |  |  | 44408.89 |  | 54744.91 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 2213.53 |  | 12685.91 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3079.51 |  | 1128.02 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 4266.08 |  | 563.81 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 13666.12 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13249.72 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5598.00 |  | 11415.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2759.00 |  | 5414.00 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  |  |  |  | 44408.89 |  | 54744.91 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| раздел 7. Устройство ковровой дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 11-01-037-06 | Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0.1965 |  | 0.1965 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1,15*1,2 | 545.56 | 1 | 7800.85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1,25*1,2 | 0 | 1 | 103.34 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1131.36 | 1 | 143.21 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 44534.12 |
| 1.1 | 1-100-32 | Затраты труда (Средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 52.73 |  | 10.361445 | 545.56 |  |  |  | 7800.85 |
| 1.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.35 | 1,5 | 0.103162 | 37.32 |  | 3.85 | 1.55 | 5,97 |
| 1.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.35 |  | 0.068775 | 532.14 |  |  |  | 54.90 |
| 1.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.5 | 1,5 | 0.147375 | 660.72 |  | 477.92 | - | 97,37 |
| 1.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.5 |  | 0.09825 | 599.22 |  |  |  | 88.31 |
| 1.6 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.5 | 1 | 0.09825 | 56.11 |  |  | 1.56 | 8,60 |
| 1.7 | 01.6.03.03-1026 | Покрытие ковровое | м2 | 102 | 1 | 20.043 | 1319.83 |  |  | 1.68 | 44441,63 |
| 1.8 | 01.7.06.14-0027 | Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм | м | 10 | 1 | 10 | 5.31 |  |  | 1.58 | 83,90 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  |  | 7800.85 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.85 | 1.25*1.2 |  |  |  |  |  | 143.21 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 28670.65 |  | 52581.52 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 8932.21 |  | 7944.06 |
|  | Пр/812-011 | НР: Полы | % | 112*0,85 |  | 95,00 |  |  | 1593.07 |  | 7546.86 |
|  | Пр/774-011 | СП: Полы | % | 65*0,8 |  | 52,00 |  |  | 872.00 |  | 4130.91 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 55046.59 |  | 64259.29 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 7: |  |  |  |  |  |  | 67156.84 |  | 78396.33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 545.56 |  | 7800.85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 481.77 |  | 103.34 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 1131.36 |  | 143.21 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 44534.12 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7944.06 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1593.00 |  | 7547.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 872.00 |  | 4131.00 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 |  |  |  |  |  |  | 67156.84 |  | 78396.33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 386223.18 |  | 491664.33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 16243.35 |  | 97003.84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 10547.46 |  | 1665.28 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 19778.68 |  | 1085.96 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 169385.32 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 98089.80 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 31738.00 |  | 89343.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 15699.00 |  | 44518.00 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 386223.18 |  | 491664.33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 386223.18 |  | 491664.33 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 386223.18 |  | 491664.33 |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 22 |  |  |  |  | 84969.10 | 22 | 108166.15 |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 471192.28 |  | 599830.48 |