Приложение №2

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка расходных медицинских изделий для нужд СПб ГБУЗ «МВФД №1» (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации, в том числе, но не исключительно:

ГОСТ Р 58551-2019 - Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканых материалов. Технические требования для государственных закупок.

Методические рекомендации МР.3.1.0252-21 - Профилактика инфекционных болезней. Изменения N 1 в МР 3.1.0229-21 Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подозрением на заболевание) в стационарных условиях. Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.07.2021)

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1 к описанию объекта закупки «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара, срок поставки и количество.

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ | ОКПД | Конкретные значения показателей товара, предлагаемого к поставке |  | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер в/в периферический G14 | 32.50.13.110 | Описание | Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования. | шт | 9 |
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 14 |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Наличие |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | Наличие |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Наличие |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | 45 мм |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Наличие |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет |  |  |
|  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | нет |  |  |
|  |  |  | Боковое отверстие на дистальном конце иглы | нет |  |  |
| 2 | Катетер в/в периферический G16 | 32.50.13.110 | Описание | Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования. | шт | 9 |
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 16 |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Наличие |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | Наличие |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Наличие |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | 45 мм |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Наличие |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет |  |  |
|  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | нет |  |  |
|  |  |  | Боковое отверстие на дистальном конце иглы | нет |  |  |
| 3 | Маска ларингеальная № 5 (шприц, лубрикант в комплекте) | 32.50.21.129-00000035 | Описание | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. | шт | 3 |
|  |  |  | Высокий свод маски | да |  |  |
|  |  |  | внутренний размер сдутой манжеты | 67±1 на 30±1 мм |  |  |
|  |  |  | наружный размер сдутой манжеты | 100±1 на 55±1 мм |  |  |
|  |  |  | Деликатная манжета яйцевидной формы | да |  |  |
|  |  |  | Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты | да |  |  |
|  |  |  | Рекомендованный объем заполнения манжеты | до 40 мл |  |  |
|  |  |  | Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет синий). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор | да |  |  |
|  |  |  | Маска предназначена для пациентов весом | от 70 до 100 кг |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 11.2±0.2 мм |  |  |
|  |  |  | наружный диаметр | 16.2±0.2 мм |  |  |
|  |  |  | В комплекте | шприц трехкомпонентный 30 мл для раздувания манжеты и лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка | да |  |  |
|  |  |  | Срок годности | не менее 5 лет |  |  |
| 4 | Устройство для вливаний инфузионных растворов с пластиковым шипом VM | 32.50.50.000-00234 | Описание | Набор неинвазивных изделий, разработанных для проведения жидкостей из пакета/бутылки для внутривенных вливаний в периферическую венозную канюлю (не относящуюся к данному виду) во время введения жидкости в венозную систему пациента гравитационным методом или при использовании насоса; некоторые модели могут дополнительно предназначаться для использования с целью обеспечения энтерального питания. Как правило, в набор входят трубки, коннекторы, камеры, зажимы; может прилагаться пакет/бутылка. В набор не входят ни изделия для инвазивного использования, ни теплообменное устройство. Это изделие для одноразового использования. | шт | 6 |
|  |  |  | Диаметр инъекционной иглы | ≥ 0.3 и ≤ 0.8 мм |  |  |
|  |  |  | Длина соединительной трубки | > 1300 и ≤ 1800 мм |  |  |
|  |  |  | Регулятор тока жидкости | роликовый |  |  |
|  |  |  | Трансфузионная игла | полимерная |  |  |

### Приложение № 2

### к Описанию объекта закупки

Адрес поставки товара, срок поставки и количество

| № п/п | Наименование Заказчика | Адрес поставки | Условия и сроки поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1» (СПБ ГБУЗ «МВФД№1») | 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.48 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Поставка товара производится в период после заключения контракта. Окончательная поставка товара производится не позднее 15 ноября 2026 года. |