Техническое задание

| № п/п | Наименование | Харпактеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла для впрыскивателя автоспемлера (ОКПД2 26.51.85.110) | 1. Стальное изделие в виде капилляра . 2. длинной 70 мм с диаметром от 2мм. 3. На одном конце имеется крепление для присоединения к впрыскивателю автосемплера. 4. Является компонентом автосемплера Системы скрининговой «QSight 225MD UHPLC Screening System», применяется исключительно в качестве расходной запасной части для Системы скрининговой «QSight 225MD UHPLC Screening System». | Шт. | 2 |