Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории в 2026 году (реагенты для молекулярно-генетических исследований лот 36) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

2.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Установлено в разделе 8 Проекта контракта (Приложение №4 к извещению).

3.2. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.2.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 3 (трех) месяцев.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

Ответственный за закупку:

Специалист отдела снабжения

Кислухина И.Н. _____________________

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | наименование товара | код товара | Ед измерения | Кол-во | № хар-ки | наименование характеристики | значение характеристики | единица измерения характеристики | инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование применения дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект реагентов для выделения ДНК методом сорбции для дальнейших исследований генных полиморфизмов методом ПЦР | 21.20.23.111 | набор | 10 | 1.1 | может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.2 | Назначение | для выделения ДНК из лейкоцитов цельной периферической крови сорбционным методом с целью последующего проведения генетических исследований методом ПЦР с целью выявления мутации | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.3 | Реагент для проведения лизиса | Наличие | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.4 | Сорбент | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.5 | Реагент для промывки | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.6 | Реагент для растворения | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.7 | Количество выполняемых тестов | ≥ 48 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | х |
|  |  |  |  |  | 1.8 | Формат | Нераскапанный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
| 2 | Набор реагентов для определения соматических мутаций в гене EGFR | 21.20.23.111 | набор | 1 | 1.1 | Определение следующих соматических мутаций в гене EGFR: делеций и инсерций в 19 экзоне, инсерций в 20 экзоне, мутаций L858R, T790M, L861Q, S768I и G719Х | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.2 | Биоматериал | фиксированные в формалине парафинированные образцов опухолей не мелкоклеточного рака легкого | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.3 | Цель исследования | Отбор пациентов для назначения таргетной терапии ингибитарами тирозинкиназы | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.4 | Наличие дискриминации между делецией и инсерцией в 19 экзоне | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.5 | Наличие амплификационных смесей, раскапанных по стрипам | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.6 | Контроль необходимого для анализа количества геномной ДНК | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.7 | Наличие готовой Tag- полимелазы | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.8 | Для амплификаторов серии DT с 4-мя и более каналами для проведения ПЦР c детекцией в режиме реального времени | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.9 | Наличие маркировки стрипов для однозначного определения начала теста | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | х |
|  |  |  |  |  | 1.10 | Количество выполняемых тестов | ≥ 48 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | х |
|  |  |  |  |  | 1.11 | Срок годности | ≥ 9 | мес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | х |