2

Контракт № 

на оказание услуг по проверке эксплуатационных параметров, радиационных параметров, радиационному контролю, замерам контура защитного заземления, проверка средств индивидуальной защиты, испытанию кратности воздухообмена и замеру освещенности в рентгенологическом кабинете с оформлением протоколов для СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году.
Санкт - Петербург 
                                                   «_____» __________ 20_ г.

Санкт-Петербургское   государственное  бюджетное  учреждение   здравоохранения «Городская   поликлиника   № 120»   в лице    Главного   врача    Сафонова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава,, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________ в лице _________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт (далее  – Контракт) о нижеследующем: (далее  – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по проверке эксплуатационных параметров, радиационных параметров, радиационному контролю, замерам контура защитного заземления, проверка средств индивидуальной защиты, испытанию кратности воздухообмена и замеру освещенности в рентгенологическом кабинете с оформлением протоколов (далее – Услуги) для СПб ГБУЗ «Городская   поликлиника   № 120» для нужд Санкт Петербурга в 2026 году.

      1.2. Основанием заключения настоящего Контракта является п.4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 262780602410578060100100030000000244

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) оказания услуг
2.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2026 года.

2.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.3. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в установленный срок оказать Услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

      2.4. Место оказания Услуг является: 
г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д.4 корп.1.
2.5. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.6. Сроки (периоды) оказания Услуг: в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика, но не позднее 22.07.2026г.,(устанавливается в соответствии с потребностью) проведение измерений и предоставления протоколов испытаний не позднее 22.07.26г.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ____  рублей ______ копеек, НДС ________и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.
Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе на   уплату налогов, сборов, на передачу лицензий, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

Установленная Контрактом цена не может быть изменена в одностороннем порядке.

3.3. Источник финансирования: Внебюджетные средства.
Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

3.4. Авансирование подлежащих оказанию Исполнителем Услуг не предусматривается.
3.5. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: 

Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком по факту оказания услуг в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта (-ов) сдачи-приемки оказанных услуг на основании предоставленного Исполнителем Заказчику счета, счета-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС). Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов и/или иными недостатками, не подлежат приемке до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком услуг может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте сдачи-приемки услуг указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество оказания Услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме (составив акт выявленных нарушений), а также назначить срок их устранения.

4.1.3. По окончании оказания Исполнителем Услуг осуществить приемку их результата в соответствии с условиями настоящего Контракта по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.
4.1.4. Осуществлять оплату оказанных Исполнителем Услуг в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.1.5. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом Услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.

      4.2.1.1 Оказывать Услуги по настоящему Контракту на основании:
- Наличие у исполнителя действующей лицензии на право осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), в части выполнения работ по техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения (генерирующих)

          - Наличие у исполнителя действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Область аккредитации: радиационный контроль.  Требование установлено в соответствии с п. 5.1.5 приложения к приказу Министерства экономического развития РФ от 23.05.2014 г. №291 «Об утверждении Перечня областей аттестации экспертов по аккредитации». Либо договор с организацией имеющей действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории, с указанием областей аккредитации, соответствующих выполняемым работам (услугам).

- Наличие у исполнителя действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором). Требование установлено на основании пункта 39.1 главы 39 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903 н. «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

4.2.2. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок.

4.2.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанной Услуге или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания Услуг, качеством используемых товаров, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания Услуг, документацию.

4.2.5. Предъявить Заказчику оказанные Услуги на предмет определения их качества и объемов, сдать результат оказанных Услуг Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.6. Предоставить Заказчику подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) и иные документы, связанные с исполнением Контракта.
4.2.7. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. Отказаться от приемки Услуги, не соответствующей условиям Контракта.

4.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг.

4.3.5. Для проверки соответствия качества выполняемых Услуг привлекать независимых экспертов.

4.3.6. Ссылаться на недостатки оказываемых Услуг, в том числе в части количества, и стоимости этих Услуг.

4.3.7. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.3.8. При обнаружении несоответствия количества и стоимости оказанных Услуг условиям Контракта требовать от полномочных представителей Исполнителя представления разъяснений в отношении соответствия оказанных Услуг условиям Контракта.

4.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги в случае исполнения обязательств в соответствии с актом (-ами) приемки оказанных Услуг, подписанным Заказчиком и Исполнителем в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту соисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащего исполнение обязательств соисполнителями.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

(ОБЪЕМУ) УСЛУГ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ

5.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) Услуг, подлежащих оказанию по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

5.2. Качество оказываемых Услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, других руководящих документов как в отношении Услуг, так и в отношении товаров, используемых при оказании Услуг по Контракту.

5.3. При сдаче оказанных Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество оказанных услуг в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям. 

5.4. При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность Услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг.

5.5. Во время оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

5.6. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования:

             -  Радиационные и технические измерения в учреждениях здравоохранения проводятся в рамках периодического производственного контроля за радиационной безопасностью при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур на основании требований федеральных законов № 3-ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности населения» и № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

            - при подготовке к получению санитарно-эпидемиологического заключения (оформляется отделом радиационного надзора Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА в г. Санкт-Петербурге);

            - при подготовке учреждения к технической паспортизации рентгеновских кабинетов (осуществляется Городским организационно-методическим центром рентгенологии и радиологии в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2004 г № 387-р «О техническом паспорте на рентгеновский диагностический кабинет»);

            - СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

         -  СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" от 01.09.2009г

         -  СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

  - Федерального закона № 3-ФЗ от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения»;

- Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- МУ 2.6.1.2944-11 (в ред. МУ 2.6.1.3584-19) «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях» - расчетный метод по радиационному выходу с составлением таблиц;

- МУК 2.6.1.3829-22. Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания".

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ

6.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обязательных при оказании Услуг, соответствующих предмету настоящего Контракта.

6.2. Дополнительные требования к техническим характеристикам услуг установлены в Приложении №2 к Контракту.
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
Порядок сдачи и приемки услуг
7.1. Услуги должны быть оказаны должным образом и с надлежащим качеством в соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам Услуг.

7.2. Сдача Исполнителем результата Услуг и приемка его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанным Сторонами.

7.3. При приемке оказанных Услуг в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата оказанных Услуг на предмет соответствия такого результата условиям Контракта.

7.4. В течение 3 рабочих дней по окончании оказания Услуг  за месяц по настоящему Контракту Исполнитель представляет Заказчику проект акта сдачи-приемки Услуг, счет, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС).

7.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта акта сдачи-приемки Услуг осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг на предмет соответствия их требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг.

7.6. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки Услуг недостатков в оказанных Услугах, Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 7.5 Контракта, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с указанием перечня недостатков и сроков их устранения Исполнителем (далее – мотивированный отказ).

7.7. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

7.8. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

7.9. В случае повторного выявления в ходе приемки Услуг нарушений условий настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.10. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия объемов предъявленных Услуг фактически оказанным, некачественного оказания Услуг, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильного оформления документов.

7.11. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком.

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств
8.1 Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Ответственность Исполнителя:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.3.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.5. п. 8.6.6. настоящего Контракта):

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (пени, штрафа) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине стороны.

8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ. 

9. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемых услуг условиям настоящего Контракта.

Качество и безопасность предоставляемой услуги должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов к услугам данного вида.

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.

10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Обеспечение исполнения контракта не установлено.
10.7. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

в) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.8. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное частью 65.1. статьи 112 Закона№ 44-ФЗ изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

10.9.. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПрИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1: «Расчет цены Контракта» 

  11.2. Приложение № 2: «Требования к техническим характеристикам услуг»
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. место нахождения

и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	Санкт-Петербургское государственное  

Бюджетное учреждение здравоохранения                                            

«Городская поликлиника №120»                

195426, Санкт-Петербург,                                       

ул. Ленская, д.4, кор.1                                    

ИНН 7806024105 КПП 780601001                                                 
л/сч 0541056                                                             

в ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России/УФК
 по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург     БИК 014030106, 
сч.банка 40102810945370000005
казначейский счет 03224643400000007200

ОКТМО 40351000                                               

Тел.: 8 (812) 679 91 20
Главный врач 
____________ С.М. Сафонов

(подписано ЭП)
	____________________ 
(подписано ЭП)


Приложение № 1 


к контракту № 

от «_________________ 202  года

Расчет цены Контракта
	Наименование

оказываемых услуг
	Характеристики оказываемых услуг


	Объем оказываемых услуг
	Цена оказания услуг

	
	
	Ед. измерения.
	Кол-во


	Цена оказания единицы объема услуг, руб.
	Цена оказания всего объема услуг за весь период оказания услуг, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6=гр5*гр.3*гр.4

	Оказание услуг по проверке эксплуатационных параметров, радиационных параметров, радиационному контролю, замерам контура защитного заземления, проверка средств индивидуальной защиты, испытанию кратности воздухообмена и замеру освещенности в рентгенологическом кабинете с оформлением протоколов
	В соответствии с Приложением №2 к Контракту
	шт
	1
	
	

	Итого, руб.
	


	Заказчик:

____________ С.М. Сафонов

(подписано ЭП)


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________ 

 (подписано ЭП)


Приложение № 2 


к контракту № 
от «_________________ 202  года

Требования к техническим характеристикам услуг

1. Перечень оборудования

	№

п/п
	Наименование, модель
	Зав. №
	Год выпуска
	Кол-во кабинетов
	Срок действия тех.паспорта 

	1
	Система цифровая для маммографии MicroDose SI модель L50
	180010-10
	2018
	1
	До 22.07.2026


2.    Перечень оказываемых услуг:

1. Испытания эксплуатационных параметров

   2. Расчет индивидуальных эффективных доз облучения пациентов

   3. Радиационный контроль

  4. Испытания вентиляции и кратности воздухообмена 

  5. Электрические измерения

  6. Измерение освещенности

  7. Проверка средств индивидуальной защиты

  По факту оказания услуг Исполнитель по каждому объекту передает Учреждению следующие документы: 

-протокол выполнения измерений свинцового эквивалента средств индивидуальной защиты;

- протокол определения радиационного выхода и расчет индивидуальных доз пациентов;

- протокол проверки эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования;

- протокол технического испытания вентиляции в рентгенологическом кабинете;

- протокол результатов измерений освещенности в рентгенологическом кабинете;

- протокол дозиметрического контроля средств защиты в рентгеновском кабинете, смежных помещениях и на прилегающих территориях;

- технический отчет.
3. Объем оказываемы
Требования к содержанию и количественным характеристикам (объему) оказываемых услуг
	№ 

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата Система цифровая для маммографии MicroDose SI модель L50
	шт
	1

	2
	Дозиметрические измерения с рентгеновским аппаратом Система цифровая для маммографии MicroDose SI модель L50
	шт
	1

	3
	Определение радиационного выхода для расчета индивидуальных доз пациента- Система цифровая для маммографии MicroDose SI модель L50
	шт
	1

	4
	Замеры контура защитного заземления в рентгеновских кабинетах
	шт
	1

	5
	Проверка технического состояния вентиляции и замеры средней освещенности в рентгеновских кабинетах
	шт
	1

	6
	Проверка средств индивидуальной защиты -Воротник защитный тяжелый Pb 0,25  
	шт
	1

	7
	Проверка средств индивидуальной защиты -Юбка защитная (тяжелая) Pb 0,35  
	шт
	1


4. Перечень документации, на основании которой должны оказываться услуги:

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования:

             -  Радиационные и технические измерения в учреждениях здравоохранения проводятся в рамках периодического производственного контроля за радиационной безопасностью при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур на основании требований федеральных законов № 3-ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности населения» и № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

            - при подготовке к получению санитарно-эпидемиологического заключения (оформляется отделом радиационного надзора Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА в г. Санкт-Петербурге);

            - при подготовке учреждения к технической паспортизации рентгеновских кабинетов (осуществляется Городским организационно-методическим центром рентгенологии и радиологии в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2004 г № 387-р «О техническом паспорте на рентгеновский диагностический кабинет»);

            - СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

         -  СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" от 01.09.2009г
            -  СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"​​​​​​​

  - Федерального закона № 3-ФЗ от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения»;

- Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- МУ 2.6.1.2944-11 (в ред. МУ 2.6.1.3584-19) «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях» - расчетный метод по радиационному выходу с составлением таблиц;

- МУК 2.6.1.3829-22. Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания".

5. Требования к услугам, установленные законодательством Российской Федерации:
            - Наличие у исполнителя действующей лицензии на право осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), в части выполнения работ по техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения (генерирующих)

          - Наличие у исполнителю действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Область аккредитации: радиационный контроль.  Требование установлено в соответствии с п. 5.1.5 приложения к приказу Министерства экономического развития РФ от 23.05.2014 г. №291 «Об утверждении Перечня областей аттестации экспертов по аккредитации». Либо договор с организацией имеющей действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории, с указанием областей аккредитации, соответствующих выполняемым работам (услугам).

- Наличие у исполнителя действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором). Требование установлено на основании пункта 39.1 главы 39 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903 н. «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6. Оформление результатов радиационно-технических замеров.

   По факту оказания услуг В результате радиационно-технических замеров Исполнитель по каждому объекту передает Учреждению следующие документы: 

1. протокол выполнения измерений свинцового эквивалента средств индивидуальной защиты;

2. протокол определения радиационного выхода и расчет индивидуальных доз пациентов;

3.протокол проверки эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования;

4. протокол технического испытания вентиляции в рентгенологическом кабинете;

5. протокол результатов измерений освещенности в рентгенологическом кабинете с экспертным заключением;

6. протокол дозиметрического контроля средств защиты в рентгеновском кабинете, смежных помещениях и на прилегающих территориях;

7.Технический отчет.

7. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам услуг:

  7.1. Услуги оказываются в полном объеме, определенном настоящим Техническим заданием.


7.2. Услуги должны оказываться с соблюдением в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующий данный вид деятельности, применяя только разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование.  

7.3. Материалы, средства измерения для оказания услуг должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и быть поверенными.

7.4. Услуги оказываются Исполнителем собственными силами или с привлечением специализированных организаций. При привлечении Исполнителем специализированных субподрядных организаций для выполнения услуг, расчеты за выполненные ими услуги осуществляет Исполнитель. 

7.5. В результате радиационно-технических замеров Исполнитель передает Заказчику технический отчет по профилактическим испытаниям электросетей, электроприемников и проверке защитного заземления, протоколы измерений.

7.6 Приемка оказанных услуг производится путем составления и подписания Сторонами акта оказанных услуг, в котором отражается состав и объем оказанных услуг. 

            В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в акте оказанных услуг фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик передает Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от задания, установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

8. Требования к оказанию услуг.
8.1. Работы должны производится в соответствии с действующим законодательством с использованием средств измерений, включенных в Государственный реестр средств измерений и прошедших Государственную поверку.

8.2. Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ.

8.3. Оказание услуг должно осуществляется Исполнителем по рабочим дням в период с 9-00 до 16-00.

8.5. Профессиональный уровень Исполнителя. Специалисты исполнителя должны иметь свидетельства/ удостоверения, подтверждающие квалификацию на проведение заявленных измерений, а также удостоверения по радиационной безопасности и контролю.

8.6. Консультирование Заказчика на любой стадии выполнения работ

ЗАКАЗЧИК:                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________ С.М. Сафонов                                          ___________ 
(подписано ЭП)                                                               (подписано ЭП)

