Спецификация товара

| №п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настенный смеситель для пищеблока OLIVE'S 02410AV | Стиль-классический; Назначение-для кухни; Тип смесителя-однорычажный Тип установки-настенный Встраиваемый-нет Запорный клапан-керамический картридж Диаметр картриджа-35 мм Аэратор-да Цвет-сатин Материал корпуса-латунь Покрытие-глянцевое Термостат-нет Излив-есть Форма излива воды-традиционная Выдвижной излив-нет Поворотный излив-да Длина излива-200 мм Размер крепления-G1/2 Тип крепления-на гайку Складной-нет Расположение рычага-сверху Форма смесителя-округлая Направление струи-вертикальное Расположение термостата-без термостата Гибкий излив-нет Двойной излив-нет Подводка в комплекте-Нет | шт | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 |