Описание объекта закупки

на поставку пожарно-технического оборудования
  
1.  Наименование и количество  поставляемого товара:  
1.1.  Сетка противопожарная всасывающая СВ-125 
1.2. ОКПД-2  25.99.29.190  
1.3. количество к поставке– 6 штук;

            2. Эксплуатационные характеристики поставляемого оборудования: Поставляемое оборудование  новое,  оригинальное, ранее не использованное, не восстановленное.  Поставщик предоставляет необходимую документацию на оборудование, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Вся указанная документация предоставляется на русском языке. Гарантийный срок на все оборудование составляет не менее 12 месяцев.
           3. Срок поставки, место поставки и условия поставки Товара: Товар поставляется  в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта силами и за счет средств Поставщика по рабочим дням с 11 до 16 часов на  склад Заказчика по адресу: 


г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Правобережный, ул Чудновского, д. 17 литера А
     4.  Требования к техническим и функциональным характеристикам товара.
    4.1. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара установлены в   Таблице 1 описания объекта закупки. 
Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

	1. 
	
	
	Требование к значению характеристики
	Инструкция для заполнения заявки участником закупки

	1
	Сетка противопожарная всасывающая СВ-125

	
	 Назначение, конструктивные и функциональные особенности.


	
	 Сетка всасывающая используется при заборе воды из открытых источников. Оборудована обратным клапаном для удержания воды во всасывающей рукавной линии, а также оборудована сеткой предотвращающей попадание в полость пожарного насоса посторонних предметов. Для слива воды из рукавной линии клапан открывается при помощи веревки. Материал изготовления – аллюминиевые сплавы. Сетка обеспечена рукавной головкой ГМ-125.
	Значение характеристики  не может изменяться участником закупки

	
	Условный проход
	мм
	                                      125
	Значение характеристики  не может изменяться участником закупки

	
	Подача насоса
	л/с
	< 40
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Масса 
	кг
	<  3,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


                                                            Инструкция по предоставлению участником закупки предложения в отношении объекта закупки
Подача  заявки  на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую  заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки. 

Характеристики товара, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, и  инструкция по заполнению заявки в структурированном виде содержатся в извещении.

Участник закупки указывает наименование страны происхождения товара. Наименование страны происхождения товара участник закупки обязан указать в соответствии с Общероссийским  классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001) для однозначной идентификации страны происхождения товара.
Подготовил:

Зам. начальника 52ПСЧ                                                                                                                                                            А.В. Рябов
4
2

