	Техническое Задание

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество


	Единица

Измерения

	1
	Стол-мойка ЛАБ-PRO МО13  50.60.90 SS (модель 2016 г), столешница и чаша – единый модуль из н/ж стали
[image: image1.png]




	Габаритные размеры стола-мойки должны быть: Длина – 500 мм; Глубина – 600 мм; Высота – 900 мм.

рабочая поверхность – единый модуль из нержавеющей стали (SUS 201 – аналог AISI 201); подкладной

материал – влагостойкая фанера

ля работ с различными реагентами кроме минеральных кислот рекомендуется пользоваться

столами-мойками из н/ж стали марки AISI 304.

- внутренний размер чаши не менее 340*370*130мм

- корпус тумбы – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи

- фасады – ламинированная МДФ толщиной 16мм

- 1 отделение

- без полок

- без замка

- ручки – полипропилен

- в комплект поставки входит:

- 1 полипропиленовая кювета (размер 410*470мм)

- сифон

- гофрошланг

- 1 лабораторный смеситель

- 2 гибкие подводки длиной 1200мм

- регулируемые опоры
Высота стола-мойки должна регулироваться за счет скрытых опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с пластиковой подошвой в пределах 0-40 мм.

В основании стола-мойки должна быть металлическая опорная тумба. Боковые стенки опорной тумбы должны быть двойные толщиной не более 19 мм, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм. Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм, и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального профиля сечением не менее 30×30×1,5 мм. 

Дно стола-мойки и цоколь должны быть единым целым и изготовлены из стали толщиной не менее 1,5 мм. Высота цоколя должна быть не менее 100 мм. В задней части дна стола-мойки должен быть бортик высотой не менее 20 мм. Все металлические элементы опорной тумбы стола-мойки должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. Заднее пространство стола-мойки должно быть открыто для доступа подключения мойки к коммуникациям. 

Регулировка стола-мойки по высоте должна осуществляться при помощи не менее 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем.  Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы стола-мойки через дно-цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек.

Столешница стола-мойки и чаша должны быть единым модулем из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком по всему периметру. Высота противопроливочного бортика должна быть не менее 4 мм, глубина не менее 15 мм. Чаша должна иметь габаритные размеры не менее 340×370×130 мм. Нержавеющая столь должна быть толщиной не менее 0,6 мм, марка стали должна быть не ниже 201 по классификации AISI. 

Фасады стола-мойки должны быть распашные, изготовлены из ламинированного МДФ толщиной не менее 16 мм. По всему периметру фасадов должна быть установлена кромка из АБС пластика темно-серого цвета толщиной не менее 2 мм.   На каждой дверке должна быть горизонтально установлена цельнолитая ручка-скоба из синего полипропилена длиной не более 140 мм.
В комплекте со столом-мойкой должны идти: одна полипропиленовая кювета (размер не менее 410×470 мм), слив полипропиленовый для чаши, бензостойкий сифон, гофрошланг, один лабораторный смеситель производства компании FAR (или эквивалент) с сифоном-разбрызгивателем, не менее двух гибких подводок длиной не менее 1200 мм с накидными гайками ½ дюйма.

Смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Вентиль должен соответствовать EN 13792:2000 и сделан из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот. Резьба смесителя должна соответствовать норме IS0228/1. Класс допуска В. Кран должен быть изготовлен в соответствии со стандартом DIN 12918. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть не менее 270 мм, вынос рабочей части должен быть не менее 250 мм.
	1
	шт


