11

	 
	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Службы социального развития

____________А.А. Загаштокова
«___»____________2026


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту оборудования системы очистки воды на территории базы отдыха «Оредеж» 
1. Общие сведения
1.1. Предмет выполнения работ: ремонт оборудования системы очистки воды на территории базы отдыха «Оредеж» по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Ям-Тесовское сельское поселение, вблизи дер. Клуколово, база отдыха «Оредеж».
1.2. Основание для выполнения работ:
– акт выявленных дефектов;

1.3. Цель работы: восстановление работоспособности оборудования, ранее вышедшего из строя в процессе эксплуатации.
1.4. Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».
1.5. Вид работ: ремонт.
1.6. Характеристика объекта производства работ
	Наименование объекта
	Месторасположение объекта

(место проведения работ)
	График работы

объекта

	База отдыха «Оредеж»
	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Ям-Тесовское сельское поселение, вблизи дер. Клуколово, база отдыха «Оредеж»
	Пн - Чт 8:30-17:20
Пт 8:30-16:20


1.7. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по 22.05.2026. Работы выполняются в 1 (один) этап.
1.8. Время проведения работ: в соответствии с графиком работы объекта в остальное время по согласованию с Заказчиком.
1.9. Место проведения работ: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Ям-Тесовское сельское поселение, вблизи дер. Клуколово, база отдыха «Оредеж».
2. Требования к выполнению работ 
1.1. Описание предмета выполнения работ: в рамках договора необходимо выполнить работы по ремонту оборудования системы очистки воды на территории базы отдыха «Оредеж» в соответствии с ведомостью объемов работ (п. 3.1 настоящего Технического задания).
1.2. Особые требования:
2.2.1. Сотрудники подрядной организации при производстве работ должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.
2.2.2. Материалы, используемые при производстве работ, должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование на базе отдыха «Оредеж».

2.2.3. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии прочее оборудование, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации, расположенные в зоне работ.

2.2.4. Подрядчик должен письменно проинформировать Заказчика 
об обстоятельствах препятствующих выполнению работ (частично или в полном объеме). 

2.2.5. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований.

2.2.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

2.2.7. Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ
на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.
2.3. Требования безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам работы:

2.3.1. Пожарную безопасность, в ходе выполнения работ, инструктаж и организацию мероприятий по охране труда, обеспечивает Подрядчик.

2.3.2. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе
за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.

2.3.3. После завершения любых работ, рабочее место должно быть приведено
в порядок. Мусор должен быть убран в места временного накопления, согласованного
с Заказчиком.

2.3.4. Подрядчик осуществляет доставку материалов и оборудования до места, определенного Заказчиком, осуществляет разгрузку оборудования и выполняет работы, необходимые для обеспечения его ввода в эксплуатацию и последующего надлежащего использования Заказчиком.
2.4. Требования к применяемым материалам:

2.4.1. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты или декларации соответствия (если подлежат обязательному декларированию или сертификации), при распространении на данные материалы действия постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование на базе отдыха «Оредеж».
2.4.2. Применяемые при производстве работ материалы должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе товарами, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства,), не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.
2.4.3. За (3 три) рабочих дня до даты начала выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о поставке материалов и оборудования на объект для определения качества поставляемого материала и оборудования и о готовности приступить к выполнению работ.
2.4.4. В день поставки материалов Подрядчик предоставляет представителю Заказчика заверенные копии паспортов и сертификатов.

2.4.5. Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляют входной контроль комплектующих материалов и оборудования на соответствие параметрам, указанным в документации согласно п .2.4.1 настоящего Технического задания.
2.4.6. По итогам входного контроля принимается одно из следующих решений:

- материалы и оборудование соответствуют параметрам, указанным в Техническом задании.

- выявлены недостатки по качеству или параметрам, установленным настоящим Техническим заданием. В данном случае определяются сроки по устранению Подрядчиком выявленных недостатков.
2.4.7. Результаты входного контроля должны быть документированы,
по завершению входного контроля Подрядчик составляет Акт входного контроля, согласовывает его с представителем Заказчика, заверяется подписями с каждой стороны и передается Заказчику. Срок предоставления согласованного Акта входного контроля должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения согласования.
2.5. Нормативные документы, требования которых должны быть учтены при выполнении работ:

 - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;


- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 


- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на базе отдыха «Оредеж», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952;

- «Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры 
ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров 
по 223-ФЗ», утверждённой приказом от 28.03.2025 №448;
 - Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказания услуг) на объектах метрополитена (приказ от 07.05.2025 № 684).

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента подписания Договора обязан ознакомиться в установленном порядке с действующими локальными актами метрополитена, относящимся к выполнению работ, предусмотренными настоящим Техническим заданием.
2.6. Требования к гарантии на выполняемые работы:

2.6.1. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами актов выполненных работ.
2.6.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) материалов и оборудования, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов и оборудования, используемых для изготовления материалов и оборудования, а также надлежащее качество материалов и оборудования.

2.6.3. Все расходы, связанные с устранением недостатков в оборудовании, его заменой, в том числе расходы на его перевозку, замену, доставку, демонтаж и монтаж, несет Подрядчик.

2.6.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) 
в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет 
и в указанные Заказчиком сроки.
2.6.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до подписания сторонами Акта 
об их устранении.

2.7. Требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Подрядчик не имеет права самостоятельно производить отключение/подключение электричества. В случае проведения, каких-либо непредвиденных работ, необходимо получить у Заказчика разрешение на их выполнение, до начала производства работ.
2.8. Подрядчик обязан: 
2.8.1. Привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях 
с Подрядчиком или субподрядчиком (в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц).
2.8.2. При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать 
в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена 
для выполнения работ.

2.8.3. В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ 
на некатегорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на выполнение работ, а также в дальнейшем, 
в случае привлечения к выполнению работ новых работников, направить в Бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, в формате Excel 
с сопроводительным письмом установленного образца, в обязательном порядке содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Подрядчиком, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного 
и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы социального развития.

2.9. Требование в части порядка обращения с отходами:

2.9.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в период выполнения работ на объектах метрополитена.

2.9.2. Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.9.3. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объекте метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

2.9.4. Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.9.5. За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.9.6. В случае необходимости и наличия, при выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) оборудования, пригодного для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 3 к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказания услуг) на объектах метрополитена (приказ от 07.05.2025 № 684).
2.9.7. Строительные отходы не образуются. 
2.10. Сведения о привлечении субподрядчиков: Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц (субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.11. Требования к подрядчику:

2.11.1. Проект производства работ (ППР) на проведение работ со сроками выполнения менее суток допускается не разрабатывать (в процессе работ 
не затрагивается оборудование и коммуникации подразделений метрополитена).
2.11.2. До начала производства работ Подрядчик должен назначить приказом, заверенным печатью Подрядчика и подписью руководителя, ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ и лиц, ответственных за выдачу 
нарядов- допусков, ответственного за выполнение мероприятий пожарной безопасности при производстве работ, копии приказов находятся на объекте производства работ и передаются Заказчику. В приказе указать номера контактных телефонов ответственных лиц сторонней организации, данных на транспортные средства (марка, государственный номер).
2.11.3. Все материалы и оборудование, используемые при работе, включены в стоимость работ.
2.11.4. Все транспортные расходы включены в стоимость работ.
2.12 Условия авансирования: не предусмотрено.

2.13. Условие о подключении к сетям:

2.13.1. Энергоснабжение при производстве работ осуществляется 
по техническим условиям (далее - ТУ) Службы социального развития, выданным 
на основании письменного запроса Подрядчика у подразделения-заказчика. 
В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения метрополитена представить расчет потребления электроэнергии используемого электроинструмента и оборудования, а также учесть расходы на электроэнергию 
в уменьшении стоимости выполнения работ или направить информационное письмо, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется.

2.13.2. Временное обеспечение водоснабжением и водоотведением (при необходимости) осуществлять по договору, который Подрядчик должен заключить со Службой социального развития, или направить информационное письмо, что подключение к сетям водоснабжения метрополитена для выполнения работ не требуется.
2. Состав и содержание работ 
3.1.
Состав и содержание работ описаны в ведомости объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
4. Гарантийные обязательства
4.1.
Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 2 лет 
с даты подписания сторонами актов выполненных работ. 
4.2.
Гарантия на оборудование и материалы - в соответствии с документами, указанными в п. 2.6.2 настоящего Технического задания, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ или универсально-передаточного документа (далее –УПД) .

4.3.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или комплектующих материалов не соответствует требованиям технической документации; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают оборудование непригодным для нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет 
и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя 
для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.
5. Порядок контроля и приемки
5.1. Порядок контроля:

5.1.1. Заказчик осуществляет Технический надзор за выполнением объемов работ, соблюдение технологии, соблюдения сроков и качества выполнения работ,
за обеспечением сохранности оборудования, сооружений и устройств метрополитена
и допуск работников сторонней организации на объект.

5.1.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от настоящего Технического задания, применения материалов и оборудования, не соответствующих нормативно-правовым актам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат обязательному выполнению.

5.2. Порядок приемки:

5.2.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется приёмочной комиссией Заказчика, назначенной приказом, состоящей из представителей Заказчика, состав которой должен быть не менее чем из 5 (пяти) человек при обязательном участии представителей Подрядчика и ответственного за организацию технического надзора, с оформлением акта выполненных работ или УПД (универсально-передаточного документа) при условии предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Технического задания. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ.
5.2.2. По итогам проведения приемки, предоставленных Подрядчиком, результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, в части их соответствия условиям и требованиям Договора приемочной комиссией Заказчика принимается одно из следующих решений:

– результаты выполненных работ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями настоящего Технического задания и Договора и предусмотренной Договором документацией и подлежат приёмке;

– выявлены недостатки выполненных работ по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным Договором, которые Подрядчику следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков или подлежат приемке частично (если часть работ соответствует требованиям Договора и может быть принята отдельно);

– работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий Договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.

Решение Приёмочной комиссией Заказчика оформляется актом о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», утверждённой приказом от 28.03.2025 №448). Указанный акт подписывается всеми членами приемочной комиссии Заказчика и утверждается Заказчиком. 

В случае отрицательного решения уполномоченного лица Заказчика, Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки и представить результат выполненных работ и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

5.2.3.
В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

5.2.4.
В случае положительного решения приёмочной комиссией Заказчика стороны оформляют акт выполненных работ или УПД, который подписывается руководителем (или иным уполномоченным лицом) Заказчика и руководителем (или иным уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика.

5.2.5. Документы о приёмке либо мотивированный отказ в приемке оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи (по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей с курьером направляются Подрядчику и под подпись передаются Подрядчику.

5.2.6.
Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или УПД.

5.2.7.
Результатом выполненных работ являются в полном объеме выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных документов, с учетом изменений и дополнений, а также требований настоящего Технического задания. 
6. Состав документации
6.1. До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику:

- письмо, направленное по электронной почте с указанием паспортных данных сотрудников, данных на транспортные средства;

- приказ о назначении ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ и лиц, ответственных за выдачу нарядов-допусков;

- акты-допуски - согласно «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», утвержденной приказом от 28.03.2025 №448.
6.2. В день окончания выполнения работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику надлежащим образом оформленные документы:

- счет;

- счет-фактуру (при необходимости);

- документы и сертификаты, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов (оборудования);

- заполненный журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора, согласно «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», утвержденной приказом от 28.03.2025 №448;

- акт выполненных работ (по форме Приложения № 1 к Техническому заданию) или УПД в 2 экз.
Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать результат выполненных работ. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке результата выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.
7. Порядок оплаты
7.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании акта выполненных работ или УПД, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в срок 
не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ или УПД, при условии предоставления Подрядчиком счета, счет-фактуры (при необходимости).

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.
7.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно­ правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

7.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет
об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

7.4. Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи
с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего технического задания и действующего законодательства РФ.

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания
Приложение№ 1: Форма акта выполненных работ.
Приложение№ 2: Ведомость объемов работ.
Приложение № 3: Описание к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
Лист согласования технического задания на выполнение работ по ремонту оборудования системы очистки воды на территории базы отдыха «Оредеж» 
Подготовил:
Инспектор СМР ПТО
Службы социального развития
ГУП «Петербургский метрополитен»                                   _________________А. А. Круглов
Согласовано:
Главный инженер 

Службы социального развития 

ГУП «Петербургский метрополитен»                                  __________________А.Д. Баранов

Начальник участка база отдыха «Оредеж»
Службы социального развития 

ГУП «Петербургский метрополитен»                               ________________Д.Н. Севастьянов
Приложение № 1 

к Техническому заданию

(Рекомендуемая форма)

	ЗАКАЗЧИК:

(Реквизиты в соответствии с договором)


	ПОДРЯДЧИК:

(Реквизиты в соответствии с договором)


Акт выполненных работ

от «     » _________ 202_ года по договору № ________ от «     » ________ 202_ года

Полное наименование Подрядчика (Краткое наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании, составили настоящий акт о следующем:

Приемка работ по договору: Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

	№

п/п
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед.

изм.
	Цена,

руб.
	Сумма, 

руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	
	
	
	

	
	НДС 22 %:
	
	
	
	

	
	Всего с НДС:
	
	
	
	


Стоимость выполненных работ по Наименование договора составляет: ________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __ % ______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек / НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ (упрощенная система налогообложения).
Выполненные работы соответствуют ведомости объемов работ и условиям договора.

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Наименование должности


	
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Наименование должности



	_____________/ И.О. Фамилия /
«____» __________ 202_ года
	
	_____________/ И.О. Фамилия /
 «____» __________ 202_ года



Приложение № 2
к техническому заданию

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Выполнение работ по ремонту оборудования системы очистки воды на территории базы отдыха «Оредеж»:

	1. 
	Выполнение работ по замене дозирующего насоса (в том числе дозирующий насос)
	усл. ед.
	1
	-
	-

	2. 
	Выполнение работ по замене управляющего клапана (в том числе управляющий клапан)
	усл. ед.
	1
	-
	-

	3. 
	Пусконаладочные работы
	усл. ед.
	1
	-
	-


	Подготовил:

Начальник участка базы отдых «Оредеж» 

Службы социального развития
	                               Севастьянов Д.Н.

	Согласовано:
Инспектор СМР ПТО 

Службы социального развития
	                                                                                  Круглов А.А.



Приложение № 3 

 к Техническому заданию

Описание к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

	№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара
	№ показателя
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики) которые определяются диапазоном значений
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона
	Верхняя граница диапазона
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Дозирующий насос
	
	1.
	Максимальная производительность 
	х
	х
	х
	х
	5
	л/ч

	
	
	
	2.
	Максимальное давление
	х
	х
	х
	х
	10
	бар

	
	
	
	3.
	Мощность
	х
	х
	х
	х
	14
	Вт

	
	
	
	4.
	Напряжение
	х
	х
	х
	х
	220
	В

	
	
	
	5.
	Материал проточной части
	х
	х
	х
	х
	PVDF-T
	х

	
	
	
	6.
	Наличие дисплея
	х
	х
	х
	х
	есть
	х

	
	
	
	7.
	Способ регулирования
	х
	х
	х
	х
	Ручной, импульсный сигнал
	х

	2.
	Клапан управления
	
	1.
	Производительность 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	1.1
	Прямая промывка
	Не более 3.9
	х
	х
	х
	х
	м3/час
	

	
	
	
	1.2
	Обратная промывка
	Не более 4.8
	х
	х
	х
	х
	м3/час
	

	
	
	
	2.
	Рабочая температура
	х
	х
	+5
	+50
	х
	°С

	
	
	
	3.

	Рабочее давление
	Не более 3.5
	х
	х
	х
	х
	бар

	
	
	
	4.
	Тип клапана
	х
	х
	х
	х
	для фильтрации
	х

	
	
	
	5.
	Напряжение
	х
	х
	х
	х
	24
	В


