ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на санитарную обработку кулеров

Санитарная обработка кулера включает в себя следующие виды работ:

• Общая чистка корпуса и съёмных элементов от загрязнения.

•Чистка и промывка с разборкой кранов горячей и холодной воды, гнёзда водоприёмника, лотка, распределительного диска и бака водоприёмника.

• Удаление загрязнений неорганического и органического характера с помощью щелочных растворов. 

• Удаление солевых загрязнений и накипи с помощью кислотных растворов.

• Удаление остаточного содержания микроорганизмов с помощью дезинфицирующих средств.

• Промывка кулера питьевой бутилированной водой.

• Одна процедура (единица измерения шт.) равна одной санитарной обработке одного кулера с выездом мастера на адрес по заявке заказчика.


И.о. директора                                                        Парамонова Т.Н.
