УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ «ДК «Рыбацкий

_______________Рождественская Ю.В.

«___»____________________2026 года

Техническое задание на проведение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, в здании СПБ ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий».

В комплекс периодических испытаний и измерений электрических цепей должно входить:

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 167 |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 190 |
| 3 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В | токоприемник | 187 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200м | измерение | 1 |
| 5 | Проверка УЗО | шт | 7 |

-

Проведение визуального осмотра электроустановки на соответствие действующей нормативно-технической документации.

- Оформление технических отчетов.

- Оформление дефектной ведомости в случае обнаружения отклонений.

Место выполнение работ: Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект дом 2, СПб ГБУ «ДК» Рыбацкий».

На основании проведенных испытаний составляется технический отчет, включающий в себя протоколы по каждому измерений и испытаний, в случае обнаружения отклонений – дефектная ведомость.

Сотрудники проводящие испытания должны иметь специальное образование и группу допуска по электробезопасности с правом проведения измерений и испытаний электроустановок напряжением до и свыше 1000В.

Приборы должны быть поверены и иметь соответствующие документы и сертификаты.

Электролаборатория должна иметь действующее свидетельство о регистрации.

Инженер                                                                                Макаренко А.Е.

Исп: Макаренко А.Е. 8-900-654-93-75